Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/645/2010

z dnia 24 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM dla EPEC Sp. z o.o. w ELBLĄGU.

	Lp.
	Numer inwentarzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość netto

w zł.

wg stanu na dzień

31.05.2010 r.

	1.
	7872
	Węzeł cieplny w Szkole Podstawowej Nr 16 ul. Sadowa 2.

(węzeł typu wymiennikowego; izolacja gipsowo-jutowa oraz piankowa z ubytkami; powłoka malarska zmurszała, ubytki w tynku; wiek ponad 20 lat) 
	170,00

	2.
	7871
	Węzeł cieplny w Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Modlińska 39.

(węzeł typu wymiennikowego; brak czujnika zewnętrznego; rurociągi częściowo skorodowane)
	330,00

	3.
	7870
	Węzeł cieplny w Przedszkolu Nr 31 Al. Grunwaldzka 44 A.

(izolacja gipsowo-jutowa z dużymi ubytkami; typ wymiennikowy; brak możliwości regulacji z powodu niesprawnej automatyki na c. o.)
	140,00

	4.
	7869
	Węzeł cieplny w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Daszyńskiego 1.

(węzeł typu wymiennikowego; brak izolacji termicznej, zawory kołnierzowe, niesprawna pompa co oraz pompa cyrkulacyjna cw, w układzie cw niesprawny mieszek AVTB oraz skorodowany odcinek rury DN 15)
	280,00

	5.
	7868
	Węzeł cieplny w Przedszkolu Nr 11 ul. Kopernika 2.

(węzeł typu wymiennikowego; wykonany w technologii zaworów kołnierzowych)
	80,00

	RAZEM
	1.000,00


