	
[image: image1.wmf]
	Ośrodek Edukacji Ekologicznej

82 -120 Krynica Morska, ul. Piaskowa 23

tel. / fax (0 55) 247 66 67, kom.606 995 667

NIP 579 18 95 756   Regon 170400360

BS STEGNA 57 8308 0001 0006 7188 2000 0010
E – mail  ekoszkola.piaski@gmail.com    www.oee-piaski.pl 



SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZP – OEE- 1/2010

Postępowanie   o udzielenie   zamówienia    publicznego   prowadzone   jest   w   trybie    przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy nominalnej 

co najmniej 25 KW ”

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust. 8 ogłoszone dnia 05.08.2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 239470 - 2010
z dnia  05.08.2010, na stronie internetowej http://www.oee-piaski.pl, w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń , w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej.
Termin składania ofert
-   do    27.08.2010   
        godz. 10:00
Termin otwarcia ofert
-
27.08.2010   
        godz. 10:15
Przewodniczący Komisji Przetargowej: Agnieszka Smułka



Zatwierdzam:  Dyrektor Ewa Gałecka
(kierownik jednostki zamawiającego)

3Postanowienia ogólne:


3I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


3II. Tryb udzielenia zamówienia


3III. Opis przedmiotu zamówienia


4IV. Termin wykonania zamówienia


4V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.


5VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania.


7VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.


8VIII Wymagania dotyczące wadium


8IX Termin związania ofertą


8X Opis sposobu przygotowania oferty


8XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


9XII. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.


10XIII Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert


11XIV Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.


11XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


12XVI Wzór umowy


12XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.


13XVIII. Postanowienia końcowe


13XIX. Załączniki (dodatki)





Postanowienia ogólne:

Użyty w dalszej treści skrót siwz oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Użyty w dalszej treści siwz skrót Pzp oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku   
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 t.j. z póz. zm.).

Wykonawca powinien się zapoznać ze wszystkimi rozdziałami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

ul. Piaskowa 23

82-120 Krynica Morska 


NIP: 579-18-95-756

Tel: 055- 247 66 67

Fax: 055- 247 66 67

e-mail: ekoszkola.piaski@gmail.com

strona internetowa: www.oee-piaski.pl       

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7:30-15:30, 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Ustawy Pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego  o mocy nominalnej co najmniej 25 KW.

1.1. Agregat z osprzętem: 

-  agregat o mocy nominalnej co najmniej 25 KW, napięci Vn=3 x 400 V z układem automatycznej regulacji napięcia i obrotów,
-  przystosowany do pracy okresowej  z możliwością przeciążenia w ciągu  jednej godziny cyklu dwunastogodzinnego,
- silnik wysokoprężny (o zapłonie samoczynnym),
- agregat  zabudowany,  
- rozdzielnica naścienna RZR (ręczne zasilanie rezerwowe), z ręcznym układem przełączającym rodzaj zasilania, wyposażonym w rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 125A oraz sygnalizacją świetlną zasilania z sieci/agregatu, 

- agregat wyposażony w przewód przyłączeniowy o długości minimum 15 m, dostosowany do mocy agregatu,
- zbiornik paliwa na minimum 10 godzin pracy,
- gwarancja na co najmniej 24 miesiące.
1.2. Ustawienie agregatu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej.

1.3. Testowe uruchomienie agregatu .
1.4. Bezpłatny przegląd „zerowy”, o ile przegląd zerowy jest wymagany przez producenta.
1.5. Zapewnienie Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
1.6. Minimalna wymagana gwarancja na agregat i roboty instalacyjno-montażowe 2 lata.
1.7. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV 31.12.20.00-7 Jednostka prądotwórcza


2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia  podstawowego polegających na powtórzeniu tego  samego rodzaju zamówień – dostosowanie innych obiektów do współpracy z agregatem.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
6.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
6.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsc zainstalowania agregatu,
6.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia

Do 14 dni .

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki, 

dotyczące:

1.1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1.2.1. doświadczenia w dostawach obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 10 KW i powyżej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach  zdolnych  do wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu zamówienia. 

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu warunków wymienionych w art 24 ust. 1 i 2 Pzp.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

1.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wymagane jest  wykonanie dostaw obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych stacjonarnzch o mocy 10 KW i powyżej, w ciągu ostatnich 3 lat. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do siwz.

1.2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy Pzp,  a podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do  tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do siwz,
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (punkt poprzedni), 

2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca składa następujące dokumenty: 

3.1. Opis techniczny i instrukcja obsługi oferowanego agregatu.
4. Wymagania w stosunku do wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.1 Jeżeli wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w rozdział VI
 pkt 2.2-2.4 -. - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w rozdział VI pkt 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.  44 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 3 do siwz.
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

6.1. Dokumenty dołączane do formularza ofertowego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę za wyjątkiem oświadczeń (p. 1.3, 2.1, 5) które należy dołączyć w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie oświadczonej kopii dokumentu   wyłącznie  wtedy,   gdy  złożona   przez  wykonawcę  kopia   dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
6.2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (w tym spółek cywilnych) dokumenty i oświadczenia o których mowa w punktach  2, 4, 5 należy złożyć oddzielnie dla każdego z wykonawców.
W przypadku spółki cywilnej zaświadczenie z urzędu skarbowego należy złożyć odrębnie dla każdego wspólnika i dodatkowo na spółkę.
Do wykonawców występujących wspólnie stosuje się art. 23 ustawy Pzp,
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski, poświadczonym przez wykonawcę,
6.4. Jeśli załączane dokumenty nie są podpisane przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS, wykonawca składa dodatkowo dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących dokumenty do reprezentowania wykonawcy,– w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adres, e-mail i numer faksu zamawiającego podane w rozdziale I niniejszej specyfikacji siwz.

4. Jeżeli zamawiający  lub wykonawca  przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod  warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację   istotnych   warunków  zamówienia,   bez   ujawniania   źródła   zapytania,   a  jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Osobą ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest: Agnieszka Smułka tel.: 55- 2476667
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

Nie wymagane jest wniesienie wadium.
IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

3.1. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy– zgodny ze wzorem będącym załącznikiem do specyfikacji.

3.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę do reprezentowania wykonawcy, jeśli oferta nie jest podpisana przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3.3. Załączniki – oświadczenia i dokumenty wymienione rozdziale VI siwz.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy (pieczęć firmowa) oraz oznaczeniem „Przetarg – dostawa agregatu prądotwórczego "  i  przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Koperta niewłaściwie oznakowana, w sposób uniemożliwiający identyfikację przetargu nie będzie otwierana.
9. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem,  że wykonawca  złoży powiadomienie na takich  zasadach  jak  złożenie  oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 
11. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 27.08.2010  do godz. 10:00 
w sekretariacie.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

3. Otwarcie  ofert   nastąpi  w  dniu   27.08.2010  o godz. 10:15   w  siedzibie zamawiającego 
w gabinecie dyrektora.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawia w  ofercie, oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy – cena oferty obejmuje cały przedmiot zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Kwoty VAT należy zaokrąglić się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

5. Jeżeli  złożono  ofertę,   której  wybór  prowadził  by  do  powstania  obowiązku   podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania oferta).

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji siwz.

9. Wszelkie rozliczenia będą odbywać się w złotych polskich.

10. Rozliczenie za wykonane zadanie odbywać się będzie fakturą wystawioną po zakończeniu realizacji zadania i odbiorze końcowym

11. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego.

12. Minimalny wymagany termin płatności wynosi 21 dni, licząc od daty doręczenia faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

14. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, ustalają oni pełnomocnika jedynego uprawnionego do prowadzenia ustaleń i rozliczeń z Zamawiającym . Pozostali wykonawcy występujący wspólnie są traktowani analogicznie jak podwykonawcy.

XIII. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria punktacji:

Cena=100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów obliczonych w oparciu o  następujący wzór:

Liczba punktów = (Najniższa zaoferowana cena)/( Cena oferty badanej) x 100 %
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

5.1. jest niezgodna z ustawa lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp,
5.2.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5.3. zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5.4. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

5.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 Pzp.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania i terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

XIV. Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów jeśli spełnione są przesłanki z art. 94 ust. 2 Pzp.

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, powinien on przed podpisaniem umowy przedstawić odpis z rejestru działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, o ile dokument taki nie został dołączony do oferty.

4. Jeżeli do realizacji zamówienia przewidziane są osoby co do których wymagane jest posiadanie uprawnień (np. budowlanych), wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu kopie tych uprawnień i  zaświadczeń z izby inżynierów.

5. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna zawierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz ustanawiać pełnomocnika reprezentującego wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Umowę  należy  przedstawić w formie oryginału przed podpisaniem umowy. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy 

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy zamieszczonym w załączniku nr 4.

2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych  w ogłoszeniu o zamówieniu t.j.:

2.1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach: 

- opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego budynków które będą zasilane agregatem. 

- przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj 

lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
- wystąpienia innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania,
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawarty jest w rozdziale VI ustawy Pzp.

2. Wykonawca może wnieść do Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym  za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie ustawy:
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu; 

-   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

-   odrzucenia oferty odwołującego.

4.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5.   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem  terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  terminu. Domniemywa się,  iż zamawiający mógł zapoznać się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego wniesienia  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.Pzp 

6. Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do wniesienia odwołania poinformować  zamawiającego o niezgodnej  z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie  przysługuje  odwołanie  na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,  informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8. Odwołanie można wnosić w następujących terminach:

-  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w  terminie 10 dni – jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób,
- 5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeśli odwołanie dotyczy treści  ogłoszenia  o  zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeśli odwołanie dotyczy czynności innych niż wymienione powyżej,
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia.
XVIII. Postanowienia końcowe

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia,  a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wyjątkiem są dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżone przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

2.1 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2.2 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
2.3 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
2.4 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki (dodatki)

· Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
· Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2,
· Wzór wykazu wykonanych dostaw – Załącznik nr 3,
· Wzór umowy – Załącznik nr 4.
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

...................................... 


Numer faksu:


......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ul. Piaskowa 23

82-120 Krynica Morska
Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: „Dostawa nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy nominalnej co najmniej 25 KW”,

Nr sprawy:  239470 – 2010 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa  brutto : ......................................................zł 

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

 Stawka pod. VAT ......%, 

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do .......... dni od podpisania umowy (maks. 14dni). Termin płatności: .............        (min. 21) dni od daty doręczenia faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Warunki gwarancji: .......................       (min. 24) miesięcy.
Osoba do kontaktów z Zamawiającym w niniejszym postępowaniu:
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy ................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon................................................... Fax.........................................................

Zakres:  do reprezentowania w postępowaniu* i zawarcia umowy * (* niepotrzebne skreślić)
Załącznik nr 2

..............................................

             wykonawca 

..........................................

         data

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam,   że  Wykonawca   spełnia  warunki   udziału w  postępowaniu   o  udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy nominalnej co najmniej 25 KW” dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz  osobami   zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................

czytelny podpis  osoby/osób upoważnionych do  występowania w imieniu wykonawcy

..............................................

             wykonawca

..........................................

      data           

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam,   że   brak   jest   podstaw   do   wykluczenia  Wykonawcy   z   postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy nominalnej co najmniej 25 KW” na  podstawie art.  24 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych. 

........................................................

czytelny podpis  osoby/osób upoważnionych do  występowania w imieniu wykonawcy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.
Oświadczamy, że spełniamy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)
wykonanie
firma o nazwie: 


z siedzibą w
reprezentowana przez:


b)
wykonanie
firma o nazwie:
 
    z siedzibą w
reprezentowana przez
*

(*wypełnić jeżeli dotyczy)

5. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp. przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczam, że oferowany przez naszą firmę sprzęt spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrane cechy zostały zamieszczone w poniższej tabeli:

	Lp.
	Cecha
	Pole do uzupełnienia przez Wykonawcę

	1
	Producent agregatu (marka)
	

	2
	Model
	

	3
	Rok produkcji agregatu
	

	4
	Moc nominalna agregatu [kVA]
	

	5
	Całkowita masa przyczepy i agregatu
	

	6
	Nazwa, adres i telefon serwisu
	

	
	
	


9. Integralną częścią oferty są  wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiami określonymi SIWZ:

	1
	Oświadczenie o którym mowa w art.  44 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. Wg wzoru załączonego do SIWZ.

	2
	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wg wzoru załączonego do SIWZ.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

	3
	Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (punkt poprzedni). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

	4
	Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej - odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną.

	5
	Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

	6
	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wg wzoru załączonego do SIWZ.
Wymagane jest  wykonanie dostaw obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 10 KW i powyżej w ciągu ostatnich 3 lat. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

	7
	Opis techniczny i instrukcja obsługi oferowanego agregatu (opis techniczny może być zawarty w instrukcji obsługi)

	8
	Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę do reprezentowania wykonawcy, jeśli oferta nie jest podpisana przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

	9
	W przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokument  ustanawiający pełnomocnika  do  reprezentowania  ich w postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu   i  zawarcia  umowy  w  sprawie zamówienia   publicznego potwierdzający.

	
	


Inne informacje wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Miejsce i data 

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 


(Podpis(y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu).
Załącznik nr 3
...................................................

          Wykonawca

Wykaz dostaw 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego  o mocy nominalnej co najmniej 25 KW.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wymagane jest  wykonanie dostaw obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy  10kW i powyżej w ciągu ostatnich 3 lat. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
	L.p.
	Wykonawca 

(lub inny podmiot użyczający” wiedzy i doświadczenia)
	Rodzaj agregatu

(marka, moc)
	Wartość brutto
	Data realizacji
	Zamawiający
(inwestor)

Nazwa, adres, tel. kontaktowy

	
	
	
	
	Od
	Do
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączam odpowiednie dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
Załącznik nr 4
UMOWA - wzór

Nr 00 / ..... / 2010


    W dniu .................................. w Krynicy Morskiej, pomiędzy

1.  Ośrodek Edukacji Ekologicznej  

 z siedzibą w Krynicy Morskiej ul. Piaskowa 23,82-120 Krynica Morska, 

NIP 579-18-95-756 reprezentowaną przez:

Ewę Gałecką –Dyrektora Ośrodka
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a 

2. ...................................................

z siedzibą w ..........................................................

NIP ........................................................

reprezentowanym przez:

..................................................          


zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

została zawarta umowa następującej treści:

W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, pełnomocnikiem jedynym uprawnionym do  prowadzenia ustaleń i rozliczeń z Zamawiającym jest: ...............................

Pozostali Wykonawcy występujący wspólnie są traktowani analogicznie jak podwykonawcy.

§ 1

1.
Niniejsza umowa zawarta jest  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.                 

     § 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: Dostawa nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy nominalnej co najmniej 25 KW zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .................... stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczanego urządzenia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 2 do umowy).

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i zamontowania dostarczanego urządzenia  oraz dostosowania instalacji budynków zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§ 3 [Terminy realizacji]
1. Strony ustalają termin dostawy i zakończenia robót instalacyjno-montażowych 
do ........................... r. 

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: 

2.1. Opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego budynków które będą zasilane agregatem. 

2.2. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

2.3. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj 

lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

2.4. Wystąpienia innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej. 

§ 4 [Szczegółowe zobowiązania Zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązany jest rozpocząć odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

§ 5 [Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy]

1. Wykonawca obowiązany jest przekazać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną oraz deklarację zgodności WE dla agregatu

§ 6 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ...............................  złotych brutto (słownie złotych: ................................................). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT (....%), w kwocie ............................. złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
3. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczające poza zakres robót rozlicznych ryczałtowo, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ryczałtowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty dodatkowe, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
§ 7 [Sposób rozliczenia]

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane zadanie odbywać się będzie fakturą wystawioną po zakończeniu realizacji zadania i odbiorze końcowym. 

2. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego.

3. Należność będzie regulowana w terminie ........ dni od daty przedłożenia faktur.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę przed końcem terminu płatności faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składowa wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

§ 8 [Kary umowne]

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

2.2.  Zamawiający płaci  Wykonawcy kary umowne:  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych:  

4.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

4.2. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

4.3.  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9 [Gwarancja]

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

2. Na agregat zamontowany przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, lecz nie krótszej niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub producenta urządzeń w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 10 [umowy o podwykonawstwo]

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11 [Zmiany umowy]

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

§ 12 [Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokumentów dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

dwa egz. dla Zamawiającego i dwa egz. dla  Wykonawcy. 

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                 WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY 










PAGE  
3

_1076837410.unknown

