Elbląg, dnia 05.12.2011r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.30.2011.BC
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 59 ust.1 art. 63 ust. 1, 2 art. 64 ust. 1 art. 65 ustawy z dnia                      03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 55a tiret pierwsze w związku z ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia przez Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa i remont oddziału reumatologii na oddział łóżkowy radioterapii, chirurgię i poradnię onkologiczną wraz z częścią administracyjną, termomodernizacja budynku i dobudowa zakładu radioterapii do istniejącego budynku, Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. Nr 6/4”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 18.11.2011r. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg w imieniu którego działa Pracownia Projektowa „AKON” Anna Ceynowa ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i remont oddziału reumatologii na oddział łóżkowy radioterapii, chirurgię i poradnię onkologiczną wraz z częścią administracyjną, termomodernizacja budynku i dobudowa zakładu radioterapii do istniejącego budynku, Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. Nr 6/4”.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55a tiret pierwsze, gdyż planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie szpitala wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa i remont oddziału reumatologii na oddział łóżkowy radioterapii, chirurgię i poradnię onkologiczną wraz z częścią administracyjną, termomodernizacja budynku i dobudowa zakładu radioterapii do istniejącego budynku, Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. Nr 6/4” zawarta jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg posiada obowiązujący „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXVIII/602/2010 z dnia 22.04.2010r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Elbląskiego Nr 76 poz. 1226  z dnia 01.06.2010r.  Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w  strefie zabudowy usługowej U1.
Według ustaleń planu, na ww. terenie możliwe jest inwestowanie z przeznaczeniem na funkcje usługowe w zakresie ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacji w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc postojowych i parkingów.
Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest remont i zmiana funkcji użytkowania obecnie funkcjonującego oddziału reumatologii na oddział radioterapii, przeznaczenie części pomieszczeń parteru na chirurgię i poradnię onkologiczną oraz na część administracyjną oraz dobudowa zakładu radioterapii do istniejącego budynku. Przedsięwzięcie realizowane będzie  na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Remontowany oddział łóżkowy pawilonu wielofunkcyjnego będzie powiązany technologicznie z nowoprojektowanym zakładem radioterapii.
Zakres realizacji inwestycji zostanie podzielony na trzy etapy : w pierwszym etapie zostaną przebudowane sieci zewnętrzne (kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz gazociąg niskiego ciśnienia) kolidujące z planowaną dobudową zakładu radioterapii, drugi etap obejmie przebudowę i remont oddziału łóżkowego oraz budowę zakładu radioterapii z przyłączami, w trzecim etapie zostanie przeprowadzona termomodernizacja pawilonu wielofunkcyjnego.
Obiekt kubaturowy
Przedsięwzięcie zakłada budowę nowego budynku 1 kondygnacyjnego, podpiwniczonego na zabudowanej działce Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, mieszczącego bunkry na akceleratory cząsteczkowe oraz pracownię, tomograf komputerowy, wraz z pomieszczeniami wymaganymi do prawidłowego funkcjonowania w/w pracowni. W pracowni tomografu będą wykonywane tylko badania. W pracowniach akceleratorów przeprowadzane będą zabiegi naświetlania pacjentów (leczenie nowotworów radioterapii).

Nowoprojektowany budynek będzie dobudowany do istniejącego pawilonu wielofunkcyjnego. Budynki będą skomunikowane w poziomie parteru i połączone technologicznie pełnionymi funkcjami.
Zakład radioterapii
Do zakładu radioterapii  projektuje się cztery wejścia. Główne z poziomu parteru, ewakuacyjne po stronie południowej oraz główne wejście z poziomu piwnicy również po stronie południowej oraz ewakuacyjne i jednocześnie gospodarcze z poziomu piwnicy po stronie północno wschodniej nowoprojektowanego budynku.

Budynek będzie mieścił pomieszczenia pracowni akceleratorów oraz pokoju badań pacjentów.
Pracownia akceleratorów będzie się składała z:

· trzech pomieszczeń pracowni akceleratorów zawierających urządzenia do prowadzenia radioterapii; 

· pomieszczenia sterowni oddzielonego od bunkrów ścianą żelbetową o odpowiedniej grubości (dobraną wg obliczeń osłon) z drzwiami chroniącymi przed promieniowaniem;

· dwóch przebieralni dla pacjentów.
Pracownia tomografu będzie składała się z:

· pokoju badań, w którym znajduje się urządzenie tomografu komputerowego SOMATON.

· Sterowni oddzielonej od pracowni tomografu drzwiami zabezpieczonymi blachą ołowianą o grubości dobranej wg obliczeń osłon oraz oknem chroniącym pracowników przed promieniowaniem i umożliwiającym obserwację pacjenta.
Na parterze projektuje się ponadto pomieszczenia recepcji, gabinetów lekarskich, w których przyjmowani będą pacjenci na konsultacje, wstępne badania i przygotowanie do dalszego leczenia radioterapią a także pokoje lekarskie, szatnie, pokój socjalny, gabinet ordynatora i sala przygotowania leczenia.

Wejście do projektowanego budynku z zewnątrz i z istniejącego budynku w poziomie parteru.

Bryła budynku dostawiona będzie do istniejącego budynku wielofunkcyjnego. Projektowany budynek będzie miał dwie kondygnacje w tym jedną podziemną. Dach płaski. Obiekt wzniesiony będzie na planie prostokąta.
Oddział łóżkowy radioterapii
W holu wejściowym zaprojektowano recepcję z szatnią dla pacjentów poradni i odwiedzających. Po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się odział łóżkowy radioterapii, po prawej stronie zaprojektowano część administracyjną zakładu radioterapii. Chirurgię i poradnie zaprojektowano wzdłuż korytarza znajdującego się na wprost głównego wejścia do budynku. 

Zarówno oddział łóżkowy, administracja oraz poradnia są wydzielone z ogólnej części komunikacji drzwiami z oznakowaniem informującym o charakterze pomieszczeń znajdujących się za drzwiami. 

W południowo-wschodniej części budynku zajmowanej przez oddział łóżkowy oraz przy klatce schodowej obok windy  zaprojektowano nowe wyjścia ewakuacyjne. 

Oddział łóżkowy o powierzchni 408,36 m2 znajduje się w południowo-wschodniej części budynku. Na oddziale zaprojektowano 10 pokoi łóżkowych (25 łóżek).

Pacjenci oddziału łóżkowego radiologii będą kierowani na oddział łóżkowy poprzez nowoprojektowany zakład diagnostyki obrazowej lub skierowanie od lekarza poradni onkologicznej znajdującej się obok oddziału łóżkowego.

Na oddziale łóżkowym będą przebywali pacjenci oczekujący na badania z zakresu diagnostyki obrazowej oraz pacjenci którzy po leczeniu radioterapią muszą zostać pod obserwacją personelu medycznego. 

Dla personelu projektuje się : pokój pielęgniarek z aneksem kuchennym, pokój oddziałowej, pokój lekarzy z sekretariatem i aneksem kuchennym oraz pokój lekarza dyżurnego z węzłem  sanitarnym.

Łazienka dla personelu znajduje się na oddziale. Łazienka  jest wyposażona w kabinę prysznicową, dwie miski ustępowe i dwie umywalki. Personel medyczny oddziału łóżkowego będzie korzystał z szatni z węzłem sanitarnym znajdującej się w nowoprojektowanym budynku radioterapii. 

Wszystkie pomieszczenia oddziału łóżkowego poza pomieszczeniami ogólnymi które mogą być zlokalizowane poza oddziałem są wydzielone drzwiami.
Chirurgia i poradnia onkologiczna o powierzchni 155,19 m2
W przychodni będą funkcjonowały następujące gabinety :

· Gabinet badań lekarskich i USG: Przeprowadzanie badań USG codziennie przez dwie godziny: badania piersi, jamy brzusznej, tarczycy, narządów rodnych; węzłów chłonnych;

     Po badaniach USG : ogólne badania lekarskie, konsultacje.

· Gabinet badań ginekologicznych: Leczenie nowotworów narządu rodnego kobiet.

· Gabinet zabiegowy brudny

· Gabinet zabiegowy czysty

· Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

· Gabinet lekarski skomunikowany z gabinetem zabiegowym czystym i brudnym.

W części administracyjnej o powierzchni 110,77 m2 zaprojektowano salę konferencyjną na max 27 osób, gabinet dyrektora dostępny przez sekretariat, księgowość, gabinet kierownika, pokój informatyka, pokój socjalny oraz WC pracowników.
Podczas realizacji inwestycji wykonane będzie: przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości  ok. 22,1m, przyłącze kanalizacji deszczowej o długości ok. 110,8m, przyłącze wody o długości ok. 76,3m oraz przełożenia sieci kolidujących z inwestycją. 
Ponadto w ramach inwestycji projektuje się ciągi piesze i jezdne łączące się z istniejącym ciągiem prowadzącym do ulicy Królewieckiej. Planowana jest także dobudowa parkingu zlokalizowanego w pobliżu projektowanego obiektu i wykorzystanie parkingu zlokalizowanego w dawnym składzie węgla obecnie przystosowanym na te potrzeby. Projektowany parking zapewnia zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla pacjentów. 
Dla nowego obiektu będzie zabezpieczony dostęp dla niepełnosprawnych z przylegających terenów i z istniejącego budynku. Zakład radioterapii  będzie miał połączenie z istniejącym pawilonem wielofunkcyjnym.
Rodzaj technologii 
Zakład radioterapii: fundamenty żelbetowe, monolityczne; ściany i stropy bunkrów- monolityczne, żelbetowe; ściany konstrukcyjne wylewane na mokro gr. 24cm (wszystkie ściany po obrysie zewnętrznym budynku i przy dylatacji bunkrów do poziomu „O”, oraz na parterze budynku przy dylatacji bunkrów i pomieszczenie tomografu komputerowego); zewnętrzne ściany parteru – projektuje się jako ściany murowane z bloczków wapienno – piaskowych SILKA E24 na zaprawie klejowej M10, ocieplone wełną mineralną FASROCK L grubości 22cm; ściany działowe parteru – z bloczków wapienno – piaskowych SILKA E12, ściany działowe piwnicy – z bloczków wapienno- piaskowych SILKA E24; stropy nad bunkrami akceleratorów zgodnie z obliczeniem opracowania „Ochrona Radiologiczna” gr.1.75m; strop nad parterem poza bunkrami akceleratorów – żelbetowy typu Filigran gr. 18,20 lub 22cm; dach nad bunkrami w formie stropodachu pełnego pogrążonego z odprowadzeniem wody z koryta przez attykę i kosz z blachy cynkowo-tytanowej rurą spustowa do kanalizacji deszczowej; dach nad pozostałą częścią obiektu w formie stropodachu niewentylowanego o elemencie nośnym w postaci płyty stropowej typu Filigran gr. 18cm, ocieplony styropianem gr. 20 cm, kryty papą.

W budynku projektuje się wentylację mechaniczną i klimatyzację. Piony instalacyjne obudowane będą wspólnie z przewodami wentylacyjnymi. Wszystkie przejścia pionów wodno – kanalizacyjnych i kanalizacyjnych wykonane w tulejach będą zabetonowane. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurami wodno – kanalizacyjnymi wypełniona zostanie pianką poliuretanową. Obudowa kanałów wentylacyjnych wykonana zostanie w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowych wodoodpornych GKBI na ruszcie stalowym CW50 np. Rigips. Drzwi ochronne do pracowni tomografu komputerowego zabezpieczone zostaną materiałem odpowiadającym 1,5 mm ołowiu (wg opracowania obliczeń osłon stałych dla pracowni tomografu komputerowego).

Drzwi ochronne do pracowni akceleratorów zabezpieczone 2 cm warstwą ołowiu i 20 cm warstwą parafiny (wykonane wg obliczeń osłon stałych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Aparatury Jądrowej – HITEC).

W budynku zaprojektowano instalacje: elektryczne (oświetleniowa, gniazdowa, instalacja do obsługi urządzeń specjalistycznych wg wytycznych producenta sprzętu); teletechniczne (system monitoringu wizyjnego, instalacja telefoniczna, instalacja internetowa /w tym internet bezprzewodowy na terenie całego obiektu/, systemy audiowizualne, system sygnalizacji alarmu pożaru, system okablowania strukturalnego i łączności bezprzewodowej); sanitarne (woda zimna, woda ciepła i CO, kanalizacja deszczowa i odwodnienie budynku, wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna, hydranty p.poż., klimatyzacja).

W ramach robót budowlanych związanych z przebudową, remontem i termomodernizacją pawilonu wielofunkcyjnego planuje się:

-  roboty rozbiórkowe i wyburzenia: likwidacja istniejących schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem; usunięcie ze ścian okładzin zwłaszcza w pomieszczeniach które zmieniają swoje funkcje np. z łazienki na pokój pobytu dziennego; usunięcie istniejących posadzek; demontaż istniejących sufitów podwieszonych; demontaż starej i zniszczonej stolarki okiennej (luksfery) i drzwiowej (drzwi zewnętrzne z wyjątkiem drzwi przy głównym wejściu, drzwi wewnętrzne z ościeżnicami); demontaż istniejących obróbek blacharskich; skucie tynków zewnętrznych i usuniecie istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej łącznie z rusztem drewnianym; usunięcie pionowej izolacji ścian piwnic w przypadku stwierdzenia złego stanu i nieszczelności istniejącej izolacji; usunięcie warstw podłogi łącznie z istniejącą izolacją przeciwwilgociową w pomieszczeniach mokrych; demontaż urządzeń sanitarnych we wskazanych na rysunkach miejscach; demontaż pokrycia dachowego na powierzchni około 100 m2 w miejscu opadnięcia szlichty cementowej; usunięcie uszkodzonej szlichty cementowej na stropodachu (około 100 m2); usunięcie istniejącej opaski odwadniającej wkoło budynku; likwidacja istniejących schodów terenowych przy nowoprojektowanym wyjściu ewakuacyjnym od południowo-zachodniej strony budynku.

- roboty budowlane: ściany działowe, zamurowania; nadproża; schody zewnętrzne; zadaszenia nad wejściem do budynku, izolacje przeciwwilgociowe; wykończenia wewnętrzne (ściany, podłogi); stolarka drzwiowa; obudowa p.poż. szachów instalacyjnych; wentylacja; obudowa pionów kanalizacji; płyty pod centrale wentylacyjne i klimatyzatory; termomodernizacja; naprawa stropodachu; izolacje przeciwwilgociowe; stolarka okienna; obróbki blacharskie; opaski odwadniające wkoło budynku; naprawa kominów; wykończenie zewnętrzne (tynk zewnętrzny, cokoły zewnętrzne budynku, obróbki blacharskie, balustrady ze stali nierdzewnej).
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja znajduje się w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146  na działce nr 6/4 będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Teren znajdujący się w obszarze oddziaływania inwestycji jest uzbrojony, posiada infrastrukturę, oraz intensywnie urządzoną zieleń w większości złożoną z drzew iglastych. W otoczeniu inwestycji znajduje się m.in. blok łóżkowy, blok pomocy doraźnej, blok dziecięcy, kuchnia, pralnia, laboratorium bakteriologiczne, kotłownia, magazyn odpadów.
Powierzchnia opracowywanego terenu przeznaczonego na realizację inwestycji wynosi 12122,29 m2. Teren przeznaczony na realizację inwestycji (teren zabudowy 1468,98 m2) stanowi obecnie tereny zieleni przy zabudowie istniejącego szpitala. Teren ten wynosi około 1,5% powierzchni całej działki. Jest on obecnie powierzchnią biologicznie czynną.

Teren zieleni przy obecnym obiekcie to intensywnie urządzona zieleń w większości złożona z drzew iglastych- modrzewi, żywotników, daglezji. Południowa część terenu to nieużytek z licznymi drzewami w kępach. Stan drzew i krzewów jest dobry, zieleń prawidłowo  prowadzona. Część drzew stanowi szpalery wzdłuż dróg i płotów. 17% nasadzeń to drzewa i krzewy do lat 10. Nieliczne modrzewie osiągnęły wiek 50 lat. Nasadzenia były sukcesywnie uzupełniane.

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew kolidujących z projektowaną inwestycją. Drzewa narażone na uszkodzenie pni lub systemu korzeniowego w czasie prowadzenia robót określono jako zagrożone.

Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód. 
Ponadto inwestycja realizowana będzie w odległości około 0,3 km od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, około 4,5 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno”, około 5,0 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 „Jezioro Drużno” oraz około 6,0 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Wiślany” i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Ze względu na adaptację, modernizację, przebudowę i dobudowę obiektu nie przewiduje wariantowania przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji będzie zgodna z przyjętymi założeniami użytkowymi obiektu, który zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów i potrzeb. Realizacja inwestycji rozszerzy zakresu usług medycznych oferowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony. Dostosuje również do obowiązujących przepisów jedną z kondygnacji pawilonu wielofunkcyjnego. Podobnie jak w chwili obecnej placówka będzie pełniła funkcję medyczną i tym samym będzie służyła celom społecznym.


Z przedłożonych dokumentów wynika, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji będzie krótkotrwałe (ograniczone jedynie do fazy budowy), lokalne oraz odwracalne. 

Emitowany hałas będzie miał zasięg lokalny. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Wykonywanie robót budowlanych spowoduje wystąpienie okresowych uciążliwości związanych z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń atmosferycznych w wyniku pracy sprzętu budowlanego o napędzie spalinowym. Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac, w szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw: tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO2 ), tlenku siarki ( SO2 ), oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. Uciążliwości będą miały jedynie charakter okresowy i przemijający. 

Realizowana inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenie dla wód powierzchniowych.


Odpady powstałe na etapie prac budowlanych będą unieszkodliwiane w pojemnikach o pojemności 1100 l do tego celu przeznaczonych w miejscu stacjonowania ekipy budowlanej, a ścieki socjalno-bytowe powstające na budowie zostaną zagospodarowane w urządzeniach przewoźnych (TOY-TOY). Unieszkodliwienie odpadów stałych i ciekłych nastąpi przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W fazie eksploatacji po wykonaniu robót budowlanych nie będzie szkodliwego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Ściany budynku zgodnie z operatem zabezpieczenia radiologicznego wykonane będą z betonu o odpowiedniej grubości i zapewnią wystarczającą osłonę przed promieniowaniem. Beton zbrojony w pełni zabezpiecza ochronę radiologiczną. Strop żelbetowy o grubości 175cm daje wystarczającą osłonę radiologiczną, żeby nie powstawały negatywne efekty dla środowiska naturalnego. Całość ochrony radiologicznej zamyka się w obrębie projektowanego budynku. 

Ściany, stropy i instalacje sanitarne (wod.-kan. i wentylacji mechanicznej) projektowanego budynku będą zabezpieczone przed przenikaniem na zewnątrz promieniowania jonizującego generowanego w wyniku działania akceleratorów i tomografu komputerowego.  Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu przewidzianego dla inwestycji. 

Grubości przegród przyjęto na podstawie obliczeń w zakresie ochrony radiologicznej. Przyjęte grubości przegród liczone na podstawie obowiązujących w radiologii rozporządzeń i norm są bezpieczne dla otoczenia.

Woda opadowa z dachu i  terenów utwardzonych odprowadzana będzie do studni kanalizacji deszczowej a dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ścieki bytowe odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

W całym budynku będą zastosowane żarówki energooszczędne

Odpady komunalne segregowane i wywożone są do istniejących śmietników szpitalnych  a następnie wywożone na wysypisko przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Po wykonaniu termomodernizacji istniejącego budynku uzyska się oszczędności energii cieplnej niezbędnej do ogrzania obiektu.

W ramach rekompensaty za wycięte drzewa i krzewy zaprojektowano nasadzenia zamienne: 72 drzewa iglaste, 17 drzew liściastych oraz 267 krzewów liściastych. Dobór gatunkowy drzew uzupełnia gatunki już występujące w obrębie szpitala, jak również wzbogaca układ kompozycyjny o barwne zestawienia drzew i krzewów. 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Proponowane rozwiązania techniczne projektowanej inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów i norm stosowanych w kraju i zagranicą. Dlatego też nie będą stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych, wód podziemnych, świata roślinnego, zwierzęcego i ludzi.

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Pismem Nr ZNS-4316/58/1/11 z dnia 30.11.2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg  wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie PPIS w Elblągu realizacja inwestycji w proponowanym we wniosku zakresie nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno – zdrowotnej.
Postanowieniem Nr WSTE.4240.3.29.2011.RG z dnia 28.11.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja inwestycji rozszerzy zakres usług medycznych przez Wojewódzki Szpital Zespolony i dostosuje do obowiązujących przepisów jedną z kondygnacji pawilonu wielofunkcyjnego.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior. 
Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała oddziaływania na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
Ze względu na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości, czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uznano, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Kulik

Dyrektor

Departamentu Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor - Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg w imieniu którego działa Pracownia Projektowa „AKON” Anna Ceynowa 
ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztyn 

2. Województwo Warmińsko – Mazurskie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

3. a/a [82712/2011/P]

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg                          ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg.

PAGE  
9

