[image: image1.jpg]



Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg      Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu                        Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	Oficjalna nazwa:   GMINA – MIASTO ELBLĄG
	Krajowy numer identyfikacyjny:

(jeżeli jest znany)

	Adres pocztowy:          ul. Łączności 1

	Miejscowość:         ELBLĄG
	Kod pocztowy:82-300
	Państwo: POLSKA

	Punkt kontaktowy:      Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów: Agata Kosiorek 
	 Tel.: + 48 552393176

	E-mail: dzp@umelblag.pl

	Faks:+ 48 552393334

	Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)   
Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL)   www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)


I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej 
	O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,    

   w tym jednostki regionalne i lokalne

O Agencja/urząd krajowy lub federalny 

X Organ władzy regionalnej lub lokalnej 

O Agencja/urząd regionalny lub lokalny
	O Podmiot prawa publicznego

O Instytucja/agencja europejska lub organizacja
   międzynarodowa
O Inna: (proszę określić)


I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

	·  Ogólne usługi publiczne

·  Obrona

·  Porządek i bezpieczeństwo publiczne

·  Środowisko

·  Sprawy gospodarcze i finansowe

·  Zdrowie
	·  Budownictwo i obiekty komunalne

·  Ochrona socjalna

·  Rekreacja, kultura i religia

·  Edukacja
X Inny: (proszę określić)   Administracja



I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających  

	Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:     O tak   X 
nie 

(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A)




Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II. 1) Opis

	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu 
„Wyposażenie Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska Elbląskiego Parku Technologicznego” w ramach projektu „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”

	II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

	□  Roboty budowlane


	X  Dostawy
	O  Usługi

	□ Wykonanie                                       

□ Zaprojektowanie i wykonanie  
□ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą
	X Kupno                                                     
O Dzierżawa                                             
O Najem                                                   
O Leasing                                                  
O Połączenie powyższych  

    form                 
	Kategoria usług: nr: [ ][ ]
Zob. kategorie usług w załączniku C1
W przypadku zamówień na usługi kategorii 17-27 – zob. załącznik C1 – czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia?

                                        O tak  O nie

	Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Elbląg 


	Kod NUTS PL621 

Kod NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
	Kod NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Kod NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

	II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  (DSZ)
□ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej                                    
□ Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)
                   

	II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wyposażenie Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska Elbląskiego Parku Technologicznego” w ramach projektu „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis specjalistycznego sprzętu stanowiącego „Wyposażenie Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska” w ramach projektu „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Miejsce dostawy: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe Centrum Logistyczne, ul. Stanisława Sulimy 1.

2. Zamówienie składa się z dziesięciu części:

a) Część 1. Zamówienia - Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy 

b) Część 2. zamówienia - Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS 
c) Część 3. zamówienia - Zestaw chromatografii cieczowej 
d) Część 4. Zamówienia - Chromatograf jonowy 
e) Część 5. zamówienia - Spektrofotometry 

f) Część 6. zamówienia - Analizator rtęci 
g) Część 7. zamówienia - Zestawy mikroskopów 

h) Część 8. zamówienia - Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria 

i) Część 9. zamówienia - Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi
j) Część 10. zamówienia - Mobilne laboratorium 

Część 1. zamówienia - Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.22.10 – 7


Nazewnictwo wg CPV: chromatografy gazowe 

Przedmioty dodatkowe:

CPV:
38.00.00.00 – 5


Nazewnictwo wg CPV: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV:
38.43.31.00 - 0

Nazewnictwo wg CPV: spektrometry masy

Część 2. zamówienia - Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.31.00 - 0

Nazewnictwo wg CPV: spektrometry masy
Część 3. zamówienia - Zestaw chromatografii cieczowej

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.22.00 – 4


Nazewnictwo wg CPV: chromatografy

Część 4. zamówienia - Chromatograf jonowy

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.22.00 – 4


Nazewnictwo wg CPV: chromatografy

Część 5. zamówienia - Spektrofotometry

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.45.60 – 9


Nazewnictwo wg CPV: analizatory chemiczne 

Część 6. zamówienia - Analizator rtęci

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.45.60 – 9


Nazewnictwo wg CPV: analizatory chemiczne 

Część 7. zamówienia - Zestawy mikroskopów

Przedmiot główny:

CPV:
38.63.40.00 – 8


Nazewnictwo wg CPV: mikroskopy optyczne

Część 8. zamówienia - Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria

Przedmiot główny:

CPV:
38.00.00.00 – 5


Nazewnictwo wg CPV: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Przedmioty dodatkowe:

CPV:
33.15.20.00 – 0


Nazewnictwo wg CPV: inkubatory 

CPV:
33.69.63.00 – 8


Nazewnictwo wg CPV: odczynniki chemiczne

CPV:
38.31.00.00 – 1


Nazewnictwo wg CPV: wagi precyzyjne

CPV:
38.42.11.10 – 6


Nazewnictwo wg CPV: przepływomierze

CPV:
38.43.45.60 – 9


Nazewnictwo wg CPV: analizatory chemiczne 

CPV:
38.43.70.00 – 7


Nazewnictwo wg CPV: pipety i akcesoria laboratoryjne 

CPV:
39.13.00.00 - 2 


Nazewnictwo wg CPV: meble biurowe

CPV:
39.18.00.00 – 7


Nazewnictwo wg CPV: meble laboratoryjne

CPV:
42.52.00.00 – 7 


Nazewnictwo wg CPV: urządzenia wentylacyjne

CPV:
42.91.00.00 – 8


Nazewnictwo wg CPV: aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji 

CPV:
42.91.23.40 – 7


Nazewnictwo wg CPV: aparatura do odsalania 

CPV:
44.42.10.00 – 7


Nazewnictwo wg CPV: zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi 

Część 9. zamówienia - Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi

Przedmiot główny:

CPV:
48.90.00.00 – 7


Nazewnictwo wg CPV: różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Przedmioty dodatkowe:

CPV:
30.21.30.00 – 5 

Nazewnictwo wg CPV: komputery osobiste

CPV:
30.23.21.10 – 8 

Nazewnictwo wg CPV: drukarki laserowe 

CPV:
30.23.21.50 – 0 

Nazewnictwo wg CPV: drukarki atramentowe

CPV:
38.65.21.20 – 7


Nazewnictwo wg CPV: projektory wideo

CPV:
42.96.40.00 – 1


Nazewnictwo wg CPV: zautomatyzowany sprzęt biurowy

Część 10. zamówienia - Mobilne laboratorium

Przedmiot główny:

CPV:
34.11.40.00 – 9


Nazewnictwo wg CPV: pojazdy specjalne

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

A. dla Części 1. zamówienia - Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy:

A.1. Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC/MS, z analizatorem fazy nadpowierzchniowej HeadSpace (do oznaczania stężenia związków organicznych w wodzie i ściekach)– szt. 1

CPV: 38432210-7 Chromatografy gazowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Chromatograf gazowy.

a) dwukanałowy chromatograf gazowy, z elektroniczną kontrolą przepływu/ciśnienia,

b) umożliwiający wielostopniowe programowanie pieca z narostami temperatury o szybkości do 120°C/min od temperatury otoczenia +5°C do maksymalnej temperatury pieca 450°C, 

c) z systemem zapewniającym powtarzalność czasów retencji opartym na automatycznym obliczaniu oporów pneumatycznych kolumny i odniesieniu ich do wartości mierzonej i wykonujący automatyczny test szczelności,

d) min. 7 ramp temperaturowych,

2) Dozownik podziałowy z programowaną temperaturą odparowania próbki typu PTV.

a) dozownik podziałowy z możliwością współpracy z wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych i pakowanych, do średnicy 0,53 mm,

b) szybkość ogrzewania do 870°C/min do maksymalnej temperatury 400°C, chłodzony powietrzem,

c) minimum trzy programowalne rampy temperaturowe,

d) możliwość zaprogramowania 3 ramp ciśnienia lub przepływu,

e) cyfrowe sterowanie ciśnienia od 10 do 1000 kPa dla gazu nośnego (He),

f) umożliwiający zastosowanie opcji LVI (Large Volume Injection)

3) Kwadrupolowy detektor masowy do chromatografu gazowego.

a) typ jonizacji: elektronowa (EI) z możliwością rozbudowy do chemicznej jonizacji (CI) pozytywnej i negatywnej z opcją naprzemiennej jonizacji chemicznej (PPINICI),

b) zakres mas minimum: 1,2 – 1100 amu z jednostkową rozdzielczością w całym zakresie mas,

c) minimalna szybkość skanowania: >11 000 amu/sek.,

d) tryby pracy: „Full scan”, SIM, skanowanie segmentowe, tryb mieszany Full scan/SIM. Opcja SIM powinna umożliwiać monitorowanie do 100 zestawów SIM z co najmniej 200 masami lub zakresami mas,

e) minimalna stabilność kalibracji mas: 0,1 amu/48godz.,

f) czułość EI: min. 450:1 stosunek sygnału do szumu przy dozowaniu 1 µl oktafluoronaftalenu (OFN) o stężeniu 1 pg/µl,

g) zewnętrzne źródło jonów z możliwością regulacji temperatury pracy do 300°C i prądu emisji katody w zakresie 0 to 850 µA. 

h) źródło jonów, soczewki ogniskujące jony powinno być wyjmowane do czyszczenia lub wymiany bez konieczności zapowietrzania spektrometru,

i) pompa turbomolekularna o wydajności min. 230 l/sek dla He,

j) nieosiowy kwadropulowy filtr wstępny zmniejszający szumy detektora,

k) możliwość rozbudowy o sondy do bezpośredniego wprowadzania próbek stałych do źródła jonów analizatora.

4) Automatyczny podajnik próbek ciekłych i próbek gazowych typu Head-Space.

a) automatyczny podajnik obsługujący dozowniki split/splitless, PTV, typu Large Volume, do kolumn pakowanych i on-column,

b) posiadający programowalną głębokość wprowadzania igły, szybkość dozowania, eliminację bąbelków, tworzenie korka powietrznego, dozowanie z gorącą igłą, automatyczne justowanie autosamplera, min. 4 naczynka z rozpuszczalnikami do płukania,

c) mogący obsługiwać do min. 4 dozowników i dwóch chromatografów z jednoczesną możliwością dozowania ręcznego,

d) standardowe wyposażenie obejmujące: kosz na min. 150 pozycji próbek (2 ml), dwie strzykawki 10 µl z igłą 50 i 80 mm do dozowania z uchwytem strzykawki, 

e) minimalna szybkość napełniania strzykawki: 0,1 do 100 μl/s, 

f) minimalna objętość dozowania: 0,1-250 μl co 0,1 μl, 

g) minimalna szybkość dozowania: 10 do 100 μl/s,

h) opcja Head-Space do dozownika zawierająca głowicę dozującą z ogrzewaną strzykawką 250µl, i 500µl, tacę na próbki min. 54 pozycyjną, inkubator z  wytrząsaniem – min. 6-pozycyjny,

i) autosampler musi obsługiwać min. dwa chromatografy umożliwiając dozowanie prób do wszystkich zamontowanych dozowników bez przemontowywania,

j) autosampler musi być sterowany jednocześnie z dwóch niezależnych programów obsługujących,

k) umożliwiający rozbudowę do opcji automatycznego SPME. 

5) Oprogramowanie.

a) program użytkowy umożliwiający pełne sterowanie chromatografem z detektorem masowym, automatycznym dozownikiem, umożliwiający akwizycję danych i ich opracowywanie oraz przeglądanie i tworzenie bibliotek widm masowych,

b) biblioteka NIST ’11 zawierająca widma związków w pełni implementowana przez program główny GC/MS.

6) Akcesoria i wyposażenie.

a) zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia z częściami zamiennymi na okres min. 1 roku,

b) 2 kolumny kapilarne 30M x 0,25mm z filmem 0,25µm dla oznaczania pestycydów, BTX, substancji  ropopochodnych w wodzie i ściekach,

c) filtr gazu nośnego,

d) dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do chromatografu, detektora masowego i autosamplera w języku polskim, 

e) zestaw komputerowy kompatybilny z urządzeniem pozwalający na stabilną pracę urządzenia GC/MS o minimalnych parametrach:, HDD min. 320 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD min. 22”, drukarka laserowa, minimum 2 złacza USB, zainstalowany system operacyjny.

7) Warunki gwarancji i serwisu.

a) zapewniony autoryzowany serwis w Polsce,
gwarancja minimum 2 lata,

b) dostępność części zamiennych minimum 5 lat,

c) czas reakcji na zgłoszenie awarii maksimum 48 godzin,

d) deklarowany czas usunięcia awarii maksimum 15 dni roboczych.

8) Przeszkolenie. 

a) zakres przeszkolenia obejmuje samodzielne posługiwanie się aparatem, korzystanie ze wszystkich jego funkcji użytkowych, programowanie analiz, zbieranie i opracowywanie wyników analiz,

b) czas trwania przeszkolenia: ok. 3 dni,

c) I część podczas instalacji i uruchamiania,

d) II część w terminie uzgodnionym po wstępnym zapoznaniu się z aparatem.

A.2. Chromatograf gazowy z detektorami ECD i NPD z automatycznym podajnikiem (do oznaczania stężenia związków organicznych w wodzie i ściekach oraz w próbkach stałych materiału biologicznego, osadów i gleby) – szt. 1

CPV: 38432210-7 Chromatografy gazowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Chromatograf gazowy.

a) dwukanałowy chromatograf gazowy, z elektroniczną kontrolą przepływu/ciśnienia,

b) umożliwiający wielostopniowe programowanie pieca z narostami temperatury o szybkości do 120°C/min od temperatury otoczenia +5°C do maksymalnej temperatury pieca 450°C,

c) z systemem zapewniającym powtarzalność czasów retencji opartym na automatycznym obliczaniu oporów pneumatycznych kolumny i odniesieniu ich do wartości mierzonej i wykonujący automatyczny test szczelności,

d) min. 7 ramp temperaturowych.

2) Dwa dozowniki podziałowe typu Split-Splitless o następującej charakterystyce:

a) dozownik podziałowy z możliwością współpracy z wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych i pakowanych, do średnicy 0,53 mm,

b) grzany programowo do maksymalnej temperatury 400°C co 1°C,

c) możliwość zaprogramowania 3 ramp ciśnienia lub przepływu,

d) cyfrowe sterowanie ciśnienia od 10 do 1000 kPa dla gazu nośnego (He),

e) umożliwiający zastosowanie opcji LVI (Large Volume Injection),

3) Detektor wychwytu elektronów ECD z elektrometrem o parametrach:

a) źródło: 63Ni, pulsacyjny tryb pracy,

b) liniowość: lepsza niż 104,

c) limit detekcji: min. 10fg lindanu, 

d) maksymalna temperatura pracy: 400°C,

e) cyfrowa regulacja przepływu gazu pomocniczego, 

f) pełne sterowanie z programu komputerowego

4) Detektor azotowo-fosforowy NPD z elektrometrem o parametrach:

a) liniowość: lepsza niż 104,

b) limit detekcji: min. 5x10-14 gN/s i 2x10-14 gP/s,

c) maksymalna temperatura pracy: 450°C,

d) zakres temperatury: 50 - 450°C co 1°C,

e) cyfrowa regulacja przepływu wodoru, powietrza i gazu pomocniczego,

f) pełne sterowanie z programu komputerowego,

5) Automatyczny podajnik próbek ciekłych,

a) automatyczny podajnik obsługujący dozowniki split/splitless, PTV, typu Large Volume, do kolumn pakowanych i on-column,

b) posiadający programowalną głębokość wprowadzania igły, szybkość dozowania, eliminację bąbelków, tworzenie korka powietrznego, dozowanie z gorącą igłą, automatyczne justowanie autosamplera, min. 4 naczynka z rozpuszczalnikami do płukania,

c) mogący obsługiwać do min. 4 dozowników i dwóch chromatografów z jednoczesną możliwością dozowania ręcznego,

d) standardowe wyposażenie obejmujące: kosz na min. 150 pozycji próbek (2 ml), dwie strzykawki 10 µl z igłą 50 mm do dozowania z uchwytem strzykawki, 

e) minimalna szybkość napełniania strzykawki: 0,1 do 100 μl/s, 

f) minimalna objętość dozowania: 0,1-250 μl co 0,1 μl, 

g) minimalna szybkość dozowania: 10 do 100 μl/s,

6) Oprogramowanie.

a) program użytkowy umożliwiający pełne sterowanie chromatografem z detektorami ECD i NPD, automatycznym dozownikiem, umożliwiający akwizycję danych i ich opracowywanie oraz przeglądanie.

7) Akcesoria i wyposażenie. 

a) zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia z częściami zamiennymi na okres min. 1 roku,

b) 2 kolumny kapilarne 30M x 0,25mm z filmem 0,25µm dla oznaczania pestycydów chloro i azotoorganicznych,

c) filtr gazu nośnego,

d) generator wodoru, cechujący się następującymi parametrami: wydajność: min. 200 ml/min, czystość gazu: min. 99,9995%, regulacja ciśnienia wyjściowego: min. 2,0 - 8,0 bar, wizualizacja parametrów pracy na dotykowym ekranie LCD, automatyczna produkcja pożądanych ilości gazu z opcją przechodzenia w stan ""stand-by"",

e) generator czystego powietrza, cechujący się następującymi parametrami: przepływ min. 3000 ml/min, czystość: 99,999% (<0,1ppm TOC), max ciśnienie min. 6 bar z wizualizacją parametrów pracy na dotykowym ekranie LCD,

f) generator azotu, cechujący się następującymi parametrami: wydajność: min. 500 ml/min,  czystość: 99,9995%, max ciśnienie min. 6 bar z wizualizacją parametrów pracy na dotykowym ekranie LCD, produkcja azotu na zasadzie filtracji na sitach molekularnych z automatyczną regeneracją, z reaktorem katalitycznym do eliminacji węglowodorów,

g) kompresor bezolejowy o wydajności min. 20 l/min współpracujący z generatorami azotu i czystego powietrza.

8) Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do chromatografu, detektorów i autosamplera w języku polskim.

9) Zestaw komputerowy kompatybilny z urządzeniem pozwalający na stabilną pracę urządzenia GC/MS o minimalnych parametrach:, HDD min. 320 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD min. 22”, drukarka laserowa, minimum 2 złacza USB, zainstalowany system operacyjny.

10) Warunki gwarancji i serwisu.

a) zapewniony autoryzowany serwis w Polsce,

b) gwarancja minimum 2 lata,

c) dostępność części zamiennych minimum 5 lat,

d) czas reakcji na zgłoszenie awarii maksimum 48 godzin

e) deklarowany czas usunięcia awarii maksimum 15 dni roboczych.

11) Przeszkolenie. 


a) zakres przeszkolenia obejmuje samodzielne posługiwanie się aparatem, korzystanie ze wszystkich jego funkcji użytkowych, programowanie analiz, zbieranie i opracowywanie wyników analiz,

b) czas trwania przeszkolenia: ok. 3 dni,

c) I część podczas instalacji i uruchamiania,

d) II część w terminie uzgodnionym po wstępnym zapoznaniu się z aparatem.

A.3. Chromatograf gazowy z detektorem FID (do oznaczania stężenia związków organicznych w wodzie i ściekach) – szt. 1

CPV: 38432210-7 Chromatografy gazowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Chromatograf gazowy.

a) jednokanałowy chromatograf gazowy, z elektroniczną kontrolą przepływu/ciśnienia dla gazu nośnego, 

b) umożliwiający wielostopniowe programowanie pieca z narostami temperatury o szybkości do 120°C/min od temperatury otoczenia +5°C do maksymalnej temperatury pieca 350°C,

c) z automatycznym systemem zapewniającym powtarzalność czasów retencji opartym na obliczaniu oporów pneumatycznych kolumny i wykonujący automatyczny test szczelności,

d) min. 7 ramp temperaturowych,

e) możliwość podłączenia pod autosampler pracujący z chromatografem z detektorem MS lub ECD, NPD z zachowaniem możliwości pracy na tych chromatografach.

2) Dozownik podziałowy typu Split-Splitless o następującej charakterystyce: 

a) dozownik podziałowy z możliwością współpracy z wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych i pakowanych, do średnicy 0,53 mm,

b) grzany programowo do maksymalnej temperatury 375°C co 1°C,

c) cyfrowe sterowanie ciśnienia od 10 do 1000 kPa dla gazu nośnego (He).

3) Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID z elektrometrem o parametrach:

a) liniowość: lepsza niż 107,

b) limit detekcji: nie gorszy niż 2 pgC/sek,

c) maksymalna temperatura pracy: 375°C,

d) zakres temperatury: 50-375°C co 1°C,

e) automatyczne włączanie przepływu wodoru, powietrza i gazu pomocniczego,

f) częstotliwość zbierania danych do 300Hz,

g) sterowanie z programu komputerowego.

4) Oprogramowanie. 

a) program użytkowy umożliwiający pełne sterowanie chromatografem z detektorem FID, automatycznym dozownikiem, umożliwiający akwizycję danych i ich opracowywanie oraz przeglądanie.

5) Akcesoria i wyposażenie.

a) zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia z częściami zamiennymi na okres min. 1 roku,

b) kolumna kapilarna 30M x 0,25mm z filmem 0,25µm dla oznaczania BTX i węglowodorów ropopochodnych,

c) filtr gazu nośnego.

6) Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do chromatografu, detektora i autosamplera w języku polskim.

7) Zestaw komputerowy kompatybilny z urządzeniem pozwalający na stabilną pracę urządzenia, o minimalnych parametrach:, HDD min. 320 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD min. 22”, drukarka laserowa, minimum 2 złącza USB, zainstalowany system operacyjny.

8) Warunki gwarancji i serwisu.

a) zapewniony autoryzowany serwis w Polsce,

b) gwarancja minimum 2 lata,

c) dostępność części zamiennych minimum 5 lat,

d) czas reakcji na zgłoszenie awarii maksimum 48 godzin,

e) deklarowany czas usunięcia awarii maksimum 15 dni roboczych.

9) Przeszkolenie. 

a) zakres przeszkolenia obejmuje samodzielne posługiwanie się aparatem, korzystanie ze wszystkich jego funkcji użytkowych, programowanie analiz, zbieranie i opracowywanie wyników analiz,

b) czas trwania przeszkolenia: ok. 3 dni,

c) I część podczas instalacji i uruchamiania,

d) II część w terminie uzgodnionym po wstępnym zapoznaniu się z aparatem.

A.4. Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) z atomizacją płomieniową oraz piecem grafitowym z autosamplerem i systemem generacji wodorków i zimnych par rtęci (do oznaczania stężenia metali w wodzie i ściekach) - szt. 1

CPV: 38433100-0 Spektrometry masy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej:

a) pracujący w wariantach: atomizacji płomieniowej (FAAS), atomizacji elektrotermicznej w piecu grafitowym (GFAAS) i generacji wodorków (HGAAS),

b) umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową, 

c) wyposażony w minimum 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp,

d) wyposażony w podwójny monochromator zapewniający uzyskanie odwrotnej dyspersji liniowej nie gorszej niż 0,5nm/mm, pracujący w zakresie spektralnym 180-900 nm z fotopowielaczem jako detektorem,

e) z komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 nm

f) z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania i  automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii, 

g) jeden aparat umożliwiający pracę 3 technikami AAS z obligatoryjnie zainstalowanymi na stałe atomizerami: elektrotermicznym (GFAAS) i płomieniowym (FAAS) i przezbrajaniem w zakresie FAAS-HGAAS, co umożliwi pracę w wariancie: płomień-kuweta, lub wodorki-kuweta bez rekonfiguracji aparatu (rekonfiguracji między tymi wariantami tj. w zakresie płomień-wodorki).

2) Elektroniczna modulacja lamp.

3) Korekcja tła:

a) płomień: 

· korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm  

b) piec grafitowy:    

· korekcja oparta o poprzeczny efekt Zeemana, 

· korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm,  

· możliwość stosowania obu korekcji tła (Zeemana/D2) w ramach jednej analizy.  

Nie dopuszcza się wykorzystania w w/w rozwiązaniach lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL) 

4) Zestaw palników 50mm i 100mm lub palnik uniwersalny do wszystkich typów płomienia i komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę z płomieniem acetylenowo-powietrznym i podtlenkowym oraz różnymi rodzajami roztworów, w tym roztworami silnie kwaśnymi, roztworami zawierającymi HF i z fazą organiczną (keton).

5) Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielopierwiastkowych.

6) Możliwość skręcania palnika do 90°.

7) Piec grafitowy pracujący w zakresie temperatur do min. 3000° C, wyposażony w optyczny czujnik do sterowania temperaturą kuwety grafitowej, z podgrzewaniem wzdłuż osi optycznej kuwety.

8) Możliwość stosowania gazów alternatywnych (w tym: wodór, powietrze, metan) o regulowanym przepływie.

9) Zamknięty układ chłodzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym o mocy co najmniej 900W w temp. 20°C z cyfrową kontrolą temperatury.

10) Podajnik próbek do pieca grafitowego min. 60-pozycyjny.

11) Wbudowana kamera telewizyjna do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej.

12) Funkcje podajnika próbek:

a) automatyczne dodawanie modyfikatorów matrycy,

b) automatyczne rozcieńczenie reagentów (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego roztworu standardu),

c) zagęszczanie próbek przez wielokrotny nastrzyk,

d) nastrzyk do podgrzanej rurki,

e) specjalne tryby pobierania roztworu (np. wolniejsze zasysanie i nastrzykiwanie dla roztworów o wysokiej lepkości),

f) samoczynny dobór rozcieńczenia przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej,

g) możliwość stosowania kubeczków o zmniejszonej objętości (<1 ml).

13) Automatyczny system generacji wodorków z niezbędnym wyposażeniem i materiałami zużywalnymi.

14) System ma mieć możliwość dalszej rozbudowy przez dodanie, sterowanego  przez oprogramowanie aparatu, certyfikowanego urządzenia do automatycznej walidacji spektrometru (kwalifikacja operacyjna OQ) umożliwiającego: bezobsługowy, automatyczny pomiar takich parametrów jak: dokładność długości fali, rozdzielczość monochromatora, dokładność fotometryczna, stabilność fotometryczna, dokładność korekcji tła, ustawienie polaryzatora, powtarzalność ustawienia polaryzatora, generujący końcowy raport wraz z oceną o dopuszczeniu lub odrzuceniu (pass/fail) uzyskanych wyników.

15) Zestaw komputerowy:

a) zestaw komputerowy i oprogramowanie zapewniający szybką i stabilną pracę spektrometru o parametrach min: HDD 320 GB, 2 GB RAM, DVD-RW,LAN, 2xUSB, zainstalowany system operacyjny, UPS o mocy zapewniającej 5ciominutowe podtrzymanie pracy komputera w przypadku zaniku napięcia, przy średnim obciążeniu komputera, 2 gniazda wyjściowe PL (Polskie), monitor LCD 19”, mysz optyczna i klawiatura,

b) drukarka atramentowa kolorowa o rozdzielczości minimum 1200 dpi i podajnikiem na papier A4,
c) oprogramowanie sterujące spektrometrem AAS – w języku polskim we wszystkich trybach pracy: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS.
16) Wymagane wyposażenie: kompresor powietrza, reduktory na acetylen, argon, podtlenek azotu, wraz z wężami zasilającymi, zestaw wężyków do zasysania próbek - min. 6m, rurki grafitowe: elektrografitowe min. 10 szt., o przedłużonej trwałości min 10 szt. oraz o przedłużonej trwałości z wbudowaną platformą L’vova w kształcie litery omega min. 10 szt., kapilarne końcówki podajnika próbek (min. 10 szt.), system oczyszczania wody do przygotowania próbek spełniający wymogi PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego stopnia czystości. 

17) Zestaw kodowane lampy pierwiastkowe HCL do oznaczeń następujących pierwiastków: Al, Sb, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, Ag, Sn, Zn, Ti, V.

18) Port USB do komunikacji z komputerem zainstalowany w spektrometrze.

19) Instalacja spektrometru.

20) Gwarancja minimum 12 miesięcy. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę.

21) Gwarancja na lampy. Wymiana gwarancyjna lampy odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu z tym związane. Czas wymiany lampy na nową wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Okres gwarancji na wymienioną lampę rozpoczyna swój bieg od daty wymiany lampy. 
22) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne, 3-dniowe przeszkolenie dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania sprzętu.  

23) Wykonawca zapewni, oprócz standardowego przeszkolenia z obsługi aparatu podczas instalacji, bezpłatne dodatkowe przeszkolenie w terminie pierwszych sześciu miesięcy po uruchomieniu sprzętu. Dokładny termin zostanie ustalony z zamawiającym.

24) 1 egzemplarz instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim.

A.5. Mineralizator mikrofalowy - mikrofalowy system do roztwarzania próbek – szt. 1 

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Mineralizacja mikrofalowa w zamkniętych naczyniach ciśnieniowych.
2) Komora wykonana w całości z blachy kwasoodpornej, pokryta od wewnątrz kilkoma warstwami teflonu w celu ochrony przed korozją. Komora wyposażona w kamerę do podglądu wnętrza, wyświetlacz na froncie mineralizatora. 
3) Drzwi zawieszone na sprężynach w celu zabezpieczenia przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze. 

4) Moc całkowita 1600 W, moc dostępna dla użytkownika 1500 W dozowana w sposób automatyczny w porcjach nawet co 1 W.
5) Wbudowany w komorę mieszacz pola zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal. 
6) Możliwość kontroli temperatury do min. 3000C w naczyniu referencyjnym za pomocą termopary przy mineralizacji.
7) Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach - monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie z dyskami uchylnymi wielokrotnego użytku gwarantujący, że nie ma potrzeby przerywania procesu po przekroczeniu ciśnienia granicznego.
8) Rotor min. 10 pozycyjny z naczyniami teflonowymi zamkniętymi o pojemności - min.100 ml, wysokociśnieniowy -maksymalne ciśnienie pracujące: min. 100 barów; segmentowany z opcją kontroli temperatury; system kontroli ciśnienia maksymalnego w każdym naczyniu z dyskami uchylnymi wielokrotnego użytku; możliwość pracy z dowolną liczbą naczyń w rotorze, bez konieczności umieszczania pustych naczyń. 
9) Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym, umożliwiający zaprogramowanie procesu, śledzenia na bieżąco przebiegu mineralizacji i jej parametrów (ciśnienie, temperatura, czas, moc), zapis metod i zrealizowanych procedur, edycja raportu i wydruk (port USB). 
10) Możliwość dokupienia automatycznej stacji zamykającej i otwierającej naczynia z wbudowanym systemem wyciągowym. 
11) Instalacja mineralizatora. 
12) Gwarancja minimum 12 miesięcy. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę. 
13) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne, 1 dniowe przeszkolenie dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania sprzętu. 
14) 1 egzemplarz instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim.     
B. dla Części 2. zamówienia - Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS:

B.1. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS wyposażony w chromatograf cieczowy HPLC do specjacji (do oznaczania stężenia metali i niemetali w wodzie i ściekach oraz w próbkach stałych materiału biologicznego, osadów i gleby)– szt. 1

CPV: 38433100-0 Spektrometry masy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Generator wysokiej częstotliwości pracujący z częstotliwością nie większą niż 30 MHz, sterowany komputerowo w zakresie mocy co najmniej od 500W do 1600W, automatycznie dostrajający się do zmian matrycy.

2) Interfejs złożony ze stożków niklowych: próbkującego i zbierającego oraz soczewek ekstrakcyjnych usuwających cząstki neutralne i fotony, ułożonych niewspółosiowo. Dostęp do interfejsu powinien być łatwy, nie wymagający likwidowania próżni. 

3) Komora zderzeniowa (kolizyjna), o budowie co najmniej oktopola, usuwająca efektywnie interferencje spektralne z użyciem gazu obojętnego. Efektywność trybu zderzeniowego (lub bez gazu dla pierwiastków, które nie interferują) należy potwierdzić notami aplikacyjnymi dla wody i próbek środowiskowych, dla co najmniej następujących pierwiastków: Ca, Fe, As, Se, Cd, Sb, Hg, Pb.

4) System zawierający kwadropulowy analizator mas z hiperbolicznymi w przekroju prętami. Zakres masowy nie gorszy niż: 2-260 amu. 

5) System ICP-MS musi umożliwiać pomiary stężenia jednoizotopowych pierwiastków w zakresie nie gorszym niż 1,0 ppt do 1000 ppm w jednym pomiarze. Detektor powinien zapewnić co najmniej 9 rzędów zakresu dynamicznego.

6) System próżniowy oparty na pojedynczej pompie turbomolekularnej i pompie wstępnej. Kontrola próżni musi zabezpieczać system przed nagłym brakiem dopływu zasilania, ustawiając aparat w stan czuwania i automatyczny restart. 

7) W systemie wprowadzania próbki powinny funkcjonować:

a) rozpylacz koncentryczny lub krzyżowy, 

b) komora mgielna powinna być stabilizowana temperaturowo, chłodzona termoelektrycznie za pomocą efektu Peltiera,

c) automatyczny podajnik próbek ciekłych,

d) zintegrowany, automatyczny system do rozcieńczania próbek w aerozolu, pozwalający na wprowadzanie próbek zatężonych i o dużej zawartości matrycy, zamiast tradycyjnego rozcieńczania wodą,

e) system mocujący elementy układu wprowadzania próbki i palnika plazmowego umożliwiający łatwy i szybki demontaż, jak również odtwarzalny montaż systemu.

8) Urządzenie powinno się charakteryzować dobrą tolerancją matrycy, którą charakteryzuje parametr –stosunek  CeO/Ce  nie większy niż 1,5%. 

9) System ICP-MS musi być typu benchtop (stojący na stole). 

10) System komputerowy i oprogramowanie: komputer kompatybilny z aparatem ICP-MS zapewniający stabilną, szybką pracę nie gorszy niż: 160 GB HDD, 2GB RAM, DVD-RW, Gigabit LAN, 6xUSB, zainstalowany system operacyjny, UPS o mocy zapewniającej 5ciominutowe powstrzymanie ww. komputera w przypadku zaniku napięcia, przy średnim obciążeniu komputera, 2 gniazda wyjściowe PL (Polskie), monitor 20”LCD, mysz optyczna i klawiatura, drukarka laserowa kolorowa A4. Oprogramowanie do sterowania ICP-MS i obróbki wyników. 

11) Zestaw roztworów wzorcowych do kalibracji aparatu i materiałów zużywalnych.

12) Instruktaż np. w formie filmów wideo dotyczących konserwacji poszczególnych elementów spektrometru ICP-MS. 

13) Chromatograf cieczowy o budowie modułowej z interfejsem i oprogramowaniem, pozwalającym na adaptację spektrometru ICP-MS jako detektora masowego w HPLC i użycie zestawu do analiz specjacyjnych. W skład chromatografu muszą wejść następujące elementy: 

a) pompa gradientowa min. do 600 bar,

b) autosampler, termostat kolumn i interfejs pozwalający na współpracę chromatografu z ICP-MS wraz z oprogramowaniem sterującym. Termostat powinien posiadać 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną. 

14) Dostawa i instalacja kompletnego zestawu.

15) Przeszkolenie w dniu instalacji i dodatkowe aplikacyjne dla 2 osób:

a) przeszkolenie wstępne w czasie instalacji urządzenia,

b) 2 x 2 dni przeszkolenia technicznego z obsługi sprzętu i oprogramowania, 

c) 2-dniowe przeszkolenie z metodyki przygotowywania próbek do analiz,

d) po 3–4 miesiącach od uruchomienia: 2 x 2 dni (w dwutygodniowych odstępach) przeszkolenia metodycznego, 

e) zapewni opiekę metodyczno-naukową w okresie eksploatacji urządzenia poprzez udzielenie ciągłego wsparcia w zakresie nadzoru technicznego i merytorycznego. 

16) Gwarancja 12 miesięcy.

C. dla Części 3. zamówienia - Zestaw chromatografii cieczowej:

C.1. Zestaw chromatografii cieczowej HPLC (do oznaczania stężenia związków organicznych w wodzie i ściekach oraz w próbkach stałych materiału biologicznego, osadów i gleby)– szt. 1

CPV: 38432200-4 Chromatografy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Pompa chromatograficzna HPLC umożliwiająca analizy szybkie:

a) dwutłokowa pompa gradientowa z mieszaniem po stronie niskiego ciśnienia z wbudowanym degazerem membranowo-próżniowym, 

b) gradient przynajmniej czteroskładnikowy,

c) zakres przepływów przynajmniej od 1 do 5000 μl/min w izokracie oraz 100 do 5000 μl/min w gradiencie, ustawiane w inkremencie 0,1 μl/min, 

d) zakres ciśnień do przynajmniej 600 bar,

e) dokładność przepływu nie gorsza niż ±0,5 % dla przepływów powyżej 200 μl/min,

f) objętość opóźniona nie gorsza niż 90 μl, 

g) maksymalna amplituda pulsacji ciśnień bez stosowania wytłumiaczy nie wyższa niż 0,5 bar, 

h) automatyczna kompensacja ściśliwości cieczy poprzez moderowanie ruchów tłoka adekwatnie do pomiaru siłowników na tłokach bez styczności z fazą ruchomą.

2) Automatyczny podajnik próbek (Autosampler), 

a) autosampler o architekturze zamkniętej z ramieniem robota typu X-Y-Z,

b) na przynajmniej 200 standardowych fiolek, 

c) zakres nastrzyku przynajmniej od 1 do 25 μl, a po wymianie pętli i strzykawki na większe (co musi być komercyjnie dostępną opcją) do przynajmniej 1000 μl. 

d) precyzja nastrzyku nie gorsza niż 1 % RSD,

e) minimalna wymagana objętość próbki 5 μl, 

f) programowalna wysokość igły autosamplera z inkrementem najwyżej 0,1 mm z opcją automatycznego wyszukiwania dna,

g) błąd przeniesienia próby (carry-over) nie wyższy niż 0,005 % przy opłukaniu igły 1 ml 100 % metanolu, 

h) termostatowanie próbek w zakresie przynajmniej od 0 do 60°C, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5 °C, ustawiane w inkremencie nie wyższym niż 1°C, 

i) możliwość stosowania przynajmniej 3 płytek mikrotitracyjnych 96- i 384-dołkowych, w tym płytek typu deep-well, 

j) wbudowany w autosampler prosty termostat kolumnowy z elementem Peltiera na 1 kolumnę do przynajmniej 25 cm długości, 

k) termostatowanie kolumny w zakresie przynajmniej od 5 do 95°C, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5°C, ustawiane w inkremencie nie wyższym niż 1°C,

l) termostatowanie zaworu iniekcyjnego z pętlą w termostacie kolumnowym.

3) Detektor absorpcyjny UV-Vis z matrycą diodową,

a) źródła światła: lampy deuterowa i wolframowa, 

b) układ zbierający światło: matryca przynajmniej 512 diód, 

c) zakres widmowy przynajmniej od 190 do 800 nm, 

d) dokładność długości fali nie gorsza niż ±1 nm, 

e) rozdzielczość widmowa nie gorsza niż 1,2 nm, 

f) minimum 3 dyskretne kanały obserwacyjne, 

g) maksymalna szybkość skanowania przynajmniej 80 Hz, 

h) kuweta pomiarowa o długości drogi optycznej co najmniej 5 cm i objętości najwyżej 10 μl, 

i) dryft nie wyższy niż 1 mAU/h, 

j) czułość detektora jako szumy krótkotrwałe linii bazowej, dla proponowanej kuwety pomiarowej nie powinny przekraczać 0,3 μAU/cm drogi optycznej jeśli pomiar zostanie wykonany dla 254 nm przy 80 Hz skanowaniu detektora i 5 Hz przechodzeniu na dyskretny kanał obserwacyjny z ustawioną numerycznie szerokością pasma najwyżej 8 nm

4) Detektor Fluorescencyjny, 

a) źródło światła: lampa ksenonowa, 

b) układ zbierający światło: fotopowielacz,

c) zakres wzbudzeń przynajmniej 200 do 850 nm,

d) zakres emisji przynajmniej 250 do 900 nm, 

e) dokładność długości fali nie gorsza niż ±3 nm, 

f) precyzja długości fali nie gorsza niż 0,5 nm,

g) szczelina wzbudzeń nie większa niż 15 nm,

h) węższa szczelina emisji nie większa niż 15 nm, 

i) szersza szczelina emisji nie większa niż 30 nm,. 

j) czułość jako S/N dla piku ramanowskiego wody przy 350 nm nie gorsza niż 700 dla węższej szczeliny emisji i 900 dla szerszej szczeliny emisji, 

k) zakres wskazań przynajmniej 0-1000 FU, 

l) offset (przeniesienie punktu odniesienia) przynajmniej 0-1000 FU, 

m) oprogramowanie w czasie do minimum 8 programów analitycznych włącznie z wykonaniem widma (wzbudzenia bądź fluorescencji) i uchwycenia maksimum emisji, 

n) kalibracja lampą rtęciową, 

o) dodatkowa lampa ksenonowa na wyposażeniu.

5) Oprogramowanie.

a) pełna kontrola parametrów wszystkich powyższych urządzeń oraz ich sterowanie, 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie metod eksperymentalnych, 

c) możliwość obróbki, analizy i interpretacji danych,

d) możliwość generowania raportów,

e) oprogramowanie musi być w pełni zgodne z wytycznymi GLP, cGMP oraz 21 CFR Part 11.

6) Warunki serwisu i gwarancji.

a) zapewniony autoryzowany serwis w Polsce,

b) dostępność części zamiennych minimum 5 lat, 

c) czas reakcji na zgłoszenie awarii maksimum 48 godzin, 

d) deklarowany czas usunięcia awarii maksimum 15 dni roboczych.

7) Gwarancja minimum 24 miesiące.

D. dla części 4. zamówienia - Chromatograf jonowy:

D.1. Chromatograf jonowy (do oznaczania stężenia jonów w wodzie i ściekach) – szt. 1

CPV: 38432200-4 Chromatografy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) System chromatograficzny składający się z dwóch kompaktowych chromatografów jonowych. Elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są w całości z materiału inertnego chemicznie. System musi zapewniać równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów i kationów w tej samej próbce. 

2) Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.

3) Pompa izokratyczna: 

a) seryjna, dwutłokowa, 

b) ciśnienie maksymalne: 35 MPa,

c) zakres przepływu: od 0,05 do 5,0 ml/min,

d) wbudowany degazer eluentu.

4) Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie od 5°C powyżej temperatury pokojowej do 60°C.

5) Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi:

a) automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału,

b) zakres pomiarowy: 0–15 000 µS,

c) ciśnienie robocze celi przynajmniej 8 MPa,

6) Możliwości rozbudowy chromatografu jonowego o pracę ciągłą w układzie zamkniętym z wykorzystaniem eluatu z detektora konduktometrycznego jako źródła eluentu.

7) Kolumna analityczna (min 2 szt.) z kolumną ochronną (min 3 szt.) do analizy anionów nieorganicznych: 

a) wykonanie z PEEK-u, 

b) kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, 

c) pojemność: minimum 200 µeq. 

8) Tłumik/wzmacniacz anionowy: 

a) typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji, 

b) pojemność minimalna 150 µeq, 

c) objętość martwa poniżej 50 µl.

9) Kolumna analityczna (min 2 szt.) z kolumną ochronną (min 3 szt.) do analizy kationów I i II grupy głównej i amonu do pracy z tłumieniem przewodnictwa lub bez tłumienia przewodnictwa: 

a) wykonanie z PEEK-u, 

b) kompatybilna w 100% z acetonitrylem, 

c) pojemność: minimum 8000 µeq.

10) Tłumik/wzmacniacz kationowy: 

a) typu membranowego, pracujący w układzie ciągłej regeneracji, 

b) pojemność minimalna 150 µeq, 

c) objętość martwa poniżej 50 µl.

11) Automatyczny podajnik próbek: 

a) minimalna pojemność 50 x minimum 5 ml,           

b) zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki, 

c) zapewniający jednoczesne podawanie próbki do dwóch chromatografów, 

d) filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr, 

e) 1000 szt naczynek wykonanych z tworzywa sztucznego, 

f) komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.

12) System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego składający się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Program powinien umożliwiać: 

a) przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, 

b) tworzenie i przesyłanie baz danych, 

c) akwizycję i obróbkę danych z dwóch kanałów jednocześnie, 

d) komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, 

Zestaw komputerowy zapewniający szybką i stabilną pracę chromatografu, wymagania minimalne: pojemność dysku 320 GB, 2 GB RAM, DVD-RW, LAN, USB, system operacyjny, monitor 22”LCD, mysz optyczna i klawiatura, drukarka laserowa A4        

13) Koncentraty eluentów, łączone standardy anionowe i kationowe, wkłady do przygotowania 500 próbek wymagane do rozpoczęcia pracy chromatografu.

14) Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej: 

a) dostawa, montaż i uruchomienie, 

b) przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego (czas przeszkolenia wieloetapowego – minimum 16h, termin zostanie ustalony z Zamawiającym po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia), 

c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu,

15) Gwarancja minimum 24 miesiące

E. dla Części 5. Zamówienia - Spektrofotometry:

E.1. Analizator węgla  TOC/TC/TIC/NPOC, (do oznaczania form całkowitych i rozpuszczonych pierwiastków biogennych (węgiel i azot) w wodzie i ściekach oraz w próbkach stałych materiału biologicznego, osadów i gleby) – szt. 1

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Do oznaczeń w cieczach i zawiesinach z wbudowanym wielostanowiskowym mieszalnikiem do zawiesin,  spełniający wymagania norm: ASTM D 4839, ASTM D 4779, EPA 415. 1 i 2 , DIN-ENV 12260, DIN 38409-H3, ISO 8245, EN 13137, jak i polskiej normy PN-EN-1484, oraz posiadający następujące minimalne parametry:

a) zakres pomiarowy: 0,05 mg/l do 50000 mg/l węgla całkowitego bez konieczności rozcieńczania próbki,

b) błąd pomiaru < 2%,

c) dwa detektory NDIR: na niskie stężenia (0 do 1000ppm) i wysokie stężenia (100 do 50000ppm), w układzie szeregowym, zapewniające liniowość w całym zakresie pomiarowym,

d) temperatura spalania: 680 - 1000ºC,

e) praca  z katalizatorem (680ºC) jak i w trybie wysokotemperaturowym (1000ºC), bez katalizatora,

f) utlenianie światłem nadfioletowym (wbudowane do aparatu),

g) dozowanie cieczy do spalania: nastrzyk pompką strzykawkową, 

h) automatyczne czyszczenie toru pomiarowego wodą czystą,

i) automatyczne dozowanie próbki do spalania,

j) min ilość cieczy dozowanej programowalna: 0,25- 4 ml,

k) wbudowany autosampler: co najmniej 100 pozycyjny,

l) pojemność probówek autosamplera: nie mniejsza niż 20 ml każda,

m) gaz nośny: tlen 4.5 lub lepszy,

n) wbudowany detektor kolorymetryczny azotu,

2) Oprogramowanie do sterowania wyżej wymienionym aparatem kompatybilne z zestawem komputerowym (pracujące pod tym samym systemem operacyjnym), posiadające funkcję bazy danych i wbudowaną możliwość wykonywania równoczesnych (symultanicznych) analiz TC/TN.
3) Zestawy startowe odczynników i akcesoriów do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia eksploatacji.

4) Zestaw komputerowy i oprogramowanie zapewniający szybką i stabilną pracę analizatora, parametry minimalne: HDD 160 GB, 2GB RAM, DVD-RW, LAN, 2xUSB, zainstalowany system operacyjny, monitor 20”LCD, mysz optyczna i klawiatura,       
5) Moduł do analiz próbek stałych:

a) możliwość analiz TC, TOC, TIC w próbkach stałych, szlamach, osadach itp.

b) dwa detektory NDIR: na niskie stężenia (0 do 1000ppm) i wysokie stężenia (100 do 50000ppm), w układzie szeregowym, zapewniające liniowość w całym zakresie pomiarowym,

c) automatyczny posuw próbki do reaktora wysokotemperaturowego,

d) błąd pomiaru < 2%,

e) gaz nośny: tlen 4.5 lub lepszy,

f) temperatura spalania: 680 - 1000º C,

g) naważka próbki: do 5g,

h) zgodny z: PN-EN-1484, ASTM D 4839, ASTM D 4779, EPA 415. 1 i 2 , DIN-ENV 12260, DIN 38409-H3, ISO 8245, EN 13137

E.2. Spektrofotometr UV-VIS do oznaczania fosforanów, azotu azotanowego, azotu azotynowego i amonowego, jonu amonowego w wodzie i ściekach – szt. 1

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-Vis pracujący w zakresie  spektralnym 190-1100 nm posiadający dwa gniazda pomiarowe umożliwiające jednoczesny pomiar próbki i odnośnika. 

2) Źródło światła - pulsacyjna lampa ksenonowa (gwarancja na lampę).

3) Szerokość spektralna: 1,0 nm.

4) Monochromator typu Czerny Turnera.

5) Szybkość przesuwu monochromatora 31 000 nm/min.

6) Oddzielna komora dla próby odniesienia.

7) Możliwość pomiarów z otwartą komorą pomiarową.

8) Możliwość zainstalowania modułu do automatycznej walidacji aparatu - kwalifikacje IQ/OQ/PQ umożliwiające bezobsługową walidację spektrometru oraz generację raportu zawierającego informacje dotyczące dopuszczenia lub odrzucenia wyników (PASS/FAIL)

9) Wymienny moduł detektora. Możliwość pracy z akcesoriami posiadającymi własne zintegrowane detektory.

10) Wbudowany port umożliwiający podłączenie lampy rtęciowej do sprawdzania  dokładności dł. fali.

11) Port USB umożliwiający podłączenie aparatu do komputera.

12) Zmienna szybkość skanowania od 1 do 6 000 nm/min.

13) Zakres fotometryczny > 3,5 Abs.

14) Rozdzielczość >1,6.

15) Dokładność długości fali 0,5 nm.

16) Powtarzalność długości fali ± 0,1nm.

17) Dokładność absorbancji przy 0,5 A ± 0,004 Abs.

18) Stabilność < 0,0005 Abs/h.

19) Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu.

20) System sterowany z wbudowanego komputera za pomocą dotykowego, ciekłokrystalicznego, kolorowego wyświetlacza. 

21) System operacyjny spektrofotometru wbudowany. 

22) Oprogramowanie sterujące pracą spektrofotometru. Wymagana charakterystyka:

a) oprogramowanie oparte na skoroszytach obejmujących co najmniej zestaw następujących elementów: parametry pomiarowe aparatu, konfigurację akcesoriów do pomiaru, informację o próbkach, informacje o kalibracji w analizie ilościowej, wyniki pomiaru próbek, konfigurację raportu

b) tryby pracy:

· pomiary przy stałej długości fali z cyfrowym i graficznym wyświetleniem wyników i możliwością ustawienia kryteriów tolerancji wyników,

· zdejmowanie i obróbka widm z wyświetlaniem wyników w trybie Abs, %T, log A, log (1/R), intensywność, %R, Kubelka - Munk; wyszukiwaniem charakterystycznych  punktów widma - maksimów i minimów, przejść przez zero; wykonywaniem podstawowych operacji arytmetycznych na widmach: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie; wyznaczanie pochodnych, wygładzanie; funkcjami wyznaczania wysokości pasma i pola powierzchni, 

· pomiary ilościowe z krzywymi kalibracji (1., 2. i 3. stopnia z wymuszeniem przejścia przez zero lub nie), z podawaniem współczynnika korelacji, z wyborem do trzech powtórzeń dla każdego wzorca, z możliwością wyłączenia wybranych pomiarów wzorców i zmianą dopasowania krzywej, z wykonywaniem obliczeń na wynikach przy użyciu wbudowanego edytora równań,

· pomiary kinetyczne (do 100 pomiarów w czasie 1 sekundy), z pomiarem reakcji w segmentach z rożnymi czasami i różną częstotliwością próbkowania, funkcjami dopasowania danych dla reakcji zerowego, pierwszego i drugiego rzędu oraz analizą danych w wybranych segmentach,

· możliwość wydruków raportów zdefiniowanych przez użytkownika,

· eksport wyników co najmniej w formatach XML, CSV i TSV,

c) zintegrowane oprogramowanie do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji/ gotowych procedur pomiarowych umożliwiających stworzenie gotowego toku analizy prowadzącego użytkownika krok po kroku z możliwością wykorzystania co najmniej następujących elementów: monitowanie użytkowników o podanie parametrów bądź wykonanie innych czynności, podejmowanie decyzji na podstawie ustalonych kryteriów, wykonywanie złożonych obliczeń matematycznych, określanie kryteriów akceptacji/odrzucenia wyników.

Oprogramowanie do tworzenia procedur oparte na schematach blokowych, nie wymagające do obsługi znajomości języków programowania.

23) Minimum dwie kuwety kwarcowe 10 mm

24) Gwarancja minimum 12 miesięcy

F. dla Części 6. zamówienia - Analizator rtęci:

F.1. Analizator rtęci, do oznaczania stężenia rtęci w wodzie i ściekach – szt. 1

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Analiza próbek stałych i ciekłych bez konieczności mineralizacji i dodawania jakichkolwiek odczynników, czy zasypek. Opcjonalna analiza prób gazowych.
2) Analizator ma mieć możliwość pracy zarówno z tlenem z butli jak i ze sprężarką powietrza. 

3) Zintegrowany pneumatyczny podajnik na min 40 łódeczek.
4) Pomiar i programowanie temperatury na poszczególnych etapach: suszenia, rozkładu próbki, amalgamatora oraz cel pomiarowych.
5) Jednowiązkowy system optyczny.
6) Niskociśnieniowa lampa rtęciowa.
7) Detektor: krzemowa dioda UV. 
8) Limit detekcji 0,005ng.
9) Zakresy pracy: 0-20 ng, 20-1200 ng z automatycznym przełączaniem.
10) Powtarzalność poniżej 1,5%.
11) Zestaw komputerowy do sterowania analizatorem kompatybilny z urządzeniem, zapewniający szybką i stabilną pracę analizatora, o parametrach nie gorszych niż:, RAM 4 GB, HDD 500 GB, klawiatura i mysz, zainstalowany system operacyjny, drukarka laserowa A4, monitor LCD 19”, program sterujący urządzeniem, z możliwością programowania procesu, archiwizacji i obróbki danych. 
12) Instalacja analizatora.
13) Gwarancja minimum 12 miesięcy. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę.
14) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne, 1 dniowe  przeszkolenie dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania sprzętu. 
15) 1 egzemplarz instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, w formie papierowej.
G. dla Części 7. zamówienia - Zestawy mikroskopów:

G.1. Optyczny mikroskop odwrócony z osprzętem do analizy składu taksonomicznego fitoplanktonu, zooplanktonu, bentosu, oznaczania ilościowości fitoplanktonu, zooplanktonu, bakterioplanktonu, bentosu, oznaczania biomasy fitoplanktonu, zooplanktonu, bakterioplanktonu, bentosu.– szt. 1

CPV: 38634000-8 - Mikroskopy optyczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Ergonomiczny statyw z wysokiej klasy torem optycznym w kształcie "V" z korekcją apochromatyczną, lewy port foto/video (80%), regulacja siły nacisku śruby makrometrycznej. Pokrętło regulacji siły światła w przedniej części statywu z zaznaczonym poziomem optymalnego oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii. Wbudowany zmieniacz powiększeń 1/1,6x. Uchylny filar pod kątem 30° z oświetlaczem halogenowym o mocy 100W, zawierający czteropozycyjny podajnik filtrów.

2) Optyka korygowana do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.

3) Kondensor karuzelowy długodystansowy o aperturze numerycznej 0,55 i odległości roboczej 27 mm, zawierający 5 miejsc na elementy optyczne, z przesłoną aperturową i polaryzatorem.

4) Uchwyt rewolwerowy na co najmniej sześć obiektywów.

5) Obiektyw Plan-Fluorytowy, powiększenie 4x, odległość czołowa 17 mm, apertura numeryczna 0,13. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym dowolnej grubości i bez szkiełka.

6) Obiektyw Plan-Fluorytowy, powiększenie 10x, odległość robocza 10 mm, apertura numeryczna 0,3.

7) Obiektyw Plan-Fluorytowy długodystansowy, powiększenie 20x, odległość robocza regulowana od 6,6 do 7,8 mm, apertura numeryczna 0,45, regulowna korekcja na grubość dna od 0 do 2 mm.

8) Obiektyw Plan-Fluorytowy długodystansowy, powiększenie 40x, odległość robocza regulowana od 3,0 do 4,2 mm, apertura numeryczna 0,60, pierścień korekcjyjny na grubość dna, umożliwia regulację od 0 do 2 mm.

9) Obiektyw Plan-Fluorytowy długodystansowy, powiększenie 60x, regulowana odległość robocza od 1,5 do 2,2 mm, apertura numeryczna 0,7, zmienna korekcja grubości dna od 0,1 do 1,3 mm.

10) Polaryzator oraz komplet pryzmatów do kontrastu Nomarskiego dla oferowanych obiektywów o powiększeniach 10x, 20x 40x 60x.

11) Stolik mechaniczny z prowadnicą po prawej stronie.

12) Ergonomiczna nasadka binokularowa, uchylna pod kątem 35-85°, regulacja dioptrii w jednym okularze.

13) Okulary (2 szt.) z osłonkami gumowymi, powiększenie 10x, numer pola min. 22.

14) Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, 2 żarówki halogenowe, filtr światła dziennego do obserwacji mikroskopowych i fotografii.

15) Oświetlacz fluorescencyjny zawierający centrowalną przysłonę polową, wyposażony w wsuwkę z możliwością zainstalowania dwóch filtrów neutralnych.

16) Sześcio-pozycyjny karuzelowy zmieniacz kostek fluorescencyjnych z żaluzją odcinającą światło tzw (shutter).

17) Gniazdo do zainstalowania palnika rtęciowego 100W z wbudowanym regulowanym kolektorem z soczewką sferyczną skupiającą/rozpraszająca światło palnika.

18) Kostki z filtrami fluorescencyjnymi: dla wzbudzenia UV szerokopasmowy filtr wzbudzający w zakresie 330-385 nm, lustro dichroiczne 400 nm, filtr barierowy 420 nm; dla wzbudzenia światłem niebieskim wąskopasmowy filtr wzbudzający w zakresie 470-495 nm, lustro dichroiczne 505, filtr barierowy w zakresie 510-550 nm interferencyjny; dla wzbudzenia światłem zielonym szerokopasmowy filtr wzbudzający w zakresie 510-550 nm, lustro dichroiczne 570 nm, filtr barierowy 590 nm.

19) Zasilacz z wbudowanym licznikiem godzin pracy, palnik rtęciowy o mocy 100W, ekran ochronny, kabel zasilający.

20) Możliwość rozbudowy o kontrast fazowy, kontrast reliefowy, elementy zmotoryzowane: kondensor, fluorescencja, stolik. Możliwość zainstalowania dwóch kondensorów na jednym filarze. Przystawka (z dwoma gwintami C) umożliwiająca zainstalowanie dwóch kamer jednocześnie na tym samym porcie wyjściowym, zawierająca uchwyt z możliwością zainstalowania filtru przepuszczającego różny zakres długości fali. Możliwość instalacji przystawki konsultacyjno szkoleniowej dla dodatkowych obserwatorów. Możliwość zainstalowania dwóch lamp do światła odbitego. Możliwość instalacji mikromanipulatorów, inkubatora stolikowego, inkubatora zewnętrznego.

21) Drukarka termosublimacyjna, zapewniająca wysoką jakość drukowanych obrazów

22) Kamera cyfrowa kompatybilna z  oferowanym mikroskopem, zapewniająca wysoką jakość rejestracji analizowanego obrazu, rozdzielczość minimum 2576 x 1932 pikseli, chłodzenie elementami Peltiera 10°C, z  bezpośrednim połączeniem z komputerem za pomocą portu Fire Wire. 

23) Adaptacja do połączenia kamery z nasadką trinokularową o powiększeniu 0,63x.

24) Oprogramowanie umożliwiające: podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, wykonywanie zdjęć, nagrywanie sekwencji video (format AVI), wyświetlanie parametrów mikrofotografii, nawigacja po mikrofotografii, możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.), tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, możliwość rozbudowy oprogramowania, umożliwia odwracanie, odbicie lustrzane, zmianę wielkości i przycinanie obrazów, zmiana kontrastu, filtry wygładzające i wyostrzające, redukcja szumów oraz korekcja tła (automatyczna detekcja i usunięcie efektu winietingu), zmiana głębi kolorów (bit-depth), wykonywanie pomiarów (zliczanie, odległość, obwód, średnica, pole powierzchni, kąty, wieloboki, elipsy), prosta statystyka oraz eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego typu Excel, opcja powiększonej głębi ostrości uzyskiwana poprzez ekstrakcję przez oprogramowanie ostrych fragmentów obrazu z wielu płaszczyzn preparatu. Zmotoryzowany proces powiększonej głębi ostrości (wykonywanie jednego obrazu o powiększonej głębi ostrości lub stosu zdjęć wykonanych na różnych głębokościach preparatu) wymaga zautomatyzowanej osi Z, moduł do łączenia zdjęć w osi x/y tworzący obraz dużego obszaru, redukcja szumów w obrazie na żywo (dla obrazów w skali szarości), operacje arytmetyczne i logiczne na obrazach, detekcja brzegów, projekcje stosu zdjęć (minimum, maksimum, średnia w czasie, długość fali, Z), prosta wizualizacja 3D, redukcja szumów uzyskanych mikrofotografii przy pomocy filtrów: no-neighbour, nearest-neighbour oraz Wiener, automatyczne tworzenie raportów, w pełni edytowalne, oraz ich eksport do edytora tekstu typu MS Word (wymagane oprogramowanie), możliwość tworzenia raportów zawierających zdjęcia oraz wyniki analiz, tworzenie własnych form raportów, analiza fazowa: na podstawie wybranego algorytmu progowania wykonywana jest analiza faz na mikrofotografii lub na jej wybranym fragmencie. Oblicza pole powierzchni fazy oraz frakcję zajmowaną przez fazę w stosunku do całego pola widzenia, możliwość utworzenia prostego interfejsu składającego się z szeregu przycisków odpowiadających zdefiniowanym funkcjom. Funkcja pomocna przy rutynowych i powtarzalnych procedurach, możliwość tworzenia i edycji makr umożliwiających automatyzację procesów.
25) Monitor LCD o przekątnej co najmniej 21 cali.

26) Komputer zapewniający szybką i stabilną pracę mikroskopu oraz umożliwiający obróbkę otrzymanych obrazów, o parametrach nie gorszych niż:

a) procesor wielordzeniowy 

b) system operacyjny 

c) pamięć RAM 2GB,

d) klawiatura,

e) zewnętrzna karta graficzna wysokiej wydajności, do przetwarzania obrazów w 3D, zapewniająca szybką pracę komputera przy nominalnej rozdzielczości dostarczonego wymienionego powyżej monitora,

f) dysk twardy o pojemności min. 160GB,

g) mysz optyczna,

h) nagrywarka DVD z oprogramowaniem,

i) oprogramowanie antywirusowe z licencją na 2 lata. 

27) Przeszkolenie min. 2 osób:

a) w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia,

b) dodatkowe przeszkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem.

28) Gwarancja minimum 12 miesięcy.

G.2. Mikroskop stereoskopowy z osprzętem do analizy składu taksonomicznego fitoplanktonu, zooplanktonu, bentosu, oznaczanie ilościowości fitoplanktonu, zooplanktonu, bakterioplanktonu, bentosu, oznaczanie biomasy fitoplanktonu, zooplanktonu, bakterioplanktonu, bentosu – szt. 1

CPV: 38634000-8 - Mikroskopy optyczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Mikroskop stereoskopowy o faktorze zoom  16,4:1.

2) Optyka o korekcji PlanApochromatycznej. 

3) Maksymalny zakres powiększeń od 2,1x (przy zastosowaniu obiektywu o pow. 0,3x i okularów 10x) do 690x (przy zastosowaniu obiektywu 2x i okularów 30x).

4) Zintegrowana w korpusie mikroskopu przesłona aperturowa.

5) Nasadka obserwacyjna dwuoczna z fototubusem o kącie pochylenia 30˚, FN 22, dzielnik światła dwupozycyjny 100%-0% oraz 0%-100%, rozstaw okularów co najmniej 52mm-76mm. obraz nieodwrócony.

6) Obiektyw stereo PlanApochromatyczny, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 0,5x, apertura 0,075, odległość czołowa 70,5 mm.

7) Obiektyw stereo PlanApochromatyczny, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 2,0x, apertura 0,30, odległość czołowa 20 mm. Pierścień korekcyjny dla powierzchni o różnych współczynnikach załamania.

8) Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia 22 z regulacją dioptryjną od -8 do + 5 dioptrii, możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej o średnicy 24 mm i grubości 1,5 mm (2 szt.).

9) Baza mikroskopu z oświetlaczem diodowym do jasnego pola, ciemnego pola i oświetlenia skośnego. Płynna regulacja natężenia światła przy zachowaniu stałej temperatury barwowej. Długi czas życia diody (co najmniej 12000 godzin). Jednorodne, homogeniczne oświetlenie całego pola obserwacyjnego. Wysokość 4 cm. Baza musi zawierać kolumnę montażową 270 mm.

10) Uchwyt rewolwerowy obrotowy dla dwóch obiektywów.

11) Pięciopozycyjny, obrotowy podajnik filtrów wzbudzających i emisyjnych dla fluorescencji.

12) Zestaw filtrów do obserwacji fluorescencyjnych do oferowanego mikroskopu. Wzbudzenie szerokopasmowe w zakresie UV dla BFP, DAPI i podobnych. Filtr wzbudzający BP330-385, barierowy BA420.

13) Zestaw filtrów do obserwacji fluorescencyjnych do oferowanego mikroskopu. Wzbudzenie szerokopasmowe w zakresie niebieskim, górnoprzepustowy filtr odcinający dla GFP i podobnych. Filtr wzbudzający BP460-495, barierowy BA510.

14) Zestaw filtrów do obserwacji fluorescencyjnych do oferowanego mikroskopu. Wzbudzenie wąskopasmowe w zakresie zielonym, górnoprzepustowy filtr odcinający dla RFP i podobnych. Filtr wzbudzający BP530-550, barierowy BA575.

15) Szczelina do zamontowania balanserów podwójnego wzbudzenia.

16) Źródło światła fluorescencyjnego: rtęciowy palnik o mocy 100W, długość pracy palnika min. 200h.

17) Ring Light LED - oświetlacz pierścieniowy diodowy do oferowanego mikroskopu, zakładany na obiektyw.

18) Oświetlacz o mocy 150W, oświetlacz dwuramienny, samonośny typu „gęsia szyja”. Długość światłowodu (ramienia) 600mm, płynna regulacja intensywności światła, współpraca z filtrami o średnicy 28mm, wyświetlacz LCD informujący o temperaturze barwowej światła.

19) Drukarka termosublimacyjna zapewniająca wysoką jakość drukowanych obrazów.

20) Kamera cyfrowa kompatybilna z  oferowanym mikroskopem, zapewniająca wysoką jakość rejestracji analizowanego obrazu, rozdzielczość minimum 2576 x 1932 pikseli, chłodzenie elementami Peltiera 10°C, z  bezpośrednim połączeniem z komputerem za pomocą portu Fire Wire. 

21) Adaptacja do połączenia kamery z nasadką trinokularową o powiększeniu 0,63x.

22) Oprogramowanie umożliwiające: podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, wykonywanie zdjęć, nagrywanie sekwencji video (format AVI), wyświetlanie parametrów mikrofotografii, nawigacja po mikrofotografii, możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.), tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, możliwość rozbudowy oprogramowania, umożliwia odwracanie, odbicie lustrzane, zmianę wielkości i przycinanie obrazów, zmiana kontrastu, filtry wygładzające i wyostrzające, redukcja szumów oraz korekcja tła (automatyczna detekcja i usunięcie efektu winietingu), zmiana głębi kolorów (bit-depth), wykonywanie pomiarów (zliczanie, odległość, obwód, średnica, pole powierzchni, kąty, wieloboki, elipsy), prosta statystyka oraz eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego typu Excel, opcja powiększonej głębi ostrości uzyskiwana poprzez ekstrakcję przez oprogramowanie ostrych fragmentów obrazu z wielu płaszczyzn preparatu. Zmotoryzowany proces powiększonej głębi ostrości (wykonywanie jednego obrazu o powiększonej głębi ostrości lub stosu zdjęć wykonanych na różnych głębokościach preparatu) wymaga zautomatyzowanej osi Z, moduł do łączenia zdjęć w osi x/y tworzący obraz dużego obszaru, redukcja szumów w obrazie na żywo (dla obrazów w skali szarości), operacje arytmetyczne i logiczne na obrazach, detekcja brzegów, projekcje stosu zdjęć (minimum, maksimum, średnia w czasie, długość fali, Z), prosta wizualizacja 3D, redukcja szumów uzyskanych mikrofotografii przy pomocy filtrów: no-neighbour, nearest-neighbour oraz Wiener, automatyczne tworzenie raportów, w pełni edytowalne, oraz ich eksport do edytora tekstu typu MS Word (wymagane oprogramowanie), możliwość tworzenia raportów zawierających zdjęcia oraz wyniki analiz, tworzenie własnych form raportów, analiza fazowa: na podstawie wybranego algorytmu progowania wykonywana jest analiza faz na mikrofotografii lub na jej wybranym fragmencie. Oblicza pole powierzchni fazy oraz frakcję zajmowaną przez fazę w stosunku do całego pola widzenia, możliwość utworzenia prostego interfejsu składającego się z szeregu przycisków odpowiadających zdefiniowanym funkcjom. Funkcja pomocna przy rutynowych i powtarzalnych procedurach, możliwość tworzenia i edycji makr umożliwiających automatyzację procesów.

23) Monitor LCD o przekątnej co najmniej 21 cali.

24) Komputer zapewniający szybką i stabilną pracę mikroskopu oraz umożliwiający obróbkę otrzymanych obrazów, o parametrach nie gorszych niż:

a) procesor wielordzeniowy 

b) system operacyjny 

c) pamięć RAM 2GB,

d) klawiatura,

e) zewnętrzna karta graficzna wysokiej wydajności, do przetwarzania obrazów w 3D, zapewniająca szybką pracę komputera przy nominalnej rozdzielczości dostarczonego wymienionego powyżej monitora,

f) dysk twardy o pojemności min. 160GB,

g) mysz optyczna,

h) nagrywarka DVD z oprogramowaniem,

i) oprogramowanie antywirusowe z licencją na 2 lata. 

25) Przeszkolenie min. 2 osób:

a) w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia,

b) dodatkowe przeszkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem.

26) Gwarancja minimum 12 miesięcy.

H. dla Części 8. zamówienia - Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria:

H.1. Urządzenie do wytwarzania wody zdejonizowanej – szt. 1

CPV: 42912340-7 - Aparatura do odsalania 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Dejonizator wody o wydajności min. 20 dm3/h. Przewodnictwo wody zdemineralizowanej ≤ 0,6 μS/cm. Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.

2) System oczyszczania wody:

a) filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),

b) filtracja na filtrach węglowych,

c) odwrócona osmoza,

d) wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (główna kolumna),

e) powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa),

f) kapsuła mikrofiltracyjna 0,2/0,45 μm,

3) Pompa podnosząca ciśnienie zasilania. Automatyczne płukanie membran. Punkt poboru wody zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3. Zasięg wylewki poboru wody min. 3 m.

4) Alarmy: informujący o wymianie filtrów wstępnych, informujący o wymianie złóż jonowymiennych. Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym zbiorniku.

5) Mikroprocesorowy zestaw kontrolno pomiarowy posiadający:

a) wyświetlacz LCD,

b) konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,

c) manometr ciśnienia wody zasilającej.

6) Dostawa i instalacja dejonizatora.

7) Przeszkolenie min. 2 osób: 

a) w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia,

b) dodatkowe przeszkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem.

8) Gwarancja 12 miesięcy.

H.2. Destylator elektryczny – szt. 1

CPV: 42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Klasa ochrony aparatu: I

a) wydajność destylatu: ok. 18 dm3/h,

b) zużycie wody: ok. 220 dm3/h.

2) Dostawa i instalacja 

3) Przeszkolenie min. 2 osób: 

a) w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia,

b) dodatkowe przeszkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem.

4) Gwarancja 12 miesięcy.

H.3. Chłodziarka laboratoryjna – szt. 2

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Chłodziarka 2-komorowa.


Pojemność 1 komory: 150 l

a) drzwi pełne,

b) zakres temperatury pracy: 0°...+10°C,

c) sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem osobny dla każdej z komór,

d) materiał komory: tworzywo sztuczne.

2) Dostawa i instalacja.

3) Gwarancja 12 miesięcy.

H.4. Wielofunkcyjny laboratoryjny przyrząd pomiarowy – szt. 1
CPV: 38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Przyrząd łączy funkcje pH-metru, jonometru, tlenomierza, konduktometru. Wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru pH, stężenia jonów, potencjału redox, konduktancji, tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

Stosowany w laboratorium lub w terenie.

2) Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.

a) automatyczna ocena stanu membrany elektrody pH,

b) w jonometrze automatyczne wprowadzanie ciężaru cząsteczkowego badanego jonu pozwala na określenie wyników w mol/l, mg/l lub pX bez konieczności przeliczeń,

c) konduktometr zapewnia pomiar przewodności zarówno wód redestylowanych jak i mocno zasolonych, dokładne przeliczenie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl, oraz uproszczone określenie TDS (suchej pozostałości) za pomocą pomiaru przewodności,

d) możliwość zmiany jednostki z automatycznym przeliczeniem wyniku,

e) pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem automatycznego pomiaru ciśnienia atmosferycznego w celu przeliczenia jego wpływu na zawartości tlenu,

f) pomiar zasolenia umożliwia automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu,

g) funkcja półautomatycznego miareczkowania potencjometrycznego, konduktometrycznego i kalorymetrycznego,

h) funkcja pomiaru przepływu małych cieków wodnych (strumieni, rzeczek) metodą konduktancji,

i) przesyłanie bieżących wyników pomiarów do komputera,

j) możliwość zapisu wyników na karcie typu SD, 

k) możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień,

l) wyjście USB.

3) Spełniający funkcje:

a) funkcja pH:

· zakres: 0,000 ÷ 14,000 pH,

· dokładność: 0,001 pH,

· kompensacja temp.:-5 ÷ 130°C,

b) funkcja mV:

· zakres: 2000 mV

· dokładność: 0,1 mV

c) funkcja przewodność (mS, ppm):

· zakres: 0÷2 S/cm, 0÷1 ppm, 

· dokładność: 0,1%,

· kompensacja temp.:0 ÷ 50°C,

· stała K:0,1 ÷ 9,999,

d) funkcja O2 (%, mg/l):

· zakres: 200 %, 20 mg/l

· kompensacja temperatury:0 ÷ 40°C

4) Zestaw elektrod umożliwiający wykorzystanie w pełni wszystkich funkcji przyrządu opisanych w minimalnych parametrach technicznych przyrządu (pH-metr, jonometr, tlenomierz, konduktometr). Elektrody powinny być kompatybilne z urządzeniem i pozwalające na pracę w laboratorium i w terenie.
5) Dostawa i instalacja.

6) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

7) Gwarancja 12 miesięcy.
8) Zasilanie akumulatorowe

H.5. Pompa próżniowo-ciśnieniowa laboratoryjna – szt. 2
CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Wysokowydajna pompa ssąco-tłocząca bezolejowa.

2) maks. próżnia 920 mbar, maks. ciśnienie 5,4 bar.

3) Dostawa i instalacja. 

4) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

5) Gwarancja 12 miesięcy.

H.6. Wirówka laboratoryjna – szt. 1

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Wirówka z chłodzeniem o max. pojemności 4x250 ml.

2) Prędkość 250–17000 obr/min. 

3) Mikroprocesorowe sterowanie prędkości obrotowej.

a) automatycznie kontrolowana siła hamowania,

b) system zabezpieczeń zamknięcia wirówki,

c) automatyczny wskaźnik braku wyważenia rotora z samoczynnym wyłącznikiem,

d) wyświetlacze cyfrowe prędkości ustawionej i aktualnej czasu i przeciążenia,

e) automatyczne rozpoznawanie rotora.

4) Zestaw rotorów i pojemników. Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć rotor horyzontalny z akcesoriami (pojemniki, wkładki redukcyjne itp.) umożliwiający wirowanie butelek w zakresie pojemności 100-250 ml oraz probówek o pojemności 10, 20, 50 ml.

5) Dostawa i instalacja.

6) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

7) Gwarancja 12 miesięcy.

H.7. Komora ciepła (suszarka elektryczna laboratoryjna) – szt. 2

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Komora ciepła o pojemności ok. 100 l. Obieg powietrza wymuszony, temperatura do 250°C.

2) Dostawa i instalacja. 

3) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

4) Gwarancja 12 miesięcy.

H.8. Cieplarka wodno-elektryczna – szt. 1

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Cieplarka z płaszczem wodnym o pojemności ok. 60 l.

Temperatura eksploatacji do 70°C.

Obieg powietrza naturalny.

2) Dostawa i instalacja.

3) Przeszkolenie w dniu instalacji.  

4) Gwarancja 12 miesięcy.

H.9. Piec laboratoryjny do spalań – szt. 1

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Spalanie materiałów w temperaturze do 1200°C

2) Dostawa i instalacja 

3) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
4) Gwarancja 12 miesięcy
5) Wymagana pojemność pieca nie może być mniejsza niż 5 dm3
H.10. Zamrażarki szufladowe – szt. 2

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Pojemność min. 170 l.

2) Minimum 6 szuflad.

3) Temp. minimalna: -30°C.

4) Dostawa i instalacja.

5) Gwarancja 12 miesięcy

H.11. Młyn laboratoryjny – homogenizator do homogenizacji części stałych do analizy – szt. 1
CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Urządzenie do przygotowania próbek w analitycznych laboratoriach. Przeznaczony do homogenizacji materiałów organicznych tj. tkanki roślin, zwierząt, zawiesiny, gleby, itp.

2) Wszystkie wewnętrzne części konstrukcji będące w kontakcie z próbką są wykonane z materiałów dopasowanych do analizy śladowych ilości substancji oraz metali.

3) Prędkość obrotowa noży ok. 9000 obr./ min.

4) Dostawa i instalacja. 

5) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

6) Gwarancja 12 miesięcy.

H.12. Ekstraktor do próbek – szt. 1 

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Ekstraktor próbek – Urządzenie zapewniające niskie zużycie rozpuszczalników oraz bardzo szybką ekstrakcję (do 20 min) substancji organicznych z prób stałych i półstałych.

2) Możliwość stosowania cel ekstrakcyjnych o różnych pojemnościach.

3) Czujnik IR monitorujący obecność pojemnika korekcyjnego oraz poziom ekstraktu.

4) Automatyczne filtrowanie otrzymanego ekstraktu.

5) Czujniki kontrolujące wartości ciśnienia, temperatury zapewniające bezpieczeństwo pracy.

6) Zakres temperatur ekstrakcji od temperatury pokojowej do 200°C.

7) Zestaw elementów zużywalnych umożliwiający wykonanie ok. 2000 ekstrakcji.

8) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
9) Gwarancja 12 miesięcy.
10) Ekstraktor jednostanowiskowy z manualną wymianą cel ekstrakcyjnych. Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 2 cel o objętości co najmniej 10 ml oraz minimum 2 cel o objętości co najmniej 22 ml.
H.13. Mieszadło magnetyczne – szt. 2

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Mieszadełko magnetyczne do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania:

a) obroty regulowane: 100-1000 obr./min,

b) płynna regulacja mocy: 20-170W,

c) średnica płyt grzejnych: 150mm,

d) max. temperatura płyty: 270°C,

2) max. objętość cieczy: 4l.

3) Dostawa i instalacja 

4) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
5) Gwarancja 24 miesiące

H.14. Wytrząsarka laboratoryjna – szt. 2

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Urządzenie przeznaczone jest do mieszania materiału biologicznego lub chemicznego znajdującego się w kolbach, zlewkach, kuwetach i probówkach oraz na płytkach i szkiełkach. Bezstopniowa regulacja częstotliwości mieszania, która może być zmieniana w czasie pracy urządzenia. Blat powinien być pokryty antypoślizgową, gumą, która uniemożliwia przesuwanie się naczyń.

2) Ruch stołu: orbitalny

a) płynna regulacja częstotliwości: 30-300 cykli/min,

b) zakres nastawy czasu: 0-15 min oraz "praca ciągła",

c) dopuszczalne obciążenie stołu: 1,5 kg,

d) wymiary stołu min.: 400x280 mm
3) Dostawa z instalacją.

4) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
5) Gwarancja 12 miesięcy.

H.15. Waga laboratoryjna 1 μg – szt. 1

CPV: 38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Eliminacja wpływu zmian temperatury (grzanie elementów elektronicznych) na wskazanie mikrowagi.

2) Duży podświetlany wyświetlacz graficzny z rozbudowanym menu oraz cylindryczną komorę ważenia ze szklaną osłoną przeciwpodmuchową. Wszystkie elementy komory ważenia wykonane są ze szkła lub metalu, co minimalizuje wpływ elektrostatyki na wynik ważenia.

3) Waga wyposażona w sensory podczerwieni umożliwiające bezdotykowe otwieranie drzwi komory ważenia oraz uruchamianie zdefiniowanych przez użytkownika funkcji tarowania lub wydruku.

4) Obciążenie maksymalne 21 g.

Dokładność odczytu 1 µg.

Powtarzalność 5 µg.

Liniowość ±10 µg.

Wymiar szalki ø 30 mm.

Komora ważenia 90×90 mm.

Czas stabilizacji 20 s.

Kalibracja automatyczna (wewnętrzna). 

5) Drukarka termiczna.

Szafka przeciwpodmuchowa.

Przycisk nożny dla funkcji "Tare" i "Print".

Wzorzec masy.

Program komputerowy do obsługi wagi.

6) Dostawa i instalacja. 

7) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
8) Gwarancja 36 miesięcy.

H.16. Waga analityczna 0,01 mg – szt. 1

CPV: 38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Waga powinna posiadać duży podświetlany wyświetlacz graficzny z rozbudowanym menu, klawiaturę membranową, duża komorę ważenia z odsuwaną szybą górną oraz szybami bocznymi. Dokładność wag gwarantowana przez automatyczną kalibrację wewnętrzną, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu.

2) Obciążenie maksymalne 210 g.


Obciążenie minimalne 1 mg.


Dokładność odczytu 0,01 mg.


Zakres tary: 210 g.


Powtarzalność 0,03 mg.


Liniowość ±0,1 mg.


Wymiar szalki ø 85 mm.


Dryft czułości 2 ppm/°C w temperaturze +18°C - +30°C. 

3) Drukarka igłowa.

Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy.

Wyświetlacz LCD Klawiatura PC typu PS/2.

Wzorzec masy.

Zasilacz akumulatorowy z ładowarką.

Program komputerowy do obsługi wagi.

Przewód RS 232.

4) Dostawa i instalacja. 

5) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

6) Gwarancja 36 miesięcy.

H.17. Waga precyzyjna 0,1 g – szt. 1

CPV: 38310000-1 wagi precyzyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Zakres ważenia: 6100 g.

Odczyt: 0,01 g.

Wymiary szalki: 172x172mm.

2) Dostawa i instalacja. 

3) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

4) Gwarancja 24 miesiące.

H.18. Spektrofotometr VIS terenowy – szt. 1
CPV: 38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Spektrofotometr o zakresie promieniowania 340–900 nm, z dokładnością ustawienia długości fali 1 nm.

2) Zasilanie na baterię litowo-jonową.

3) Zestaw odczynników do pracy w terenie.

4) Dostawa i instalacja. 

5) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

6) Gwarancja 12 miesięcy.

H.19. Tlenomierz terenowy – szt. 1

CPV: 38434560-9 - Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Tlenomierz przenośny z sondą tlenową optyczną (LDO). Typ sensora optyczny, kabel 30 m.

2) Tlen rozpuszczony (%)


Zakres 0 do 500%.


Dokładność 0 do 200% saturacji, ±1% odczytu lub 1% saturacji; 200 do 500% saturacji, ± 15% odczytu.


Rozdzielczość 0,1% saturacji.


Tlen rozpuszczony (mg/l).


Zakres 0 do 50 mg/l.


Dokładność 0 do 20 mg/l, ± 0,1 mg/l lub 1% odczytu, 20 do 50 mg/l, ± 15% odczytu.


Rozdzielczość 0,01 mg/l lub 0,1 mg/l (auto-skalowanie).


Temperatura (możliwość wyświetlania w ºC, ºF, K).


Zakres -5 do70°C.


Dokładność ± 0,2°C.


Rozdzielczość 0,1°C.


Barometr.


Zakres 375 do 825 mmHg.


Dokładność ± 1,5 mmHg od 0 do 50ºC.


Rozdzielczość 0,1 mmHg.

3) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

4) Gwarancja 12 miesięcy.

H.20. Konduktometr/pH-metr/salinomierz terenowy – szt. 1

CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę.

2) Funkcja zegara z kalendarzem.

3) Pamięć wewnętrzna wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

4) Wyjście USB.

5) Czujnik temp.: Pt-1000 standard.

6) Wymiary (mm): 200x180x20/50 wys. 

7) Funkcja przewodność:

a) zakres : 0- 2000 mS/cm,

b) automatyczny wybór zakresu pomiaru (autorange)

c) dokładność: 0,1%; > 20 mS/cm: 0,25%

d) kompensacja temp.:-5- 70°C

e) zakres stałej K: 0,01 - 19,999 cm-1
f) współczynnik a: 0-10% /°C

8) Funkcja temperatury:

a) zakres: -50,0-200°C

b) dokładność: ±0,1°C

9) Funkcja pH, mV:

a) zakres: 0,000-14,000 pH; ±1000,0 mV

b) dokładność: ±0,002 pH; ±0,1 mV

c) kompensacja temp.: -5-110°C

10) Dostawa i instalacja. 

11) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
12) Gwarancja 12 miesięcy.

H.21. Przepływomierz elektromagnetyczny – szt. 1

CPV: 38421110-6 -Przepływomierze

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Przyrząd działa na zasadzie prawa Faradaya

2) Minimalny zakres pomiarowy: 0,1 – 6 m/sek.

3) Dostawa i instalacja. 

4) Przeszkolenie w dniu instalacji. 

5) Gwarancja 12 miesięcy.
6) Ma służyć do pomiaru prędkości przepływu w ciekach wodnych (rzeki, jeziora, rowy)
H.22. Komora laminarna – szt. 1
CPV: 33152000-0 - Inkubatory

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Horyzontalna komora Fastera.

2) Filtr absolutny: Filtr HEPA, testowane aerozolem ID.O.P., o wydajności wyższej niż 99,995% - penetracja 0,005%, Filtr wstępny: włókno syntetyczne o średniej oporności 80/90% o zdolności zatrzymywania kurzu do 400 g/m2. Wymuszanie przepływu powietrza: Silnik połączony bezpośrednio z wentylatorem z elektroniczną kontrolą prędkości w celu utrzymania stałej prędkości przepływu powietrza i kompensacją częściowego zatkania filtra.

3) Dostawa i instalacja. 

4) Przeszkolenie w dniu instalacji. 
5) Gwarancja 12 miesięcy.

H.23. Dygestorium – 1 – szt. 3

CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Dygestorium szczelinowe o wymiarach: 120cm szerokość x 90-100cm głębokość x powyżej 210cm wysokość,

a) ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem,

b) blat obsadzony zlewikiem ceramicznym, podklejonym od spodu, 

c) krawędź blatu glazurowana,

d) ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej płytą polipropylenową o grubości 8 mm, 

e) listwa armaturowa w formie wymiennych paneli zawiera 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44) ,

f) wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : średnia grubość powłoki: 250-300 mikronów, 

g) temperatura topnienia: 184-186°C,

h) zapalność: samo gasnący,

i) oświetlenie komory wykonane  w wersji IP 44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej,

j) dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z  dodatkową kuwetą  wykonaną z ANWIDURU, metalowa wentylowana, (z możliwością przechowywania kwasów i zasad)

k) kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z polipropylenu, 

l) odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP.

2) Dostawa i instalacja. 

3) Gwarancja 36 miesięcy.

H.24. Dygestorium– 2 – szt. 2

CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Dygestorium szczelinowe o wymiarach: 150cm szerokość x 90-100cm głębokość x powyżej 210 cm wysokość,

a) ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, 

b) blat obsadzony zlewikiem ceramicznym, podklejonym od spodu, 

c) krawędź blatu glazurowana,

d) ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej płytą polipropylenową o grubości 8 mm, 

e) listwa armaturowa w formie wymiennych paneli zawiera 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazdo prądowe (1x16A~230V w wykonaniu IP 44),

f) wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : średnia grubość powłoki: 250-300 mikronów, 

g) temperatura topnienia: 184-186°C,

h) zapalność: samo gasnący,

i) oświetlenie komory wykonane  w wersji IP 44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej, 

j) dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z  dodatkową kuwetą  wykonaną z ANWIDURU, metalowa wentylowana, (z możliwością przechowywania kwasów i zasad),

k) kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z polipropylenu, 

l) odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP.

2) Dostawa i instalacja. 

3) Gwarancja 36 miesięcy.

H.25. Stoły laboratoryjne i wyposażenie

CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Stoły laboratoryjne szt. 16 (wymiary w cm):

a) stół laboratoryjny do obróbki prób z blatem ceramicznym kwasoodpornym,  podniesione obrzeże za pomocą płytki ceramicznej, szafka 1-drzwiowa 600mm i szafka 3-szufladowa 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 300x75x90 – szt. 1,

b) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym, podniesione obrzeże za pomocą płytki ceramicznej,  szafka 1-drzwiowa 600mm i szafka 3-szufladowa 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 300x90x90 – szt. 1,

c) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym, podniesione obrzeże za pomocą płytki ceramicznej, szafka 2-drzwiowa 600mm i szafka 2-drzwiowa z szufladą 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 400x60x90 – szt. 1,

d) stół laboratoryjny z blatem z konglomeratu kwarcowo-granitowego, szafka 1-drzwiowa z szufladą 600mm położona na lewym końcu stołu, 150x75x90 – szt. 1,

e) stół pod wagi, stabilny, antywibracyjny, z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 3-szufladowa 600mm położona na lewym końcu stołu, 190x60x90 – szt. 1,

f) stół pod wagi, stabilny, antywibracyjny, z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 3-szufladowa 600mm położona na lewym końcu stołu, 190x60x90 – szt. 1,

g) stół pod mikroskop, stabilny z blatem z płyty laminowanej min.28mm typu postforming, 2 szafki 3-szufladowe 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 210x75x75 – szt. 1,

h) stół pod mikroskop, stabilny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 3-szufladowa 600mm położona na lewym końcu stołu, 150x75x75 – szt. 1,

i) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, stół bez szafek, 200x75x90 – szt. 1,

j) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, 2 szafki 3-szufladowe 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 280x75x90 – szt. 1,

k) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 1-drzwiowa z szufladą 600mm i szafka 3-szufladowa 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 300x75x90 – szt. 1,

l) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 3-szufladowa 600mm położona na lewym końcu stołu, 240x110x90 – szt. 1,

m) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 1-drzwiowa z szufladą 600mm i szafka 3-szufladowa 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 240x75x90 – szt. 1,

n) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 1-drzwiowa z szufladą 600mm i szafka 3-szufladowa 600mm położone na przeciwległych końcach stołu, 250x90x90 – szt. 1,

o) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 3-szufladowa 600mm położona na lewym końcu stołu, 140x75x90 – szt. 1,

p) stół laboratoryjny z blatem z płyty laminowanej min. 28mm typu postforming, szafka 3-szufladowa 600mm położona na lewym końcu stołu, 160x80x90 – szt. 1,

2) Taborety laboratoryjne z regulacją wysokości – szt. 20                                                   

a) typ 1: 

· Obrotowe wysokie krzesło laboratoryjne. Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze wybranym z palety kolorów. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.. Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym. Dodatkowo wyposażona w podnóżek. Krzesła wysokie dostępne wyłącznie na stopkach. Sztuk: 12.

b) typ 2: 

· Obrotowe niskie krzesło laboratoryjne. Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze wybranym z palety kolorów. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym. Krzesło wyposażone w podłokietniki. Szt. 8.

3) Stoły laboratoryjne z półką pod blatem na kółkach 80x50x80 – szt. 2.

4) Drabinka aluminiowa rozstawna do 3m – szt. 1.

5) Gwarancja producenta.



H.26. Szafy na odczynniki, szkło i akcesoria laboratoryjne

CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Szafy metalowe szczelnie zamykane (ok. 90x40x180cm) do przechowywania kwasów, zasad, substancji i preparatów niebezpiecznych – szt. 2.

2) Metalowo-szklane szafki na szkło i akcesoria laboratoryjne:



· 100x50x180 – szt. 5,

· 250x60x180 – szt. 1,

· 150x60x180 – szt. 2,

· 60x40x140 – szt. 2,


· 120x40x140 – szt. 2.

3) Gwarancja producenta.



H.27. Stelaże metalowe z półkami na odczynniki i szkło laboratoryjne – szt. 2

CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Półki (przynajmniej 8) z laminatu o wymiarach 240x40, wysokość stelażu 280 cm.

2) Gwarancja producenta.

H.28. Stanowiska do mycia – szt. 10
CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne
opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Wymiary:

a) wysokość:  900mm,

b) szerokość blatu: 1200mm,

c) głębokość blatu: 700mm,

d) szerokość szafki: 1100mm,

e) głębokość szafki: 500mm, 

2) Stalowy stelaż malowany proszkowo, wyposażony w stopki do poziomowania.

3) Szafka z płyty laminowanej, kąt otwarcia drzwiczek-170°, chromowane uchwyty,

4) Blat z wodo- i chemoodpornego laminatu.

5) Głęboki zlew 1-komorowy, chemoodporny ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej lub z ceramiki technicznej, o wymiarach miski 400x400x300mm, nakładany na blat.

6) Bateria laboratoryjna (zimna i ciepła woda) z mieszaczem.

7) Gwarancja producenta.

H.29. Okapy wentylacyjne – szt. 5

CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Okapy wentylacyjne przyścienne ze stali kwasoodpornej o wymiarach:

1200mm szerokość, 1000mm głębokość, 500mm wysokość - szt 1,

1000mm szerokość, 1000mm głębokość, 500mm wysokość - szt. 2,

1000mm szerokość, 700mm głębokość, 500mm wysokość - szt. 1,

2000mm szerokość, 900mm głębokość, 500mm wysokość - szt. 1.

2) Dostawa i instalacja. 

3) Gwarancja producenta.

H.30. Szkło i naczynia laboratoryjne – 1 kpl.

CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Szkło i naczynia laboratoryjne jako standardowe wyposażenie laboratorium chemicznego do użytkowania we wszystkich pracowniach specjalistycznych. Naczynia szklane wykonane z wysokogatunkowego (przynajmniej 2 klasa) szkła borokrzemowego.

a) bagietki szklane cienkie, 5 x 300mm, szt. 5,

b) butelki HPDE z szeroką szyjką, 100ml, szt. 20,

c) butelki HPDE z szeroką szyjką, 250ml, szt. 10,

d) butelki HPDE ciemne z szeroką szyjką 250ml, szt. 5,

e) butelki szklane ze szlifem, ciemne szkło, pełny korek, 100ml, szt. 5,

f) butelki szklane ze szlifem, ciemne szkło, pełny korek, 250ml, szt. 5,

g) cylindry miarowe szklane kl.A wysokie, z wylewem 100ml, szt. 10,

h) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A, 5ml, szt. 10,

i) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A, 25ml, szt. 10,

j) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A, 50ml, szt. 10,

k) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A, 250ml, szt. 5,

l) cylindry miarowe wysokie szklane kl.A, 500ml, szt. 5,

m) cylindry Nesslera wysokie szklane 50ml bez wylewu, szt. 20,

n) cylindry Nesslera wysokie szklane, 100ml bez wylewu, szt. 5,

o) eksykator szklany z pokrywą z uchwytem, wys. 23-24 cm, śred. wewn.26-27cm, śred. zewn. 31-32cm, szt. 2,

p) kolba szklana do filtracji próżniowej, 2000ml, szt. 1,

q) kolba szklana do filtracji próżniowej, ssawkowa, 1000ml, szt. 1,

r) kolby szklane kuliste płaskodenne bez szlifu, krótka szyjka 5000ml, szt. 2,

s) kolby szklane kuliste płaskodenne ze szlifem długa szyjka 100ml, szt. 10,

t) kolby szklane kuliste płaskodenne ze szlifem krótka szyjka 100ml, szt. 10,

u) kolby szklane kuliste płaskodenne ze szlifem długa szyjka 1000ml, szt. 5,

v) kolby szklane miarowe klasy A  (szklany korek) 10ml, szt. 10,

w) kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 25ml, szt. 10,

x) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 50ml, szt. 10,

y) kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 50ml, szt. 10,

z) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 100ml, szt. 10, 

aa) kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 100ml, szt. 10,

ab) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 250ml, szt. 10,

ac) kolby szklane miarowe klasy A (szklany korek) 250ml, szt. 10,

ad) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek) 200ml, szt. 10,

ae) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek), 500ml, szt. 10,

af) kolby szklane miarowe klasy A (plastikowy korek), 1000ml, szt. 5,

ag) kolby szklane miarowe klasy A z ciemnego szkła, 2000ml, szt. 2,

ah) kolby miarowe HPDE, 50ml, szt. 10,

ai) kolby stożkowe z HPDE płaskodenne z teflonową nakrętką, 1000ml, szt. 5,

aj) szklany zestaw filtracyjny z lejkiem 250 ml poj, kolbą 1000ml średnica 47 mm, szt. 5,

ak) kuwety szklane do spektrofotometru wys.45mm, 10 mm, szt. 10,

al) lej Imhoffa szklany z podziałką i zaworem odcinającym 1000ml, szt. 2,

am) lejki analityczne szklane, szybkossące dł. 20 cm; 55mm śred., szt. 10,

an) lejki analityczne szklane, szybkossące dł.22cm, 100mm śred., szt. 10,

ao) lejki laboratoryjne z PP, dł. 20 cm; 55mm śred., szt. 10,

ap) lejki laboratoryjne z PP, dł.22cm, 100mm śred., szt. 10,

aq) naczyńka wagowe, śred. 3 cm, wys. 4cm, szt. 20,

ar) naczyńka wagowe, śred. 8 cm, wys. 4 cm, szt. 10,

as) naczyńka wagowe, śred. 45–50mm, szt. 10,

at) tryskawki z PP z wentylem bezpieczeństwa, 1000ml, szt. 3,

au) pojemnik szklany cylindryczny, grubościenny szer160mm, wys.320mm, szt. 2,

av) szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe, grubość  0,17mm, wym. 24 x 60 mm, op. (1000 szt.) 1,

aw) szkiełka mikroskopowe, podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie, 75x25 mm, op. 1,

ax) szkiełka mikroskopowe, podstawowe z miejscem na opis (szlifowane krawędzie, gładkie), 75x25 mm, op. (50 szt) 20,

ay) szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, śred. 2,8 mm, op. 1,

az) szkiełka mikroskopowe podstawowe z miejscem na opis, 75x25 mm, op. 1,

ba) szkiełka zegarkowe, śred. 9 cm, szt. 5,

bb) tygle szklane, żaroodporne lub kwarcowe, śred. 7,5cm; wys. 5,5cm, szt. 10,

bc) zlewki szklane, niskie, 50ml, szt. 5,

bd) zlewki szklane, niskie z wylewem, 100ml, szt. 5,

be) zlewki szklane, niskie z wylewem, 150ml, szt. 5,

bf) zlewki szklane, niskie, 250ml, szt. 5,

bg) zlewki szklane, niskie, 600ml, szt. 5,

bh) zlewki szklane, niskie, 1000ml, szt. 6,

bi) zlewki szklane niskie, 1500ml, szt. 1,

bj) zlewki szklane, niskie z wylewem, 2000ml, szt. 2,

bk) zlewki szklane, niskie z wylewem, 3000ml, szt. 2,

bl) zlewki szklane, wysokie z wylewem, 100ml, szt. 10,

bm) zlewki szklane, wysokie z wylewem, 400ml, szt. 10,

bn) zlewki szklane, wysokie z wylewem, 600ml, szt. 2,

bo) zlewki szklane wysokie z wylewem, 1000ml, szt. 2,

bp) zlewki z tetrafluoroetylenu z wylewem i podziałką, wykonane z tworzywa PTFE, 250ml, szt. 5,

bq) zlewki z tetrafluoroetylenu z wylewem i podziałką, wykonane z tworzywa PTFE, 500ml, szt. 5,

br) zlewki z tetrafluoroetylenu z wylewem i podziałką, wykonane z tworzywa PTFE, 1000ml, szt. 2,

bs) kuwety z twardego PCV o rozmiarach ok.329x270x70, szt. 4,

bt) pojemniki okrągłe (moczówki), szt. 100,

bu) pojemniki z HPDE poj. 10ml, szt. 20,

bv) pojemniki z HPDE poj. 30ml, szt. 20,

bw) szalki Petriego śred. 10 cm, szt. 20,

2) Gwarancja producenta.

H.31. Drobny sprzęt laboratoryjny i akcesoria – 1 kpl.

CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Pipety automatyczne o pojemności:

a) 5 ml, szt. 2,

b) 1 ml, szt. 3,

c) 250 μl, szt. 3,

d) 100 μl, szt. 3, 

e) 10 μl, szt. 2.

2) Końcówki do pipet automatycznych: 

a) 5 ml, szt. 200,

b) 1 ml, szt. 200,

c) 100 μl, szt. 200,

d) 10 μl , szt. 200.

3) Sączki mineralne:

a) 0, 45 μm, szt. 500,

b) 1,2  μm, szt. 200,

c) 2,0 μm, szt. 200.

4) Statywy na pipety, szt 5.

5) Kanistry polietylenowe: 

a) 3 l, szt. 25,

b) 5 l, szt 15,

c) 10 l, szt 5.

6) Łyżeczki do ważenia metalowe 180/210 mm szt. 5.

7) Łyżeczki do ważenia plastykowe 180/210 mm szt. 5.

8) Rękawice bawełniane, rozmiar M, 5 par

9) Rękawice jednorazowe polietylenowe - op (100 sztuk) 6,

10) Rękawice lateksowe rozmiar S -  op (100 sztuk) 10,

11) Rękawice lateksowe jednorazowe rozmiar M - op (100 szt) 10,

12) Rękawice lateksowe jednorazowe rozmiar L - op (100 szt) 2,

13) Rękawice lateksowe gospodarcze rozmiar S - 6 par,

14) Rękawice lateksowe gospodarcze rozmiar M - 6 par, 

15) Rękawice lateksowe gospodarcze rozmiar L - 6 par,

16) Rękawice weterynaryjne – szt. 100,

17) Rękawice ochronne wodoodporne ocieplane - 10 par,

18) Wiadro z wylewem z HPDE – uchwyt metalowy, 12 l, szt. 5,

19) Woreczki plastikowe średnie ze struną, ok. 10x17 cm, szt. 300,

20) Woreczki sterylne z miejscem na opis, Poj.720 ml; szer-140 mm; dł-229 mm, szt. 100,

21) Maseczki ochronne, szt. 100,

22) Okulary ochronne, szt. 10,

23) Fartuchy laboratoryjne (rozmiary: 3x S, 4x M, 2x L) szt. 10,

24) Tryskawki plastikowe – miękkie 0,5 l, szt. 10,

25) Dozownik lab. 1-10ml, szt. 4,

26) Pojemniki Dewara do transportu 4 l, szt 2,

27) Naczynie Dewara 5 l, szt. 1,

28) Próbniki do poboru cieczy:

a) próbniki z PTFE/FEP o pojemności 1 l, z czerpakiem długości 2 m, szt. 2,

b) zestaw próbników z PTFE z pompą próżniową i wężem ssawnym z PTFE długości 10 m, szt. 1. 

29) Lodówki przenośne, 32 l, szt. 6.

30) Apteczka pierwszej pomocy, szt. 8.

31) Gaśnice proszkowe 155 śred.x 550 mm wys., szt. 8.

32) Pojemnik na odpady niebezpieczne zgodny z PN18, wykonany z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, przystosowany do transportu wózkiem widłowym - pojemność min. 300 l, szt. 1.

33) Kosze na śmiecie (biurowe, inne bezpieczne) z klapą, poj. min. 30 l., szt. 30.

34) Gwarancja producenta.

H.32. Odczynniki chemiczne – 1 kpl.

CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Odczynniki startowe do procedur analitycznych:

a) kwas azotowy HNO3 cz.d.a.,5 l,

b) dwuchromian potasu K2Cr2O7 cz.d.a. 1 l,

c) kwas solny HCl cz.d.a., 5 l,

d) kwas siarkowy H2SO4 cz.d.a. 5 l,

e) kwas chlorowy (VII) HClO4 cz.d.a. 3 l.

2) Odczynniki do oznaczania metali metodą absorpcji atomowej techniką płomieniową (zestaw startowy):

a) węglan wapnia CaCO3 cz.d.a. 250 g,

b) kwas solny HCl cz.d.a. 1 l,

c) tlenek lantanu La2O3 cz.d.a. 100 g,

d) woda utleniona H2O2 cz.d.a. 2 l,

e) kwas azotowy HNO3 cz.d.a. 1 l,

f) keton metylo-izobutylowy cz.d.a. 2,5 l,

g) dwutiowęglanowa pyrolidyna amonu cz.d.a. 100 g,

h) siarczan sodu Na2SO4 cz.d.a. 1 kg,

i) chlorowodorek hydroksyloaminy cz.d.a. 500 g,

j) kwas fluorowodorowy HF cz.d.a. 2 l,

k) chlorek potasu KCl cz.d.a. 1 kg,

l) glinu azotan uwodniony Al(NO3)3 x 9H2O cz.d.a. 1 kg.

3) Odczynniki do oznaczania metali metoda absorpcji atomowej techniką elektrotermalną (zestaw startowy):

a) kwas solny HCl cz.d.a. 1 l,

b) kwas azotowy HNO3 cz.d.a. 1 l,

c) amonu azotan NH4NO3 cz.d.a. 1 kg,

d) amonu fosforan (NH4)2HPO4 cz.d.a. 1 kg,

e) wapnia azotan uwodniony Ca(NO3)2 x 4H2O cz.d.a. 1 kg,

f) niklu azotan uwodniony Ni(NO3)2 x 6H2O cz.d.a. 1 kg,

g) kwas fosforowy H3PO4 cz.d.a.  1 l,

h) żywica chelatująca 1 op.

4) Odczynniki do oznaczania spektrometrycznego rtęci (zestaw startowy):

a) dwuchlorek rtęci HgCl2 cz.d.a. 250 g,

b) manganian (VI) potasu KMnO4 cz.d.a. 250 g,

c) nadsiarczan potasu K2S2O8 cz.d.a. 250 g,

d) chlorek sodu NaCl cz.d.a. 1 kg,

e) siarczan (VI) hydroksyloaminy (NH2OH)2 x H2SO4 cz.d.a. 500 g,

f) chlorek cyny SnCl2 cz.d.a. 500 g.

5) Odczynniki do oznaczania metali metodą ICP-MS (zestaw startowy):

a) kwas solny HCl ultra czysty, 1 l,

b) kwas azotowy HNO3 ultra czysty 1 l.

6) Odczynniki do chromatografii jonowej (zestaw startowy):

a) sodu węglan Na2CO3 cz.d.a. 1 kg,

b) sodu wodorowęglan NaHCO3 cz.d.a. 1 kg.

7) Odczynniki do chromatografii gazowej sprzęgniętej z spektrometrią masową (zestaw startowy), standardy wewnętrzne (po 1 op.):

a) 1-chlorooktan,

b) 1-chlorodekan,

c) 1-chlorododekan,

d) 1-chloroheksan,

e) 1-chloroheksadekan,

f) 1-chlorooktadekan,

g) siarczan sodu Na2SO4 ultra czysty 250 g,

h) poli(2,6-benzofuran), (2,6-diphenylene oxide polymer 60/80) (1 op.),

i) metylowo silikonowy wypełniacz (1 op.),

j) żel krzemowy 35/60 (1 op.),

k) chlorek winylu 99,9% (1 op.),

l) węgiel drzewny kokosowy 6/20 (1 op.),

m) rozpuszczalnik do ekstrakcji heksanu (1. op.),

n) alkohol metylowy, ultra czysty (1 op.),

o) węgiel aktywowany (1 op.),

p) chloroform 99% (1 op.),

q) sodu wodorotlenek NaOH ultra czysty, 250 g,

r) sodu siarczan Na2SO4 ultra czysty, 250 g,

s) sodu tiosiarczan Na2S2O3 x 5H2O ultra czysty, 250 g,

t) kwas siarkowy H2SO4 ultra czysty 250 ml,

u) aceton, ultra czysty (1 l),

v) etylenu chlorek, ultra czysty (1 op.).

8) Odczynniki do chromatografii gazowej (zestaw startowy):

a) sodu wodorotlenek NaOH, cz.d.a. 250 g,

b) wapnia węglan K2CO3, cz.d.a. 0,5 kg,

c) pentafluorobenzylu bromek 97% (1 op.),

d) eter koronowy (18-crown-6-ether) 98% (1 op.),

e) 2-propanol, ultra czysty (1 l.),

f) toluen, ultra czysty (1 l),

g) żel krzemowy 100/200,

h) eter naftowy (1 l),

i) eter dietylowy (1 l),

j) eter octanowy (1 l),

k) żel magnezowo-krzemowy (1 op.),

l) silanowana wełna szklana (1 op.),

m) ziemia okrzemkowa przesiana 100 do 120 (dimethyl dichlorosilane)  (1 op.),

n) cieczowe wypełniacze kolumny (po 1 op.):

· OV-1,

· OV-210,

· 1,5% OV-17 (SP2250) + 1,95% OV-1 (SP 2410),

· OF-1 + 4% SE-30,

o) rtęć, potrójnie destylowana (1 op.),

p) miedź w proszku (1 op.),

q) izooktan (1 op.),

r) potasu wodorotlenek KOH, ultra czysty 250 g,

s) boru trifluorek-metanol, ultra czysty, (1 op.),

t) żel magnezowo-krzemowy 60 do 100 (1 op.),

u) wełna szklana, czysta (1 op.).

9) Odczynniki do chromatografii cieczowej HPLC (zestaw startowy):

a) sodu tiosiarczan Na2S2O3 x 5H2O, ultra czysty 250 g,

b) cykloheksan, ultra czysty (1 l),

c) pentan, ultra czysty (1 l),

d) acetonitryl, czystość HPLC (1 l),

e) sodu siarczan, Na2SO4, ultra czysty (500 g),

f) żel krzemowy (1 op.),

g) kwas fosforowy H3PO4, ultra czysty, 1 l,

h) kwas siarkowy H2SO4, ultra czysty, 1 l,

i) kwas solny HCl, ultra czysty, 1 l,

j) metanol CH3OH, ultra czysty dla HPLC, 1 l,

k) potasu dwuwodorowy fosforan KH2PO4, ultra czysty (250 g),

l) kwas etylenodiaminotetraoctowy EDTA, ultra czysty (100 g),

m) chlorek sodu NaCl, ultra czysty, 500 g,

n) wodorotlenek sodu NaOH, ultra czysty, 500 g,

o) podchlorek wapnia Ca(OCl)2, ultra czysty, 500 g,

p) aldehyd ortoftalowy (o-phtalaldehyde) C6H4(CHO)2, ultra czysty (25 g),

q) 2- merkaptoetanol (2-mercaptoethanol) HSCH2CH2OH ultra czysty (100 ml),

r) kwas borowy w proszku H3BO3 ultra czysty (250 g),

s) wodorotlenek potasu KOH, ultra czysty 250 g.

10) Data przydatności wg producenta, wyprodukowane nie później niż 1 miesiąc przed dostawą.

H.33. Meble biurowe – 1 kpl

CPV: 39130000-2   Meble biurowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Krzesła z tapicerką– szt. 16:

a) wysokość całkowita 810mm,

b) szerokość całkowita 470mm,

c) głębokość całkowita 570mm,

d) wysokość siedziska 470mm,

e) szerokość siedziska 430mm,

f) głębokość siedziska 460mm.

Krzesło na czterech nogach. Rama siedziska i oparcia wykonana z owalnego profilu 30x15mm. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min 30 mm oraz tkaniną. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o grubości formatki min 25 mm oraz tkaniną. Tkanina o gramaturze nie mniej niż 500 g/m2, posiadająca odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale oraz posiadająca pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papieros i zapałka). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. Stelaż krzesła malowany proszkowo w kolorze aluminium. Krzesło można składować w stos, minimum 10 sztuk. Produkt musi posiadać atest badań wytrzymałościowych. 

2) Biurko – szt. 12, biurko wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej grubości 18 mm

a) obrzeża wykończone okleiną meblową,

b) szuflada wysuwana na klawiaturę,

c) cztery szuflady z zamkiem patentowym,

d) wymiary:

· szerokość: 130cm,

· wysokość: 75cm,

· głębokość: 60cm

3) Regał – szt. 8, 

a) regał wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej, 

b) posiadający minimum 3 półki i szafkę,

c) wymiary:

· szerokość: 100cm,

· wysokość: 180cm,

· głębokość: 35cm,

4) Szafka na akta – szt. 8,

a) z min. 3 półkami, dwudrzwiowa,

b) wymiary: 

· szerokość: 90cm,

· wysokość:  120cm,

· głębokość: 35cm,

5) Szafy na ubrania - 4 szt. 

a) z min. 1 półką u góry, dwudrzwiowa, z drążkiem na wieszaki,

b) wymiary

· szerokość: 60cm,

· wysokość: 180cm,

· głębokość: 40cm,

6) Stoliki  – szt. 2

a) wymiary:

· szerokość blatu: 90cm,

· długość blatu:  150cm,

· wysokość: 80cm,

7) Stoliki komputerowe  – szt. 20,

a) stolik wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej grubości 18mm,

· obrzeża wykończone okleiną meblową,

· wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych,

· szerokość blatu 80cm,

· głębokość 50 cm,

· wys. blatu 75 cm, 

· nogi na kółkach.

8) Fotele skórzane – 4 szt.

a) płynnie regulowana wysokość siedziska,

b) pięcioramienna aluminiowa chromowana podstawa jezdna, 

c) podłokietniki wyposażone w skórzane nakładki (na pionowym i poziomym ramieniu) wyposażone w rzepy umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż,

d) wymiary: wysokość siedziska od 47 do 55 cm, wysokość oparcia 61 cm, wymiar siedziska 50 x 45 cm, wysokość podłokietników - 20 cm;

9) Gwarancja 24 miesiące

Dodatkowe informacje do opisu i wymagań minimalnych parametrów technicznych w pozycji meble biurowe:

Meble wykonane z płyt laminowanych. Blaty robocze stanowisk pracowniczych o całkowitej grubości 28mm oklejone listwą PCV o grubości 2mm, zapewniającą zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni. 

Kolor płyty brzoza polarna lub podobny, ustalony przy realizacji zamówienia.

Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to ± 10 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.
I. dla Części 9. Zamówienia - Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi:

I.1. Sprzęt komputerowy - zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – szt. 8

CPV: 30213000-5 - komputery osobiste

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Zestaw komputerowy:

a) procesor: wielordzeniowy

b) pamięć RAM: min 3 GB, 

c) dysk twardy: min 160 GB, 

d) napęd: DVD+/-RW Light Scribe,

e) karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s,
f) karta dźwiękowa,
g) obudowa: Midi Tower w kolorze czarnym lub czarno-srebrnym, USB z przodu na górze obudowy,

h) bez napędu FDD,

i) mysz optyczna,

j) klawiatura, 

k) UPS o mocy zapewniającej 5-ciominutowe podtrzymanie pracy komputera w przypadku zaniku napięcia, przy średnim obciążeniu komputera czas przełączania na UPS max 3ms, 2 gniazda wyjściowe PL (Polskie), 

l) monitor: LCD, min 19”, wbudowane głośniki,

2) Zainstalowane oprogramowanie:

a) system operacyjny Windows 7 Prof. PL (opis wymagań równoważnych znajduje się w sekcji II.1.5) pkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu),

b) pakiet biurowy: MS Office SB 2007 PL (opis wymagań równoważnych znajduje się sekcji II.1.5) pkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu),

c) oprogramowanie do nagrywarki dostarczone od producenta.

3) Gwarancja producenta.
I.2. Oprogramowanie komputerowe specjalistyczne – szt. 1

CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Oprogramowanie do analiz statystycznych szt. 1 (na 4 stanowiska)

a) Program statystyczny powinien być wyposażony w możliwość stosowania następujących metod statystycznych: 

· statystyki opisowe, 

· analiza przekrojowa oraz eksploracyjna analiza danych: obliczanie statystyk  podstawowych w arkuszach, 

· statystyki podstawowe i tabele, 

· regresja wieloraka, 

· ANOVA, 

· statystyki nieparametryczne, 

· dopasowanie rozkładów, 

· zaawansowane modele liniowe i nieliniowe: ogólne modele liniowe, uogólnione modele liniowe i nieliniowe, ogólne modele regresji, modele cząstkowych najmniejszych kwadratów, algorytm NIPALS (PCA/PLS), komponenty wariacyjne, analiza przeżycia, estymacja nieliniowa, linearyzowana regresja nieliniowa, analiza log-liniowa tabel liczności, szeregi czasowe i prognozowanie, modele równań strukturalnych, 

· wielowymiarowe techniki eksploracyjne: analiza skupień, analiza czynnikowa, analiza składowych, głównych i klasyfikacja, analiza kanoniczna, analiza rzetelności i pozycji, drzewa klasyfikacyjne, analiza korespondencji, skalowanie wielowymiarowe, analiza dyskryminacyjna, ogólne modele analizy dyskryminacyjnej 

· statystyki przemysłowe: karty kontrolne, analiza procesu, planowanie doświadczeń (DOE), wielowymiarowe karty kontrolne, skróty Sześć sigma (DMAIC) 

2) Gwarancja producenta.

I.3. Drukarka laserowa kolorowa – szt. 2

CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Format A4, 

2) rozdzielczość efektywna do 2400 x 600 dpi

3) Gwarancja producenta

I.4. Drukarka atramentowa kolorowa – szt. 6

CPV: 30232150-0 - Drukarki atramentowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Format A4, rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

2) Gwarancja 12 miesiące

I.5. Projektor multimedialny – szt. 1

CPV: 38652120-7 - Projektory wideo

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Projektor

Rozdzielczość minimalna 1024 x 768 Jasność maksymalna 4000 ANSI Lumens (Standard), Kontrast minimum 2300:1 Czas pracy lampy minimum 2000 godz. (Standard)

projektor powinien zapewnić dobrą pracę  w odległość od  ekranu  zawierającej zakres 1,2-12m

2) Gwarancja 24 miesiące

I.6. Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1

CPV: 42964000-1 - Zautomatyzowany sprzęt biurowy

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) format: A4

Szybkość kopiowania minimum 20 str./min.

Druk kolorowy

Funkcja FAX

2) Gwarancja 24 miesiące

J.
dla Części 10. Zamówienia - Mobilne laboratorium:

J.1. Samochód terenowy z mobilnym laboratorium – 1 kpl

CPV: 34114000-9 - pojazdy specjalne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Wymogi podstawowe:

a) samochód fabrycznie nowy (nie używany),

b) samochód terenowy, z homologacją na min. 5 osób (typ karoserii pick-up 5 drzwi: 4 boczne, 1 tylne) w jasnym kolorze,

c) napęd 4x4 z reduktorem,

d) prześwit: nie mniej niż 215 mm,

e) zdolność pokonywania wzniesień: nie mniej niż 39°.

2) Kontener laboratoryjno-bagażowy:

a) za drugim rzędem siedzeń przedział laboratoryjno-bagażowy o min. poj. 2000 l z zabudową do przewozu sprzętu  

b) długość kontenera: nie mniej niż 1500 mm 

c) szerokość kontenera: nie mniej niż 1500 mm 

d) wysokość kontenera: nie mniej niż 900 mm pomiędzy wnękami kół

e) agregat prądotwórczy nie mniej niż 2,5 kVA zabudowany w osobnym luku

f) wysuwany blat roboczy (dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 30 kg)

g) min. 2 gniazdka zasilania 12V

3) Cechy silnika:

a) wysokoprężny 4-cylindrowy, 16-zaworowy

b) pojemność: nie mniej niż 2000 cm3
c) moc: nie mniej niż 160 KM

d) moment obrotowy nie mniej niż 380 Nm

e) o wymogach technicznych: 

· zużycie energii nie większe niż 5 MJ/km 

· emisja dwutlenku węgla nie większa niż 300 g/km, 

· emisja tlenków azotu nie większa niż 0,25 g/km,

· emisja cząstek stałych nie większa niż 0,05 g/km,

· emisja węglowodorów nie większa niż 0,05 g/km.

(czynniki określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559)). 

4) Inne wymogi techniczne:

a) wspomaganie układu kierowniczego

b) skrzynia biegów manualna nie mniej niż 5-biegowa

c) reduktor obsługiwany manualnie drugą dźwignią lub reduktor sterowany elektronicznie 

d) blokada centralnego mechanizmu różnicowego

e) zbiornik paliwa nie mniej niż 80 l

f) hamulce tarczowe na obu osiach

g) systemy ABS, EBD i kontroli toru jazdy i trakcji

5) Wyposażenie wnętrza:

a) Punkt skreślony przez Zamawiającego 
b) zamek centralny sterowany pilotem

c) autoalarm (sterowany pilotem zamka)

d) immobiliser 

e) blokada skrzyni biegów

f) komputer pokładowy

g) radio z głośnikami

h) podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka boczne

i) elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych bocznych

j) klimatyzacja automatyczna

k) nawigacja GPS (przenośna z możliwością pracy poza autem)

l) drzwi tylne z szybą ogrzewaną
6) Wyposażenie zewnętrzne:

a) koło zapasowe – pełnowymiarowe (na drzwiach tylnych)

b) światła przeciwmgielne 

c) trzecie światło „stop”

d) orurowanie zewnętrzne (progi ze stopniami, osłona atrapy chłodnicy)

e) bagażnik dachowy typu box,

f) wyciągarka elektryczna z przodu 

g) metalowe osłony podwozia (silnika, skrzyni biegów i zbiornika paliwa)

h) hak holowniczy 

i) osłony przeciwbłotne przednie i tylne

j) liny i taśmy do wyciągarki, trok z klamrą, pas holowniczy, saperka, skrzynia wyprawowa, latarka

k) podnośnik samochodowy hydrauliczny

l) apteczka, trójkąt awaryjny, gaśnica samochodowa

m) koła wyposażone w opony terenowe

n) drugi komplet kół z oponami zimowymi

7) Wyposażenie specjalistyczne dopasowane do wymiarów kontenera laboratoryjno-bagażowego - automat do pobierania próbek wody i ścieków:

a) agregatowy system chłodzenia nie zawierający CFC, utrzymujący temperaturę próbek na poziomie mniejszym niż 4°C przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C

b) zasilanie: akumulator 12V, poj. 55Ah z ładowarką 230 V lub 230V/50Hz 

c) pompa perystaltyczna umożliwiająca pobieranie próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10

d) przepłukiwanie linii pobierania próbek: przed i po każdej próbce

e) ustawialna objętość próbki od min. 10 do max 9990 ml

f) maksymalna wysokość podnoszenia min. 8,0 m

g) powtarzalność pobierania min. ±5 %

h) konfiguracja butelek z PP: 14 po 950 ml i jedna zbiorcza

i) winylowy wąż ssący o dł. min. 7,5m

j) kosz ssawny wykonany z PP

k) wózek transportowy

l) zestaw opasek montażowych

m) interfejs połączeniowy sampler wraz z oprogramowaniem

8) Gwarancja:

a) nie mniej niż 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne

b) nie mniej niż 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą

c) nie mniej niż 3 lata gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne

9) Warunki serwisowania:

a) gwarancja na dostawę części zamiennych przez min. 5 lat po upływie gwarancji

4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
A. Część 1. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonych urządzeń, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia będą urządzeniami fabrycznie nowymi, nie używanymi wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.A. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 1 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

B. Część 2. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego urządzenia, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzenia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenie dostarczone w ramach wykonania zamówienia będzie urządzeniem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.B. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 2 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady. 

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

C. Część 3. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego urządzenia, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 3. Zestaw chromatografii cieczowej, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzenia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenie dostarczone w ramach wykonania zamówienia będzie urządzeniem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 3. Zestaw chromatografii cieczowej, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.C. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 3 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

D. Część 4. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego urządzenia, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 4. Chromatograf jonowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzenia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenie dostarczone w ramach wykonania zamówienia będzie urządzeniem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 4. Chromatograf jonowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.D. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 4 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

E. Część 5. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonych urządzeń, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 5. Spektrofotometry, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzenia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia będą urządzeniami fabrycznie nowymi, nie używanymi wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 5. Spektrofotometry, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.E. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 5 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

F. Część 6. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego urządzenia, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 6. Analizator rtęci, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzenia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenie dostarczone w ramach wykonania zamówienia będzie urządzeniem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 6. Analizator rtęci, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.F. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 6 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

G. Część 7. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonych urządzeń, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 7. Zestawy mikroskopów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia będą urządzeniami fabrycznie nowymi, nie używanymi wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 7. Zestawy mikroskopów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.G. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 7 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 15 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanych urządzeń.

H. Część 8. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 8. Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem fabrycznie nowym, nieużywanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnego sprzętu w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 8. Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.H. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 8 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanego sprzętu.

I. Część 9. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego sprzętu, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 9. Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, tj. w pomieszczeniach Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem fabrycznie nowym, nieużywanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnego sprzętu w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 9. Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.I. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Urządzenia dostarczone w ramach wykonania zamówienia muszą być urządzeniami zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanych urządzeń i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 9 zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

12) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

13) W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanego sprzętu.

J. Część 10. zamówienia:
1) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego pojazdu, określone w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 10. Mobilne laboratorium, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko na parking przy Budynku Centrum Logistycznego przy ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe w Elblągu.

3) Pojazd dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie pojazdem fabrycznie nowym, nieużywanym wcześniej.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na pojazd stanowiący przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi i na okres wskazany dla poszczególnego sprzętu w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 10. Mobilne laboratorium, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.J. ogłoszenia o zamówieniu,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

5) Pojazd dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być pojazdem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 3) i 4) oznacza, że posiada stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanego pojazdu i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

6) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy dla Części 10. zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

7) Do usunięcia wad Wykonawca przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

8) W przypadku wad, których usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego lub zobowiązany będzie do poniesienia kosztów z tytułu konsekwencji nieusunięcia wady.

9) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

10) Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych prze min. 5 lat po upływie gwarancji.

11) Zamawiający informuje, że powołał Inżyniera Kontraktu. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu zarządzanie i nadzór nad realizacją zamówienia.

12) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia pojazdu na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostawy do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

13) Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.  

14) Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” dostępnym na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1134 

15) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

16) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

18) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w WYKAZIE CEN zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ model, opis i parametry oferowanego pojazdu.

5. W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Część 1. zamówienia

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 1 zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym),
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy  przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 2. zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 2. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 3. zamówienia

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 3. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 3. Zestaw chromatografii cieczowej, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 3. Zestaw chromatografii cieczowej,, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 3. Zestaw chromatografii cieczowej, przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 4. zamówienia

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 4. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 4. Chromatograf jonowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym),

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 4. Chromatograf jonowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 4. Chromatograf jonowy,  przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 5. zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 5. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 5. Spektrofotometry, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 5. Spektrofotometry, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 5. Spektrofotometry przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 6. zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 6. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 6. Analizator rtęci, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 6. Analizator rtęci, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 6. Analizator rtęci przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 7. zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części  7. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 7. Zestawy mikroskopów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 7. Zestawy mikroskopów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 7. Zestawy mikroskopów przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 8. zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części  8. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 8. Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 8. Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 8. Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

Część 9. zamówienia
a) Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 9. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 9. Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 9. Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnym, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 9. Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnym przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

b) W przypadku systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego za równoważne uznaje się:

- System operacyjny

Za oprogramowanie równoważne Microsoft Windows 7 Professional (PL) uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

1) Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

2) Pełna zgodność z domeną Active Directory w wersji na Windows 2003 Serwer.

3) Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2010.

4) Zaimplementowana w systemie obsługa aplikacji zgodnych z podsystemami Win16 i Win32.

5) Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6) Obsługa rozszerzonego pulpitu.

7) Personalizacja pulpitu.

8) Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).

9) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

10) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

11) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

12) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

13) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.  

14) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

15) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).   

16) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

17) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.   

18) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   

19) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

22) Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

23) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

24) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

25) Wbudowany system pomocy w języku polskim.

26) Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. 

27) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

28) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

29) Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

30) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

31) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

32) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

33) System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

34) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

35) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

36) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

37) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

38) Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

39) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

40) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

41) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

42) Udostępnianie modemu.

43) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

44) Możliwość przywracania plików systemowych.

45) System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

46) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- oprogramowanie biurowe 

Za oprogramowanie równoważne Microsoft Office Home and Business 2010 (PL) uznaje się oprogramowanie - pakiet biurowy, które spełnia następujące wymagania:

1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski,

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych,

c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)

c. umożliwia wykorzystanie schematów XML

d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)

3) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. Edytor tekstów 

b. Arkusz kalkulacyjny, 

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7) Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z
obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

f. Automatyczne tworzenie spisów treści

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron

h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim

i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

l. Wydruk dokumentów

m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g. Zarządzanie kalendarzem

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k. Zarządzanie listą zadań

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom

m. Zarządzanie listą kontaktów

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 
Część 10. zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 10. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 10. Mobilne laboratorium, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanych urządzeń w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 10. Mobilne laboratorium, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 10. Mobilne laboratorium przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.

6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.

Część 1. zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 2. zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 3. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 4. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 5. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 6. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 7. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta urządzeń o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne urządzeń będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 8. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne sprzętu będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 9. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, sprzęt przedstawiony w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne sprzętu będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 10. zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta pojazdu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) zmiany urządzeń w przypadku gdy, urządzenia przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będą dostępne na rynku,

b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model

pod warunkiem, że parametry techniczne pojazdu będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

4) ustawowa zmiana stawki VAT.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.



	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

	Główny przedmiot
	38.43.31.00 - 0
	[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]

	Dodatkowe przedmioty
	[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ]
[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ]
[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ] 
[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ]
	[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]
[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]
[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]
[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]

	II. 1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)   
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  X tak     O 
nie


II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
	II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) (Proszę podać, za pomocą danych liczbowych, tylko całkowitą wartość końcową obejmującą wszystkie zamówienia, części, odnowienia i opcje; informacje na temat poszczególnych zamówień proszę podać, wypełniając sekcję V. Udzielenie zamówienia) 

	Wartość: 3 439 578,00  

Waluta: PLN
albo

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i

najwyższa oferta [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ] 
brana pod uwagę 
	Bez VAT
	Łącznie z VAT           Stawka VAT (%)

	
	X
O

	        O                        wg stawki [  ][  ],[  ]
        O                        wg stawki [  ][  ],[  ]



Sekcja IV: Procedura
IV. 1) Rodzaj procedury
	IV.1.1) Rodzaj procedury

	x  Otwarta   
O  Ograniczona            
O  Ograniczona przyspieszona

O Dialog konkurencyjny
O  Negocjacyjna przyspieszona
                 
	O  Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem                                   
O  Negocjacyjna przyspieszona                          

O  Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia                             

O  Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U.. UE):  proszę wypełnić załącznik D1


IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

	IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

	x  Najniższa cena                                                                                                              
albo
 O  Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów                

	Kryteria
	Waga
	Kryteria
	Waga

	1. [                                                ]
2. [                                                ]

3. [                                                ]

4. [                                                ]

5. [                                                ]
	[                        ]
[                        ]

[                        ]

[                        ]

[                        ]
	6.   [                                               ]
7.   [                                               ]

8.   [                                               ]

9.   [                                               ]

10. [                                               ]
	[                        ]
[                        ]

[                        ]

[                        ]

[                        ]

	IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej                                                                                        
Wykorzystano aukcję elektroniczną  O tak     x nie  


IV.3) Informacje administracyjne                                                                                          
	IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)                                                                                     
ZP-WZP-90/2011

	IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia         X tak     O nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
O  Wstępne ogłoszenie informacyjne       O  Ogłoszenie o profilu nabywcy   
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [  ] [  ] [  ] [  ]/S [  ] [  ] [  ]-[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] z dnia [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] [  ] [  ] (dd/mm/rrrr)
X  Ogłoszenie o zamówieniu     O  Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów   
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 186-304080 z dnia 28.09.2011 (dd/mm/rrrr)
□ Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante      
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [  ] [  ] [  ] [  ]/S [  ] [  ] [  ]-[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] z dnia [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] [  ] [  ] (dd/mm/rrrr)
X Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE:  2011/S 213-346866 z dnia 05.11.2011 (dd/mm/rrrr)
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE:  2011/S 220-356847 z dnia 16.11.2011 (dd/mm/rrrr)


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 1  Nazwa  Część 1. zamówienia - Chromatografy gazowe, spektrometr absorpcji atomowej, mineralizator mikrofalowy

	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 02/02/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   ANCHEM SP. J.



	Adres pocztowy: ul. Międzyborska 23

	Miejscowość:  Warszawa
	Kod pocztowy:  04-041
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: info@anchem.pl  
	Tel.:   +48 226462660

	Adres internetowy (URL): www.anchem.pl
    
	Faks:  +48 226462669

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  994 000,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    910 500,00                 
Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O
Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------
Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 2  Nazwa  Część 2. zamówienia - Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS

	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30/01/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.



	Adres pocztowy: ul. Puławska 303

	Miejscowość:  Warszawa
	Kod pocztowy:  02-785
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: klient@perlan.com.pl 
	Tel.:   +48 225491400

	Adres internetowy (URL): www.anchem.pl
    
	Faks:  +48 225491401

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  700 000,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    697 211,00                 

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------

Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 3  Nazwa  Część 3. zamówienia - Zestaw chromatografii cieczowej
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 02/02/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   ANCHEM SP. J.



	Adres pocztowy: ul. Międzyborska 23

	Miejscowość:  Warszawa
	Kod pocztowy:  04-041
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: info@anchem.pl  
	Tel.:   +48 226462660

	Adres internetowy (URL): www.anchem.pl
    
	Faks:  +48 226462669

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  266 000,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    260 000,00                  

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------

Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 4  Nazwa  Część 4. zamówienia - Chromatograf jonowy
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 08/02/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   A.G.A. Analytical – Agnieszka Bielińska


	Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 121D

	Miejscowość:  Warszawa
	Kod pocztowy:  02-797
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: nm.lon@aga-analytical.com.pl  
	Tel.:   +48 226491041

	Adres internetowy (URL): www.aga-analytical.com.pl
    
	Faks:  +48 228591223

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  250 000,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    228 000,00                 

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------

Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 6  Nazwa  Część 6. zamówienia - Analizator rtęci
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 20/01/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   Spectro-Lab Sp. z o.o.


	Adres pocztowy: ul. Siedzibna 22

	Miejscowość:  Warszawa
	Kod pocztowy:  03-317
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: info@spectro-lab.pl  
	Tel.:   +48 226752567

	Adres internetowy (URL): www.spectro-lab.com.pl
    
	Faks:  +48 228119818

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  107 000,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    106 400,00                 

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------

Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 7  Nazwa  Część 7. zamówienia - Zestawy mikroskopów
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 09/02/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   Labart Sp. z o.o. 


	Adres pocztowy: ul. Limbowa 5

	Miejscowość:  Gdańsk
	Kod pocztowy:  80-175
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: labart@pl.vwr.com  
	Tel.:   +48 583238200

	Adres internetowy (URL): pl.vwr.com  
    
	Faks:  +48 583238205

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  425 000,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    424 900,00                 

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------

Zamówienie nr:   ZP-WZP-90/2011      Część nr 8  Nazwa  Część 8. zamówienia - Sprzęt laboratoryjny, meble i inne akcesoria
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 09/02/2012 (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   Labart Sp. z o.o.


	Adres pocztowy: ul. Limbowa 5

	Miejscowość:  Gdańsk
	Kod pocztowy:  80-175
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: labart@pl.vwr.com  
	Tel.:   +48 583238200

	Adres internetowy (URL): pl.vwr.com  

    
	Faks:  +48 583238205

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  879 360,00
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    812 567,00                 

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 X
O
	     O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   x tak     O nie                                                                                                                             
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów)  i/lub programu (programów):
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.


VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)       
	Całkowita końcowa wartość zamówienia z VAT:

Część 1.: 1 119 915,00 zł, w tym VAT 23%

Część 2.: 857 569,53 zł, w tym VAT 23%
Część 3.: 319 800,00 zł, w tym VAT 23%
Część 4.: 280 440,00 zł, w tym VAT 23%
Część 6.: 130 872,00 zł, w tym VAT 23%
Część 7.: 458 892,00 zł, w tym VAT 8%
Część 8.: 996 457,41 zł, w tym VAT 8 i 23%



VI.3) Procedury odwoławcze
	VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

	Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

	Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

	Miejscowość: Warszawa
	Kod pocztowy: 02-676
	Państwo: Polska

	E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
	Tel.: +48 224587840

	Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl 
	Faks: +48 224587800

	Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

	Oficjalna nazwa:

	Adres pocztowy:

	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Państwo:

	E-mail:
	Tel.:

	Adres internetowy: (URL)
	Faks:

	VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

5.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1)
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie:

1)
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:


[image: image2.jpg]1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku udzielenia zaméwienia w trybie zapytania o cene — ogtoszenia o
udzieleniu zaméwienia z uzasadnieniem,;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o
udzieleniu zaméwienia.

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia; albo
b) zamiescit w Biuletynie Zamowieri Publicznych ogloszenie o udzieleniu zaméwienia, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamowienia w trybie zapytania o cene.

Zgodnie z przepisami Dziatu VI Rozdziat 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu

14. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego. Skarge wnosi sig za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lIzby, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat skladania odwotan

Oficjalna nazwa: Departament Odwotan Urzedu Zaméwien Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.:

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800,
+48 224587803

VI.4) Data wystania niniejszego ogtoszenia: b =i T (dd/mm/rrrr)





Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca 
	Oficjalna nazwa:  
	Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)


	Adres pocztowy:    

	Miejscowość:


	Kod pocztowy:


	Państwo:




……………..……. (Wykorzystać sekcję  w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) ……………………...……….
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

	Kategoria nr [1]   Przedmiot

	1    Usługi konserwacyjne i naprawcze

2    Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3    Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4    Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5    Usługi telekomunikacyjne

6    Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe     b) Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7    Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8    Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9    Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10  Usługi badania rynku i opinii publicznej

11  Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13  Usługi reklamowe

14  Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15  Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy

16  Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne 

	Kategoria nr [7]   Przedmiot

	17  Usługi hotelarskie i restauracyjne

18  Usługi transportu kolejowego
19  Usługi transportu wodnego

20  Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21  Usługi prawnicze

22  Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23  Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

24  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25  Usługi społeczne i zdrowotne

26  Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27  Inne usługi


1    Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2    Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3    Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 
Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 
Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6    Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7    Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8    Z wyjątkiem umów o pracę.

9    Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji. 

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE
	Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić dodatkowe informacje).




1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

      O procedura otwarta,

O procedurę ograniczoną.

 FORMCHECKBOX 
 Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie (wyłącznie dla dostaw).
Roboty budowlane/ towary/ usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

 FORMCHECKBOX 
 technicznych,

 FORMCHECKBOX 
 artystycznych,

 FORMCHECKBOX 
 związanych z ochroną wyłącznych praw
 FORMCHECKBOX 
  Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
 FORMCHECKBOX 
  Dodatkowe roboty budowlane/ dostawy/ usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
 FORMCHECKBOX 
  Nowe roboty budowlane/ usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/ usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
 FORMCHECKBOX 
  Zamówienie na usługi udzielone  zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.
 FORMCHECKBOX 
  Dostawy towarów notowanych i nabywanych  na giełdzie towarowej.
Nabycie dostaw  na szczególnie korzystnych warunkach:

 FORMCHECKBOX 
 od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,

 FORMCHECKBOX 
 od syndyków masy upadłościowej  lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

 FORMCHECKBOX 
 Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe  lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.
2)  Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
O  Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.

O  Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
	Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów).




PL  Formularz standardowy 3 -  Ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia            




   1

