                                                                                                  Elbląg, dnia 29.05.2013r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.49.2012.MS

DECYZJA


Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82, art. 85  ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku z § 3 ust. 1, pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397  ) oraz   art. 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013.267) 

po rozpatrzeniu wniosku :

Zakładu Budowlano-Remontowego „BUDREM”    Sp. z o.o. Sp.k.   ul. Poznańska 87, 63-400 Ostrów Wielkopolski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Browarnej na działce o nr ewid. 23/10, obręb 0012.12”, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
orzekam

Określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Browarnej na działce o nr ewid. 23/10, obręb 0012.12”, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. Wynika to z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zmian. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 213, poz. 1397 / § 3 ust. 1, pkt  35  –„(...) oraz  instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych , z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego (...)  ”. 

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych i gazowych.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o nr ewidencyjnym  23/10 położonej w Elblągu przy skrzyżowaniu Trasy Unii Europejskiej i ul. Browarnej. Stacja paliw będzie pełnić następujące funkcje: sprzedaż paliw płynnych i LPG do pojazdów osobowych.

Wjazd/zjazd ze stacji zlokalizowany zostanie po północnej stronie terenu inwestycji od ul. Portowej.

W toku postępowania ustalono, że lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia  zawarta jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  posiada  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Miejską Radę w Elblągu uchwałą nr XVII/393/2004 z 09.09.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu (Dz.Urz. Woj. W-M Nr 150 poz. 1850).

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar objęty planowaną inwestycją położony jest w obrębie jednostki U2 – tereny zabudowy usługowej stacji paliw.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1.  W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

2.1.1. przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor winien zlecić badania gruntu przez Akredytowane Laboratorium w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359);
2.1.2. grunt z wykopów zanieczyszczony w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21);
2.1.3. niezanieczyszczone masy ziemne oraz gruz powstały podczas realizacji inwestycji, nieprzewidziany do zagospodarowania w miejscu wytworzenia należy traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach;
2.1.4. wytworzone odpady przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, odzysku, bądź unieszkodliwiania odpadów;
2.1.5. w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsięwzięcia, należy wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości;
2.1.6. wszelkie prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tylko w porze dziennej od godz. 600 do godz. 2200;
2.1.7. oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;
2.1.8. eksploatacja obiektu nie powinna powodować zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
2.1.9. wody opadowe tzw. „czyste” z powierzchni dachu budynku obsługi stacji należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej; 
2.1.10. wody opadowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi  po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej;
2.1.11. ścieki sanitarne należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach uzgodnionych z odbiorcą;
2.1.12. zabezpieczyć drogi dojazdowe i miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi, ponadto drogi dojazdowe w rejonie wjazdów i zjazdów zabezpieczyć przed ewentualnością wypadków i kolizji;
2.1.13. minimalizować emisję pyłu i hałasu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych - stosować przy budowie wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany (m. in. posiadający niezbędne atesty, utrzymywany w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, chroniony przed przeciążaniem ponad dopuszczalne obciążenie robocze), ograniczać prędkości pojazdów, sprzątać drogi dojazdowe;
2.1.14. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
2.1.15. odpady komunalne, odpady niebezpieczne (miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych muszą posiadać wybetonowaną posadzkę i być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych) oraz inne niż niebezpieczne powstałe w czasie pracy stacji należy gromadzić w sposób selektywny w oznakowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach na terenie stacji, a następnie wywozić cyklicznie do unieszkodliwiania przez zewnętrzną firmę specjalistyczną, posiadającą stosowane uprawnienia;
2.1.16. wykonanie szczelnej nawierzchni w miejscach narażonych na rozlanie substancji ropopochdnych tj. studzienki zalewowej oraz przechwycenie zanieczyszczonych spływów, celem ograniczenia możliwości infiltracji w podłodze i przechwycenie ewentualnych niekontrolowanych wycieków/ rozlewów paliwa;
2.1.17. plac budowy oraz działającą później instalację należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
2.1.18. podziemne zbiorniki należy posadowić w szczelnej wannie lub obudowie w celu zabezpieczenia przed ewentualnym niekontrolowanym wyciekiem paliw płynnych do środowiska;
2.1.19. pole zbiornikowe należy wyposażyć w preparaty do usuwania skażeń olejowych i tłuszczowych w ilości umożliwiającej wchłonięcie substancji roopochodnych np. w przypadku wycieku paliwa z baku samochodu;
2.1.20. zastosować zbiorniki dwupłaszczowe z ciągłym monitoringiem szczelności zbiorników celem wczesnego ostrzegania o wycieku i jego zatrzymanie przez drugi płaszcz zbiornikach wykonać próby szczelności zbiorników (zarówno płaszcza wewnętrznego jak i zewnętrznego) oraz przewodów paliwowych przed uruchomieniem stacji paliwowych;
2.1.21. zastosować zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni zewnętrznej zbiornika;
2.1.22. prowadzić ciągły monitoring w przestrzeni pomiędzy płaszczami zbiornika, w celu wczesnego ostrzeżenia przed zanieczyszczeniem do środowiska; 
2.1.23. uzyskać wymagane prawem pozwolenia z zakresu ochrony środowiska.

2.2.  Stwierdza się brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 w okolicy Elbląga (Zalew Wiślany, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana) co skutkuje brakiem szczególnych warunków  wykorzystania terenu z uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
3.1. projektowana stacja paliw winna spełniać warunki techniczne rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 243, poz. 2043 ze zm.);
3.2. zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty;
3.3. przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor winien zlecić badania gruntu przez Akredytowane Laboratorium w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

3.4. grunt z wykopów zanieczyszczony w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21),

3.5. niezanieczyszczone masy ziemne oraz gruz powstały podczas realizacji inwestycji, nieprzewidziany do zagospodarowania w miejscu wytworzenia winny być traktowane jako odpad i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach;

3.6. odpady komunalne po selektywnej zbiórce przekazywać wyspecjalizowanym firmom prowadzącym odzysk odpadów;

3.7. ścieki socjalno-bytowe winny być odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach uzgodnionych z odbiorcą;

3.8. miejsca narażone na rozlanie substancji ropopochodnych zaprojektować jako szczelne i utwardzone;

3.9. wody opadowe tzw. „czyste” z powierzchni dachu budynku obsługi stacji oraz wiaty nad polem dystrybucji odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej;

3.10. wody opadowe tzw. „brudne” z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej;

3.11. w przypadku potwierdzonych pomiarami przekroczeń dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu w obrębie istniejącej zabudowy mieszkalnej- należy zastosować rozwiązania poprawiające klimat akustyczny i aerosanitarny powietrza (np. pas zieleni izolującej, ekrany akustyczne, zastosowanie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej wyposażonych w nawiewniki);

3.12. zaprojektować wannę lub obudowę pod zbiorniki podziemne na gaz płynny w celu zabezpieczenia przed ewentualnym niekontrolowanym wyciekiem paliw płynnych do środowiska;

3.13. przestrzenie pomiędzy płaszczami zbiorników wyposażyć w ciągły monitoring w celu wczesnego ostrzegania przed zanieczyszczeniem środowiska
3.14. powierzchnie zewnętrzne zbiorników wyposażyć w zabezpieczenia antykorozyjne
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Nie określa się – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się – nie stwierdza się  transgranicznego oddziaływania na środowisko.
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie określa się obszaru ograniczonego użytkowania.
7. Obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

7.1. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia.

7.2. Przeprowadzać regularną kontrolę stanu zabezpieczeń przed awaryjnymi wyciekami substancji niebezpiecznych do środowiska oraz kontrole sprawności i kontrole techniczne wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji;
8. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10 i 14.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
9. Stanowisko w sprawie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu i terminu przedstawienia.

Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej 
Uzasadnienie

W dniu 22.10.2012r. na wniosek Zakładu Budowlano-Remontowego „BUDREM” Sp. z o.o. Sp.k.   ul. Poznańska 87, 63-400 Ostrów Wielkopolski , w imieniu którego działa  Pani Iwona Majewska-Durjasz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa stacji paliw płynnych i gazowych zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Browarnej na działce o nr ewid. 23/10, obręb 0012.12”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.  
Do wniosku załączone zostały : 

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
-  wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren , na którym będzie realizowane
    przedsięwzięcie i obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
-   karta informacyjna przedsięwzięcia, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej,
-  poświadczenie wniesienia opłaty skarbowej.
Przedłożony wniosek spełnia wymogi art.3 ust.1 pkt 5  i art. 74 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) .

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. Wynika to z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zmian. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 213, poz. 1397 / § 3 ust. 1, pkt 35    –„(...) oraz  instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych , z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego (...)  ”. 
W toku postępowania ustalono, że lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia  zawarta jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  posiada  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu, uchwalony przez Miejską Radę w Elblągu uchwałą nr XVII/393/2004 z 09.09.2004r. (Dz.Urz. Woj. W-M Nr 150 poz. 1850) i jest zgodna z zapisami planu. 
      Inwestycja zlokalizowana zostanie w przy skrzyżowaniu trasy Unii Europejskiej i                 ul. Browarnej w Elblągu na działce o numerze ewidencyjnym 23/10 – obręb 12. Przedmiotowy teren sąsiaduje:

· od strony południowej – Trasa Unii Europejskiej, a dalej tereny zabudowy usługowej;

· od strony północnej- ul. Portowa, a dalej tereny zieleni urządzonej (przydrożnej)  z pojedynczymi drzewami (obecnie niezabudowane);

· od strony wschodniej- ul. Browarna, a dalej skwer miejski;

· od strony zachodniej- tereny zieleni, a dalej ul. Portowa, a za nią pas zieleni urządzonej (przydrożnej) i tory kolejowe.

Najbliższe zabudowania o charakterze mieszkaniowym zlokalizowane są ok. 90 m na południowy- wschód od terenu inwestycji, są to tereny zabudowy mieszkaniowej. Obszar, na którym powstać ma inwestycja jest obecnie niezabudowany oraz przekształcony (pokryty zwałem ziemi z wykopów).

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie stacji paliw. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

· wkopanie dwóch podziemnych zbiorników paliw o pojemności łącznej 100 m3 (dwukomorowy o pojemności komór: 10 m3 i 40 m3 oraz jednokomorowy o pojemności 50 m3) oraz podziemnego zbiornika LPG o pojemności 20 m3;

· zainstalowanie dwóch dystrybutorów do tankowania ON i benzyn oraz jednego dystrybutora do tankowania paliwa gazowego (LPG);

· wykonanie dwóch wysepek dystrybutorowych pod zadaszeniem w formie wiaty stalowej;

· wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz szczelnej nawierzchni w rejonie dystrybucji i załadunku paliw;

· budowę budynku kasowego o wymiarach 5x3 m;

· postawieniu pylonu reklamowego, 3 masztów, wysepki serwisowej, 2 znaków kierunkowych, szlabanu oraz latarni;

· budowę 25 miejsc postojowych.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i  właściwego Organu Państwowej Inspekcji  Sanitarnej. 

Organ wystąpił do Państwowego Granicznego Inspektora  Sanitarnego w Elblągu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu . 
Pismem Nr ZNS-4316/5/20/2012 z dnia 12.11.2012r. (data wpływu 14.11.2012r.) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu  wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi  potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem Nr WSTE.4240.6.8.2012.JS z dnia 16.11.2012r. (data wpływu: 21.11.2012r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego  przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm). 
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak usytuowanie przedsięwzięcia, charakter oddziaływania: w tym możliwość emisji hałasu w kierunku zabudowy mieszkaniowej i innych zanieczyszczeń, na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy 
 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ postanowieniem Prezydenta Miasta Elbląg DGKiOŚ-ROŚ.6220.49.2012.MS z dn. 21.12.2012r. nałożył na inwestora obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu zgodnie z art. 66 w/w ustawy .
Po przedłożeniu przez inwestora w dniu 14.02.2013r. „Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Browarnej , na działce o nr ewid. 23/10” wykonanego przez firmę EKOID Iwona Majewska –Durjasz , w lutym 2013r.  organ  przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że  projektowana stacja paliw jest typowym obiektem budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje racjonalne wykorzystanie analizowanego terenu, wynikające z zaistniałego zapotrzebowania i nie przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym terenie. Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na obszarze przekształconym antropogenicznie.
W granicach przedmiotowego terenu brak jest jakiejkolwiek zieleni niskiej i wysokiej.

W sąsiedztwie terenu realizacji stacji aktualnie dominuje zabudowa usługowa, drogi. 

Lokalizacja przedsięwzięcia jest korzystna pod względem funkcjonalno-przestrzennym i nie  stwarza istotnych problemów ani kolizji z istniejącym zagospodarowaniem terenów sąsiednich. 
Znaczące oddziaływanie związane z projektowaną inwestycją ograniczone będzie do terenu, na którym realizowana będzie stacja paliw. 

Na terenie inwestycji przyjęto rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo - wodne.  Do odprowadzenia ścieków wykonany zostanie szczelny system kanalizacji sanitarnej, który włączony zostanie do kanalizacji miejskiej. Wody opadowe powstające na powierzchniach szczelnych w miejscach narażonych na zanieczyszczenie ropopochodnymi podczyszczane będą w separatorze. Odbiornikiem wód deszczowych z terenu stacji będzie miejska kanalizacja deszczowa. Selektywna gospodarka odpadami wraz z magazynowaniem odpadów niebezpiecznych w szczelnych zbiornikach ustawionych, na szczelnej nawierzchni zabezpieczać będzie przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowisk gruntowego.

Zabezpieczeniem stacji będzie również prowadzony monitoring szczelności zbiorników (czujnik w przestrzeni międzyzbiornikowej) oraz projektowana w dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne sieć monitoringu obejmująca budowę dwóch piezometrów.

Przy planowaniu inwestycji brano pod uwagę dwa warianty analizowanego przedsięwzięcia- wariant proponowany przez inwestora oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Mając na uwadze przytoczone w raporcie uwarunkowania oraz zabezpieczenia środowiska przyjęte na terenie stacji uznano, że wariant proponowany przez inwestora jest równocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.
Budowa  zakładu, w wyniku przeprowadzonej analizy rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych występujących na jego terenie, nie została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Planowana inwestycja może oddziaływać na zabudowę mieszkaniową znajdującą się 
w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Wpływ inwestycji na środowisko związany będzie głównie z emisją hałasu oraz emisją substancji zanieczyszczających do powietrza zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery będą:

-
silniki spalinowe środków transportu dostarczających materiały do budowy,

-
pracujące maszyny budowlane.
W czasie prowadzenia inwestycji emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter niezorganizowany i krótkotrwały, ograniczony do najbliższego terenu budowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery będą silniki spalinowe środków transportu obsługiwanych przez stację paliw.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter niezorganizowany.
Podczas realizacji inwestycji, na etapie prowadzenia prac budowlanych, wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu, których głównym źródłem będą:

-
roboty ziemne,

-
praca maszyn i urządzeń budowlanych,

-
transport samochodowy.

Podczas eksploatacji inwestycji, wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu, których głównym źródłem będą pojazdy obsługiwane przez stację paliw.
Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zaznaczy się głównie w fazie realizacji  inwestycji wskutek konieczności zastosowania maszyn i sprzętu budowlanego do realizacji prac budowlanych. W celu ograniczenia emisji hałasu prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywane będą w porze dziennej w godz. 600-2200, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie o małej uciążliwości akustycznej. 
W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady typowe dla prac budowlanych oraz odpady komunalne związane z zapleczem budowy.
Wszystkie te oddziaływania będą przejściowe i nie powodujące trwałych zmian jakościowych - ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Przewiduje się, że praca na terenie stacji paliw odbywać będzie się w systemie wielozmianowym. Stacja będzie dostępna dla klientów przez 24h/dobę przez 365                                                                                                                   dni.

Woda na terenie inwestycji wykorzystywana będzie do celów socjalno- bytowych i na potrzeby instalacji p.poż. z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Portowej lub z projektowanej sieci wodociągowej  przy ul. Browarnej- zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym na przebudowę sieci wod. - kan. w ramach przebudowy drogi 503- etap I.

Ścieki socjalno- bytowe z zaplecza socjalnego budynku stacji paliw po podczyszczeniu odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Elblągu.

Wody opadowe powstające na terenie stacji paliw zbierane będą szczelnym systemem kanalizacji deszczowej. Całość wód z powierzchni  dróg oraz miejsc dystrybucji  i załadunku zbiorników będzie zbierana systemem odwodnień liniowych. Wody opadowe „brudne” wraz z wodami powstającymi na powierzchni wiaty nad polem dystrybucji i terenów utwardzonych miejsc postojowych będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej biegnącej w ul. Portowej. Przed odprowadzaniem do odbiornika wody deszczowe „brudne” będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe „czyste” z powierzchni dachu obsługi stacji oraz wiaty nad polem dystrybucji odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej bez podczyszczania.

W odległości ok. 500 m na północ od terenu objętego inwestycji znajduje się ujęcie zakładowe na terenie Browaru w Elblągu eksploatujące wody warstwy wodonośnej o nieciągłym rozprzestrzenianiu, która związana jest z osadami czwartorzędu (piaski),  zalegających na głębokości poniżej 100 m p.p.t. W trakcie robót geologicznych, do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 7,5 m p.p.t. stwierdzono występowanie zwierciadła wód o charakterze ciągłej w rejonie projektowanej stacji paliw, gdzie w podłożu na głębokości ok. 2,0 m p.p.t. zalega strop spoistych gruntów rodzimych, stwierdzono sączenie na granicy nasyp- grunty rodzime. Kolektorem wód jest spągowa część nasypu oraz piaski drobne z przewarstwieniami namułów. Realizacja inwestycji związana będzie z koniecznością wykonania wykopów dla posadowienia zbiorników, instalacji paliwowej oraz budynku. Na podstawie przedłożonego Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w podłożu przedmiotowego terenu wody gruntowe występują w postaci sączeń na głębokości 2,0 do 3,0 m p.p.t. Sączenia te występują w obrębie warstwy nasypów oraz piasków, które stanowią kolektor wód podziemnych na terenach przyległych do terenu inwestycji. 
W związku z czym podczas posadowienia zbiorników należy przewidzieć możliwość napływu niewielkiej ilości wody, co wymagać będzie prowadzenia odwodnienia wykopów. Wody z odwodnienia będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Planowana inwestycja stanowi potencjalne źródło zanieczyszczeń środowisko gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi. Przyjęte w Raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko zabezpieczenia m.in. szczelny system kanalizacji deszczowej i paliwowej oraz szczelne nawierzchnie w rejonie dystrybucji paliw minimalizują negatywny wpływ inwestycji na środowisko gruntowo- wodne. Jednak z uwagi na niewielką odległość planowanej stacji paliw od rzeki Elbląg (ok. 250 m) oraz ujęcia zakładowego na terenie Browaru w Elblągu uznano, że dodatkowym zabezpieczeniem przed ewentualnym niekontrolowanym wyciekiem paliw do środowiska będzie posadowienie podziemnych zbiorników w szczelnej wannie lub obudowie.

W ramach prowadzonej działalności będą powstawały odpady m.in.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mieszanina z odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, sorbenty, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpad zbierający się w urządzeniu podczyszczającym wody deszczowe oraz zawierający ropę naftową lub jej produkty, powstający okresowo w wyniku czyszczenia zbiorników magazynowych paliw, odbierany będzie bezpośrednio przez firmę wykonującą usługę czyszczenia, do unieszkodliwienia bezpośrednio po powstaniu. Sorbenty magazynowane będą w szczelnym zamykanym pojemniku opisanym i ustawionym na utwardzonym szczelnym podłożu. Odpad ten będzie oddawany do unieszkodliwienia firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia. Odpady w postaci zużytych źródeł światła, elementów reklamowych będą czasowo gromadzone w szczelnym pojemniku w pomieszczeniu gospodarczym, a następnie oddawane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym odpowiednie pozwolenia.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany będzie do unieszkodliwiania bądź odzysku przy zakupie nowego sprzętu.

Wszystkie odpady będą przekazywane do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji na podstawie zawartych umów. Odpady niebezpieczne będą przekazywane do unieszkodliwiania wyłącznie firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych na podstawie zawartej umowy. Postępowanie z odpadami odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Na inwestorze będzie spoczywał obowiązek prawidłowego gospodarowania powstającymi odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza, pochodzące od maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały potrzebne do prowadzenia wykopów. Uciążliwości związane analizowanym etapem będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem prac.

Podczas eksploatacji emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana m.in. z procesami napełniania zbiorników paliwowych, tankowania pojazdów czy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się na terenie inwestycji. Przeprowadzone obliczenia zawarte w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykazały, iż stężenia emitowanych zanieczyszczeń poza terenem inwestycji nie będą przekraczały dopuszczalnych poziomów odniesienia określonych w obowiązujących przepisach prawa. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający, nie wpłynie w istotny sposób i nie pogorszy trwale stanu aerosanitarnego rejonu.

Zasadniczym źródłem hałasu powstającym na etapie realizacji inwestycji będzie praca sprzętu budowlanego oraz przejazd pojazdów transportujących materiały i surowce, oraz prace konstrukcyjne. Poziom emisji hałasu pochodzący z robót budowlanych będzie zależeć od ich rodzaju i zakresu wykorzystywanego sprzętu. 
Niekorzystny wpływ na klimat akustyczny w otoczeniu robót ma również koncentracja maszyn i urządzeń na stosunkowo niewielkiej powierzchni placu budowy. Oddziaływanie to będzie miało charakter chwilowy, lokalny i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. W czasie realizacji inwestycji podjęte zostaną działania zmierzające do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez eliminację lub minimalizację najbardziej hałaśliwych procesów i prac, stosowanie przy budowie wyłącznie sprawnych środków transportu oraz sprzętu zmechanizowanego, prowadzenie systematycznej oceny poziomu hałasu w czasie prowadzenia robót.

Przedstawiona w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analiza akustyczna emisji hałasu pochodzącego od źródeł związanych z funkcjonowaniem rozpatrywanego przedsięwzięcia wykazała, że poziom hałasu nie przekroczy na poziomie  najbliższej zabudowie dopuszczalnych norm ustalonych dla  pory nocnej i pory dziennej
Teren przedsięwzięcia wyposażony będzie w sorbenty służące unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, a ewentualne rozlanie lub wyciek będzie niezwłocznie usunięty.
         Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w niniejszym postanowieniu oraz jeśli będzie odpowiadała warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 243, poz. 2043 ze zm.).
Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmian.).
Teren inwestycji położony jest w odległości około 2,2 km na wschód od Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód oraz w odległości około 5 km na północny – zachód od Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat.

W odległości około 3 km na wschód od terenu inwestycji rozciągają się granice Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. 4km w kierunku południowym od granic przedmiotowej inwestycji rozciąga się Rezerwat Przyrody „Jezioro Drużno”, a 5 km w kierunku północno – zachodnim Rezerwat Przyrody „Zatoka Elbląska”.

Najbliższym chronionym obszarem Natura 2000 jest to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Jezioro Drużno” (PLH 280028) oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 280013), którego granice przebiegają w odległości ponad 3,5 km w linii prostej na południe od terenu inwestycji.

W kierunku północno – zachodnim w odległości około 5 km od terenu inwestycji rozciąga się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Zalew Wiślany” (PLH 280007) będący jednocześnie Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 280010).
W związku z usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci Natura 2000 oraz uwzględniając rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego lokalnie do miejsca jego realizacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych i nie graniczy z obszarami leśnymi i górskimi.

W niniejszej decyzji nie nakłada się szczególnych warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków.

W wyniku przeprowadzonych przez autora „Raportu OOŚ” analiz stwierdzono, że należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Miasto Elbląg leży około 50 km od granicy Rosji. 

Ze względu na dużą odległość od granicy nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. W związku z tym nie przeprowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W niniejszej decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia  obszaru ograniczonego użytkowania. Eksploatacja rozbudowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska pod warunkiem wykonania planowanych zabezpieczeń. 

Biorąc powyższe pod uwagę organ nie stwierdza  konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po zaopiniowaniu przez  Państwowego Granicznego  Inspektora Sanitarnego w Elblągu (opinia sanitarna  nr ZNS-4316/2013  z dnia 07.03.2013r.) i  uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie ( postanowienie nr WSTE.4242.6.1.2013.JS  z dnia 23.04.2013r. ). 

Zalecenia dla inwestora wymienione w w.w. opinii i uzgodnieniu zostały w całości uwzględnione  w niniejszej decyzji. 
W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zgodnie z art. 21 i art. 33 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn.  zmianami) zapewniony został udział społeczeństwa w tym postępowaniu. 

Podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o wniosku o wydanie decyzji / w dniu 02.11.2011r./, danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także informację  o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia / w dniu 27.02.2013r./. Wyznaczono termin 21 dni na składanie uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie.
Uwzględnienie w projekcie budowlanym, przedstawionych w decyzji i raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, warunków realizacji i eksploatacji inwestycji daje gwarancję, że zamierzona inwestycja spełni wymogi stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w oraz przepisy szczegółowe dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana inwestycja uzyskała uzgodnienia wymaganych prawem organów, wyłożony do publicznego wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane  we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta 

Anna Kulik

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska

PAGE  
12

