„JM Plastyk”Spółka z o.o. Zakład przetwarzania odpadów                      

Elbląg

„JM Plastyk”Spółka z o.o.  zakład przetwarzania odpadów                      

Elbląg ul. Malborska 93E


„JM Plastyk” sp. z o.o.

ul. Królewiecka 66

14-500 BRANIEWO

  NIP 582 15 56 942   REGON  171005370

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Przedsięwzięcie: 

Zakład przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych

Lokalizacja przedsięwzięcia:

działka nr 1064/2, obręb 22

ul. Malborska 93E

82-300 ELBLĄG

Adres do korespondencji:

ul. Elbląska 8c

14-530 Frombork

                          Elbląg , październik 2013 r.

Podstawa prawna:

Niniejsza karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu została sporządzona zgodnie z zakresem ustalonym w art. 3 pkt 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

1.1. Rodzaj przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) i stosowanie do § 3 ust.1 pkt 80) w/w rozporządzenia o brzmieniu: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47,…”- przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ( DZ.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.)  realizacja planowanego przedsięwzięcia, zaliczanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po stwierdzeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie polegało na  realizacji Zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych do postaci przemiału – produktu przekazywanego dalej odbiorcy  do produkcji wyrobów   z tworzyw sztucznych takich jak  worki na śmieci, kołki rozporowe, doniczki, skrzynki itp.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie z wykorzystaniem infrastruktury już istniejącej na terenie działki o nr ewidencyjnym  w Elblągu przy ulicy Malborskiej 93E.

1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia.

działka  nr 1064/2

82-300 Elbląg

ulica Malborska 93E

[image: image1.wmf]667

.

0

3

470

t

C


Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Elbląga. W obrębie omawianej działki znajdują się obiekty gospodarcze typu magazynowego charakterystycznymi dla przeznaczenia tego terenu. Miasto posiada  plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem teren ten jest sklasyfikowany jako przemysłowy, na cele składowe i gospodarcze.

Najbliższe obiekty mieszkalne ( domy jednorodzinne) zlokalizowane są   w odległości ok. 500 m  od granic przedsięwzięcia. 

1.3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi działka nr 1064/2 zabudowana  obiektem budowlanym ( budynkiem produkcyjno -magazynowym) o  powierzchni  około 660,0 m², w którym możliwa jest instalacja urządzeń do prowadzenia przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych bez żadnych prac budowlanych czy adaptacyjnych.

Wokół obiektu , w którym proponowana jest produkcja przemiału place i drogi dojazdowe są utwardzone tzw. trelinką.

Woda pobierana jest tylko i wyłącznie do celów socjalno-bytowych z wodociągów miejskich. Ścieki socjalne odprowadzane są do  kanalizacji miejskiej za pomocą istniejącej obecnie infrastruktury

Teren przedmiotowej działki był użytkowany w przeszłości  jako  zakład produkcji metalowej. W otoczeniu znajdują się liczne zakłady produkcyjne, w tym z metalu, tworzyw sztucznych, warsztaty samochodowe , a także skup złomu.

Projektowana inwestycja nie zmienia i nie narusza stanu istniejącego zagospodarowania terenu. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się zmiany wykorzystywania terenu

Na cele przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystany zostanie :

· budynek gospodarczy  o powierzchni ok. 660 m2 , zamknięty, bez możliwości dostępu osób postronnych,  który wyposażony  zostanie w urządzenia do przetwarzania tworzyw sztucznych

1.5. Skala przedsięwzięcia.

Zdolność produkcyjną instalacji do przetwarzania odpadów szacuje się  na około 650 Mg/rok.

Przetwarzaniu będą podlegać odpady będące tworzywami sztucznymi używanymi w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.

Będą to twarde tworzywa konstrukcyjne takie jak: polietyleny (LDPE, MDPE, HDPE), polipropylen, polistyren, poliwęglan, polimetakrylany, PVC  w postaci kształtek, płyt, listew, rur, skrzynek, okien plastykowych, mebli ogrodowych, wiaderek, doniczek itp.

Nie będą to odpady komunalne ani niebezpieczne.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia tworzyw przewidzianych do przetwarzania:

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



II. Rodzaj technologii.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych do postaci przemiału.

Tab.1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania.

	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu

	02 01 04
	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

	07 02 13
	Odpady z tworzyw sztucznych

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych

	16 01 19
	Tworzywa sztuczne

	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	19 12 04
	 Tworzywa sztuczne i guma


Tab.2. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu  w okresie roku.

	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów

[Mg/rok]

	02 01 04
	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
	100

	07 02 13
	Odpady z tworzyw sztucznych
	100

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	200

	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	50

	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	100

	19 12 04
	 Tworzywa sztuczne i guma
	100


Uwaga: Łączna  ilość odpadów  przetwarzanych nie przekroczy 650 Mg/rok.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia otrzymywanych w wyniku produkcji przemiałów

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



oraz sposób ich pakowania

[image: image9.jpg]



W skład instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wchodzą następujące urządzenia:

· młyny rozdrabniające,w ilości 2 sztuk

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]A ———




             młyn wolnoobrotowy                                                      młyn szybkoobrotowy

Dodatkowo w procesie produkcyjnym wykorzystywane będą   narzędzia ręczne, jak wkrętarki, przecinarki, śrubokręty itp.

Wszystkie zbierane przez nas odpady będą odpadami tworzyw sztucznych i jako takie są surowcami wtórnymi przeznaczonymi do dalszego obrotu. 

Odpady przeznaczone do zbierania będą magazynowane na terenie Spółki   wewnątrz  hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 660 m2.

Hala jest całkowicie zadaszona, ma utwardzoną betonową posadzkę.   Jest zamykana, co uniemożliwia dostęp do odpadów nieupoważnionym osobom oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się odpadów na skutek wiatrów.  

Poniżej na zdjęciu przedstawiamy widok hali od wewnątrz

[image: image12.jpg]



Odpady magazynowane będą w postaci dostarczanej przez klientów - luzem lub sprasowane. Nie będziemy prowadzić zbierania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

Po dostawie każda partia będzie przyjmowana pod względem ilościowym i jakościowym. Ilość towaru będzie określana na podstawie wagi każdej dostawy. 

Jakość towaru określana będzie na podstawie wyrywkowej kontroli dostarczonych materiałów. Kontrola jakości polega na określenie udziału zanieczyszczeń, a więc innych tworzyw niż deklarowane, stopień zabrudzenia, fakt występowania innych przedmiotów, takich  jak elementy drewniane czy metalowe. 

Po takiej kontroli towar będzie zdejmowany z samochodów i przewożony na halę, w miejsce wyznaczone do składowania surowców. Składowanie na hali, o utwardzonej posadzce, zadaszonej, zamykanej zabezpiecza towar przed wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Szczególny nacisk położymy na zbieranie odpadów poprodukcyjnych (tworzyw sztucznych) od firm produkcyjnych, budowlanych oraz z rolnictwa. Są to tak zwane tworzywa techniczne, takie jak HDPE, PC, PP, PVC, PS . 

Nie będziemy zbierać i przeznaczać do dalszego przetwarzania folii,pojemników po chemikaliach , olejach i substancjach niebezpiecznych.

Zbierane odpady będą magazynowane w sposób selektywny w sektorach magazynowych oraz pojemnikach typu kontenery metalowe, pojemniki plastykowe, palety, big-bagi.

Każdy pojemnik będzie opisany kodem odpadu.

 Każdy odpad wydawany będzie sukcesywnie na produkcję w celu wykonania cyklu produkcyjnego - przetwarzania odpadów na przemiał.

Proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych obejmował będzie następujące procesy technologiczne:

-sortowanie materiału

- rozdrabnianie,



Sortowanie 







Przeszkoleni przez Spółkę pracownicy będą wstępnie prowadzić sortowanie pozyskanych tworzyw pod kątem ich rozdziału na poszczególne tworzywa sztuczne i przygotowywane do procesu rozdrabniania. Magazynowanie odpadów będzie się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

W miejscu magazynowania odpadów będzie przestrzegany ład i porządek.

Rozdrabnianie 

Rozdrabnianie odbywać się  będzie w młynach o wirujących nożach, które w zależności od stosowanych sit wytwarzają kawałki tworzywa o określonej wielkości.

Materiał  będzie dostarczany na stanowisko rozdrabniania wózkiem paletowym. Pracownik będzie podawał  surowiec bezpośrednio do młyna rozdrabniającego. Na skutek ruchu obrotowego rotora z zainstalowanymi nożami następuje pocięcie tworzywa na małe kawałki, których wielkość jest zależna od zastosowanych sit. 

Stosowane będą młyny o różnych prędkościach obrotowych wirnika, w zależności od charakteru przewidywanego do przetworzenia materiału.

Młyn wolnoobrotowy będzie wykorzystywany do przerobu materiałów grubościennych, takich jak rury z budownictwa, płyty , ramy okienne ,natomiast młyn szybkoobrotowy do przerobu materiałów miękkich, cienkościennych np. listew przypodłogowych, wiaderek itp.



III. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

a) wariant niepodejmowania przedsięwzięcia.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia ( tzw. wariant zerowy ) nie będzie miało wpływu na  żadne  elementy środowiska naturalnego w pobliżu planowanej inwestycji tj. na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, ziemię, wody- nie będzie zmian    w rodzajach   i ilościach substancji  w powietrzu, nie będzie nowych źródeł hałasu, nie będzie zmian   w  stosunkach wodnych   i zmian na powierzchni ziemi. Nie wystąpią negatywne ani pozytywne skutki dla środowiska. Środowisko w otoczeniu miejsca planowanej inwestycji pozostanie  w stanie niezmienionym. Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie nie wpłynie zatem w żaden sposób na stan środowiska omawianego terenu, nie przyczyni się do znaczącej poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru. 

Wariant „zerowy” nie jest brany pod uwagę, gdyż oznacza on rezygnację  z prowadzenia działalności gospodarczej, mimo posiadanych przez inwestora możliwości lokalizacyjnych i technicznych, a poza tym rodzi skutki gospodarcze i społeczne , szczególnie istotne w obecnych czasach. Do pozytywnych efektów jakie towarzyszą rozpoczęciu inwestycji i działalności należy przede wszystkim uzyskanie nowych miejsc pracy. 

Dodatkowo prowadzona działalność , związana z planowanym przedsięwzięciem spowoduje polepszenie kondycji finansowej inwestora,a ponadto wpływa pozytywnie  na środowisko w sensie ogólnym, albowiem instalacja przygotowana do przerobu odpadów tworzyw sztucznych sama z siebie spełnia proekologiczne funkcje i nieuruchomienie jej  spowoduje brak ewentualnych pozytywnych skutków na środowisko jako całości, a nie tylko terenu wokół instalacji. 

b) wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny.

Inwestor nie przewiduje innych wariantów realizowanego przedsięwzięcia, ale przygotowując się do realizacji inwestycji brał pod uwagę alternatywne warianty realizacji przedsięwzięcia.

Racjonalną wariantowość przedsięwzięcia można rozpatrywać w alternatywie lokalizacji, organizacji  i technologii. 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia trudno jest mówić  o racjonalnym wariancie alternatywnym lokalizacyjnym. Nie ma bowiem możliwości  zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż inwestor nie ma do wyboru innej działki, na której mógłby zlokalizować planowane  przedsięwzięcie.

Nie przewiduje się innych niż przedstawione w niniejszym opracowaniu, wariantów organizacyjnych i technologicznych.

W wariancie proponowanym przez inwestora przewiduje się całkowite dostosowanie   omawianej nieruchomości  pod planowaną działalność oraz brak wpływu na  teren wokół obiektu.  Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

Wariant zaproponowany przez inwestora polegać będzie na realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Wybrany przez inwestora wariant   zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, w którym eksploatacja przedmiotowych instalacji nie przekroczy standardów jakości środowiska  poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Innym wariantem mogłaby być budowa nowego zakładu od podstaw, co jest

nieuzasadnione ekonomicznie. Wariant związany z budową nowego zakładu

wymagałby budowy od podstaw obiektów budowlanych, wykonania nowej

infrastruktury technicznej, tym samym wymagałby wielokrotnie większych

nakładów oraz wydłużyłby proces inwestycyjny. Zaadoptowanie istniejących i

nieużywanych obecnych obiektów budowlanych zapobiega także ich

dewastacji.

b) Wariant najkorzystniejszy dla środowiska: 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant podjęcia  przedsięwzięcia  z uwagi na to, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie  spowoduje obciążenia dla środowiska wokół planowanej instalacji, przy znacznych efektach ekologicznych w skali makro . Uruchomienie instalacji pozwoli na przerób znacznych ilości odpadowych tworzyw sztucznych pochodzących z przemysłu, budownictwa i rolnictwa, które w tej chwili są znacznym problemem ekologicznym.

IV. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

· Zużycie wody:

Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę  z  wodociągu miejskiego .

Woda zużywana będzie wyłącznie na cele bytowe oraz  dla utrzymania w czystości  na mokro niektórych powierzchni .

· zapotrzebowanie wody na cele bytowe:

Przy:

- docelowo 7 osobach zatrudnionych i korzystających  z wody, 

-współczynniku jednostkowego zużycia wody qj= 60 dm3/d/osobę ( 0,06 m3/d/osobę) 

- współczynniku nierównomierności dobowej Nd= 1,1 

- współczynniku nierównomierności  godzinowej  Nh=1,2: 

Q1dśr = 7 x 0,06 = 0,42 m3/d

Q1dmax= Q1dśr x Nd = 0,42 x 1,1 = 0,462 m3/d

Q1hmax= Q1dmax /8 x Nh = 0,462 /8 x 1,2 = 0,069 m3/h

· zapotrzebowanie wody na cele porządkowe:

Przy:

- powierzchni obiektów wymagającej utrzymania w czystości na mokro wynoszącej   F= 50,0 m²;

- jednostkowym zapotrzebowaniu wody dla utrzymania 1m2 wynoszącym: qj= 1 dm3/m2   ( 0,001 m3/ m2)

Nd= 1,5 

Nh=4,0:

Q2dśr= F x qj=50,0  x 0,001 = 0,05 m3/d

Q2dmax = Q2dśr x Nd= 0,05 x 1,5 =  0,075 m3/d

Q2hmax = Q2dmax x Nh=  0,075 x 4,0 = 0,3  m3/h

· wielkość zużycia energii: ok. 128 MWh/rok

· Wielkość zużycia surowców ( odpadów tworzyw sztucznych) : 650 Mg/rok.

V. Rozwiązania organizacyjne oraz  techniczno-technologiczne chroniące środowisko.

· W zakresie ochrony wód i gleb : 

· Prowadzenie działalności w zamkniętej i o utwardzonej posadzce hali gwarantuje pełne zabezpieczenie wód i gleb przed zanieczyszczeniem;

· Ścieki , wyłącznie bytowe, odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej;

· W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

· urządzenia do mielenia wyposażone są w sprawne instalacje odpylające;

· wszelkie prace związane z przyjęciem odpadów do produkcji oraz wysyłką ich po przetworzeniu odbywać się będzie w pomieszczeniu zamkniętym.


    

· teren działki posiada możliwość swobodnego wykonywania manewrów wjazdu i wyjazdu    z działki  ( ograniczenie emisji spalin);

· W zakresie ochrony klimatu akustycznego :

· Prace powodujące hałas  odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej,  w obiekcie  budowlanym będącymi  jednocześnie ekranem akustycznym;

· Stosowane będą instalacje, urządzenia sprawne technicznie;

· Nie jest przewidywana praca produkcyjna w porze nocnej.

· W zakresie  ochrony zdrowia i życia ludzi :

· Hala produkcyjna jest zamknięta, a przedsięwzięcie będzie  oznakowane  i nadzorowane;

· Prowadzenie gospodarki odpadami ( magazynowanie i dalsze zagospodarowanie  zgodnie  z obowiązującymi przepisami ;

· Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych do tego miejscach magazynowych na terenie hali zakładu w miejscu gwarantującym ochronę środowiska  i zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

· W zakresie  ochrony przyrody:

· Inwestor będzie dbał o to, aby przedsięwzięcie nie było uciążliwe poza jego granicami, aby nie zaśmiecało i nie niszczyło przyrody poza granicami przedsięwzięcia; 


              

· Gospodarka ściekami i odpadami będzie odbywać się zgodnie  z   wymogami  w tym zakresie ;

Dodatkowo: 

· Przestrzegane będą zalecenia techniczno-technologiczne,

· Stosowane będą tylko materiały oraz urządzenia spełniające prawem normy.

VI. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodować będzie następujące rodzaje emisji:

- zorganizowana emisja odpadów;

- zorganizowana emisja  ścieków bytowych ;

- zorganizowana emisja wód opadowych lub roztopowych z  terenów utwardzonych;

- niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu;

- niezorganizowana emisja hałasu  ze środków transportu ;

1. Emisja odpadów.

W procesie technologicznym będą wykorzystywane, wstępnie przesortowane przez dostawców i przygotowane do transportu , tworzywa sztucznego określonego rodzaju. Zakładamy jednak, że po szczegółowym sortowaniu tworzywa, przed przekazaniem na linię produkcyjną mogą być odebrane pewne ilości innych niż zakładane do produkcji materiały, które muszą być czasowo magazynowane. Odpady te będą przez nas oferowane na rynek tworzyw sztucznych do przetworzenia przez inne zakłady przetwórcze. Są to odpady o kodzie 15 01 02.

Ponieważ surowce będą dostarczane na paletach drewnianych mogą powstać wskutek ich uszkodzenia odpady o kodzie 15 01 03.

Belki tworzywa są wiązane głównie za pomocą drutu, stąd po ich rozcięciu pozostaje drut , a więc odpad o kodzie  150104.

Ilości tych odpadów podane w tabeli dotyczą roku.

Rodzaje i ilości odpadów powstających bezpośrednio z procesu technologicznego:

	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów

[Mg]
	
	
	
	
	

	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	25
	
	
	
	
	

	19 12 12 
	Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	15
	
	
	
	
	

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	25

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	2

	15 01 04
	Opakowania z metali
	10


Rodzaje odpadów powstających w procesach pomocniczych ( tj. utrzymywanie  w czystości i dobrym stanie technicznym instalacji  ):

	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu 
	Ilości Mg/rok

	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,02

	13  02  05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  
	0,02

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
	0,25


· - odpad niebezpieczny

Odpady komunalne ( eksploatacja biura i części socjalnej) :

	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Ilości Mg/rok

	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	20 01 21
	0,002

	Odpady ulegające biodegradacji
	20 02 01
	0,50

	Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne 
	20 03 01
	4,00


Gospodarka odpadami wytwarzanymi przez Firmę w ramach prowadzonej działalności  będzie przebiegać zgodnie z wymogami ochrony środowiska tj.:

· W/w odpady magazynowane będą w wydzielonym do tego celu miejscu magazynowym –      na terenie przedsięwzięcia                                       

· miejsce magazynowania zabezpieczone będzie przed dostępem osób trzecich                       

· Odpady magazynowane będą z zachowaniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny  pracy).

· Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż –miejsce magazynowania odpadów wyposażone będzie w stosowny sprzęt gaśniczy i sorbenty.

· Czas magazynowania w/w odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania odpadów, określonych  w ustawie   o odpadach;







Sposób dalszego zagospodarowania odpadów.

Wytworzone odpady będą przekazywane (na podstawie zawartych umów), do transportu i dalszego unieszkodliwienia lub odzysku - odbiorcom, którzy będą posiadali uprawnienia do gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Odpady powstające w zakładzie będą podlegać ewidencji ilościowej  i jakościowej.

2. Emisja ścieków .

W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia  powstawać będą następujące rodzaje ścieków:

· ścieki bytowe (ścieki z obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi tj. ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu i z prac porządkowych w tym obiekcie);

Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę  z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej.

Woda zużywana będzie na cele bytowe, dla utrzymania w czystości  na mokro niektórych powierzchni .

· zapotrzebowanie wody na cele bytowe:

Przy:

- docelowo 7 osobach zatrudnionej i korzystającej  z wody, 

-współczynniku jednostkowego zużycia wody qj= 60 dm3/d/osobę ( 0,06 m3/d/osobę) 

- współczynniku nierównomierności dobowej Nd= 1,1 

- współczynniku nierównomierności  godzinowej  Nh=1,2: 

Q1dśr = 7 x 0,06 = 0,42 m3/d

Q1dmax= Q1dśr x Nd = 0,42 x 1,1 = 0,462 m3/d

Q1hmax= Q1dmax /8 x Nh = 0,462 /8 x 1,2 = 0,069 m3/h

Przy:

- powierzchni obiektów wymagającej utrzymania w czystości na mokro wynoszącej   F= 50,0 m²;

- jednostkowym zapotrzebowaniu wody dla utrzymania 1m2 wynoszącym: qj= 1 dm3/m2                ( 0,001 m3/ m2)

Nd= 1,5    Nh=4,0:

Q2dśr= F x qj=50,0  x 0,001 = 0,05 m3/d

Q2dmax = Q2dśr x Nd= 0,05 x 1,5 =  0,075 m3/d

Q2hmax = Q2dmax x Nh=  0,075 x 4,0 = 0,3  m3/h

Ścieki bytowe:

Przyjęto że ścieki bytowe stanowić będą 100% wody pobranej na cele bytowe                             i powstawać będą w ilości 0,42 m3/d.  Ilość ścieków z prac porządkowych w tym obiekcie będzie wynosić 0,075 m3/dobę.

Zatem, ścieki bytowe z planowanego przedsięwzięcia powstawać  będą  w łącznej ilości 0,495 m3/d. 

Skład ścieków  bytowych nie odbiegać będzie od składu ścieków określonych                             w literaturze:

Tabela: Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach  bytowych (wg danych literaturowych*):

	l.p
	 Wskaźnik zanieczyszczenia
	 Stężenie                                        ( mg/l)

	1
	BZT5
	220

	2
	ChZT
	500

	3
	Azot ogólny
	40

	4
	Azot organiczny
	15

	5
	Azot amonowy
	25

	6
	Fosfor ogólny
	8

	7
	Fosfor organiczny
	3

	8
	Fosfor nieorganiczny
	5

	9
	Zawiesiny ogólne
	220


*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora. Część druga: Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do  istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczno-technologiczne dot. gospodarki  wodno-ściekowej i odpadowej na terenie planowanego przedsięwzięcia  spełniają wymogi  i są zgodne  z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984) co gwarantuje bezpieczeństwo przedmiotowego przedsięwzięcia dla wód i gleb. 

3. Emisja wód opadowych lub roztopowych z  terenów utwardzonych.

Wody opadowe lub roztopowe  pochodzić będą  z powierzchni o trwałej nawierzchni  ( dach hali) .

Ilość w/w wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie wzoru uproszczonego ( Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa 1971r., str. 386) biorąc pod uwagę zapis § 19 ust.1pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz     w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984):

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Gdzie :

ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni utwardzonych betonem przyjęto 0,9

pozostałe wartości wynoszą:

· F – powierzchnia  utwardzona -  ok. 0,06 ha

q – natężenie opadu obliczono wg wzoru: q =
[image: image13.jpg]


 [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie wg w/w literatury:

C- liczba lat  przypadających na 1 zdarzenie deszczu ( dla deszczu wyst. 1 raz  w roku C= 1 )

t- czas trwania deszczu ( min) = 15 min.

                              q = 
[image: image2.wmf]667

,

0

3

15

1

470

 =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

W związku z powyższym, posługując się wzorem zalecanym w w/w literaturze:

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Qdeszcz = 77,2 x 0,9 x 0,06 = 4,17 dm³/s.

Tabela.: średnie stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenów przemysłowych (wg danych literaturowych *):

	l.p
	 Wskaźnik zanieczyszczenia
	 Stężenie ( mg/l)

	1
	Odczyn ( pH)
	7

	2
	ChZT
	45

	3
	BZT5
	80

	4
	Chlorki
	17

	5
	Azot ogólny
	10

	6
	Zawiesiny ogólne
	350


*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Omawiana instalacja nie będzie powodować zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w na analizowanym obszarze będą poruszające się pojazdy, dostarczające i odbierające materiały, ale ilość kursów będzie niewielka i nie będzie znacząco różnić się od dotychczas istniejącego ruchu.

Przewiduje się, iż transport  samochodowy będzie miał zasięg wyłącznie lokalny i nie będzie powodował znaczących uciążliwości dla środowiska i ludzi  w najbliższym otoczeniu. 

Reasumując, nie przewiduje się pogorszenia stanu jakości powietrza atmosferycznego   w rejonie projektowanej inwestycji. 

5. Emisja hałasu .

Tabela: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wg rozporządzenia  Ministra Środowiska  z  dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  ( Dz.U. nr 120, poz.826 ze zm.) :

	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w dB

	
	drogi lub linie kolejowe
	pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	przedział czasu odniesienia równy

16godzinom
	Przedział czasu odniesienia równy

8 godzinom
	Przedział czasu odniesienia równy

8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	przedział czasu odniesienia równy

1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	a) strefa ochronna „A” uzdrowiska

b)  Tereny  szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b)Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki

d) Tereny szpitali w miastach
	61
	56
	50
	40

	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b)Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d)Tereny mieszkaniowo - usługowe
	65
	56
	55
	45

	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
	68
	60
	55
	45


Najbliższe obiekty mieszkalne ( domy jednorodzinne) zlokalizowane są  poza terenem projektowanej inwestycji , w odległości przekraczającej 350 m.

Dla terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej  proponuje się zatem przyjąć następujące

wartości dopuszczalne:

LAeqD= 50 dB(A) w godz. 6.00 - 22.00 (pora dzienna)

LAeqD= 40 dB(A) w godz. 22.00 – 6.00 (pora nocna)

Przystępując do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania hałasu emitowanego przez jego źródła dokonano klasyfikacji źródeł hałasu .

Wszystkie źródła hałasu dzieli się  na dwie grupy, wśród których wyrówna się :

· grupa pierwsza – źródła stacjonarne:

· źródła powierzchniowe

· źródła punktowe;

· źródła liniowe

· źródła przestrzenne;

· druga grupa -  źródła ruchome: 

· pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, na  terenie omawianej działki zidentyfikowano   następujące rodzaje źródeł hałasu:

· źródła powierzchniowe będące  wtórnymi  źródłami  hałasu: 

Zgodnie z PN-N-01341 pod pojęciem „hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość zawierający poszczególne urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na zewnątrz.

W omawianym przypadku wtórnym źródłem hałasu będzie obiekt budowlany (hala produkcyjna), w którym zlokalizowana będzie instalacja do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i w której odbywać się będzie proces technologiczny przetwarzania odpadów.

W skład instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wchodzą następujące urządzenia powodujące hałas :



· młyny rozdrabniające


87 dB

Średni czas pracy źródeł w ciągu  doby:  14 godzin. 

Czas pracy zakładu w ciągu doby: 16 godz. /dobę  systemie czterozmianowym

Obiekt budowlany, w  których znajdować się będą urządzenia i instalacje powodujące hałas stanowi jednocześnie ekran akustyczny dla urządzeń powodujących hałas o następującej izolacyjności  akustycznej  ( Rw) dla :

- ścian betonowych - Rw=45 dB;

- dachu– Rw=45 dB

- okien – Rw=19 dB

· drzwi metalowych- Rw=20 dB.

W analogicznych przypadkach stosowania tego typu młynów pomiary hałasu na zewnątrz budynku o podobnej konstrukcji w odległości 10 m wynosiły ok 59 dB.

WNIOSKI:

Biorąc pod uwagę:

- charakter terenów wokół przedsięwzięcia,

- spadek emisji hałasu wraz z odległością,

nie przewiduje się przekroczenia norm akustycznych dla najbliższych terenów mieszkalnych w porze dnia jak i nocy. 

W związku z powyższym stwierdza się, iż emisja hałasu z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia nie przekroczy norm dopuszczalnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny i nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

VII.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Potencjalne skutki transgraniczne rozpatrywać należy w dwóch aspektach:

1. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń mogących  przemieszczać się na dalekie odległości- regulowany jest postanowieniami Konwencji w sprawie „Transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości”

-   Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko na  jej terenie i poza nim.

2. Wpływ nowych obiektów na powiększenie lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego- regulowany jest Konwencją o Ocenach Oddziaływania na Środowisko  w Kontekście Transgranicznym.

·  Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów, które wymieniono w załączniku nr 1 do konwencji, precyzującego rodzaje działalności mogące mieć oddziaływanie transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie posiadać będzie charakter oddziaływania wyłącznie lokalny    – stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Reasumując, ze względu na charakter inwestycji,  rodzaj i wielkość emisji oraz odległość od granicy państwa, transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się. 

VIII. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Analiza map poglądowych lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w stosunku do obszarów natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu wykazała, że omawiane przedsięwzięcie nie jest  zlokalizowane  w obszarach natura 2000 oraz w obszarach chronionego krajobrazu

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

* obszar PLC280001”Jezioro Drużno”

* obszar PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”, 

* obszar PLH280024 „ Wysoczyzna Elbląska”

leżące w odległości ponad 5 kilometrów w przypadku pierwszego obszaru i ponad 9 kilometrów w przypadku dwóch pozostałych, a więc znacznie przekraczającej możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

    Reasumując, teren planowanego przedsięwzięcia i jego najbliższe sąsiedztwo leży poza istniejącymi wielkoprzestrzennymi strefami ochrony krajobrazowej, przyrodniczej i archeologicznej. Brak jest pomników przyrody ożywionej i nieożywionej jak również stanowisk roślin chronionych i siedlisk zwierząt chronionych. W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty, dla których utworzono obszar ochronny w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody   i innych ustaw. 

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony ( do hali inwestora) obszar oddziaływania, nie będzie  oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie, dla których ochrony obszary te zostały powołane.

29
29

_111016892.unknown

_111441920.unknown

