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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	Oficjalna nazwa:   GMINA – MIASTO ELBLĄG
	Krajowy numer identyfikacyjny:

(jeżeli jest znany)

	Adres pocztowy:          ul. Łączności 1

	Miejscowość:         ELBLĄG
	Kod pocztowy:82-300
	Państwo: POLSKA

	Punkt kontaktowy:      Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów: Agata Kosiorek 
	 Tel.: + 48 552393176

	E-mail: dzp@umelblag.pl

	Faks:+ 48 552393334

	Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)   
Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL)   www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)


I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej 
	O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,    

   w tym jednostki regionalne i lokalne

O Agencja/urząd krajowy lub federalny 

X Organ władzy regionalnej lub lokalnej 

O Agencja/urząd regionalny lub lokalny
	O Podmiot prawa publicznego

O Instytucja/agencja europejska lub organizacja
   międzynarodowa
O Inna: (proszę określić)


I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

	·  Ogólne usługi publiczne

·  Obrona

·  Porządek i bezpieczeństwo publiczne

·  Środowisko

·  Sprawy gospodarcze i finansowe

·  Zdrowie
	·  Budownictwo i obiekty komunalne

·  Ochrona socjalna

·  Rekreacja, kultura i religia

·  Edukacja
X Inny: (proszę określić)   Administracja



I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających  

	Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:     O tak   X 
nie 

(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A)




Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II. 1) Opis

	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu 
„Wyposażenie Centrum Metaloznawstwa Elbląskiego Parku Technologicznego” w ramach projektu „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego”

	II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

	□  Roboty budowlane


	X  Dostawy
	O  Usługi

	□ Wykonanie                                       

□ Zaprojektowanie i wykonanie  
□ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą
	X Kupno                                                     
O Dzierżawa                                             
O Najem                                                   
O Leasing                                                  
O Połączenie powyższych  

    form                 
	Kategoria usług: nr: [ ][ ]
Zob. kategorie usług w załączniku C1
W przypadku zamówień na usługi kategorii 17-27 – zob. załącznik C1 – czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia?

                                        O tak  O nie

	Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Elbląg 


	Kod NUTS PL621 

Kod NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
	Kod NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Kod NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

	II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  (DSZ)
□ Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej                                    
□ Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)
                   

	II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie Centrum Metaloznawstwa Elbląskiego Parku Technologicznego” w ramach projektu „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis specjalistycznego sprzętu stanowiącego „Wyposażenie Centrum Metaloznawstwa Elbląskiego Parku Technologicznego”” zlokalizowanego w budynku Centrum Logistycznego przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu.

Projekt dofinansowywany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości”.

Miejsce dostawy: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe Centrum Logistyczne, ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg.

2. Zamówienie składa się z dwóch części:

a) Część 1. zamówienia - Stanowisko do badań metali i analizy olejów

Zakres określony jest w sekcji II.2.1) pkt A. ogłoszenia, a opis przedmiotu zamówienia określony jest w sekcji II.1.5) pkt 3.A. ogłoszenia.

b) Część 2. zamówienia - Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa 

Zakres określony jest w sekcji II.2.1) B. ogłoszenia, a opis przedmiotu zamówienia określony jest w  sekcji II.1.5) pkt 3.B. ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia Części 1. zamówienia:

Przedmiot główny:

CPV:
38.43.45.60 - 9

Nazewnictwo wg CPV: Analizatory chemiczne

Przedmiot zamówienia Części 2. zamówienia:

Przedmiot główny:

CPV:
38.54.00.00 - 2

Nazewnictwo wg CPV: maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Przedmioty dodatkowe:

CPV:
30.21.30.00 - 5

Nazewnictwo wg CPV: Komputery osobiste

CPV:
30.23.21.10 - 8

Nazewnictwo wg CPV: Drukarki laserowe 

CPV:
38.50.00.00 - 0

Nazewnictwo wg CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

CPV:
38.63.40.00 - 8

Nazewnictwo wg CPV: Mikroskopy optyczne

CPV:
39.13.00.00 - 2

Nazewnictwo wg CPV: Meble biurowe

CPV:
39.18.00.00 - 7

Nazewnictwo wg CPV: Meble laboratoryjne

CPV:
44.42.10.00 - 7

Nazewnictwo wg CPV: Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

CPV:
48.90.00.00 - 7

Nazewnictwo wg CPV: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

A. dla Części 1. zamówienia - Stanowisko do badań metali i analizy olejów:

Na stanowisku do badań metali i analizy olejów przeprowadzane będą badań  metali  w celu identyfikacji  zawartości pierwiastków chemicznych i ich zawartości oraz badań olejów w celu ujawnienia w nich metali i oceny jakości olejów na różnych etapach ich zastosowania

A.1. Spektrofotometr emisyjny - 1 kpl:

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:
1) Analizator metali pochodzących z procesu zużycia, zanieczyszczeń oraz dodatków w olejach smarowniczych
Właściwości:

a) Zakres pomiarowy: Al. 0 – 1000 ppm, Ba 5-6000 ppm, B 0 – 1000 ppm, Cd 0 – 1000 ppm, Ca 0 – 6000 ppm, Cr 0 – 1000 ppm, Cu 0 – 1000 ppm, Fe 0 – 1000 ppm, Pb 0 – 1000 ppm, Mg 0 – 6000 ppm, Mn – 1000 ppm, Mo – 1000 ppm, Ni – 1000 ppm, P 10   – 6000 ppm, K 0 – 1000 ppm, Si 0 – 1000 ppm, Ag 0 – 1000 ppm, Na 0 – 6000 ppm,  Sn 0 – 1000 ppm, Ti 0 – 1000 ppm, V 0 – 1000 ppm, Zn 0 – 1000 ppm

b) Stanowisko próbki: grafitowa elektroda dyskowa i prętowa, uchwyt elektrody prętowej z automatycznym mechanizmem ustawienia szczeliny, komin wydechowych z wentylatorem, czujnik zamknięcia drzwiczek, okno do obserwacji procesu wzbudzenia

c) Źródło wzbudzania: oscylacyjne źródło wyładowania łukowego sterowane półprzewodnikowo o stałej częstotliwości zapewniającej stałość wyładowań niezależnie od warunków środowiskowych, nie wymagającej okresowej regulacji szczeliny pomocniczej

d) System optyczny: minimalny zakres spektralny 210 - 800 nm, długość ogniskowej  minimum 400 mm, holograficzna siatka dyfrakcyjna, liniowe wysokiej rozdzielczości detektory CCD, obudowa optyki stabilizowana przeciw zmianom temperatury, zabezpieczająca przeciw wibracją i wstrząsom.

e) System odczytu: system oprogramowania pracujący w środowisku Windows XP pozwalający na rozwijanie funkcji dla wszystkich funkcji spektrometru z automatyczną procedurą profilowania, z automatycznym przełączaniem linii spektralnych, automatyczne obliczanie powtarzalności, średniej i odchylenia standardowej, automatyczne zaznaczanie wyników będących poza zakresem kalibracji

2) Akcesoria i materiały.

Wzorzec kalibracyjny  - 22 pierwiastki: Al., Ba, B, Cd,  Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo Ni, P. K, Si, Ag, Na, Sn, Ti, V, Zn
 wzorzec kalibracyjny  pierwiastki dodatki w olejach, 900 ppm, 200 g
wzorzec kalibracyjny olej bazowy 75 cSt, 0 ppm, 500 g,
ostrzałka elektrod, 

grafitowe elektrody dyskowe - minimum 1000 szt.,
grafitowe elektrody prętowe minimum 100 szt., 
wysokotemperaturowe naczynka do próbek minimum 1000 szt.,
adapter na jednorazowe naczynka do próbek,
ściereczki oczyszczające,  min. 200 szt.
pipety 8ml,  min. 400 szt
roztwory czyszczące min. 250 ml
3) Przeszkolenie

4) Gwarancja 12-miesięczna

A.2. Spektrometr do analizy oleju - 1 kpl:

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:
1) Spektrometr do analizy oleju smarowniczego określający jego zanieczyszczenia i degradację, szybkie oznaczanie natlenienia, zaazotowania, zasiarczenia, wody, chłodziwa, rozcieńczenia paliwem, sadzy i zużycia dodatków smarowniczych umożliwiając ilościową analizę liczby zasadowej TBN w olejach mineralnych oraz analizę liczby kwasowej TAN w syntetycznych olejach turbinowych. Spektrometr o właściwościach:

a) Zakres spektralny: 7500 do 360 cm-1

b) Dokładność długości fali: lepsza niż 0,15 cm-1

c) Powtarzalność długości fali : lepsza niż 0,05 cm-1

d) Dokładność fotometryczna ; mniejsza niż 0,12% T

e) Rozdzielczość: lepsza niż 2 cm-1

f) Inerferometr: RockSolid, złote lustra, permanentnie ustawiony

g) Komora pomiarowa nie wymagająca stosowania doczyszczenia żadnych rozpuszczalników

2) Przeszkolenie

3) Gwarancja 12-miesięczna

A.3. Wiskozymetr kinetyczny - 1 kpl:

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:
1) Wiskozymetr kinetyczny do analizy zużytych olejów z następującymi właściwościami:

a) Cztery rurki wiskozymetryczne

b)  Sterowanie i odczyt wyników z wbudowanego panelu i z zewnętrznego komputera

c)  Możliwość analizy lepkości oleju w zakresie 0.6-3000 mm2/s (cSt).

d)  Stabilność temperatury kąpieli : +/-0,01°C dla 40°C;  +/- 0,03°C dla 100°C

e)  Zakres temperatur kąpieli 40 - 110°C

f)  Maksymalne zużycie próbki do analiz 1 ml.

g)  Możliwość analizy 50 prób na godzinę 

h)  Zużycie rozpuszczalnika maksymalnie 3 ml na próbkę

i)  Automatyczne czyszczenie i osuszanie po każdej próbce

2) Przeszkolenie

3) Gwarancja 12-miesięczna

A.4. Titrator - 1 kpl:

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:
1) Przyrząd titrator przeznaczony do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego z wbudowanym mieszadłem magnetycznym o następujących właściwościach: 

a) Mieszadło mechaniczne śmigłowe

b) Biureta kompletna 20 ml

c) Zakres pomiarowy czujnika potencjometrycznego ± 2000 mV, rozdzielczość 0,1 mV

d) Zakres pomiarowy czujnika spolaryzowanego 0 -  2000 mV / 0-2000 mA, rozdzielczość 0,1 mV / 0,1µA

e) Napęd biurety z rozdzielczością 1/20 000 objętości biurety, czas napełniania 20 sekund

f) Elektrody do miareczkowania kwas-zasada w środowisku wodnym i w środowisku niewodnym / analizy TAN/TBN/

g) Oprogramowanie w języku polskim, zarządzanie pracą przyrządu, automatyczne rozpoznawanie czujników, biurety, miana i titranta.

2) Akcesoria: Drukarka do wydrukowywania wyników badań, moduł dozujący
3) Przeszkolenie

4) Gwarancja 24 miesięcy

A.5. Analizator cząstek w olejach smarowniczych - 1 kpl:

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:
1) Analizator umożliwiających zliczanie cząstek i ich klasyfikację zoptymalizowaną do analizy prób oleju z następującymi właściwościami 

a) Automatyczne rozróżnianie cząstek na przypisane im grupy, jako cząstki pochodzące ze ścinania, zmęczenia, surowego ślizgania, cząstki niemetaliczne, wolne krople i włókna.

b)  Automatyczne obliczanie średnicy ekwiwalentnej dla wielkości od 4 µm do 100 µm i określanie klasy czystości według klasy czystości NAS, NAVAIR oraz ISO

c)  Nie wymaga rekalibracji.

d)  Pomiar "czarnych" olejów, poziom zaciemnienia i zapylenia do 2% sadzy

e)  Wyświetlanie map wszystkich cząstek o wielkościach powyżej 20 µm

f) wyprowadzanie danych jako zidentyfikowane cząstki, wielkości, mapy cząstek i klasy czystości NAS, NAVAIR oraz ISO

2) Akcesoria i materiały: 

a) Certyfikowany materiał - płyn do sprawdzania poprawności pomiaru

b)  Komora ultradźwiękowa dla usuwania pęcherzyków powietrza z próbek i mieszania próbek przed pomiarem

3) Przeszkolenie

4) Gwarancja 12-miesięczna

A.6. Emisyjny spektrometr mobilny do metali - 1 kpl:

CPV: 38434560-9 Analizatory chemiczne 

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:
1) Przewoźny spektrometr emisyjny z kalibracją do analizy składu chemicznego stopów metali na bazie żelaza, aluminium, miedzi, kobaltu i niklu, składający się z:

a) Sondy pomiarowe; łatwo wymienialne elektrody i adaptery bez użycia żadnych narzędzi. Przewód głowicy min. 4 m

b) System sterowania spektrometrem i obróbką wyników dla komputerów mobilnych, system operacyjny, port szeregowy i sieciowy. Zintegrowany wyświetlacz min 12" o wysokiej rozdzielczości, pyłoszczelna klawiatura foliowa.

c)  Oprogramowanie służące do sterowania spektrometrem i do przeprowadzania analiz, zapamiętywania wyników oraz rozszerzania i tworzenia krzywych analitycznych wyposażone w programy analityczne bazy Fe, Al., Co. Ni

d) Rekalibracja spektrometru tylko na podstawie jednej próbki

e) Adaptery do małych próbek, do drutów, rur i spoin spawalniczych

f) Wózek transportowy dopasowany do gabarytów spektrometru

g)  System optyczny niewrażliwy na zmianę temperatur, wibracje z wysokiej rozdzielczości detektorami CCD

h) Źródło wzbudzania iskra z cyfrowym plazmowym generatorem iskrzeń o cyfrowej definicji wyładowania. 

i) Źródło wzbudzania łuku o wyładowaniu typu Direct-Current, zapłon łuku prądu stałego poprzez kontrolowane pojedyncze wyładowanie.

2) Przeszkolenie

3) Gwarancja 12-miesięczna

B. dla Części 2. zamówienia - Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa:

B.1. Zestaw metalografii:

Poniższe urządzenia będą wykorzystywane do badań wskaźników wytrzymałościowych na odcinkach próbnych pobranych z wyrobów metalowych w celu oceny ich zgodności z założeniami projektowymi oraz oceny poprawności prowadzonych procesów technologicznych oraz badanie struktur metali po różnych procesach wytwarzania wyrobów w celu oceny poprawności realizacji procesów technologicznych oraz w różnych procesach eksploatacji wyrobów  w celu oceny możliwości bezpiecznej dalszej ich eksploatacji.

B.1.1. Mikroskop do badań mikrostruktur metali – 1 kpl:

CPV: 38634000-8 - Mikroskopy optyczne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Mikroskop dolnostolikowy do obserwacji w świetle odbitym, w jasnym i ciemnym polu o  następujących właściwościach

a) Optyka korygowana do nieskończoności, apochromatyczne oświetlenie w świetle odbitym

b) Uchwyt rewolwerowy obiektywowy z minimum 7 gniazdkami do jasnego  i ciemnego pola.

c) Wbudowany w statyw port kamery cyfrowej zapewniający podział światła inny niż  port wbudowany w tubus binokularowy. Port bez łączników kamery

d) Współosiowe śruby mikro / makro do ustawiania ostrości

e) Wbudowany port do podłączenia mikroskopu z komputerem

f) Oświetlenie halogenowe w co najmniej 100 W

g) Tubus z portem podłączeniowym kamery cyfrowej z podziałem światła do kamery 100:0 / 0:100

h) Okulary z polem widzenia min 23 mm o powiększeniu 10x, z regulacją dioptryjną w obydwu okularach

i) Obiektywy 1,25x, 10x, 20x, 50x, 100x, 150x

j) Stolik z posuwem w osiach X i Y z regulowaną wysokością o min 15 mm i regulowaną siłą obrotu pokręteł.

k) Kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 2584x1936 i min. 5 megapikseli z przetwornikiem CCD2/3" o dynamice min.1:1300, posiadająca system chłodzenia i obraz na żywo.

l) Komputer z oprogramowanie do aktywizacji obrazów z kamery i sterowania mikroskopem. Aktywizacja obrazów czarno-białych i kolorowych. Zapewnienie obróbki graficznej, wprowadzania danych oraz interaktywne pomiary: odległości, powierzchnia, obwód, promień kąta, liczba wystąpień. Utrzymywanie modułów do analizy metalograficznej ziaren, faz i grafitu. Filtrowanie według zadanych parametrów

2) Przeszkolenie min. 2 osób:

- w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

- dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

3) Gwarancja 24-miesięczna

B.1.2. Zestaw do przygotowania próbek metalograficznych – 1 kpl:

CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Automatyczna przecinarka metalograficzna z funkcją cięcia ręcznego i cięcia ściernicą na mokro z następującymi właściwościami

a) Przystosowana do pracy ze ściernicami o średnicy zewnętrznej 250 mm i ściernicy otworu mocowania 32 mm

b) Stół o regulowanym i elektronicznie sterowanym posuwie z rowkami typu  T  10 mm do mocowania ciętego przedmiotu. Wymiary stołu 220x380 mm

c) Układ chłodzenia w obiegu zamkniętym oraz układem do spłukiwania i mycia komory cięcia

d) Cięcie przedmiotów o średnicy do 80 mm, możliwość cięcia dłuższych przedmiotów wystających poza komorę cięcia

e) Wyposażenie w funkcję kontroli obciążenia podczas cięcia, i programowania krańcowego położenia stołu

2) Automatyczna jednocylindrowa praska do inkludowania próbek metalograficznych o następujących właściwościach:

a) Proces inkludowania całkowicie zautomatyzowany

b) Regulowane nastawy ciśnienia w zakresie 50-350 bar, temperatura grzania 120-180°C, czas grzania  w zakresie do 1 do 15 minut i czas chłodzenia w zakresie od 1 do 15 minut.

c) Wybór minimum trzech poziomów intensywności chłodzenia

d) Przystosowanie do pracy z zespołami cylindrów o średnicy od 25 do 50 mm z możliwością szybkiej wymiany cylindra

e) Podłączenie do zewnętrznego układu chłodzenia w obiegu zamkniętym

f) Oprogramowanie sterowania  praską z możliwością monitorowania parametrów pracy

3) Półautomatyczna szlifierko-polerka do przygotowania zgładów próbek metalograficznych z następującymi właściwościami

a) Automatycznie sterowany system procesu szlifowania i polerowania

b) Rozmiary dysku  300 mm

c) Prędkość obrotowa dysku od 40 - 600 obr/min, prędkości obrotowe głowicy 50-150 obr/min.

d) Wbudowana baza materiałów eksploatacyjnych, czujnik grubości usuwania warstwy oraz baza danych metod preparatyki.

e) Moduł dozowania do automatycznego dozowania zawiesin diamentowych, zawiesin tlenkowych i lubrikantów

f) Dysk magnetyczny o średnicy 300 mm

g) Uchwyty do próbek  dla średnicy od 12-40 mm i próbek prostokątnych o maksymalnych  wymiarach 45 x 40 mm

h) Przyrząd do poziomowania i mocowania próbek w uchwytach

4) Przeszkolenie

5) Gwarancja 24 miesiące

B.1.3. Mikrotwardościomierz do obciązeń 0,098 - 98,1 N – 1 kpl:

CPV: 38540000-2 –Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Mikrotwardościomierz do pomiarów według metody Vickersa w zakresie obciążeń pomiarowych od 0,098N ( 0,01 kG) do 98,1N(10kG) charakteryzujący się następującymi właściwościami:

a) W pełni zautomatyzowany cykl pomiarowy: zmiana obiektywu, wgłębnik, wybór obciążenia, wykonanie odcisku, wyregulowanie ostrości obrazu i kontrastu, automatyczny pomiar odcisku

b) Automatyczny odczyt twardości z możliwością ręcznej korekcji wyników

c)  Głowica pomiarowa 6 - pozycyjna z możliwością zamocowania jednego wgłębnika i pięciu  obiektywów

d) Kamera pomiarowa, oświetlenie zapewniające stabilne warunki pracy, równomierne oświetlenie próbki 

e) Automatyczny stolik pomiarowy o wymiarach 200x120 mm, maksymalna wysokość próbki do 250 mm, masa do 10 kg

f) Automatyczne sterowanie za pomocą komputera z oprogramowaniem w języku polskim

g) Możliwość wykonywania pomiarów punktowych, serii oraz pomiarów głębokości utwardzenia

h) Możliwość wprowadzania korekcji dla powierzchni wypukłych i wklęsłych

2) Materiały: Płytki wzorcowe do twardościach HV0,1; HV0,5: HV1, HV 5

3) Przeszkolenie

4) Gwarancja 24-miesięczna

B.1.4. Uniwersalny twardościomierz metodami Vickersa, Brinella i Rockwella – 1 kpl:

CPV: 38540000-2 –Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Uniwersalny twardościomierz do pomiarów twardości metodą Vickersa przy obciążeniach od 49 (5 kG) do 981 N (100kG), metoda Brinella przy obciążeniach (2,5 kG-750 KG), metodą Rockwella przy obciążeniach (60, 100, 150 kG) o następujących właściwościach

a) Głowica pomiarowa 5-pozycyjna, umożliwiająca zamocowanie  dwóch obiektywów i trzech wgłębników jednocześnie

b) Cykl pomiarowy w pełni zautomatyzowany tzn: obrót głowicy w położenie robocze, przyłożenie obciążenia, utrzymanie obciążenia przez zadany czas, obrót głowicy w położenie, wyostrzenie obrazu, odczyt twardości.

c) Pomiary obiektów o wysokości do 210 mm oraz o masie do 50 kg, stół zapewniający stabilność pozycji pracy

d) Zapisywanie obrazów z pomiarów i możliwość ich późniejszego obejrzenia i ręcznego zmierzenia

e) Możliwość zaprogramowania i zapisywania metod pomiarowych, będących powiązaniem obciążenia, wgłębnika pomiarowego, obiektywu oraz ustawienia kontrastu. 

f) Oprogramowanie sterowania przyrządem w języku polskim

2) Materiały: płytki wzorcowe o twardościach HV 10 i HV 30 , HBW, HRC

3) Przeszkolenie

4) Gwarancja 24-miesięczna 

B.1.5. Maszyna wytrzymałościowa  10 kN – 1 kpl:

CPV: 38540000-2 –Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Maszyna wytrzymałościowa  o zakresie pomiarowym  do 10 KN   o konstrukcji dwukolumnowej ze stabilnym stołem o następujących właściwościach:

a) Napęd maszyny ze sterownikiem cyfrowym  o dokładności pozycjonowania  +-0,2 µm i prędkości badawczej w zakresie 0,001 do 1000 mm/min

b) Pomiar siły klasy dokładności 0,5

c) Cyfrowy system pomiarowy siły, drogi i czasu

d) Cyfrowe sterowanie podłączone do PC: regulacja prędkości, regulacja siły zera, automatyczna korekcja punktu zerowego na początku badania

e) Głowice pomiarowe siły  Fmax 10 kN i Fmax 1kN klasy 0,5

f) Wyposażenie do prób ściskania, płyta górna z przegubem kulistym, płyta dolna z możliwością łatwego centrowania obiektu

g) Oprogramowanie sterowania przyrządem w języku polskim do badania na ściskanie i rozciąganie z programem kalibracyjnym do czujników siły i wydłużenia

2) Zestaw komputerowy o konfiguracji i wydajności zapewniającej sprawne, szybkie i stabilne przetwarzanie danych w komplecie z drukarką i monitorem LCD 19"

3) Przeszkolenie min. 2 osób:

- w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

- dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

4) Gwarancja 24-miesięczna
B.2. Urządzenia pomiarowe:

Urządzenia wykorzystywane będą do wzorcowań przyrządów pomiarowych - ustalenia relacji między wartościami wielkości  mierzonej wskazanymi przez  przyrząd pomiarowy   a odpowiednimi wartościami wielkości  realizowanymi przez wzorce jednostki miary.

B.2.1. Długościomierz – 1 kpl:

CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Przyrząd do pomiarów geometrycznych w zakresie osi x=2000 mm i w osi  z= 50 mm z właściwościami

Dokładność pomiarowa mniejsza niż 0,3 µm

Powtarzalność mniejsza niż 0,1 µm

Rozdzielczość 0,00001 mm

Nacisk pomiarowy  0-12 N

Końcówki pomiarowe z węglika spiekanego

Zestaw komputerowy o konfiguracji i wydajności zapewniającej sprawne, szybkie i stabilne przetwarzanie danych w komplecie z monitorem LCD 19"

Przełącznik do przesyłania danych

Wyświetlanie nacisku pomiarowego

Wspornik i podpory do ustawiania przyrządów

Przeszkolenie min. 2 osób:
- w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

- dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem
B.2.2. Zautomatyzowane stanowisko do kontroli czujników  – 1 kpl:

CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Zautomatyzowane stanowisko przeznaczone jest do automatycznego wzorcowania  wszelkich czujników zegarowych, dźwigniowo - uchylnych oraz czujników cyfrowych o następujących właściwościach:
a) Rozdzielczość 0,0001 mm

b) Zakres pomiarowy do 100 mm

c) Dokładność 0,1+ L/150 mm

d) Mocowanie dla czujników z uchwytem 8 i 10 mm oraz z pochylnym trzpieniem 

e) Zestaw komputerowy o konfiguracji i wydajności zapewniającej sprawne, szybkie i stabilne przetwarzanie danych, z monitorem LCD 19"

f) Oprogramowanie do wzorcowania czujników  

g) Oprzyrządowanie do badania siły nacisku czujnika

h) Oprzyrządowanie do badania średnicówek  

Gwarancja 24-miesięczna

B.2.3. Wielokanałowy rejestrator temperatury – 1 kpl:

CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Rejestrator przeznaczony do rejestracji sygnałów  z czujników termoelektrycznych o następujących właściwościach:

a) Minimum 16  kanałów  rejestratora 

b) Obsługa czujników termoelektrycznych typu K

c) Rozdzielczość przetwornika 16 bitów

d) Dryft temperaturowy kanałów ± 25 ppm/ºC

e) Dokładność na zakresach czujnika K ± 1ºC

f) Oprogramowanie w języku polskim

g) System rejestracji temperatury i wilgotności

Komputer- laptop o konfiguracji i wydajności zapewniającej sprawne, szybkie i stabilne przetwarzanie danych

Przeszkolenie min. 2 osób:

- w dniu instalacji z zakresu podstawowej obsługi urządzenia

- dodatkowe szkolenie aplikacyjne dotyczące obsługi oprogramowania i procedury analitycznej w ustalonym terminie z użytkownikiem

B.3. Infrastruktura laboratoryjna:

B.3.1. Dygestorium – 1 kpl:

CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Dygestorium szczelinowe o wymiarach:

ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem,

ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej płytą polipropylenową o grubości 8 mm, 

dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z dodatkową kuwetą wykonaną z ANWIDURU, metalowa wentylowana, (z możliwością przechowywania kwasów i zasad)

System odprowadzania gazów z dygestoriów wykonany z materiałów kwasoodpornych

Dostawa i instalacja 

Gwarancja 36-miesięczna

B.3.2. Stoły laboratoryjne i wyposażenie – 16 szt.:

CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Konstrukcja stołów powinna być oparta na stelażach z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania i regulacją wysokości.

a) stół laboratoryjny stabilny z blatem laminowanym 250 x 80 x75  (cm) szt 2

b) stół laboratoryjny stabilny z blatem laminowanym 180 x 80 x50 (cm) szt 2

c) stół pod wagi, stabilny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 140x75x90(cm) szt 1

d) stół pod wagi, stabilny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 150x60x90 (cm) szt 1

e) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 200x75x90 (cm) szt 3

f) stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym 150x75x90 (cm)

g) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 250x80x75 (cm)

h) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 220x80x75 (cm)

i) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 180x80x75 (cm)

j) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 250x80x75 (cm) szt 2

k) stół pod mikroskop, stabilny z blatem laminowanym 310x80x75 (cm)

B.3.3. Szafy na odczynniki, szkło i akcesoria laboratoryjne – 16 szt.:

CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Szafy metalowe szczelnie zamykane do przechowywania kwasów, zasad, substancji i preparatów niebezpiecznych - szt. 2

wymiary 120x50x195 (cm)

3 półki o regulowanej wysokości (4 poziomy)

2) Metalowo-szklane szafki na szkło i akcesoria laboratoryjne o wymiarach:

60x43,5x180 (cm)– szt. 2 (3 półki o regulowanej wysokości) 

100x43,5xx140 (cm)– szt. 2 (3 półki o regulowanej wysokości) 

3) Szafki metalowe

60x43,5x10,4 (cm)– szt. 10 (dwie półki o regulowanej wysokości)

B.4. Sprzęt komputerowy biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi:

B.4.1. Sprzęt komputerowy - zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – 6 kpl:

CPV: 30213000-5 - komputery osobiste

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Zestaw komputerowy:

Procesor o wydajności nie gorszej niż procesora dwurdzeniowego Intel 1,8 GHz, lub równoważny

pamięć RAM minimalnie 3 GB, 

dysk twardy minimum 160 GB, 

napęd: DVD+/-RW Light Scribe,

k.sieciowa: 10/100/1000 Mb/s,

k. dźwiękowa,

obudowa: Midi Tower, USB z przodu na górze obudowy,

bez napędu FDD,

mysz optyczna,

klawiatura, 

2) monitor: LCD, 19”, panoramiczny, wbudowane głośniki,

3) Zainstalowane oprogramowanie:

System operacyjny MS Windows 7 Professional PL 64 bity, pakiet biurowy MS Office 2010 PL Dom i Małe firmy lub równoważne (opis wymagań równoważnych znajduje się w sekcji II.1.5) pkt. 5. ogłoszenia), oprogramowanie do nagrywarki oraz wszelkie oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie w pełni wyposażenia komputera jeśli dostarczone było przez producenta. 

4) Gwarancja 36 miesięcy

5) UPS 700 VA , o mocy zapewniającej 5ciominutowe powstrzymanie ww. komputera w przypadku zaniku napięcia, przy średnim obciążeniu komputera  czas przełączania na UPS max 3ms, 2 gniazda wyjściowe PL (Polskie), sygnalizacja akustyczno - optyczna, przykładowy zasilacz awaryjny spełniający ww. wymagania: UPS Ever 700 ECO CDS lub równoważny

B.4.2. Oprogramowanie biurowe – 6 szt:

CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) Oprogramowanie biurowe - pakiet biurowy MS Office 2010 PL Dom i Małe firmy lub równoważny (opis wymagań równoważnych znajduje się w sekcji II.1.5) pkt. 5. ogłoszenia).

B.4.3. Urządzenie wielofunkcyjne – 6 szt:

CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

1) format: A4, 

2) Szybkość kopiowania do 20 str./min.

3) druk kolorowy

4) funkcja FAX

5) Gwarancja 24 miesiące

B.5. Meble biurowe:

CPV: 39130000-2 - meble biurowe

B.5.1. Krzesło tapicerowane– szt. 46:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

a) Wymagane minimalne wymiary krzesła – przedstawione są na rysunku zawartym w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Krzesło konferencyjne – dostawne, zunifikowane wzorniczo z krzesłami obrotowymi. Konstrukcja krzesła na ramie metalowej chromowanej lub z polerowanego aluminium z czterema nogami o przekroju okrągłym. Przednie nogi zakończone od góry podłokietnikami z plastikowymi nakładkami w kolorze czarnym, które nie łączą się z oparciem. Oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane tkaniną o gramaturze nie mniej niż 430 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale potwierdzoną atestem oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papierosa i zapałkę). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną. Wymiary siedziska nie mniejsze niż: głębokość – 450 mm, szerokość – 440 mm. Konstrukcja krzesła musi umożliwiać składowanie w stosie. Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów tapicerki w zależności od potrzeb. Wytrzymałość krzesła potwierdzona atestami PN-EN
B.5.2. Biurko z dostawką 160x80x74 cm – szt. 12:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

a) Biurko wykonane z płyty laminowanej dwustronnie w kolorze brzoza polarna.  Blat o całkowitej grubości 28mm, wzmocnione powłoką zapewniającą zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni oklejone listwą PCV o grubości 2mm. Podstawę biurka stanowi stelaż metalowy na nogach teowych. Kolumny pionowe stelaża w kolorze czarnym, zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia okablowania. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie 1cm. Nogi połączone ze sobą belką metalową w kolorze czarnym, stanowiącą jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania. Blaty łączone z podstawą za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. Blaty z przepustami kablowymi o średnicy 80mm. Biurko wyposażone w blendę metalową, perforowaną, mocowaną metalowymi uchwytami do blatu. Biurko z atestem higienicznym pozwalającym na użytkowanie w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej zgodnie z normami PN-EN.

b) Dostawka ¾ koła o średnicy 120cm na nogach metalowych dopasowana do biurka z możliwością montażu i demontażu po obu stronach biurka. Blaty z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie, wzmocnione powłoką zapewniającą zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni w kolorze brzoza polarna. Blat o całkowitej grubości 28mm, oklejony listwą PCV o grubości 2mm. Podstawa - nogi metalowe gięte o średnicy 30mm w kolorze czarnym, stopki metalowe stożkowe z odlewu aluminium polerowanego, mocowane przegubowo.

c) szuflada wysuwana na klawiaturę wykonana z płyty laminowanej dwustronnie w kolorze brzoza polarna

B.5.3. Kontener mobilny 43,4x60x58h cm – szt.12:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

płyta meblowa w kolorze brzoza polarna, korpus oraz blaty kontenerów z płyty meblowej gr. 18mm; blaty, fronty i korpus wykończone PCV gr. 2mm, wkłady szuflad w całości metalowe, zamykanie z cichym samodociągiem oraz blokadą jednoczesnego wysuwu drugiej szuflady; zamknięcie na zamek centralny z numerem seryjnym, kontener na 4 kółkach plastikowych w tym 2 z blokadą, uchwyty metalowe, wykończenie satyna.

B.5.4. Szafa dwudrzwiowa 80x38,5x113– szt. 6:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

Drzwiczki płytowe w dolnej części, z 1 półką, górna część otwarta, wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej brzoza polarna gr. 28mm; korpus szafy, półki oraz pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm; plecy wykonane z HDF; wieńce szafy, drzwiczki wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. 0,5mm. PCV w kolorze płyty meblowej; Szafa wyposażona w plastikowe stopki wysokości 2.5 cm z możliwością regulacji wysokości od wewnątrz korpusu. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni. Drzwiczki mocowane na zawiasy puszkowe z samodociągiem. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych, uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki na użytkownika. 

B.5.5. Szafa ubraniowa 80x38,5x183 cm- 4 szt.:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

Szafa z 1 półką u góry, dwudrzwiowa, z drążkiem wysuwanym na wieszaki zamykana na całej wysokości, wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej brzoza polarna gr. 28mm; korpus szafy, półki oraz pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm; plecy wykonane z HDF; wieńce szafy, drzwiczki wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. 0,5mm. PCV w kolorze płyty meblowej; Szafa wyposażona w plastikowe stopki wysokości 2.5 cm z możliwością regulacji wysokości od wewnątrz korpusu. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni. Drzwiczki mocowane na zawiasy puszkowe z samodociągiem. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych, uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki na użytkownika. 

B.5.6. Krzesło obrotowe tapicerowane - szt. 12:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

a)
Wymagane minimalne wymiary i parametry regulacji krzesła w zakresie – przedstawione są na rysunku zawartym w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
b)
Krzesło pracownicze - obrotowe ze stałym tapicerowanym zagłówkiem, umożliwiającym komfortowe podparcie głowy. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowany tkaniną o gramaturze nie mniej niż 430 g/m2, posiadającej odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale potwierdzonej atestem oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papierosa i zapałkę). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane tkaniną o parametrach technicznych jak wyżej. Regulowane w pionie podłokietniki, wyposażone w nakładki z miękkiego poliuretanowego tworzywa, zapewniające optymalne podparcie przedramion użytkowników. Podstawa krzesła metalowa chromowana lub z polerowanego aluminium, o średnicy zewnętrznej ok. 693 mm, wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Krzesło powinno posiadać także funkcję umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia i podparcia lędźwi do wzrostu użytkownika bez konieczności wstawania z krzesła, a także płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kolory tapicerki do wyboru z palety producenta, zawierającej min. 20 kolorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby kolorów tapicerki w zależności od potrzeb. Wytrzymałość krzesła potwierdzona atestem zgodnym z normami PN-EN 

B.5.7. Stół 140x80x74 cm - szt. 10:

opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

Stół wykonany z płyty laminowanej dwustronnie, w kolorze brzoza polarna. Blat o całkowitej grubości 28mm, wzmocnione powłoką zapewniającą zwiększoną odporność na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia oraz ścieralność powierzchni oklejony listwą PCV o grubości 2mm. Podstawa stołu - stelaż metalowy na nogach teowych. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie 1cm. Blaty łączone z podstawą za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Wyklucza się stosowanie wkrętów samo nawiercających, niszczących strukturę płyty. stół z atestem higienicznym pozwalającym na użytkowanie w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej zgodnie z normami PN-EN.
B.5.8. Szafa aktowa 80 x 38,5 x 183 cm szt. 6:
opis plus wymagane minimalne parametry techniczne:

drzwiczki płytowe w dolnej części, z 1 półką, górna część z 2 półkami otwarta; wieniec górny szafy wykonany z płyty laminowanej brzoza polarna gr. 28mm; korpus szafy, półki oraz pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm; plecy wykonane z HDF; wieńce szafy, drzwiczki wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. 0,5mm. PCV w kolorze płyty meblowej; Szafa wyposażona w plastikowe stopki wysokości 2.5 cm z możliwością regulacji wysokości od wewnątrz korpusu. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni. Drzwiczki mocowane na zawiasy puszkowe z samodociągiem. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych, uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki na użytkownika. 

Uwaga:

Wskazany w opisach wymaganych minimalnych parametrach technicznych kolor płyty może być podobny do brzozy polarnej i ustalony przy realizacji zamówienia.

Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 10mm.

Gwarancja 24 miesięczna na wszystkie meble

4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
Część 1. zamówienia

1.1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokonania rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, w pomieszczeniach Centrum Metaloznawstwa w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe.

1.2. Zgodnie z § 8 ust. 6 Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego wyposażenia, określone dla Części 1. zamówienia w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Stanowisko do badań metali i analizy olejów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

1.3. Sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.

1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń dla Części 1. zamówienia w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Stanowisko do badań metali i analizy olejów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.A. ogłoszenia,
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

1.5. Sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 4.3. i ppkt 4.4. oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanego wyposażenia i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

1.6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

1.7. Do usunięcia usterki serwis przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

1.8. W przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego.

1.9. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

1.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

1.11. Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

1.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał model, opis i parametry oferowanego sprzętu dla Części 1. zamówienia powyższe informacje należy podać w dokumencie WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Stanowisko do badań metali i analizy olejów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ w kolumnie: model, opis i parametry oferowanego sprzętu,

1.13. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogramu rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

1.14. Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowywane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości”. Sprzęt musi być oznakowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Obowiązku Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dostępnymi na stronie: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=82 

1.15. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

1.16. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

1.17. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

1.18. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Część 2. zamówienia

4.1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokonania rozładunku, montażu i uruchomienia urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu, w pomieszczeniach Centrum Metaloznawstwa w Budynku Centrum Logistycznego, ul. Stanisława Sulimy 1 na Modrzewinie Południe.

4.2. Zgodnie z § 8 ust. 6 Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumenty – certyfikaty jakości i inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego wyposażenia, określone dla Części 2. zamówienia w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.

4.3. Sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej.

4.4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres wskazany dla poszczególnych urządzeń dla Części 2. zamówienia w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz w sekcji II.1.5) pkt 3.B. ogłoszenia.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego dostaw.

4.5. Sprzęt dostarczony w ramach wykonania zamówienia musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ppkt 4.3. i ppkt 4.4. oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców, którzy są producentami zaoferowanego wyposażenia i jednocześnie nie korzystają z pośrednich kanałów sprzedaży, oferując własne rozwiązania bezpośrednio, z pominięciem pośrednich kanałów sprzedaży (partnerów / dystrybutorów).

4.6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt 1 ppkt c) Wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

4.7. Do usunięcia usterki serwis przystąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym od zgłoszenia.

4.8. W przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na czas naprawy, zastępczego sprzętu równoważnego.

4.9. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

4.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia dostaw na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia.

4.11. Zamawiający informuje, że w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

4.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał model, opis i parametry oferowanego sprzętu dla Części 2. zamówienia powyższe informacje należy podać w dokumencie WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ w kolumnie: model, opis i parametry oferowanego sprzętu,

4.13. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogramu rzeczowo – finansowy wykonania zakresu zamówienia (w tym również harmonogram szkoleń) i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

4.14. Zamawiający informuje, że dostawy są dofinansowywane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości”. Sprzęt musi być oznakowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Obowiązku Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dostępnymi na stronie: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=82 

4.15. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4.16. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4.17. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

4.18. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. W pozycjach Części 1. zamówienia oraz Części 2. zamówienia opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 
a) W przypadku systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego za równoważne uznaje się:

- System operacyjny

Za oprogramowanie równoważne Microsoft Windows 7 Professional (PL) uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

1) Obsługa trybu Windows XP (XP Mode).

2) Pełna zgodność z domeną Active Directory w wersji na Windows 2003 Serwer.

3) Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2010.

4) Zaimplementowana w systemie obsługa aplikacji zgodnych z podsystemami Win16 i Win32.

5) Możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework.

6) Obsługa rozszerzonego pulpitu.

7) Personalizacja pulpitu.

8) Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis).

9) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

10) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

11) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

12) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

13) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.  

14) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

15) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).   

16) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

17) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.   

18) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   

19) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

22) Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

23) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

24) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

25) Wbudowany system pomocy w języku polskim.

26) Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. 

27) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

28) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

29) Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

30) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

31) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

32) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

33) System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

34) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

35) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

36) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

37) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

38) Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

39) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

40) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

41) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

42) Udostępnianie modemu.

43) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

44) Możliwość przywracania plików systemowych.

45) System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

46) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- oprogramowanie biurowe 

Za oprogramowanie równoważne Microsoft Office Home and Business 2010 (PL) uznaje się oprogramowanie - pakiet biurowy, które spełnia następujące wymagania:

1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski,

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych,

c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)

c. umożliwia wykorzystanie schematów XML

d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)

3) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. Edytor tekstów 

b. Arkusz kalkulacyjny, 

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7) Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z
obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

f. Automatyczne tworzenie spisów treści

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron

h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim

i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

l. Wydruk dokumentów

m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g. Zarządzanie kalendarzem

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k. Zarządzanie listą zadań

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom

m. Zarządzanie listą kontaktów

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

5.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Część 1. zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 1. zamówienia dokument WYKAZ CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Stanowisko do badań metali i analizy olejów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Stanowisko do badań metali i analizy olejów, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 1. Stanowisko do badań metali i analizy olejów przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.  

Część 2. zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wypełniając dla Części 2. zamówienia w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, w celu wypełnienia, w formacie źródłowym).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał parametry oferowanego sprzętu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYKAZIE CEN wraz ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWY – FORMULARZE Część 2. Pozostałe wyposażenie i infrastruktura Centrum Metaloznawstwa przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.
6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.

Część 1. zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,

3) zmiany wyposażenia, w przypadku gdy wyposażenie przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będzie dostępne na rynku,

b) będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model.

pod warunkiem, że parametry techniczne wyposażenia będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Część 2. zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) konieczność przedłużenia terminu umownego:

a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) z powodu pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu o braku możliwości realizacji dostaw w terminie określonym w umowie,

c) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej,

2) ograniczenie zakresu dostaw, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,

3) zmiany wyposażenia, w przypadku gdy wyposażenie przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

a) nie będzie dostępne na rynku,

b) będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta,

c) producent wprowadzi nowszy model.

pod warunkiem, że parametry techniczne wyposażenia będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

	Główny przedmiot
	38.54.00.00 - 2
	[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]

	Dodatkowe przedmioty
	[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ]
[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ]
[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ] 
[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ].[  ][  ]-[  ]
	[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]
[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]
[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]
[  ][  ][  ][  ]-[  ]     [  ][  ][  ][  ]-[  ]

	II. 1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)   
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  X tak     O 
nie


II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
	II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) (Proszę podać, za pomocą danych liczbowych, tylko całkowitą wartość końcową obejmującą wszystkie zamówienia, części, odnowienia i opcje; informacje na temat poszczególnych zamówień proszę podać, wypełniając sekcję V. Udzielenie zamówienia) 

	Wartość: 3 254 555,82  

Waluta: PLN
albo

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i

najwyższa oferta [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ] 
brana pod uwagę 
	Bez VAT
	Łącznie z VAT           Stawka VAT (%)

	
	O
O

	        X                        wg stawki 23,00
        O                        wg stawki [  ][  ],[  ]



Sekcja IV: Procedura
IV. 1) Rodzaj procedury
	IV.1.1) Rodzaj procedury

	x  Otwarta   
O  Ograniczona            
O  Ograniczona przyspieszona

O Dialog konkurencyjny
O  Negocjacyjna przyspieszona
                 
	O  Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem                                   
O  Negocjacyjna przyspieszona                          

O  Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia                             

O  Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U.. UE):  proszę wypełnić załącznik D1


IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

	IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

	x  Najniższa cena                                                                                                              
albo
 O  Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów                

	Kryteria
	Waga
	Kryteria
	Waga

	1. [                                                ]
2. [                                                ]

3. [                                                ]

4. [                                                ]

5. [                                                ]
	[                        ]
[                        ]

[                        ]

[                        ]

[                        ]
	6.   [                                               ]
7.   [                                               ]

8.   [                                               ]

9.   [                                               ]

10. [                                               ]
	[                        ]
[                        ]

[                        ]

[                        ]

[                        ]

	IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej                                                                                        
Wykorzystano aukcję elektroniczną  O tak     x nie  


IV.3) Informacje administracyjne                                                                                          
	IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)                                                                                     
ZP-WZP-84/2011

	IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia         X tak     O nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
O  Wstępne ogłoszenie informacyjne       O  Ogłoszenie o profilu nabywcy   
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [  ] [  ] [  ] [  ]/S [  ] [  ] [  ]-[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] z dnia [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] [  ] [  ] (dd/mm/rrrr)
X  Ogłoszenie o zamówieniu     O  Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów   
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 175-287268 z dnia 13.09.2011 (dd/mm/rrrr)
□ Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante      
Numer ogłoszenia w Dz.U.: [  ] [  ] [  ] [  ]/S [  ] [  ] [  ]-[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] z dnia [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] [  ] [  ] (dd/mm/rrrr)
X Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE:  [  ] [  ] [  ] [  ]/S [  ] [  ] [  ]-[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] z dnia [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] [  ] [  ] (dd/mm/rrrr)
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE:  [  ] [  ] [  ] [  ]/S [  ] [  ] [  ]-[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] z dnia [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] [  ] [  ] (dd/mm/rrrr)


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   ZP-WZP-84/2011      Część nr 1  Nazwa  Wyposażenie Centrum Metaloznawstwa Elbląskiego Parku Technologicznego” w ramach projektu „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego” Część 1. zamówienia -Stanowisko do badań metali i analizy olejów
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 10/01/2012  (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   SPECTRO POLAND MACIEJ SZWEDYC

	Adres pocztowy: ul. Wiślana 28

	Miejscowość:  Józefów
	Kod pocztowy:  05-420
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: info@spectro.com.pl  
	Tel.:   +48 227892062

	Adres internetowy (URL): 

www.spectro.com.pl    
	Faks:  +48 227892316

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  942 276,42
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    1 290 171,60                 
Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 O
O
	     X                   wg stawki 23
                                             ,00
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O
Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------
Zamówienie nr:   ZP-WZP-84/2011      Część nr 2  Nazwa  Wyposażenie Centrum Metaloznawstwa Elbląskiego Parku Technologicznego” w ramach projektu „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego” Część 2. zamówienia Pozostałe wyposażenie i infrastruktury Centrum Metaloznawstwa
	V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 10/01/2012  (dd/mm/rrrr)

	V.2) Informacja o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

	V.3) Nazwa i adres wykonawcy,  na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

	Oficjalna nazwa:   PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI

	Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26

	Miejscowość:  Chodzież
	Kod pocztowy:  64-800
	Państwo: 

                        Polska

	E-mail: faktor@faktor.net.pl  
	Tel.:   +48 672828680

	Adres internetowy (URL): 

www.faktor.net.pl    
	Faks:  +48 672828690

	V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

	Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość:  1 709 190,20
Waluta: PLN
	Bez VAT
	Łącznie z VAT         Stawka VAT (%)

	
	x
	            O                   wg stawki [  ][  ]
                                 ,[  ]

	Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość:    1 964 384,22                 

Waluta: PLN
albo  

Najniższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]  i
  najwyższa oferta  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]
Waluta: [  ] [  ] [  ]
brana   pod uwagę                                                                      
	 O
O
	     X                   wg stawki 23

                                             ,00
           O                   wg stawki [  ][  ]
                                             ,[  ]

	Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: (proszę podać)        

liczbę lat:  [  ] [  ]      albo      liczbę miesięcy: [  ] [  ]

	V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

 Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia     O tak  X nie  
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]  [  ] [  ] [  ], [  ] [  ]                                                       Nieznana O

Waluta: [  ] [  ] [  ]                       Proporcja: [  ] [  ], [  ] (%)


	Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: (jeżeli są znane)



--------------------- (Wykorzystać  sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   x tak     O nie                                                                                                                             
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów)  i/lub programu (programów):
Projekt dofinansowywany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości”.


VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)       
	


VI.3) Procedury odwoławcze
	VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

	Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

	Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

	Miejscowość: Warszawa
	Kod pocztowy: 02-676
	Państwo: Polska

	E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
	Tel.: +48 224587840

	Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl 
	Faks: +48 224587800

	Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

	Oficjalna nazwa:

	Adres pocztowy:

	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Państwo:

	E-mail:
	Tel.:

	Adres internetowy: (URL)
	Faks:

	VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

5.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1)
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie:

1)
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2)
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)
 zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

13.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


	VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

	Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

	Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

	Miejscowość: Warszawa
	Kod pocztowy: 02-676
	Państwo: Polska

	E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
	Tel.: 

	Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
	Faks: +48 224587800, 
          +48 224587803


VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/01/2012  (dd/mm/rrrr)
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca 
	Oficjalna nazwa:  
	Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)


	Adres pocztowy:    

	Miejscowość:


	Kod pocztowy:


	Państwo:




……………..……. (Wykorzystać sekcję  w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) ……………………...……….
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

	Kategoria nr [1]   Przedmiot

	1    Usługi konserwacyjne i naprawcze

2    Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3    Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4    Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5    Usługi telekomunikacyjne

6    Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe     b) Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7    Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8    Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9    Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10  Usługi badania rynku i opinii publicznej

11  Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13  Usługi reklamowe

14  Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15  Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy

16  Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne 

	Kategoria nr [7]   Przedmiot

	17  Usługi hotelarskie i restauracyjne

18  Usługi transportu kolejowego
19  Usługi transportu wodnego

20  Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21  Usługi prawnicze

22  Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23  Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

24  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25  Usługi społeczne i zdrowotne

26  Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27  Inne usługi


1    Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2    Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3    Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 
Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 
Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6    Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7    Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8    Z wyjątkiem umów o pracę.

9    Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji. 

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE
	Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić dodatkowe informacje).




1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

      O procedura otwarta,

O procedurę ograniczoną.

 FORMCHECKBOX 
 Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie (wyłącznie dla dostaw).
Roboty budowlane/ towary/ usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

 FORMCHECKBOX 
 technicznych,

 FORMCHECKBOX 
 artystycznych,

 FORMCHECKBOX 
 związanych z ochroną wyłącznych praw
 FORMCHECKBOX 
  Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
 FORMCHECKBOX 
  Dodatkowe roboty budowlane/ dostawy/ usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
 FORMCHECKBOX 
  Nowe roboty budowlane/ usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/ usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
 FORMCHECKBOX 
  Zamówienie na usługi udzielone  zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.
 FORMCHECKBOX 
  Dostawy towarów notowanych i nabywanych  na giełdzie towarowej.
Nabycie dostaw  na szczególnie korzystnych warunkach:

 FORMCHECKBOX 
 od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,

 FORMCHECKBOX 
 od syndyków masy upadłościowej  lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

 FORMCHECKBOX 
 Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe  lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.
2)  Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
O  Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.

O  Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
	Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów).




PL  Formularz standardowy 3 -  Ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia            
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