
Elbląg, dnia         sierpnia 2016 r.

RZP.271.67.2016.AS
EOD: …………………
TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA udzielone w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Dot. postępowania RZP.271.67.2016.AS:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w ramach zadania „Przebudowa targowiska miejskiego 
przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II”

    Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

„czy Zamawiający dokonał analizy czy decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana?”
ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana.
PYTANIE 2

„czy Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy?”

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że nie posiada decyzji o warunkach zabudowy. 
PYTANIE 3

„czy Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?”

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że nie wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 1 pkt. 3 ppkt. 8  wzoru umowy na zakres prac objętych niniejszą umową składa się: „uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno - higienicznych w przypadku wystąpienia takiej konieczności”

W związku z powyższym Wykonawca (Projektant) zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

PYTANIE 4

„czy odnowienie i ujednolicenie elewacji dotyczy tylko elewacji frontowych budynków?”

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że odnowienie i ujednolicenie elewacji dotyczy całości budynków.

PYTANIE 5

„jaką szerokość ma mieć poszerzona droga biegnąca pomiędzy stołami a pawilonami?”


ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający informuje, że droga pomiędzy stołami, a pawilonami powinna mieć min. 3 m szerokości. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

PYTANIE 6

„czy na terenie objętym opracowaniem znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego stanowiące własność gestorów sieci. Jeżeli tak to proszę podać jakie to są sieci i czyją własność stanowią.”

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, że na terenie objętym opracowaniem znajduje się sieć energetyczna stanowiąca własność Energi Operator S.A., sieć oświetleniowa stanowiąca własność firmy Energa Oświetlenia Sopot Sp. z o.o. oraz sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej Stanowiące własność Zamawiającego. Ponadto na terenie objętym opracowanie istnieją także sieci kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa niezinwentaryzowana. 

PYTANIE 7

„czy kanalizacja deszczowa położona na działkach 207,208,2010 stanowi własność Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa położona na działkach 207,208,210  od studni z opomiarowaniem stanowi własność Zamawiającego.

PYTANIE 8

„czy kable energetyczne położone na działach 207,208,2010 stanowią własność Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, że właścicielem sieci energetycznej Nn jest Energa Operator S.A.
PYTANIE 9

„czy sieć oświetleniowa położona na działkach 207,208,2010 stanowi własność Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający informuje, że właścicielem sieci oświetleniowej jest Energa Oświetlenie Sopot Sp. z o.o.

PYTANIE 10

„czy Zamawiający posiada własną stację transformatorową, z której można zasilić teren inwestycji?”

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający informuje, że targowisko miejskie nie posiada własnej stacji transformatorowej.

PYTANIE 11

„czy można wykorzystać istniejącą sieć oświetleniową i ją rozbudować w celu wykonania projektu oświetlenia terenu?”
ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia terenu targowiska.

…………………………………………………………………

