

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2017

Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 marca 2017 r.
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ……………………………………………………………………………..

Numer działki ewidencyjnej2): ………………………………………………………………….

Numer obrębu ewidencyjnego2): ……………………………………………………………….

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ……………………………………………………………………….

Ilość wyrobów4): ………………………………………………………………………………..

	Grupa/nr
	Rodzaj i stan wyrobu
	Punkty
	Ocena 

	1
	2
	2
	4

	I
	Sposób zastosowania azbestu
	
	

	1
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	30
	

	2
	Tynk zawierający azbest
	30
	

	3
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj.< 1 000kg/m3)
	25
	

	4
	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe , elewacja)
	10
	

	II
	Struktura powierzchni wyrobów z azbestem
	
	

	5
	Duże uszkodzenia powierzchni , naruszona struktura włókien
	60
	

	6
	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy ,odpryski ,załamania),naruszona struktura włókien
	30
	

	7
	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	15
	

	8
	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	0
	

	III
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	9
	Wyrób jest przedmiotem jakiś prac
	30
	

	10
	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
	15
	

	11
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	10
	

	12
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	10
	

	13
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	0
	

	IV
	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
	
	

	14
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	30
	

	15
	Za zawieszonym ,nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	25
	


	16
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	25
	

	17
	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
	20
	

	18
	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe , filarki międzyokienne)
	10
	

	19
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	5
	

	20
	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
	0
	

	V
	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
	
	

	21
	Regularne przez dzieci , młodzież , sportowców
	40
	

	22
	Stałe lub częste (np. zamieszkanie , miejsce pracy)
	30
	

	23
	Czasowe (np. domki rekreacyjne)
	15
	

	24
	Rzadkie (np. piwnice , strychy, komórki)
	5
	

	25
	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie , wyłączone z użytkowania obiekty  , urządzenia lub instalacje
	0
	

	
	SUMA PUNKTÓW OCENY
	
	

	
	STOPIEŃ PILNOŚCI
	
	


UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję

o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I          od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II        od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III      do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

 ……………………..                                                                                                   ……………………….

        Oceniający                                                                                                                                                                        Właściciel/Zarządca 

         Nazwisko i imię                                                                                                                                                                            podpis

                      …………………..                                                                                                                                                          ……………………………..
         (miejscowość, data)                                                                                                                                                       ( adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

– płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

– rury i złącza azbestowo-cementowe,

– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

– szczeliwa azbestowe,

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

– papier, tektura,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)  Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

