Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZP-13/TZ/2007                                                                         


OGŁOSZENIE 
O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

	Roboty budowlane
( 
Dostawy
(
Usługi
X  


Zamawiający
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

	Nazwa

Zarząd  Budynków  Komunalnych


	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Regina  Matuszewska

	Adres

u.Ratuszowa 4


	Kod pocztowy 

82-000

	Miejscowość

Elbląg


	Województwo

warmińsko - mazurskie

	Telefon

0 prefiks 55  239 84 00


	Faks

0 prefiks 55  239 84 05



	Poczta elektroniczna (e-mail)


	Adres internetowy (URL)


2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1  (





Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1  (





Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

4) Adres, na który należy przesyłać oferty
Taki jak w pkt. I.1  (





Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Opis
2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„ Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych
zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.”
3) Opis przedmiotu zamówienia
    Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych zarządzanych przez 

    Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

4) Miejsce wykonania usług:
          Elbląg

5) Nomenklatura

	
	II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Główny przedmiot
	74.23.14.10 - 4

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(


6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej  
NIE
X  
TAK
(
7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE   X  
TAK   (
zakres zamówienia
1) Zakres zamówienia
            Miejsce realizacji usług: budynki użytkowe wg zestawienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do 

               SIWZ.
               Na zakres zamówienia składają się (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane - Dz.U. z 

                 2006r.,Nr 156, poz.1118) :

1. Przeglądy instalacji elektrycznych obejmujące pomiary i próby:

a) WLZ,

b) obwodów oświetleniowych, 

c) obwodów gniazdowych,

d) instalacji wyrównawczej budynku

2. Przeglądy instalacji odgromowej .

 Zakres prac w ramach realizacji punktu 1 i 2 obejmuje :

            1) Przeglądy instalacji elektrycznych
a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) pomiar rezystancji uziemienia,

d) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia.

                         2) Przeglądy instalacji  odgromowej 
a) oględziny części nadziemnej

b) sprawdzenie ciągłości galwanicznej

c) pomiary rezystancji uziemienia. 

              Ocena końcowa badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

Każda praca pomiarowo – kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół z prac pomiarowo – kontrolnych powinien zawierać:

a) nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

b) miejsce pracy badanego urządzenia,

c) rodzaj pomiarów,

d) nazwisko osoby wykonującej pomiary,

e) datę wykonania pomiarów,

f) spis użytych przyrządów i ich numery,

g) liczbowe wyniki pomiarów,

h) uwagi,

i) wnioski.

 Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Czas trwania zamówienia 
od  dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2007r.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium 
                   nie wymagane

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 i spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.2. SIWZ 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

·     dysponowanie osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych z zaznaczeniem pkt.15, pierwszej grupy określonej w załączniku nr.1 do Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. 1989 Nr 8 poz.75)  t.j. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń dla: urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-14 w/w załącznika.

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 
w pkt. 6.4. i 6.5. SIWZ 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
· potwierdzenia spełnienia warunków 3) i 4) Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń stanowiących ZAŁĄCZNIK NR.2 do SIWZ
           Potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona w sposób zgodny ze Specyfikacją 
             Istotnych Warunków Zamówienia
TRYBY
1) tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony
X  


Przetarg ograniczony
(


Negocjacje z ogłoszeniem
(
2) Kryteria oceny ofert


A)
X   Najniższa cena    
       lub

     B)
( Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: 
3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://um-elblag.samorzady.pl   > Zamówienia publiczne > Przetargi jednostek organizacyjnych 
Dostępne w formie papierowej  do
16/05/2007 
Cena  10 zł + opłata przesyłki ( za zaliczeniem pocztowym)

3.2) Termin składania ofert 
      16/05/2007        Godzina  9:30
3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
        30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data   16/05/2007        Godzina  10:00 
Miejsce :   siedziba  Zarządu  Budynków  Komunalnych  - Elbląg ul.Ratuszowa 4

              pokój nr.13 – sala konferencyjna 

data ogłoszenia:    07/05/2007 
                                                                                                             Dyrektor 

                                                                                        Zarządu Budynków Komunalnych

                                                                      Zbigniew  Czerepko                                                                                                            

ZAŁĄCZNIK   A

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

	Nazwa

Zarząd Budynków Komunalnych


	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Regina Matuszewska

	Adres

ul.Ratuszowa 4 pokój nr.12

	Kod pocztowy 

82-300

	Miejscowość

Elbląg


	Województwo

warmińsko - mazurskie

	Telefon

0 prefiks 55 237 62 12

	Faks

0 prefiks 55 239 84 05

	Poczta elektroniczna (e-mail)


	Adres internetowy (URL)


1.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

	Nazwa

Zarząd Budynków Komunalnych


	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Regina Matuszewska

	Adres

ul.Ratuszowa 4 pokój nr.12

	Kod pocztowy 

82-300

	Miejscowość

Elbląg


	Województwo

warmińsko - mazurskie

	Telefon

0 prefiks 55 237 62 12

	Faks

0 prefiks 55 239 84 05

	Poczta elektroniczna (e-mail)


	Adres internetowy (URL)


1.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

	Nazwa

Zarząd Budynków Komunalnych


	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Regina Matuszewska

	Adres

ul.Ratuszowa 4 


	Kod pocztowy 

82-300

	Miejscowość

Elbląg


	Województwo

warmińsko - mazurskie

	Telefon

0 prefiks 55 239 84 00


	Faks

0 prefiks 55 239 84 05

	Poczta elektroniczna (e-mail)


	Adres internetowy (URL)


str.  4/5

