	
	


[image: image1.jpg]rundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
) Pe) ) ) Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdj






ZAŁĄCZNIK NR 1 
WYKAZ CEN
	PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PRZY UL. WINNEJ 9 – UTWORZENIE PUNKU PIERWSZEGO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU ”NOWOCZESNY I SKUTECZNY MIEJSKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU”- ETAP I

	Branża budowlana

	Nazwa prac
	Koszt netto
	Razem branża netto

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
wykucie okien, wykucie z muru podokienników, rozebranie ścianki z pustaków, wywiezienie gruzu, koszt składowania i utylizacji gruzu oraz  pozostałe prace niezbędne do realizacji zadania
	
	

	  WZMOCNIENIA STALOWE: 
  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
   dostarczenie i obsadzenie belek stalowych. UWAGA: 2xUPE

   200. W nakładach należy doliczyć wykonanie podlewek betonowych, osiatkowanie i oszpałdowanie oraz  pozostałe prace niezbędne do realizacji zadania
	
	

	  STOLARKA: 
  Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych DZ1. UWAGA: w 
  nakładach należy ująć okucia, zamek z wkładką patentową, odboje oraz  pozostałe prace niezbędne do realizacji zadania
	
	

	ELEMENTY ŚLUSARSKO- KOWALSKIE: 
Dostawa i montaż prefabrykowanego daszka nad wejście, Pochwyty ze stali nierdzewnej, Balustrady z profili ze stali nierdzewnej oraz  pozostałe prace niezbędne do realizacji zadania
	
	

	   ROBOTY ZEWNĘTRZNE: 
   Rozebranie chodników z płyt betonowych, Rozebranie krawężników betonowych, Wykopy   oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III, Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy 

   następny 1 km Krotność = 9, Koszt składowania i utylizacji ziemi, Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B7,5,  Ławy betonowe z oporem pod obrzeża, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i z wypełnieniem spoin piaskiem, Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" oraz  pozostałe prace niezbędne do realizacji zadania
	
	

	RAZEM NETTO
	
	

	PODATEK VAT
	[23%]
	

	RAZEM BRUTTO
	



, dnia 

…………………………………………………….

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna


[image: image1.jpg]