12
Zarząd  Budynków  Komunalnych 
82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZP - 28/TZ/2007
Przedmiot zamówienia:

„ Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji  budynkowych wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr II w Elblągu.”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r., poz. 177 z późn. zmianami)  
[image: image1.jpg]KARTA UZGODNIEN
do ZP -28/TZ/2007

Elblag , dnia 0‘4' listopada 2007 1
ISTA

publicznych

Sporzadzajacy SIWZ : Regina Matuszewska

Uzgadniam pod wzgledem wymaganego zakresu
zamoéwienia i warunkow jego realizacji

Uzgadniam pod wzgledem zgodnosci z art. 36
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Uzgadniam i potwierdzam
zabezpieczenie Srodkéw

Potwierdzam , Ze warunki postepowania
zostaly uzgodnione i zaakceptowane

przez Komisje TN b (S
704 Przewodniczategd Komisji Praétarsowe;

Elblag , dnia ...QR... listopada 2007 . ZATWIERDZAM PRZEDKELADANE
DOKUMENTY I WYRAZAM ZGODE
NA ROZPOCZECIE POSTEP









 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:


zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

REGON :  002809929

· kod , miejscowość , województwo , powiat :  82-300   Elbląg ,   warmińsko – mazurskie ,   Elbląg

· ulica , nr domu , nr  lokalu :               ul.: Ratuszowa ,        nr  domu :  4 ,    lok.:  –  

· internet :  www.umelblag.pl,     e – mail : .........................................
· numer kierunkowy :   0 prefiks 55  ;      tel.: 239 84 00        fax.:  239 84 05  

2. 
Tryb udzielenia zamówienia:
        przetarg nieograniczony 

3.
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia są:

Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, wod-kan, gaz., c.o., c.w., „AZART” wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych  w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców Nr.II w Elblągu.
przedmiot główny:
CPV:   45.45.30.00 - 7

nazewnictwo wg CPV:  roboty remontowe oraz renowacyjne

dodatkowy przedmiot:
CPV:   50.70.00.00 - 2
nazewnictwo wg CPV:  usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
3.2. Zakres zamówienia:

               Zakres zamówienia obejmuje:
a) roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, wod-kan, gaz., c.o., c.w., „AZART” wykonywane:

· według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

· zgodnie z  ramowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR.3 do SIWZ),
b) roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, wod-kan, gaz., c.o., c.w., „AZART” wykonywane w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 2 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR.3 do SIWZ),

        Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik  nr 3  do  Wzoru Umowy 

        (ZAŁĄCZNIK NR.3 do SIWZ),. 
        Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane 
        odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

3.3. Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:

3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy na cały zakres robót objętych przedmiotowym zmówieniem.

3.3.3. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego,
3.3.4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.
3.3.5. Zamawiający nie określa w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona     
          
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

4.    Termin wykonania zamówienia:    
wymagany:

od  dnia 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.2. SIWZ 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie doświadczenia w  wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat robót konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, wod.-kan., gaz., c.o., c.w., „AZART” o łącznej wartości min. 80.000 zł 
· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.4.  SIWZ
b) dysponowanie kierownikami robót: sanitarnych i elektrycznych , którzy posiadają aktualne uprawnienia budowlane i są członkami właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 
w pkt. 6.5. i 6.6. SIWZ 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
· potwierdzenia spełnienia warunków 3) i 4) Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń
Przy ocenie spełnienia warunków udziału o których mowa w pkt 5.2) SIWZ przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu: 
a)  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganych Oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
6.2. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Uwaga:

a) Wykaz składają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

b) W wykazie podmiotów należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

6.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i ilością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Uwaga:

a) w wykazie należy wymienić usługi potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w punkcie 5.2)a. SIWZ., sporządzając go na ZAŁĄCZNIKU NR.5
b) dla robót wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie.

6.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Uwaga:

a)  W wykazie osób,  potwierdzając spełnienie warunku podanego w punkcie 5.2)b. SIWZ, należy wymienić osoby – kierowników robót sanitarnych i elektrycznych wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności.
6.6. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Uwaga:

a) dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w punkcie 5.2)b. SIWZ dla osoby wymienionej w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 6.5. należy dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego.
6.7. Oświadczenie wynikające z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. „UWAGI” zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
7.3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
7.5. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w  formie pisemnej na adres:

~Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ~  

~ 82-300 Elbląg ~ ul.Ratuszowa 4 ~

~ nr faxu 055 239 84 05 ~

7.6. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
· Regina Matuszewska – Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, pok.7,                      telefon 055 237 62 12, fax 055 239 84 05.
8. Termin związania ofertą:

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

9. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9.1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.1.2. W przypadku o którym mowa w punkcie 9.1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
9.3. Ofertę składa się w języku polskim.
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a)
wypełniony Formularz – OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;


OFERTA musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej),
9.6. Wykonawca składa wraz z ofertą wymienione w punkcie 6 SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
9.7. W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

· oświadczenia, wymienione w pkt 6.1. i 6.7. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.2., 6.4. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.3., 6.5., 6.6. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie;
· kalkulację ceny oferty Wykonawcy składają wspólnie

9.8. Poprawki na dokumentach oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

9.9. Zamawiający informuje, że honorować będzie złożone w imieniu Wykonawcy podpisy przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo pod warunkiem przedstawienia jako dodatkowych dokumentów pełnomocnictw lub notarialnie poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw.

9.10. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.  

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

10.1. Ofertę należy złożyć w zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul.Ratuszowej 4, w sekretariacie - pokój nr 14.
Termin składania ofert upływa dnia   30.11.2007 r. o godz. 930
10.1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
ZP –  28/TZ/2007 –  Konserwacje – inst.  PON II  




Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

10.1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt. 10.1.1, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
10.1.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30.11.2007 r. o godz. 1000 
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w pokoju nr 13. Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

10.2.3. Informacje o których mowa w pkt. 10.2.1 i 10.2.2 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty ma wynikać z zakresu określonego w SIWZ, uwzględniać  ewentualne opusty, jakie Oferent oferuje oraz należny  podatek od towarów i usług VAT .      

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
12.1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
12.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium  o następującym znaczeniu:
(1) cena brutto (z VAT) – 
100 %
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. Przykład sposobu oceny oferty:
Ilość punktów przyznawana przez  jednego oceniającego dla oferty   =  XC  x  100%  
Sposób obliczenia XC:
· Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

	XC  =
	cena (brutto) najniższa x  100 pkt



	
	cena (brutto) badanego Wykonawcy



12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Poprawianie omyłek rachunkowych odbywać się będzie zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 13.1. ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z następującym zastrzeżeniem:  umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie

13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

13.6. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający przekazuje Wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego – stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

15.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2. Przed upływem terminu do składania ofert  w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

15.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

15.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

15.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

15.6. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadkach określonych w pkt 15.6. SIWZ nie stosuje się postanowień zawartych w punkcie 15.4. SIWZ.
16. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

17. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie zamówienia z wolnej ręki (art.67 ust.1 pkt 6), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną:
Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
21. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
23. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Załączniki do SIWZ:
1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ -  Formularz – OFERTA,

2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ -  Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25 ustawy Prawo  zamówień publicznych
3.  ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -  Wzór Umowy
4.  ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ -  Kalkulacja ceny roboczogodziny brutto

5.  ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ -  Wykaz zamówień
ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
             WYKONAWCA  
                              ZAMAWIAJĄCY


Nazwa firmy



                               

                               
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu
REGON 
http://

              



internet

e-mail


numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks


adres do korespondencji

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  ZP – 28/TZ/2007 na:  

„ Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w zasobach administrowanych przez  Zarząd Budynków Komunalnych –  
Punkt Obsługi Najemców Nr II w Elblągu.”

1.
Oferujemy  wykonanie zamówienia : 

za cenę roboczogodziny  brutto  

          w wysokości:        ............................................. zł.   

          słownie: ........................................................................................................................

          określoną zgodnie z  kalkulacją  ceny  roboczogodziny  brutto stanowiącą 

          ZAŁĄCZNIK NR.4 do SIWZ, uwzględniającą wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i 

          zysku

2.
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia :

od  dnia 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
3.
Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – załącznik nr.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:

· zobowiązujemy się na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
· zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

· zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy na cały zakres robót objętych przedmiotowym zmówieniem.






PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIA

1.
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

▪
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

▪
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

▪
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

tj. biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w  celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; (…)”

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                             PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania








............................................................................................

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................
ZAŁĄCZNIK NR 3
Wzór Umowy – 3 strony
UMOWA  Nr  28/TZ/2007
zawarta w dniu ....................... pomiędzy  Zarządem Budynków Komunalnych  w Elblągu przy ul.Ratuszowej 4 

reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

zwanym w dalszej treści  „Zamawiającym” a……….......................................................................................

zamieszkałym ...................................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ............................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

a) roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, wod-kan, gaz., c.o., c.w, „AZART”:

· w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą  towarzyszącą według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

· w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez  Zamawiającego wraz z infrastrukturą  towarzyszącą według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

· w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Elbląg, zarządzanych przez  podmioty zewnętrzne inne niż Zamawiający, według szczegółowego zakresu każdorazowo uzgadnianego w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

zgodnie z  ramowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

b) roboty i usługi konserwacyjne  w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, wod-kan, gaz., c.o., c.w., „AZART” wykonywane w ramach pogotowia technicznego w budynkach i lokalach gminnych stanowiących wyłączną własność Gminy, według zakresu określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

wykonywane na obszarze działania Punktu Obsługi Najemców Nr II przy ul. Malborskiej 32  w Elblągu.  

2. Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik  nr 3  do niniejszej umowy. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

3. Zlecane prace wykonywane będą w sposób staranny i dokładny zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji załącznika nr 3 w cyklach kwartalnych. Zmiana w stanie zasobu objętego konserwacją nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wpływa na zmianę składników ceny kosztorysowej, o której mowa w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

§ 2

1. Roboty, o których mowa w § 1 umowy wykonywane  będą w oparciu o zlecenia wystawiane przez Administratora  - Punkt Obsługi Najemców na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń w książce ( rejestrze ) zamówień na roboty konserwacyjne. Pisemne zlecenia potwierdzane przez Administratora stanowić będą podstawę do rozliczenia wykonanych robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego (do godz. 800), osobistego (osoba do kontaktów wskazana przez Wykonawcę) odbioru zleceń od Administratora. Ustala się miejsce odbioru zleceń: Punkt Obsługi Najemców    Nr II przy ul. Malborskiej 32
3. Termin wykonania robót ustalany będzie każdorazowo przez upoważnionych pracowników stron. Ustala się maksymalny termin wykonania zamówienia na  3 dni robocze licząc od dnia wydania zlecenia. W przypadku, gdy zakres robót lub technologia wykonania wymagają dłuższego okresu realizacji termin ten może być dłuższy i będzie ustalany przez strony. 

4. Prace pogotowia technicznego realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 2200, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta, całodobowo.

§ 3

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty konserwacyjne do wysokości kwoty:  100.000 zł brutto

2. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki (art.67 ust.1 pkt 6), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
3. Roboty konserwacyjne  i awaryjne podczas dyżurów pogotowia technicznego będą rozliczane w oparciu o: KNR-y zatwierdzone obustronnie kalkulacje indywidualne oraz wykaz norm zakładowych  ( załącznik nr 4 do niniejszej umowy ), kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem następujących składników ceny kosztorysowej :

a) stawka roboczogodziny netto                             R   ................ zł  

b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich               Kp  ...............  %, 

       liczony od R+S                                                                                                             

c) wskaźnik narzutu zysku                                       Z  ..............  %, 

       liczony od R+S+Kp

d) materiały M wraz z kosztami zakupu
· materiały wg cen rynkowych występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

· koszty zakupu ustalane wspólnie przez strony w oparciu o Biuletynu „Sekocenbud” za poprzedni kwartał  (załącznik nr.5 do niniejszej umowy) 
e)  ceny pracy sprzętu S- wg cen Biuletynu „Sekocenbud” za poprzedni kwartał – ustalane wspólnie przez strony (załącznik nr.5 do niniejszej umowy) 
f) ustala się formę rozliczenia kosztów za dojazd na miejsce wykonywania usługi oraz powrót, w formie ryczałtu, w sposób następujący: 0,3 m-g x stawka za samochód dostawczy wg cen Biuletynu „Sekocenbud” za poprzedni kwartał (załącznik nr. 5 do niniejszej umowy). Do pozycji tej nie dolicza się kosztów pośrednich i zysku.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i do wynagrodzenia doliczy podatek od towarów i usług 

5. Ustala się stawkę ryczałtową za gotowość do realizacji przedmiotu umowy, w czasie dni ustawowo wolnych od pracy, niedziel i świąt, o których mowa w §2 ust.4, w wysokości  60 zł za każdy dzień.

6. Wykonawca będzie rozliczał wykonane roboty fakturami miesięcznymi wystawianymi odrębnie na  

       roboty dotyczące: 

· budynków mieszkalnych 100% gminnych, 

· budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zamawiającego

· gminnych lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych , 

· budynków użytkowych 100% gminnych, 

· gminnych lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,  

7. Załącznikiem do faktury będzie komplet dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w § 4 ust. 2.

8. W okresie trwania umowy nie przewiduje się zmian składników ceny kosztorysowej.

§ 4

1. Strony ustalają, iż zapłata należności określonych w fakturach będzie następowała w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  w ....................................................................................................................... w terminie  30 dni roboczych od daty dostarczenia faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych . Za termin zapłaty strony uznają termin złożenia dyspozycji zapłaty w banku Zamawiającego.

2. Pod pojęciem kompletu dokumentów rozliczeniowych rozumie się :

a). zlecenie wystawione przez Administratora i potwierdzone za zgodność z wykonaniem prac,

b). kosztorys powykonawczy zgodny ze zleceniem robót, potwierdzony przez Administratora pod względem rzeczowym i przez inspektora nadzoru pod względem rachunkowym, sporządzony w oparciu o zasady określone w § 3 ust.2,

c). zestawienie wykonanych robót sporządzone na podstawie w/w  zleceń,

d). fakturę VAT wystawioną na podstawie dokumentów określonych w punktach a, b, c niniejszego ustępu.

3. Warunkiem dodatkowym uznania roboty za wykonaną jest potwierdzenie na zleceniu przez najemcę faktu wykonania prac konserwacyjnych w użytkowanym przez niego lokalu lub przez najemcę dowolnego lokalu danego obiektu, jeżeli konserwacja przeprowadzana będzie w danym budynku.
§ 5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  1 roku od daty odbioru robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bez względu na wysokość kosztów usunąć wady, które się ujawnią, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu wad od okresu ich faktycznego usunięcia.
§ 6

1. Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach w wysokości: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego określonego fakturą , za każdy dzień zwłoki wyliczony wg zasady

łączna ilość dni zwłoki za każde zlecenie

----------------------------------------------------  x 10

liczba zleceń rozliczanych w danym m-cu

b) za nieterminowe usunięcie wad Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia za dane zlecenie za każdy dzień zwłoki, wg zasady określonej w punkcie a)

c) w przypadku niewykonania zleconych robót, Zamawiający zleci je innemu podmiotowi a  Wykonawcę obciąży kosztem ich wykonania.

2. W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu . W przypadku odstąpienia od umowy  z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1-go miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy wyliczonego jako przeciętne z okresu 3 miesięcy poprzedzających oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Za zwłokę o zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

4. Gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne roboty konserwacyjne określone w zleceniach

2. Jeżeli przedmiot odbioru będzie miał wady Zamawiający będzie miał prawo:

a) odebrać go, obniżając wynagrodzenie

b) odebrać go, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad w terminie wyznaczonym, przy czym nie usunięcie wad w terminie upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy nie zwalniając go z obowiązku zapłaty kar umownych

c) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad odstąpić w tej części od umowy.               

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki realizowanych robót konserwacyjnych i odpowiada za wszelkie szkody zaistniałe w związku z prowadzeniem robót.

2. Wykonawca zabezpiecza nadzór wykonawczy nad realizacją zleconych robót konserwacyjnych.

3. Wykonawca wskaże w dniu zawarcia umowy osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami. 

§ 9

1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas od 01.01.2007r. do 31.12.2007r,

2. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie nastąpi na piśmie i zostanie przesłane drugiej stronie za poświadczeniem odbioru.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę spisano w  czterech egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

Załącznik nr.1 

do umowy nr……/TZ/2007  z dnia ......................

Ramowy  zakres  robót  konserwacyjnych

	1.
	Naprawa instalacji elektrycznej



	2.
	Naprawa instalacji gazowej



	3.
	Naprawy instalacji c.o.



	4.
	Naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej



	5.
	Naprawa instalacji telewizyjnej „AZART” w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy


	6.
	Naprawa instalacji domofonowej w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy




Załącznik nr.2 

do umowy nr. ……./TZ/2007 z dnia .....................
Zakres robót konserwacyjnych wykonywanych w ramach pogotowia technicznego 

	1.
	Naprawa instalacji elektrycznej w zakresie:

	
	1.1.
	Naprawa instalacji elektrycznej

	
	
	Naprawa lub wymiana osprzętu elektrycznego, tj. lampy, wyłączniki, przyciski oświetleniowe, gniazda, żarówki itp. w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (z wyłączeniem osprzętu w lokalach zasiedlonych)

	
	1.2.
	Naprawa i regulowanie automatów schodowych

	
	1.3.
	Wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów

	
	1.4.
	Wymiana lub uzupełnienie żarówek w lampach, kloszach, uzupełnianie brakujących kloszy: w pomieszczeniach wspólnego użytku

	
	1.5.
	Wymiana gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku,

	
	1.6.
	Wymiana i uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych

	
	1.7.
	Wymiana upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku

	
	1.8.
	Inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego

	2.
	Naprawa instalacji gazowej w zakresie:

	
	2.1.
	Przeprowadzanie kontroli podejść pod gazomierze

	
	2.2.
	Przeprowadzanie prób szczelności instalacji gazowej w budynku wraz z likwidacją nieszczelności

	
	2.3.
	Inne podobne roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego

	3.
	Naprawy instalacji c.o. w zakresie:

	
	3.1.
	Odpowietrzanie instalacji c.o. w sezonie grzewczym

	
	3.2.
	Usuwanie powstałych awarii instalacji c.o.

	4.
	Naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie:

	
	4.1.
	Sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego oraz jego wskazań

	
	4.2.
	Sprawdzanie stanu technicznego instalacji wodnej z ewentualnym usunięciem nieszczelności

	
	4.3.
	Likwidacja miejscowych przecieków na instalacji wodnej, jak również przyborów zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytku

	
	4.4.
	Naprawa lub częściowa wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

	
	4.5.
	Czyszczenie i udrażnianie pionów i poziomów wodno – kanalizacyjnych, z wyłączeniem prac zastrzeżonych przepisami do wykonania przez najemców lokali

	
	4.6.
	Czyszczenie i udrażnianie stojaków i studzienek w budynkach oraz przyległym do nich terenie (w zakresie obciążającym Zamawiającego)

	
	4.7.
	Usuwanie miejscowych przecieków w pionach i poziomach kanalizacyjnych, łącznie z wymianą poszczególnych elementów (trojak, kolano itp.) 

	
	4.8.
	Inne podobne rodzajowo roboty zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego

	5.
	Naprawy instalacji telewizyjnej „AZART” w  zakresie konserwacji i awarii:

	
	5.1.
	Sprawdzenie zamocowań i ukierunkowanie anten, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych i symetryzatorów przewodu współosiowego łączącego anteny ze wzmacniaczami z oczyszczeniem elementów. Usunięcie ujawnionych usterek.

	
	5.2.
	Sprawdzenie zamocowania elementów mechanicznych konstrukcji masztu, zespołu wzmacniaczy i osprzętu. Usunięcie ujawnionych usterek.

	
	5.3.
	Sprawdzenie połączeń elektrycznych przy wzmacniaczu i rozgałęźnikach oraz obiektywna ocena jakości odbioru w pionach abonenckich. Usunięcie ujawnionych usterek.

	
	5.4.
	Przegląd wzmacniacza z oczyszczeniem, usunięcie usterek i pomiar napięć w punktach pomiarowych. Wymiana odcinków przewodu w celu prawidłowego zasilania w/w wzmacniacza.

	
	5.5.
	Kontrola mechanicznych połączeń uziemienia masztu, listew uziemiających i wzmacniaczy lub innych urządzeń odgromowych, z którymi połączone są elementy instalacji anten zbiorczych.

	
	5.6.
	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej anten (maszt i odciągi).

	
	5.7.
	Wymiana przewodów współosiowych od anteny do wzmacniacza oraz wymiana symetryzatorów

	
	5.8.
	Wymiana względnie naprawa uszkodzonych elementów instalacji „AZART”. Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, ustala się maksymalnie do 48 godzin.

	
	5.9.
	Wymiana uszkodzonych gniazd abonenckich.

	
	5.10.
	Zabezpieczenie elementów dachu lub innych części budynku, w przypadku ich uszkodzenia na skutek prowadzonych przez siebie prac.


	6.
	Naprawy instalacji domofonowej w zakresie konserwacji i awarii:

	6.1.
	Naprawa urządzenia elektronicznego ( panelu elektroniki, transformatora itp.). 

	6.2.
	Czyszczenie połączeń w kasecie panelu rozmownego, usuwanie ewentualnych usterek.

	6.3.
	Sprawdzenie izostatów (przycisków) w kasecie panelu rozmownego, czyszczenie lub ewentualna wymiana.

	6.4.
	Sprawdzenie prawidłowości połączeń i ewentualna naprawa instalacji poziomej i pionowej.

	6.5.
	Ogólna konserwacja kasety panelu rozmownego (malowanie, sprawdzanie stanu zamocowania, wymiana uszkodzonego głośnika, mikrofonu).

	6.6.
	Naprawa lub wymiana elektrozaczepu.

	6.7.
	Naprawa lub wymiana zamka lub wkładki patentowej w drzwiach wejściowych do klatki schodowej.

	6.8.
	Sprawdzenie unisonu (aparatu) abonenckiego i usuwanie usterek bez wymiany unifonów.

	6.9.
	Usuwanie skutków zniszczeń i dewastacji w tym również i kradzieży urządzeń domofonowych znajdujących się poza mieszkaniem w miejscach ogólnie dostępnych..


Załącznik nr.3 

do umowy nr. …../TZ/2007   z  dnia…..........

	BUDYNKI STANOWIĄCE W 100% MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY - PON II


	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali mieszk.
	Ilość lokali użytk.
	Powierzchnia użytkowa w m2
	Rok budowy
	Budynek z c.o. lub co i cwu

	1
	4006
	 SKRZYDLATA 3                 
	23
	        
	583,44
	1974
	    ---    

	2
	4007
	 SKRZYDLATA 5                
	24
	        
	583,43
	1974
	    ---    

	3
	4008
	 SKRZYDLATA 7                
	24
	        
	583,37
	1977
	    ---    

	4
	4009
	 SKRZYDLATA 9                
	24
	        
	583,30
	1977
	    ---    

	5
	4024
	 ORLA 1                       
	15
	        
	598,30
	1951
	    ---    

	6
	4030
	 CZERNIAKOWSKA 10             
	9
	        
	363,22
	1889
	    ---    

	7
	4032
	 CZERNIAKOWSKA 14             
	10
	        
	358,58
	1889
	    ---    

	8
	4037
	 CZERNIAKOWSKA 23            
	5
	        
	350,91
	1899
	    ---    

	9
	4042
	 CZERNIAKOWSKA 30             
	10
	        
	386,98
	1889
	    ---    

	10
	4048
	 FABRYCZNA 2                  
	5
	        
	216,98
	1886
	    ---    

	11
	4049
	 FABRYCZNA 10                 
	2
	        
	123,50
	1880
	    ---    

	12
	4052
	 FABRYCZNA 19                
	11
	        
	502,86
	1889
	    ---    

	13
	4053
	 FABRYCZNA 20                 
	9
	        
	280,04
	1899
	    ---    

	14
	4058
	 FABRYCZNA 25                 
	13
	        
	488,00
	1909
	    ---    

	15
	4063
	 FABRYCZNA 29                 
	4
	        
	188,59
	1879
	    ---    

	16
	4066
	 FABRYCZNA 31                 
	1
	        
	59,57
	1899
	    ---    

	17
	4083
	 FRETA 3                      
	8
	        
	292,53
	1905
	    ---    

	18
	4084
	 FRETA 7                      
	1
	        
	75,83
	1918
	    ---    

	19
	4098
	 GROCHOWSKA 4H                
	1
	        
	52,46
	1914
	    ---    

	20
	4109
	 GROCHOWSKA 20                
	7
	        
	276,82
	1910
	    ---    

	21
	4113
	 GROCHOWSKA 35                
	10
	        
	354,94
	1919
	    ---    

	22
	4114
	 GROCHOWSKA 35A               
	12
	        
	515,23
	1912
	    ---    

	23
	4123
	 GROCHOWSKA 49                
	2
	        
	90,99
	1910
	    ---    

	24
	4125
	 HETMAŃSKA 31A                
	4
	        
	201,59
	1895
	    ---    

	25
	4126
	 HETMAŃSKA 38                 
	6
	        
	235,20
	1885
	    ---    

	26
	4127
	 HETMAŃSKA 41                 
	5
	        
	253,66
	1880
	    ---    

	27
	4128
	 HETMAŃSKA 42                
	9
	        
	345,07
	1905
	    ---    

	28
	4129
	 HETMAŃSKA 43                 
	5
	        
	249,83
	1880
	    ---    

	29
	4130
	 HETMAŃSKA 45                 
	5
	        
	253,11
	1895
	    ---    

	30
	4133
	 HUZARSKA 6                   
	4
	        
	133,80
	1889
	    ---    

	31
	4134
	 HUZARSKA 7                   
	4
	        
	151,54
	1888
	    ---    

	32
	4139
	 KILIŃSKIEGO 45               
	12
	        
	505,76
	1920
	    ---    

	33
	4149
	 LOTNICZA 37                  
	5
	        
	266,45
	1936
	    ---    

	34
	4159
	 MALBORSKA 15                 
	10
	        
	587,07
	1878
	   c.o.    

	35
	4167
	 MALBORSKA 36                 
	3
	        
	137,02
	1819
	    ---    

	36
	4174
	 MALBORSKA 55                 
	14
	        
	538,51
	1899
	    ---    

	37
	4176
	 MALBORSKA 58                 
	2
	        
	123,08
	1935
	    ---    

	38
	4177
	 MALBORSKA 59                 
	10
	        
	338,81
	1878
	    ---    

	39
	4178
	 MALBORSKA 61                 
	14
	        
	599,15
	1899
	    ---    

	40
	4180
	 MALBORSKA 63                 
	9
	        
	317,37
	1889
	    ---    

	41
	4182
	 MALBORSKA 65                 
	1
	        
	49,69
	1874
	    ---    

	42
	4183
	 MALBORSKA 67                   
	7
	1
	419,33
	1890
	    ---    

	43
	4184
	 MALBORSKA 75                   
	2
	1
	261,12
	1899
	    ---    

	44
	4185
	 MALBORSKA 77                   
	9
	1
	506,76
	1889
	    ---    

	45
	4187
	 MALBORSKA 81                 
	10
	        
	438,86
	1889
	    ---    

	46
	4201
	 NARCIARSKA 18                
	12
	        
	480,81
	1920
	    ---    

	47
	4206
	 NOWODWORSKA 6                
	3
	        
	164,87
	1927
	    ---    

	48
	4217
	 NOWODWORSKA 50               
	4
	        
	193,09
	1930
	    ---    

	49
	4218
	 ORLA 3                       
	1
	        
	61,98
	1910
	    ---    

	50
	4219
	 ORLA 3A                      
	1
	        
	41,52
	        
	    ---    

	51
	4223
	 OSTROŁĘCKA 4                   
	9
	1
	413,20
	1910
	    ---    

	52
	4232
	 PANIEŃSKA 15                 
	2
	        
	95,44
	1899
	    ---    

	53
	4233
	 PANIEŃSKA 16                 
	6
	        
	282,86
	1929
	    ---    

	54
	4237
	 RADOMSKA 23                  
	2
	        
	133,37
	1930
	    ---    

	55
	4239
	 RADOMSKA 23B                 
	4
	        
	202,82
	1930
	    ---    

	56
	4245
	 SKRZYDLATA 17                
	8
	        
	268,62
	1900
	    ---    

	57
	4246
	 STAWIDŁOWA 4                 
	4
	        
	183,16
	1909
	    ---    

	58
	4249
	 STAWIDŁOWA 25                
	5
	        
	232,18
	1910
	    ---    

	59
	4250
	 STAWIDŁOWA 27                
	9
	        
	337,80
	1910
	    ---    

	60
	4254
	 WARSZAWSKA 70                  
	4
	1
	193,80
	1900
	    ---    

	61
	4255
	 WARSZAWSKA 99                
	4
	        
	186,22
	1910
	    ---    

	62
	4257
	 WARSZAWSKA 131A              
	3
	        
	124,83
	1926
	    ---    

	63
	4258
	 WARSZAWSKA 131B              
	4
	        
	194,68
	1926
	    ---    

	64
	4260
	 WARSZAWSKA 142A              
	8
	        
	328,14
	1935
	    ---    

	65
	4263
	 ZAGONOWA 1                   
	11
	        
	489,28
	1898
	    ---    

	66
	4264
	 ZAGONOWA 3                   
	6
	        
	412,30
	1909
	    ---    

	67
	4265
	 ZAGONOWA 5                   
	11
	        
	550,15
	1909
	    ---    

	68
	4269
	 ZAGONOWA 14                  
	9
	        
	336,80
	1879
	    ---    

	69
	4271
	 ZAGONOWA 17                  
	8
	        
	334,09
	1876
	    ---    

	70
	4275
	 CZERNIAKOWSKA 27           
	17
	        
	410,22
	1900
	    ---    

	71
	4281
	 TAMKA 3                      
	5
	        
	169,21
	1889
	    ---    

	72
	4282
	 TAMKA 9 -10                     
	20
	        
	985,87
	1889
	    ---    

	73
	4283
	 TAMKA 15                     
	5
	        
	251,06
	1909
	    ---    

	74
	4289
	 CZERNIAKOWSKA 41             
	6
	        
	238,80
	1889
	    ---    

	75
	4295
	 LOTNICZA 14                  
	11
	        
	412,06
	1954
	   c.o.    

	76
	5024
	 KRÓLEWIECKA 25              
	6
	        
	409,54
	1910
	    ---    

	77
	5035
	 KRÓLEWIECKA 45               
	7
	        
	351,70
	1910
	    ---    

	78
	5036
	 KRÓLEWIECKA 46                 
	7
	1
	421,83
	1910
	    ---    

	79
	5037
	 KRÓLEWIECKA 47                 
	2
	1
	221,58
	1910
	    ---    

	80
	5038
	 KRÓLEWIECKA 48               
	7
	        
	351,01
	1910
	    ---    

	81
	5039
	 KRÓLEWIECKA 49               
	7
	        
	458,47
	1910
	    ---    

	82
	5041
	 KRÓLEWIECKA 51               
	6
	        
	332,29
	1910
	    ---    

	83
	5059
	 KOS.GDYŃSKICH 41             
	4
	        
	172,47
	1895
	    ---    

	84
	5064
	 KOS.GDYŃSKICH 46             
	6
	        
	250,38
	1900
	    ---    

	85
	5067
	 KOS.GDYŃSKICH 54             
	10
	        
	358,82
	1900
	    ---    

	86
	5073
	 12-GO LUTEGO 10              
	3
	        
	155,32
	1919
	    ---    

	87
	5095
	 3-GO MAJA 15                   
	7
	1
	362,18
	1900
	    ---    

	88
	5099
	 NEONOWA 1                      
	3
	1
	274,84
	1910
	    ---    

	89
	5163
	 PL.GRUNWALDZKI 3               
	7
	1
	327,78
	1900
	    ---    

	90
	5165
	 TRAUGUTTA 19                 
	9
	        
	263,18
	1910
	    ---    

	91
	5167
	 TRAUGUTTA 29                 
	4
	        
	147,11
	1910
	    ---    

	92
	5168
	 TRAUGUTTA 30                 
	8
	        
	297,02
	1910
	    ---    

	93
	5170
	 TRAUGUTTA 35                 
	3
	        
	183,26
	1910
	    ---    

	94
	5181
	 TRAUGUTTA 33                   
	20
	3
	924,27
	1998
	   c.o.    

	95
	5187
	 TRAUGUTTA 90                   
	3
	1
	141,85
	1910
	    ---    

	96
	5214
	 WYSPIAŃSKIEGO 27             
	7
	        
	460,76
	1899
	    ---    

	 
	 
	Ogółem
	718
	14
	30 397,54
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BUDYNKI   UŻYTKOWE   WOLNOSTOJĄCE - PON II
	
	
	

	L.p.
	Nr ewid.
	Adres budynku
	Ilość lokali mieszk.
	Powierzchnia użytkowa w m2
	Budynek z c.o. lub co i cwu
	
	

	1
	4
	DOJAZDOWA 14
	1
	1 846,00
	 
	
	

	2
	7
	JUNAKÓW 2
	1
	231,00
	 
	
	

	3
	14
	TAMKA 3C
	1
	90,70
	 
	
	

	4
	15
	WARSZAWSKA 66
	1
	77,69
	 
	
	

	5
	16
	WAPIENNA 9
	1
	9,68
	 
	
	

	6
	4059
	FABRYCZNA 25
	1
	207,35
	 
	
	

	7
	4073
	FABRYCZNA 12
	2
	174,70
	 
	
	

	8
	4124
	HETMAŃSKA 31
	11
	831,89
	C.O.
	
	

	9
	4288
	BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 13
	1
	523,90
	 
	
	

	10
	4296
	MALBORSKA 32
	3
	242,62
	C.O.
	
	

	11
	5124
	POWST. WARSZAWSKICH 10
	1
	650,68
	 
	
	

	12
	5223
	WYSPIAŃSKIEGO 6-8
	3
	483,92
	C.O.
	
	

	13
	5238
	GIERMKÓW 18 A
	1
	58,30
	C.O.
	
	

	14
	5263
	12 LUTEGO 5A
	9
	522,80
	C.O.
	WSPÓLNOTA MIESZK.

	15
	6009
	CZERWONEGO KRZYŻA 2-6
	8
	912,83
	C.O.
	
	

	16
	5132
	RATUSZOWA 4
	2
	434,92
	C.O.
	
	

	 
	 
	OGÓŁEM
	47
	7 298,98
	 
	
	


	
	WYKAZ BUDYNKÓW OBJĘTYCH KONSERWACJĄ ANTEN ZBIORCZYCH – PON II

	L.p.
	Numer budynku
	Adres
	Ilość lokali z gniazdem antenowym
	Lokalizacja anteny (nr budynku)
	Inne budynki korzystające z anteny

	1.
	4024
	ORLA 1
	15
	1
	3, 5

	2.
	4030
	CZERNIAKOWSKA 10
	9
	10
	17

	3.
	4032
	CZERNIAKOWSKA 14
	10
	14
	16

	4.
	4037
	CZERNIAKOWSKA 23
	5
	21
	21

	5.
	4042
	CZERNIAKOWSKA 30
	10
	26
	26,28

	6.
	4048
	FABRYCZNA 2
	5
	2
	 

	7.
	4052
	FABRYCZNA 19
	11
	19
	17, 21, 23

	8.
	4053
	FABRYCZNA 20
	9
	18
	18

	9.
	4058
	FABRYCZNA 25
	13
	25
	 

	10.
	4109
	GROCHOWSKA 20
	7
	18
	18, 19

	11.
	4113
	GROCHOWSKA 35
	10
	35
	35A

	12.
	4114
	GROCHOWSKA 35A
	12
	35
	35

	13.
	4127
	HETMAŃSKA 41
	5
	43
	43, 45

	14.
	4129
	HETMAŃSKA 43
	5
	43
	41, 45

	15.
	4130
	HETMAŃSKA 45
	5
	43
	41, 43

	16.
	4139
	KILIŃSKIEGO 45
	12
	45
	 

	17.
	4149
	LOTNICZA 37
	5
	35
	35, 51

	18.
	4159
	MALBORSKA 15
	10
	15
	11, 13, 17

	19.
	4174
	MALBORSKA 55
	14
	61
	59,61,63,65,67

	20.
	4177
	MALBORSKA 59
	10
	61
	55,61,63,65,67

	21.
	4178
	MALBORSKA 61
	14
	61
	55,59,63,65,67

	22.
	4180
	MALBORSKA 63
	9
	61
	55,59,61,65,67

	23.
	4182
	MALBORSKA 65
	1
	61
	55,59,61,63,67

	24.
	4183
	MALBORSKA 67
	7
	61
	55,59,61,63,65

	25.
	4187
	MALBORSKA 81
	10
	81
	 

	26.
	4201
	NARCIARSKA 18
	12
	19
	19

	27.
	4206
	NOWODWORSKA 6
	3
	4
	4

	28.
	4218
	ORLA 3
	1
	5
	4,5

	29.
	4232
	PANIEŃSKA 15
	2
	15-16
	 

	30.
	4233
	PANIEŃSKA 16
	6
	15-16
	 

	31.
	4257
	WARSZAWSKA 131A
	3
	131B
	131B

	32.
	4258
	WARSZAWSKA 131B
	4
	131B
	131A

	33.
	4263
	ZAGONOWA 1
	11
	3
	3,5

	34.
	4264
	ZAGONOWA 3
	6
	3
	1,5

	35.
	4265
	ZAGONOWA 5
	11
	3
	1,3

	36.
	4269
	ZAGONOWA 14
	9
	14
	 

	37.
	4271
	ZAGONOWA 17
	8
	17
	15,19

	38.
	4282
	TAMKA 9-10
	20
	10
	 

	39.
	4295
	LOTNICZA 14
	11
	14
	 

	40.
	5024
	KRÓLEWIECKA 25
	6
	25
	27

	41.
	5035
	KRÓLEWIECKA 45
	7
	45
	 

	42.
	5039
	KRÓLEWIECKA 49
	7
	51
	51

	43.
	5041
	KRÓLEWIECKA 51
	6
	51
	49

	44.
	5064
	KOS.GDYŃSKICH 46
	6
	46
	 

	45.
	5067
	KOS.GDYŃSKICH 54
	10
	54
	55

	46.
	5073
	12-GO LUTEGO 10
	3
	 
	 

	47.
	5165
	TRAUGUTTA 19
	9
	19
	82,83,84

	48.
	5187
	TRAUGUTTA 90
	3
	28
	 

	
	
	
	387
	
	


Załącznik nr.4 

do umowy nr. ……../TZ/2007  z  dnia.............

WYKAZ  NORM  ZAKŁADOWYCH

	L.p.
	Opis pozycji
	Norma

r-g / m-g

	1.
	Odpowietrzenie grzejnika 
	0,20 / 1 kpl

	2.
	Dopuszczenie wody do zładu inst. c.o. i odpowietrzenie 
	0,50 / 1 kpl

	3.
	Sprawdzenie przyczyn awarii w bud na inst kan.
	0,40 całego budynku

	4.
	Odszukanie przecieków i awarii na inst wodnej i c.o.
	0,30 całego budynku

	5.
	Uszczelnienie połączeń śrubunkowych
	0,20 / 1 szt

	6.
	Sprawdzenie działania pieca gaz. c.o.
	0,80 / 1 kpl

	6.1.
	j/w lecz piec gazowy c.w. 
	0,60 / 1 kpl

	6.2.
	j/w lecz kuchenki gaz. 4 –palnik.
	0,40 / 1 kpl 

	6.3.
	j/w lecz kuchenki gaz. 2 –palnik.
	0,30 /  1 kpl

	7.
	Sprawdzenie przyczyn niedogrzewania w całym bud., porównanie parametrów rzeczywistych  z tabelą
	0,50 całego budynku

	8.
	Sprawdzenie pełnych przepływów w zaworach przelotowych, kołnierzowych, grzejnikowych, c.o. , c.w. , z.w.
	0,20 / 1szt.

	9.
	Zakręcenie i odkręcenie zaworów przelotowych wodn., c.o. , c.w.
	0,10 / 1szt.

	10.
	j/w lecz kurka gazowego
	0,10 / 1szt.

	11.
	Wymiana dławicy w zaworze grzejnikowym
	0,05 / 1szt.

	12.
	Przejazd do EPECU po klucz do węzła i oddanie go po usunięciu awarii
	0,30 / 1 adres

	13.
	Spuszczenie wody z inst c.w i z.w. w bud. o kubaturze:

do   3.000 m3

do   5.000 m3

do 10.000 m3

do 15.000 m3
	0,72

1,20

2,40

3,60

	14.
	Sprawdzenie inst. gaz i odszukanie przecieków gazu
	0,80

	15.
	Nagazowanie inst. i odpowietrzenie odbiorników
	0,50 / 1 lokal

	16.
	Demontaż i ponowny montaż gazomierza
	2,50

	17.
	Do n/w drobnych robót dotyczących instalacji elektrycznej

· odszukanie miejsca zwarcia w instalacji 

· odszukanie miejsca nielegalnego poboru prądu

· wymiana wkładki topikowej – wstawki dolnej

· dokręcenie przewodów

· regulacja automatu schodowego

· odczytanie liczników

Ustala się normy czasowe:

1). Strata czasu pracownika na dojazd i powrót

2). Wykonanie roboty z czynnościami towarzyszącymi 

     (odnalezienie kluczy, otwarcie krat, itp.) 
	0,4

0,6


Załącznik nr 5

do umowy nr........../TZ/2007 z dnia ............

Porozumienie 

dotyczące kwartalnego ustalenia kosztów zakupu oraz cen sprzętu
Podstawa ustalenia kosztów zakupu i cen sprzętu : 

 wydawnictwo: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa „PRMOCJA” Sp. z o.o. - „SEKOCENBUD” – Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego  w  ……….. kwartale 2007r.

Strony ustaliły: 

1. Koszty zakupu w wysokości: …………… % liczone do cen materiałów

2. Ceny sprzętu w wysokości zł/m-g:

· samochód dostawczy  do 0,9t




-
………………..

· samochód skrzyniowy do 5t




-
………………..

· samochód samowyładowczy do 5t



-
……………….

· samochód WUKO-SW do 5t




-
……………….

· samochód beczkowóz 4t




-
……………….

· podnośnik montażowy PHM na samochodzie


-
………………..

· pompa przeponowa spalinowa(do brudnej wody) do 35m3/h
-
……………….
· wyciąg towarowo-osobowy 1t




-
………………..

· wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  0,5t

-
………………..

· żuraw okienny do 0,5t





-
………………..

· żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany


-
………………..

· żuraw samochodowy do 4t




-
……………….
· betoniarka wolnospadowa elektryczna  250dm3

-
………………..

· spawarka elektryczna transformatorowa


-
………………..

· giętarka do rur elektro-mechaniczna do śr.100 mm

-
……………….
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy


-
……………….
· zgrzewarka hydrauliczno-doczołowa z rur z tw.sztucznych
-
……………….
· palnik gazowy






-
……………….
Powyższe wskaźniki i ceny obowiązują w ………… kwartale 2007r.

Zamawiający:                                                    Wykonawca:
ZAŁĄCZNIK NR 4
KALKULACJA   CENY   ROBOCZOGODZINY   BRUTTO
(uwzględniająca wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku)

a) stawka roboczogodziny netto                             R   ................ zł  

b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich               Kp  ...............  %, 

                     liczony od R+S
c) wskaźnik narzutu zysku                                       Z  ..............  %, 

      liczony od R+S+Kp

 Cena  roboczogodziny  brutto                     ...................... zł

ZAŁĄCZNIK NR 5
..........................................................

       ( pieczęć oferenta)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

.................................................................................................................................................

ZP ........................................

przedkładam  :

Wykaz  zamówień  realizowanych  przez  moją firmę

( w ciągu ostatnich pięciu lat )

	L.p.
	Rodzaj zamówienia
	Wartość
	Termin realizacji
	Nazwa Zamawiającego

	
	
	
	
	


..................................., dn. ........................                              ...................................................................................

                                                                                                     ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)







PAGE  

