Karta informacyjna przedsięwzięcia
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Inwestycja została zlokalizowana na obszarze gminy Elbląg. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego wylotu kolektora deszczowego Ø 0,80 m do rzeki Babicy wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Tuwima w Elblągu na dz. nr 39, 70/63, 70/64, 70/72 obręb 4 oraz dz. nr 7 obręb 2.
Istniejący wylot do rzeki Babicy został zdegradowany przez wody rzeki Babicy ponieważ wody podmyły posadowienie kolektora, który na dzień dzisiejszy nie istnieje i nie spełnia swego zadania. Kolektor odprowadzający wody deszczowe ze zlewni w obrębie ul. Tuwima jest wykonany z rur betonowych i budowany w latach 60-tych. Stan tego kanału nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na liczne załamania i popękania rur co powoduje przedostawanie się wód deszczowych do gruntu. Na trasie istniejącego kanału nie ma urządzeń podczyszczających wody deszczowe, które spływają z placów utwardzonych i ulic usytuowanych na terenie omawianej zlewni.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
Powierzchnia zajmowanej inwestycji to ok. 7.200 m2. Długość istniejącego kolektora wynosi ok. 150 m. Szerokość w czasie wykonywania prac będzie ok. 48 m.

Szata roślinna: trawa, krzewy niskopienne, drzewa wysokie (Osika, grubość pnia 28 cm, 3 szt.). 
3. Rodzaj technologii
Nowy kolektor będzie wykonany z rur, które są z materiału ekologicznego typu Hobas. Studnie rewizyjne będą z rur betonowych.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 
Wariant „0” wymiana istniejących rur betonowych na rury betonowe
Wariant „I” budowa nowego wylotu istniejącego kolektora deszczowego Ø 0,80 m do rzeki Babicy wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Tuwima w Elblągu
Wybrano wariant „I” uzasadniając tym, że należy wymienić istniejące rury betonowe, które są izolowane materiałem uszczelniającym typu lepik, który jest szkodliwy dla środowiska. Zaprojektowane rury typu Hobas są wykonane z materiału ekologicznego, nieszkodliwego dla środowiska w którym się znajdują.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii
Ilość wykorzystywanej wody na czas budowy – ok. 500 litrów
Ilość wykorzystywanych paliw na czas budowy dla sprzętu budowlanego – ok. 1000 litrów
Ilość wykorzystanej energii elektrycznej na czas budowy – ok. 30 kW
6. Rozwiązania chroniące środowisko
Zaprojektowane rury do odprowadzenia wód deszczowych są wykonane z materiałów plastycznych, które mają właściwości nie rozpuszczania się w środowisku wodnym, nie emitują szkodliwych oparów, nie powodują erozji w środowisku w którym się znajdują.

Przedsięwzięcie nie należy do takich, które może w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, jednakże zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji będzie zużywana woda. 
W fazie budowy odprowadzane będą ścieki bytowo - gospodarcze, zużywane będą paliwa, energia elektryczna, i ze względu na cząstkową emisję substancji zanieczyszczających w przestrzeni realizowanego zadania i w zasięgu przedsięwzięcia zakłócona będzie równowaga ekologiczna.

W celu zminimalizowania oddziaływań na środowisko i jego ochronę zastosowano działania:

· odprowadzenie powstałych ścieków bytowo - gospodarczych (z tymczasowej toalety) na oczyszczalnię za pomocą specjalistycznego sprzętu
· ograniczenie odpadów niebezpiecznych poprzez zalecenie przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu firmom specjalistycznym

· zbiórka i czasowe magazynowanie odpadów w sposób selektywny, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji

· zastosowanie materiałów budowlanych neutralnych dla środowiska i zdrowia ludzi

· wykonanie odbudowy zniszczonej zieleni niskiej po zakończeniu budowy tj. trawa, krzewy niskopienne
· zostaną usunięte drzewa wysokie (Osika, grubość pnia 28 cm  3 szt.), które są bezpośrednio na trasie przepływu kanału na odcinku wlotowym do rzeki Babicy (zostały przeniesione przez podmycie rzeki co spowodowało ich przesunięcie wraz z skarpą na której rosły)
· kwalifikacje przedsięwzięcia: można zakwalifikować przedstawione zadanie do punktu 72A tejże ustawy.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Odprowadzane wody deszczowe do rzeki Babicy będą oczyszczane w separatorze typu koalesencyjnym, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia chemiczne, toksyczne - co nie  powoduje zanieczyszczenia środowiska rzeki Babicy oraz jej otoczenia.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny - stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
Obszary Natura 2000 nie znajdują się w rejonie inwestycji i jej oddziaływania.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zlokalizowany jest w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej, w tym również na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, z uwagi na pewną odległość od tych obszarów.

………….……………

(podpis wnioskodawcy)
