4
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlany etapowanej przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach numer: 432/7, 432/8, 432/9”
3
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlany etapowanej przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152

 na działkach numer: 432/7, 432/8, 432/9”

SPIS TREŚCI 

51.
WSTĘP

1.1.
Podstawa  i cel opracowania
5
1.2.
Wymagania prawne
5
2.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
6
2.1.
Lokalizacja
6
2.2.
Przedmiot przedsięwzięcia
6
2.3.
Zakres przedsięwzięcia
11
2.4.
Zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia
12
2.5.
Charakterystyka przedsięwzięcia
15
2.6.
Zatrudnienie i system pracy
16
2.7.
Natężenie ruchu
16
2.8.
Zapotrzebowanie na media
16
3.
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
17
3.1.
Położenie geograficzno-przyrodnicze i morfologia terenu
17
3.2.
Warunki geologiczne
18
3.3.
Warunki hydrogeologiczne
19
3.4.
Wody powierzchniowe
20
3.5.
Charakterystyka środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych
21
3.6.
Obszary chronione
22
3.7.
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
29
4.
WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
29
4.1.
Opis analizowanych wariantów
29
4.2.
Wariant zerowy
29
4.3.
Wariant główny realizacji przedsięwzięcia
30
4.4.
Warianty alternatywne realizacji przedsięwzięcia
30
4.5.
Wariant realizacji przedsięwzięcia najkorzystniejszy dla środowiska i uzasadnienie jego wyboru
31
5.
WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA I ZDROWIE LUDZI
33
5.1.
Ocena w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
33
5.1.1.
Okres realizacji przedsięwzięcia
33
5.1.2.
Okres eksploatacji przedsięwzięcia
34
5.1.2.1.
Charakterystyka źródeł emisji
34
5.1.2.2.
Dane wyjściowe przyjęte do obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza
35
5.1.2.3.
Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza
40
5.2.
Ocena w zakresie wpływu na klimat akustyczny
44
5.2.1.
Dopuszczalny poziom dźwięku w otoczeniu inwestycji
44
5.2.2.
Okres budowy
45
5.2.3.
Okres eksploatacji
45
5.2.3.1.
Charakterystyka źródeł hałasu
45
5.2.3.2.
Omówienie wyników obliczeń
51
5.3.
Ocena w zakresie gospodarki odpadami
59
5.3.1.
Okres realizacji przedsięwzięcia
59
5.3.2.
Okres eksploatacji obiektu
61
5.4.
Ocena w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
67
5.4.1.
Okres realizacji
67
5.4.2.
Okres funkcjonowania
68
5.4.2.1.
Zapotrzebowanie i system zaopatrzenia w wodę
68
5.4.2.2.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
68
5.5.
Wpływ na środowisko gruntowo – wodne
70
5.5.1.
Etap budowy
70
5.5.2.
Etap eksploatacji
70
5.6.
Wpływ na środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe
70
5.6.1.
Oddziaływanie przedsięwzięcia w okresie realizacji
70
5.6.2.
Oddziaływanie przedsięwzięcia w okresie eksploatacji
71
5.7.
Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie
71
5.8.
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym
72
5.9.
Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnej awarii
72
6.
ANALIZA POZOSTAŁYCH CZYNNIKÓW
73
6.1.
Opis istotnych oddziaływań
73
6.2.
Określenie zasięgu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko
74
6.3.
Interesy osób trzecich i analiza możliwych konfliktów społecznych
75
6.4.
Opis działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko
76
6.5.
Transgraniczne oddziaływanie
77
6.6.
Propozycje monitoringu
77
6.7.
Porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi rozwiązaniami
77
6.8.
Etap likwidacji – zakończenie eksploatacji obiektu
77
6.9.
Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport.
80
7.
OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ  I METODY OCENY
81
8.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
82
9.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
86
STRESZCZENIE
88


SPIS TABEL

11Tabela Nr 1
Metody realizacji przedsięwzięcia

Tabela Nr 2
Parametry emitorów punktowych
35
Tabela Nr 3
Wskaźniki emisji z procesu spalania paliw dla pojazdów
36
Tabela Nr 4
Emisja substancji zanieczyszczających
36
Tabela Nr 5
Wartości odniesienia substancji, aktualny stan jakości powietrza
39
Tabela Nr 6
Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
39
Tabela Nr 7
Ocena sumy stężeń maksymalnych jednogodzinnych substancji dla zespołu emitorów
41
Tabela Nr 8
Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w sieci receptorów
42
Tabela Nr 9
Maksymalne stężenia 1-godzinne przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej
43
Tabela Nr 10
Parametry akustyczne punktowych źródeł hałasu
47
Tabela Nr 11
Wyniki obliczeń równoważnego poziomu hałasu w punktach
53
Tabela Nr 12
Przewidywane do wytworzenia rodzaje odpadów w okresie realizacji przedsięwzięcia
59
Tabela Nr 13
Charakterystyka odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych na terenie Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu
63
Tabela Nr 14
Charakterystyka odpadów przewidzianych do wytworzenia przez kluczowego najemcę z branży RTV/AGD
66


SPIS RYSUNKÓW

9Rysunek Nr 1
Lokalizacja przedsięwzięcia

Rysunek Nr 2
Planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia
13
Rysunek Nr 3
Lokalizacja obszarów chronionych w rejonie inwestycji
27
Rysunek Nr 4
Mapa rozprzestrzeniania się hałasu w porze dziennej
55
Rysunek Nr 5
Mapa rozprzestrzeniania się hałasu w porze nocnej
57


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1
Postanowienie Prezydenta Miasta Elbląg stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu (pismo znak: GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ GKiOŚ.OŚ.IX.7625-1/2011)
Załącznik Nr 2
Róża wiatrów dla Elbląga. Aktualny stan jakości powietrza 

Załącznik Nr 3
Wyniki obliczeń najwyższych ze stężeń maksymalnych poszczególnych substancji emitowanych emitorami punktowymi

Załącznik Nr 4
Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających wraz z izoliniami stężeń maksymalnych i średniorocznych

Załącznik Nr 5
Pisma Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (pismo znak: AiP.U.II.7327-13/2011, pismo znak: DUA-P.033.58.2011.MG)
Załącznik Nr 6
Wyniki obliczeń równoważnego poziomu hałasu w punktach

WSTĘP

Podstawa  i cel opracowania

Podstawę opracowania stanowi Umowa Nr 276/DRI/US/2010 zawarta 13.12.2010 r. pomiędzy ESA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach na sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlany etapowanej przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach numer: 432/7, 432/8, 432/9”.
Raport uwzględnia wpływ inwestycji na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, bazując na przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych, ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do posiadanych danych wynikających z założeń Inwestora i stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagania prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), analizowana inwestycja kwalifikuje się do następujących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
· § 3 ust. 1 pkt 54 – „centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego”, 

· § 3 ust. 1 pkt 56 – „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego”.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko został określony w postanowieniu Prezydenta Miasta Elbląga (pismo znak: GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ GKiOŚ.OŚ.IX.7625-1/2011, Załącznik Nr 1).
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lokalizacja

Przeznaczone do przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowe Ogrody zlokalizowane jest przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach o numerach 432/7, 432/8 i 432/9 w mieście na prawach powiatu Elbląg, w województwie warmińsko-mazurskim.

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego znajdują się:

· od strony północnej (po drugiej stronie ul. Ogólnej): zabudowa mieszkaniowo-usługowa i tereny niezagospodarowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

· od strony południowej (po drugiej stronie ul. Wiślickiej): zabudowa mieszkaniowo-usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna,

· od strony zachodniej (po drugiej stronie ul. Pułkownika Dąbka): zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zabudowa szkolno-przedszkolna,
· od strony wschodniej: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na Rysunku Nr 1.
Przedmiot przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest etapowana przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu. 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę budynku handlowo-usługowego wraz z parkingami wielopoziomowymi. Obiekt ten zostanie wybudowany w miejscu istniejącego parkingu otwartego oraz parterowego, a w części dwukondygnacyjnego budynku galerii handlowej, który zostanie częściowo rozebrany (z pozostawieniem budynku hipermarketu i części pasażu z lokalami handlowymi).

Ponadto planuje się:

· modernizację istniejącej organizacji podłączeń do dróg publicznych w ramach istniejącego układu komunikacyjnego, zgodnie z analizą natężenia ruchu przeprowadzoną w grudniu 2009 roku,

· budowę i przebudowę sieci i infrastruktury technicznej (związanej z doprowadzeniem wody, ciepła, energii elektrycznej i sieci teletechnicznych, odprowadzeniem ścieków),

· modyfikację sieci uzbrojenia terenu w ramach przedmiotowych działek,

· przebudowę komunikacji wewnętrznej we wschodniej części działki – przekształcenie drogi wewnętrznej przeznaczonej dla samochodów dostawczych na drogę pożarową oraz przearanżowanie istniejących miejsc parkingowych zlokalizowanych w południowej części działki przy budynku hipermarketu.
Rysunek Nr 1
Lokalizacja przedsięwzięcia 



Zakres przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia obejmować będzie następujące prace:

· częściowa przebudowa istniejącego fragmentu budynku centrum handlowego,

· prace rozbiórkowe północnej części budynku centrum handlowego oraz niektórych elementów zagospodarowania terenu,

· prace przygotowawcze - przed rozpoczęciem robót podstawowych związanych 
z obiektem budowlanym,

· prace budowlane obejmujące:

· prace ziemne (wykopy związane z budową fundamentów, budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej itp.),

· roboty budowlano-konstrukcyjne,

· roboty wykończeniowe, 

· uporządkowanie i zagospodarowanie zielenią terenu wokół obiektu,

· likwidacja zaplecza budowlano-montażowego.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono metody realizacji przedsięwzięcia (sposoby prowadzenia prac budowlanych).

	Tabela Nr 1
Metody realizacji przedsięwzięcia

	1.
	Roboty technologiczne
	Wyburzenia części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejącej konstrukcji
	Wykonanie wzmocnienia istniejących elementów konstrukcji dachu; Wykonanie tymczasowych podpór dla konstrukcji dachu części nie przeznaczonej do rozbiórki; Rozbiórka części obiektu łącznie z fundamentami; Wykonanie docelowych podpór dla istniejącej konstrukcji 

	2.
	Posadowienie
	Płyta fundamentowa
	Obciążenia  ze  słupów  i  ścian  przenoszone  będą  na  grunt  za  pośrednictwem płyty   fundamentowej. W  celu  optymalizacji  kosztów  materiałowych  (ilość  betonu,  stali) dopuszcza  się  zróżnicowanie  grubości  płyty  w  zależności  od  obciążeń.

	3.
	Konstrukcja

nośna
	Podział na segmenty


	Wydzielono 10 segmentów.

Segment wejściowy – wysoki (kina)

Pozostałe segmenty część nadziemna – 2 kondygnacje handlowe + 2 kondygnacje parkingów.

Dla wszystkich segmentów w części podziemnej – parkingi

	
	
	Układ konstrukcyjny
	Układ płytowo-słupowy usztywniony   lokalnie   ścianami   i   klatkami   schodowymi.  W   kondygnacji   garażu podziemnego wprowadzono dodatkowe słupy zmniejszające maksymalne rozpiętości stropu.

	
	
	Stropy
	Żelbetowe płytowo – słupowe lokalnie sprężane. 

	
	
	Stropodach
	Segment wejściowy – stalowa konstrukcja dachu

Pozostałe segmenty – parkingi- konstrukcja jak dla stropów

	
	
	Słupy
	Żelbetowe monolityczne.

	
	
	Ściany nośne
	W kondygnacjach podziemnych - ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne żelbetowe.

Ściany nośne zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne nadziemia żelbetowe.

	4.
	Klatki schodowe
	Ściany trzonów
	Żelbetowe.

	
	
	Schody
	Schody  wewnętrzne  i  zewnętrzne  żelbetowe,  monolityczne,  płytowe  oparte  na ścianach nośnych oraz lokalnie na belkach żelbetowych.

	5.
	Trzony windowe
	Ściany trzonu
	Żelbetowe; perforacje ścian szybu zgodne z dokumentacją techniczną dostawcy  mechanizmu windy.

	6.
	Ściany nienośne
	Ściany wypełniające
	Murowane.

	
	
	Ściany działowe
	- Murowane.
- Gipsowo kartonowe lub z lekkich bloczków PGS.

	7.
	Tolerancje

wymiarowe

(konstr. żelbet.)
	Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
	- na 1 m wysokości (dopuszczalna odchyłka (=5mm).

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach ((=20mm).
- w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne ((=15mm).
- w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym ((=1/ 500Hbudynku, max 100mm).

	
	
	Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
	- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ((=5mm).

- na całą płaszczyznę ((=15mm).


Zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia
Stan istniejący

W stanie obecnym na terenie planowanego przedsięwzięcia (działki nr 432/7, 432/8 i 432/9) znajduje się dwukondygnacyjny budynek Centrum Handlowego Ogrody wraz z hipermarketem. W północnej części działki zlokalizowany jest otwarty parking.
Stan projektowany

Pole powierzchni terenu inwestycji zasadniczej wynosi 55 885 m2 (suma powierzchni działek inwestora). Bilans terenów będzie przedstawiać się następująco: 
· powierzchnia zabudowy:

37 346 m2, 
· powierzchnia utwardzona:

11 173 m2, 
· powierzchnia terenów zielonych:
7 366 m2.
Powierzchnia terenów zielonych stanowić będzie minimum 5% powierzchni terenu inwestycji zasadniczej.  Planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia przedstawiono na Rysunku Nr 2.
Rysunek Nr 2
Planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia
Charakterystyka przedsięwzięcia

Analizowana inwestycja polega na realizacji nowego budynku centrum handlowego, który zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego parkingu otwartego i przeznaczonego do częściowej rozbiórki parterowego, a częściowo dwukondygnacyjnego budynku obecnego centrum handlowego (z pozostawieniem  hipermarketu oraz części istniejącej galerii handlowej).

Planowany do realizacji obiekt składać się będzie z 4 kondygnacji (oznacz. GF, 1F, 2F, 3F) i podziemia (oznacz. -1F). Parter i 1-sze piętro będą pełnić funkcje usługowo-handlowe, natomiast na kondygnacji -1F oraz na drugim i trzecim piętrze zlokalizowane zostaną parkingi dla samochodów osobowych klientów centrum handlowego oraz pomieszczenia i urządzenia techniczne. Na drugim piętrze znajdować się będzie również kompleks kin oraz pomieszczenia biurowe. Kina zajmować będą również część trzeciego piętra. Na poziomie parteru we wschodniej części obiektu przewidziano lokalizację strefy dostaw.

Dla centrum handlowego zaprojektowano trzy wejścia do budynku: główne, zlokalizowane w północno-zachodniej części obiektu (w pobliżu skrzyżowania ulic Pułkownika Dąbka oraz Ogólnej), we wschodniej części obiektu (od strony osiedla mieszkaniowego przy drodze pożarowej biegnącej od ul. Żyrardowskiej) i  w pobliżu hipermarketu od strony ul. Pułkownika Dąbka. 

Przewidziano dwa wjazdy na wielokondygnacyjne parkingi dla klientów centrum handlowego, zlokalizowane na północnej (z ul. Ogólnej) i zachodniej (z ul. Pułkownika Dąbka) granicy terenu inwestycji. Nachylenia wjazdów na parking od ul. Pułkownika Dąbka wynoszą 11 i 14% (parking na wyższych kondygnacjach). Wjazd na parking na kondygnacji -1F znajduje się w poziomie terenu. Wzdłuż części wjazdu na wyższe kondygnacje zaprojektowano przegrodę pionową pełną o wysokości min. 1,1 m. Nachylenie ramp wjazdowych na parkingi od strony ul. Ogólnej wynosi 14,7%.
W parkingach wielokondygnacyjnych zaplanowano łącznie ok. 1200 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – z czego ok. 500 miejsc parkingowych na kondygnacji -1F i ok. 700 miejsc parkingowych umieszczonych na 2. i 3. piętrze.

Na terenie wokół budynku zaplanowano lokalizację: 

· od strony południowej - placu dostawczego hipermarketu oraz otwartego składu towarów (funkcjonującego w chwili obecnej), skomunikowanych poprzez wjazd z ul. Pułkownika Dąbka; 

· od strony wschodniej - drogi pożarowej (dawnej drogi wewnętrznej dla samochodów dostawczych) połączonej wjazdem z ul. Żyrardowską,

· od strony wschodniej w okolicy ul. Żyrardowskiej – terenu zielonego.

Projektowany budynek centrum handlowego będzie posiadał ekologiczny certyfikat BREEAM.
1.1. Zatrudnienie i system pracy

Planuje się zatrudnienie po rozbudowie łącznie ok. 1725 osób pracujących w trybie 1,5- lub 2-zmianowym. Przewiduje się czas otwarcia obiektu od 800 do 2200 (kina do godziny 2400). Niektóre sklepy lub punkty usługowe np. apteka będą przystosowane do pracy w systemie całodobowym (dostęp od strony ul. Pułkownika Dąbka) z zachowaniem określonych przepisami dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory nocnej na najbliższych terenach i zabudowie podlegającej ochronie akustycznej. 
1.2. Natężenie ruchu

Prognozowane natężenie ruchu na parkingach dla klientów wynosi 8780 samochodów osobowych w ciągu doby; maksymalne godzinne natężenie ruchu w szczycie (godzina 1800 ÷ 1900) wynosi 1429 samochodów.

Prognozowane dobowe natężenie ruchu pojazdów dostawczych wynosi 89 pojazdów lekkich i 5 pojazdów ciężkich dla strefy dostaw centrum handlowego oraz 10 pojazdów lekkich i 8 pojazdów ciężkich dla strefy dostaw hipermarketu.
Dane dotyczące prognozy natężenia ruchu na terenie przedsięwzięcia zostały uzyskane od Zakładu Usług Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski (samochody osobowe) oraz Zleceniodawcy (samochody dostawcze i ciężarowe).  

1.3. Zapotrzebowanie na media

· Zapotrzebowanie na wodę

Zaopatrzenie w wodę Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu po jego przebudowie i rozbudowie realizowane będzie z istniejącej na tym terenie sieci wodociągowej obecnego Centrum Handlowego, które zasilane jest z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej będącej w gestii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Przewiduje się zapotrzebowanie na wodę do następujących celów:

· bytowych (w tym porządkowych),

· technologicznych (na potrzeby gastronomii),

· ppoż.

Woda do celów bytowych pracowników i klientów analizowanego centrum handlowego będzie doprowadzana do punktów czerpalnych i urządzeń zainstalowanych w zespołach sanitarnych. Woda do celów bytowych wykorzystywana będzie również do utrzymania czystości powierzchni rozpatrywanego obiektu. Przewidywane maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych wynosić będzie  74,0 m3/d.

Woda do celów technologicznych wykorzystywana będzie w lokalach gastronomicznych. Przewidywane maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych wynosić będzie 17,0 m3/d.

Całkowite maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę analizowanego Centrum Handlowego wynosić będzie 91,0 m3/d.

Pobór wody do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie następował z istniejącej sieci ppoż. Centrum Handlowego. Pobór wody do wewnętrznego gaszenia pożaru odbywać się będzie za pomocą hydrantów wewnętrznych oraz za pomocą instalacji tryskaczowej zasilanych z  istniejącego zbiornika ppoż.

· Zapotrzebowanie na energię cieplną 

Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie ciepła kształtuje się na poziomie 14 GWh/rok. Zaopatrzenie obiektu w ciepło odbywać się będzie ze źródła zdalaczynnego.

· Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Energia elektryczna wykorzystywana będzie na cele technologiczne (praca urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, grzewczych itp.) oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektów. Planuje się wykonanie przyłącza o mocy 3,3 MW (zasilanie podstawowe) i 3,3 MW (zasilanie rezerwowe). Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej wyniesie 9,2 GWh/rok.

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA

1.4. Położenie geograficzno-przyrodnicze i morfologia terenu

Pod względem geograficznym analizowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze mezoregionu Żuławy Wiślane, wchodzącego w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie i podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie. Wysokość terenu wynosi ok. 30 m n.p.m. i opada w kierunku zachodnim (w kierunku koryta rzeki Elbląg).

1.5. Warunki geologiczne

W podłożu terenu inwestycji występują osady czwartorzędowe. Pod względem stratygraficzno-genetycznym wyróżnić należy:
· nasypy budowlane z piasku drobnego z domieszką kamieni, uformowane podczas budowy parkingu,
· plejstoceńskie piaski różnoziarniste rzeczne i jeziorne,

· plejstoceńskie osady lodowcowe - gliny zwałowe zlodowacenia północnopolskiego; miąższość tych osadów jest znaczna i wynosi tu kilkadziesiąt metrów.

Dokonano podziału podłoża budowlanego na warstwy geotechniczne

W opracowaniu pn. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu ul. Płk. Dąbka – Ogólna” (Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne, Elbląg 2011 r.) dokonano podziału podłoża na warstwy geotechniczne:

· warstwa I - wierzchnią warstwę stanowią zagęszczone nasypy budowlane z piasku drobnego z domieszką kamieni, uformowane podczas budowy parkingu,

· warstwa IIa - zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych; stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,50,

· warstwa IIb - zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci zagęszczonych piasków drobnych; stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,70,

· warstwa IIc - zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci zagęszczonej pospółki; stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,70,

· warstwa IId - zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych z domieszką torfów; stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,50,

· warstwa IIIa - zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin i glin piaszczystych w stanie plastycznym; stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,40,

· warstwa IIIb - zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin i glin piaszczystych w stanie plastycznym; stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,30,

· warstwa IIIc - zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym; stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,20.

Warunki gruntowe na terenie inwestycji objętym badaniami ustalono jako złożone, ponieważ występują w profilu warstwy geotechniczne gruntów o zmiennej miąższości oraz o niejednorodnym i zmiennym charakterze pod względem parametrów fizyko–mechanicznych. Gliny piaszczyste warstwy geotechnicznej Nr IIIa o IL = 0,40 oraz występujące w zachodniej części terenu piaski z wkładkami torfów warstwy Nr IId należy uznać za grunty słabonośne, i z tego powodu powinny one zostać usunięte z podłoża, jednakże w tym przypadku proponuje sie rozważenie możliwości wzmocnienia ich (np. za pomocą materaca z wyselekcjonowanego kruszywa, układanego na geosyntetyku). W zależności od planowanych obciążeń oraz dopuszczalnych odkształceń podłoża należy również rozważyć wzmocnienie lub wymianę plastycznych glin piaszczystych warstwy geotechnicznej Nr IIIb o IL = 0,30. Pozostałe warstwy geotechniczne są gruntami nośnymi, jednakże w miejscach, gdzie występują piaski, zaleca się dogęszczenie podłoża w wykopie za pomocą

zagęszczarki ręcznej oraz zastosowanie poduszki piaskowo-żwirowej.
1.6. Warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone badania (Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu ul. Płk. Dąbka – Ogólna”, Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne, Elbląg 2011 r.)
 stwierdziły występowanie w podłożu 2 poziomów wodonośnych:

· „wgłębny”, o swobodnym, lub lokalnie nieco napiętym zwierciadle występuje na głębokości od 5,1 m do 7,5 m. Woda z tego poziomu stabilizuje się na rzędnej około 23,5 m n.p.m.; podczas obserwacji od stycznia do marca 2011 r. stwierdzono, iż wahania lustra wody tego poziomu wynoszą kilka centymetrów,
· przypowierzchniowy (zaskórny) - związany jest z piaskami zalęgającymi stropie glin, oraz soczewkami piasku występujących w stropowych częściach glin; woda z tego poziomu występuje na zmiennej głębokości (woda „zawieszona na glinie”) i podlega wahaniom sezonowym.

Woda gruntowa wykazuje niewielką agresywność w stosunku do betonu – przekroczenie agresywnego CO2. W dokumentacji geotechnicznej zalecono wykonanie odpowiedniej izolacji typu ciężkiego oraz zaprojektowanie odwodnienia awaryjnego dla parkingu podziemnego z uwagi na możliwość wystąpienia wahań sezonowych lustra wody. 
Zgodnie z „Opinią hydrogeologiczną o warunkach posadowienia projektowanego Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu” wykonaną przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o. w Gdańsku w czerwcu 2011 r., wody gruntowe w obrębie projektowanego Centrum handlowego stanowią stropową część pierwszego poziomu wodonośnego o zmiennym występowaniu. Położenie zwierciadła wody (23,5 ÷ 23,7 m n.p.m.) podane w ww. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej odnosi się do stanów najwyższych, które przypadają pod koniec zimy. Ewentualne wyższe stany powodowane przedłużającą się zimą nie przekroczą wielkości 0,1 ÷ 0,2 m.
A zatem, w przypadku wystąpienia potrzeby tymczasowego odwodnienia wykopów budowlanych pożądane obniżenie zwierciadła wody nie przekroczy sezonowych wahań zwierciadła a zasięg depresji mieścić się będzie w obrębie terenu przeznaczonego na budowę.
Zgodnie z mapą jakości i zagrożenia wód podziemnych (Atlas hydrogeologiczny Polski; PIG Warszawa 1995 r.), teren analizowanej inwestycji znajduje się w zasięgu następujących głównych użytkowych poziomów wodonośnych:

· czwartorzędu, niosącego wody II klasy czystości (woda dobrej jakości, wymagająca prostego uzdatnienia),
· trzeciorzędu, niosącego wody II klasy czystości (woda dobrej jakości, wymagająca prostego uzdatnienia),

· mezozoiku, niosącego wody IV klasy czystości (woda złej jakości wymagająca bardzo skomplikowanego uzdatnienia). 

Zgodnie z mapą waloryzacji i ochrony wód podziemnych (Atlas hydrogeologiczny Polski; PIG Warszawa 1995 r.), teren analizowanej inwestycji znajduje się na obszarze regionalnej strefy ochrony poziomów wodonośnych najwyższej ochrony – strefy alimentacyjnej dużych ujęć komunalnych.
Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (Państwowy Instytut Geologiczny wg stanu CAG marzec 2006, skala 1:500 000, opracowanej na podst. „Mapy obszarów GZWP w Polsce wymagających szczególnej ochrony”, red. A.S. Kleczkowski, Kraków 1990 r.), obszar analizowanej inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

1.7. Wody powierzchniowe

Ciekiem wodnym położonym najbliżej analizowanego terenu jest rzeka Babica, przepływająca w odległości ok. 310 m od granicy inwestycji w kierunku północnym. W dalszej odległości od granic przedsięwzięcia, ok. 1,4 km w kierunku zachodnim, przepływa rzeka Elbląg, natomiast ok. 1,8 km w kierunku wschodnim przepływa ciek bez nazwy będący dopływem rzeki Kumieli. 
Charakterystyka środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych 

Analizowany obiekt położony jest w rejonie północnej granicy terenów zabudowanych Elbląga. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie istniejącego obiektu handlowego, na terenach, które nie pełnią żadnych funkcji przyrodniczych. Pokrywa roślinna ogranicza się do niewielkich powierzchni trawiastych oraz niewielkich drzewek i krzewów na obrzeżach terenu. Nie występują tutaj żadne chronione gatunki roślin bądź chronione siedliska przyrodnicze. Spośród gatunków chronionych na terenie inwestycji mogą pojawiać się jedynie niektóre gatunki ptaków (np. gołąb skalny, sierpówka, kos, szpak), wykorzystując go jako żerowisko (a takie gatunki jak gołąb skalny czy kopciuszek mogą również gniazdować na obiektach), jednakże znaczenie tego terenu jako siedliska dla zwierząt może być co najwyżej marginalne. 

Od strony północnej i wschodniej teren odgraniczony jest ruchliwymi drogami (ulice Ogólna i Dąbka), natomiast od południa i zachodu przylegają tereny mało zwartej zabudowy (głównie mieszkaniowej) z dużym udziałem zieleni wysokiej. 

Około 200 metrów na północ od ul. Ogólnej przepływa ciek Babica, którego dolina w znacznej mierze jest zadrzewiona. Od doliny tego cieku na północ rozciągają się rozległe, niezagospodarowane tereny z udziałem lasów, zakrzewień oraz płatów roślinności łąkowej i ruderalnej. W okolicy inwestycji tereny te należą do najwartościowszych pod względem przyrodniczym. Są one uznawane również za element sieci korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym – korytarz „Zalew Wiślany – Jezioro Druzna” (generalnie obejmujący tereny otaczające zabudowę Elbląga od północy i wschodu). Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg, dolina cieku Babica określana jest jako „Korytarz ekologiczny Babicy”, który stanowi jeden z podstawowych elementów łącznikowych, łączących obszary węzłowe (najważniejsze pod względem klimatycznym, hydrologicznym i biologicznym tereny w okolicy). Takie obszary węzłowe stanowią: Zalew Wiślany (ok. 4 km na północny zachód od terenów inwestycji), Jezioro Druzno i okolica (ok. 5 km na południe) oraz kilka kompleksów leśnych leżących po północno-wschodniej stronie terenów zabudowanych miasta (najbliższy z nich leży ok. 2 km na wschód). 

Inwestycja nie koliduje więc z podstawowymi elementami sieci powiązań przyrodniczych Elbląga i jego najbliższych okolic.

Krajobraz w rejonie inwestycji ma charakter podmiejski – dominuje mało zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz analizowany obiekt handlowy a także infrastruktura drogowa. Elementy o charakterze naturalnym (jak dolina rzeczna oraz zadrzewienia, zakrzewienia i płaty roślinności nieleśnej) występują jedynie na północ od ul. Ogólnej. Walory krajobrazowe w obrębie przedsięwzięcia oraz jego najbliższego sąsiedztwa nie są wysokie.

Obszary chronione

Analizowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższymi obszarami chronionymi są:

· Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – leżący ok. 1,8 km na wschód, natomiast granica otuliny Parku (stanowiącej obecnie obszar chronionego krajobrazu) biegnie w odległości ok. 800 m na północny wschód;

· Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” – leżący ok. 5 km na południe; rezerwat obejmuje jezioro Drużno na Żuławach Elbląskich, utworzony został w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.

· Rezerwat Przyroda „Zatoka Elbląska” – leżący ok. 4 km na północny zachód; rezerwat obejmuje zatokę Elbląską i północną część Wyspy Nowakowskiej; utworzony został w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz jego odległość od najbliższych obszarów chronionych – nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na obszary chronione.

Obszary Natura 2000

Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Sieć ta obejmuje 2 typy obszarów:

· obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczane na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zm. póź. Dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/224/EWG i 94/24/EWG), tzw. Dyrektywy „Ptasiej”,

· specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczane na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zm. póź. Dyrektywą 97/62/EWG), tzw. Dyrektywy „Siedliskowej”, dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Do najbliższych obszarów sieci Natura 2000 należą:

· Specjalny Obszar Ochrony „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (kod obszaru PLH280007) – leżący w odległości ok. 4 km na północny zachód;

· Obszar Specjalnej Ochrony „Zalew Wiślany” (kod obszaru PLB280010) – leżący w odległości ok. 4 km na północny zachód;

· Specjalny Obszar Ochrony „Jezioro Drużno” (kod obszaru PLH280028) – leżący w odległości ok. 5 km na południe;

· Obszar Specjalnej Ochrony „Jezioro Drużno” (kod obszaru PLB280013) – leżący w odległości ok. 4,5 km na południe.

SOO „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” obejmuje polską część płytkiego (2,3 m średnio) zalewu przymorskiego, o słonawej wodzie, wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz wąski pas depresyjnych najczęściej terenów lądowych, przylegających od strony południowej do Zalewu, będących w przeszłości częścią jego wód. Do Zalewu wpada wiele rzek: kilka ramion Wisły, Elbląg, Bauda, Pasłęka oraz duża liczba pomniejszych rzek i strumieni. Szybkie zmiany poziomu wody w zalewie dochodzą w ciągu dnia do 1,5 m. Przy brzegach zbiornika rozciągają się rozległe płaty szuwarów, osiągające szerokość kilkuset metrów. Występują w postaci 1-2 pasów, równoległych do brzegu. W zalewie występuje bogata roślinność zanurzona.

W skład ostoi wchodzi również półwyspowy fragment Mierzei Wiślanej od miejscowości Kąty Rybackie do granicy państwa. Mierzeja jest młodym tworem geologicznym powstałym na skutek wzajemnego oddziaływania wód morskich nanoszących materiał pochodzący z abrazji wybrzeży klifowych i wód śródlądowych (Wisły) niosących ze sobą piaski a także działalności wiatru. W rzeźbie terenu Mierzei można wyróżnić strefę piaszczystej plaży nadmorskiej oraz równoległy do niej pas wydm białych i wydm brązowych. Wały wydmowe są wysokie, mają nieregularne kształty i stoki o stromych zboczach, co sprawia, że krajobraz Mierzei jest niezwykle dynamiczny. Odmienny charakter ma nizina przylegająca do Zalewu Wiślanego. Większość terenu mierzei (80%) pokrywa las. Są to głównie acydofilne dąbrowy i bór nadmorski, a w obniżeniach terenu - brzeziny bagienne i olsy. Lokalnie w zagłębieniach między wydmami wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe. W pasie przylegającym do Zalewu Wiślanego występują zbiorowiska roślinności nawydmowej.

Stwierdzono występowanie 18 rodzajów siedlisk i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na Mierzei dobrze wykształcona jest strefa wydm białych i szarych oraz wyraźnie wyodrębniona strefa acydofilnych dąbrów wykształconych na piaskach wydmowych. W Zalewie Wiślanym zachowały się łąki podwodne, w tym z udziałem ramienic. Na fragmencie Żuław obejmującym ujściowe odcinki rzek uchodzących do Zalewu występują bardzo rzadkie na Pomorzu zespoły Nymphoidetum peltatae i Salvinietum natantis.

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie wielu roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce oraz charakterystycznych dla rzadkich i zanikających siedlisk (wodnych, wydmowych, solniskowych, torfowiskowych, bagiennych). Są tu stanowiska roślin atlantyckich na wschodnich granicach zasięgu w Polsce (w tym halofitów nadmorskich) i prawdopodobnie największe stanowisko mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Częsta jest lnica wonna Linaria odora (załącznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Zlokalizowano tu jedno z niewielu w Polsce miejsc występowania grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata i bogatej populacji salwinii pływającej Salvinia natans. W Zalewie Wiślanym stwierdzono kilka gatunków ramienic.

Rejon Zalewu Wiślanego jest ważny dla ochrony minoga rzecznego Lampetra fluviatilis i parposza Alosa fallax. Regularnie pojawia się tu również foka szara Halichoerus grypus. Obszar jest też ważną ostoją ptasią IBA E13.

Do zagrożeń obszaru zalicza się: zanieczyszczenie wód przez ścieki komunalne i przemysłowe, eutrofizacja wód; gospodarka rybacka ("przyłów" zwierząt w sieciach); intensywna eksploatacja trzcinowisk; ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi (Łaszka-Płonina) istnieje ferma elektrowni wiatrowych.

OSO „Zalew Wiślany” obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego (śr. głębokość 2,3 m, maksym 4,6 m), o wodzie słonawej, odciętego od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. Zalew łączy się z Bałtykiem wąskim kanałem usytuowanym w rosyjskiej części zbiornika, przez który w czasie silnych sztormów następują wlewy wód morskich. Do polskiej części zalewu uchodzi szereg rzek, od strony zachodniej jest to parę ramion Wisły, z największym Nogatem, od wschodniej i południa rzeki Elbląg, Bauda i Pasłęka, płynące z obszarów wysoczyznowych. Zalew charakteryzuje sie bardzo szybkimi zmianami poziomu wody, dochodzącymi w ciągu dnia do 1,5 m, następującymi pod wpływem wiatru. Przy brzegach zalewu ciągną się rozległe pasy szuwarów, osiągające szerokość setek metrów. 

Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na zalewie znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia Pasłęki. Obszary najważniejsze dla ptaków nielęgowych to strefa przybrzeżna rozciągająca się od Przebrna do ujścia rzeczki Cieplicówki, Zatoka Elbląska oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki.

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 14.

Występuje tam co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, co najmniej 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. 

Do zagrożeń ostoi zalicza się: koszenie trzciny, rybołówstwo, wędkarstwo, urbanizacja, odpady, ścieki - zanieczyszczenie, farmy wiatrowe, rozbudowa portów, transport okrętowy, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, kempingi i karawaningi, żeglarstwo, zanieczyszczenie wód, tamy, wały, sztuczne plaże, regulowanie koryt rzecznych, zamulenie, powodzie, eutrofizacja.

Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

SOO „Jezioro Drużno” obejmuje bardzo płytkie (ok. 0,8 m głębokości) eutroficzne jezioro, o daleko posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcinowiskami i rozległymi płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg.

Jezioro jest przykładem półnaturalnego ekosystemu, gdyż zarówno jego wielkość jak i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły i prowadzonej tu od kilku wieków gospodarki człowieka (obwałowania, osuszanie, systemy kanałów i rowów, polderyzacja).

Bujna i różnorodna szata roślinna, a także specyficzne warunki fizyczne - silnie rozbudowana linia brzegowa, obecność wysp i kęp pływających - sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków i innych gatunków związanych z wodno-lądowym środowiskiem. Łącznie występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 8 gatunków z Załącznika II.

Do zagrożeń zalicza się silne zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego, komunalnego i przemysłowego, polowania w bezpośrednim otoczeniu rezerwatu, wypalanie trzcin w okresie wiosennym, bardzo intensywne kłusownictwo rybackie.

OSO „Jezioro Drużno” obejmuje jezioro Drużno wraz z otaczającymi terenami. Zasięg przestrzenny jest większy niż SOO „Jezioro Drużno”, który mieści się w całości w granicach OSO „Jezioro Drużno”.

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E15.

Występuje w niej co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Zidentyfikowane zagrożenia dla tej ostoi są takie same jak dla SOO „Jezioro Drużno”.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz jego znaczne oddalenie od analizowanych obszarów Natura 2000 oraz zagrożenia, jakie zostały zidentyfikowane dla tych obszarów – należy stwierdzić, że nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Lokalizację obszarów chronionych w rejonie inwestycji przedstawia Rysunek Nr 3.
Rysunek Nr 3
Lokalizacja obszarów chronionych w rejonie inwestycji

Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego obiektu handlowego, na terenie parkingu oraz istniejącego obiektu kubaturowego. W związku z tym nie występują tam żadne obiekty o charakterze zabytkowym. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – na terenie inwestycji ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują znane stanowiska archeologiczne.

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis analizowanych wariantów

Dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę i rozbudowę Centrum Handlowego Ogrody można rozpatrywać warianty realizacji przedsięwzięcia oraz wariant polegający na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy).

Wariant zerowy

Wariant zerowy polegał będzie na pozostawieniu terenu w stanie istniejącym i funkcjonowanie Centrum Handlowego Ogrody w obecnym kształcie.

Wariant ten powoduje oddziaływanie na środowisko poprzez wpływ na klimat akustyczny (urządzenia klimatyzacyjne oraz ruch pojazdów samochodowych) i powietrze atmosferyczne (spalanie paliw w silnikach samochodów), występuje konieczność odprowadzania ścieków bytowych i opadowych, jak również zagospodarowania wytwarzanych odpadów.

Niezrealizowanie inwestycji będzie skutkowało brakiem centrum handlowego nowej generacji w Elblągu i dalszymi wyjazdami lokalnych mieszkańców na zakupy do sąsiednich miast, w których znajdują się nowoczesne kompleksy handlowo-usługowe (Gdańsk, Warszawa). Wystąpi również brak możliwości stworzenia nowych miejsc pracy. Wielkość emisji substancji i energii pozostanie na istniejącym poziomie.

Wariant główny realizacji przedsięwzięcia 

W wariancie głównym realizacji przedsięwzięcia polegającym na wykonaniu inwestycji teren zostanie zagospodarowany nowoczesnym kompleksem handlowo-rozrywkowo-usługowym o charakterze rodzinnym - oprócz hipermarketu i butików zlokalizowane będą restauracje, kawiarnie oraz zespół kin. Odnotowuje się zapotrzebowanie mieszkańców Elbląga na tego rodzaju obiekt, którego brak jest obecnie na terenie miasta. Ponadto, przewiduje się zatrudnienie łącznie ok. 1725 osób.

Usytuowanie obiektu dostosowane jest do możliwości zagospodarowania przestrzeni pomiędzy ulicami Pułkownika Dąbka, Ogólną, Żyrardowską i Wiślicką w Elblągu i możliwych powiązań komunikacyjnych.
Dostawy towaru do galerii i hipermarketu będą się odbywały w godzinach 600 ÷ 2200. Sporadycznie mogą wystąpić dostawy w ciągu pory nocnej, w ilości ok. 1-2 pojazdy. Sposób dostaw do hipermarketu jest zgodny ze stanem obecnym i nie przewiduje się pogorszenia warunków w tym zakresie.
Rozbudowany obiekt, podobnie jak w stanie istniejącym, będzie miał wpływ na klimat akustyczny (poprzez hałas emitowany przez urządzenia klimatyzacyjne oraz przez pojazdy samochodowe poruszające się na terenie centrum handlowego) i powietrze atmosferyczne (spalanie paliw w silnikach samochodów), wystąpi konieczność odprowadzania ścieków bytowych, ścieków z punktów gastronomicznych oraz wód opadowych i roztopowych, jak również zagospodarowania wytwarzanych odpadów. Przewidziane jednak do zastosowania nowoczesne rozwiązania techniczne (np. zastosowanie parkingów w obrębie budynku w miejsce istniejących powierzchniowych), jak i organizacyjne (np. zamknięcie dla ruchu pojazdów dróg wewnętrznych i wjazdów od strony ul. Żyrardowskiej) ograniczające wpływ przedsięwzięcia na środowisko spowodują, iż standardy jakości środowiska zostaną zachowane.

Warianty alternatywne realizacji przedsięwzięcia
Z uwagi na wielkość powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję, potrzebę połączenia budowanego obiektu z częścią istniejącą oraz konieczność spełnienia wymaganych warunków zabudowy i usytuowania obiektów w zakresie m.in. przepisów budowlanych istnieje jeden wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia. W niniejszym opracowaniu rozpatrywano poniższe warianty alternatywne.
Warianty konstrukcyjne
Dla przyjętego schematu  budynku  w  układzie  płytowo – słupowym usztywnionego lokalnie ścianami i klatkami schodowymi rozważano możliwość wykonania stropów w trzech wariantach:

a) zespolonych stalowo-betonowych,

b) prefabrykowanych strunobetonowych,

c) żelbetowych płytowo – słupowych lokalnie sprężanych.

Ad. a) Zrezygnowano ze stropów zespolonych ze względu na cenę stali profilowej oraz koszty zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowej. 

Ad. b)  Zasadniczym  problemem  w  zastosowaniu  tych  stropów  była  kwestia gabarytów   i   stosunkowo   dużej   ilości   belek   koniecznych   do   oparcia   płyt prefabrykowanych utrudniających wykonanie systemu oddymiania strumieniowego.

Ad. c) Oceniono, że przedmiotowy wariant jest optymalny do zastosowania pod  względem  technologicznym,  kosztowym,  architektonicznym  (mała  ilość belek) i konstrukcyjnym (duże rozpiętości). Ze względu na założony w projekcie system oddymiania strumieniowego oraz znaczne rozpiętości w pasażach przyjęto wykonanie stropów sprężanych. Przyjęty schemat konstrukcji wydaje się optymalny dla rozważanego obiektu. 
Wariant realizacji przedsięwzięcia najkorzystniejszy dla środowiska i uzasadnienie jego wyboru
Przyjęte przez Inwestora w wariancie głównym zagospodarowanie (usytuowanie parkingów, urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i obiektów kubaturowych, lokalizacja zabudowanej strefy dostaw z wjazdem od strony ul. Ogólnej) jest najkorzystniejsze ze względu na najmniejsze oddziaływanie na sąsiednią zabudowę mieszkaniową. 

Wariant główny polegający na budowie centrum handlowego będzie wywierał oddziaływanie na środowisko związane z:

· okresem budowy,

· okresem eksploatacji, a tym samym emisją w postaci: substancji zanieczyszczających do powietrza, odpadów, ścieków oraz hałasu.
Przeprowadzone obliczenia, w których uwzględniono łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji związanych z eksploatacją rozbudowanego obiektu wykazały, że eksploatacja analizowanego Centrum Handlowego Ogrody po jego rozbudowie nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach i zabudowie podlegających ochronie akustycznej.

Przeprowadzone obliczenia, w których uwzględniono łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji (punktowych i liniowych) związanych z eksploatacją rozbudowanego obiektu (wentylacja parkingów, ruch pojazdów po kondygnacji otwartej i drogach dojazdowych) wykazały, że eksploatacja analizowanego Centrum Handlowego Ogrody po jego rozbudowie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji do powietrza. 

W wybranym wariancie zaproponowano również najlżejszą konstrukcję (wśród rozważanych wariantów), co przekłada się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego wskutek mniejszego zużycia zasobów i ilości odpadów powstałych na etapie likwidacji, jak również mniejszą emisję zanieczyszczeń związaną z procesem produkcji.
Przewidziane do zastosowania nowoczesne rozwiązania techniczne ograniczające wpływ przedsięwzięcia na środowisko powodują, iż żadne z oddziaływań nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska:
· Ciepło do obiektu dostarczane będzie ze źródła zdalaczynnego, a tym samym ogrzewanie nie będzie źródłem emisji substancji zanieczyszczających z terenu przedsięwzięcia. Natomiast emisja substancji zanieczyszczających z pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poza terenem przedsięwzięcia, 
· Zastosowanie attyki na dachu o wysokości 2 m, utworzenie parkingu w obrębie budynku i zabudowanej strefy dostaw przy ul. Ogólnej oraz dobór urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o niskich poziomach mocy akustycznej oraz przedsięwzięte środki obniżające oddziaływanie tych urządzeń (lokalizacja urządzeń wewnątrz budynku centrum, zastosowanie haub tłumiących, funkcjonowanie urządzeń w trybie cichym w porze nocnej, zastąpienie istniejących urządzeń nowymi o niższych poziomach mocy akustycznej) pozwolą na ograniczenie emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia i dochowanie wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie,

· Obiekt będzie mieć wpływ na lokalny krajobraz, ponieważ zlikwidowany będzie obszar parkingu otwartego i w jego miejscu pojawią się obiekty kubaturowe, które pozwolą na oddzielenie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żyrardowskiej od oddziaływania skrzyżowania ul Pułkownika Dąbka i Ogólnej,
· Walory krajobrazowe analizowanego terenu nie są wysokie i budowa nowych obiektów nie będzie znacząco oddziaływać na wykształcony w rejonie inwestycji krajobraz, 
· Stała obecność ludzi i pojazdów na terenie funkcjonującego obiektu nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze terenów otaczających, ponieważ otoczenie analizowanej działki jest silnie zurbanizowany, a więc występująca tu fauna przystosowana jest do obecności człowieka i jego działalności,
· Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie w przeszłości już przekształconym przez działalność człowieka – nie są zajmowane tereny przyrodniczo cenne,
· Ze względu na brak obiektów zabytkowych (w tym stanowisk archeologicznych) na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki, 

· Analizowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
· Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze ruchów masowych ziemi.
WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA I ZDROWIE LUDZI

Ocena w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

1.7.1. Okres realizacji przedsięwzięcia

Podczas realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie ruch samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Wielkość emisji substancji zanieczyszczających związana z ruchem pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego. Ważne jest również utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystości. Podczas wykonywania prac ziemnych może wystąpić okresowy wzrost stężeń pyłu w analizowanym rejonie. Wielkość emisji pyłu jest uzależniona od warunków meteorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu (zdolnego do pylenia) i rzeźby terenu. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Emisja pyłu nie wystąpi bądź zostanie ograniczona w czasie opadów deszczu lub śniegu. Również mgły nie sprzyjają pyleniu, ponieważ nawilżają podłoże. 

W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża przewiduje się osłonięcie terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu wyeliminowania uciążliwości związanych z emisją pyłu do otoczenia.

Emisja, jaka będzie występować w okresie realizacji przedsięwzięcia, a bezpośrednio związana z pracą sprzętu budowlanego będzie miała charakter niezorganizowany i krótkotrwały, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych.

1.7.2. Okres eksploatacji przedsięwzięcia

1.7.2.1. Charakterystyka źródeł emisji

Wpływ rozbudowanego centrum handlowego na powietrze atmosferyczne związany będzie z emisją substancji zanieczyszczających, której źródłem będą pojazdy poruszające się po terenie parkingów oraz drogach dojazdowych do obiektu. 

Wentylacja

Parking samochodowy ogólny dla klientów kompleksu planuje się jako trzykondygnacyjny zlokalizowany na kondygnacjach -1F, 2F i 3F. Parking zlokalizowany na poziomie 3F zaprojektowano jako otwarty (kondygnacja niezadaszona). Przewiduje się następujące sposoby wentylacji parkingu zlokalizowanego na kondygnacji -1F i 2F:

Kondygnacja podziemna -1F oraz kondygnacja 2F wentylowane będą mechanicznie z odprowadzeniem zanieczyszczonego powietrza poprzez emitory na zewnątrz obiektu ponad poziom 3F. Na kondygnacjach zainstalowane będą wentylatory strumieniowe, kierujące zanieczyszczone powietrze do szachtów wentylacyjnych (kanały wentylacyjne). Przewiduje się trzy szachty, w których umieszczone będą wentylatory wyciągowe (w każdym szachcie po trzy urządzenia, z czego dwa funkcjonujące w trybie wentylacji bytowej) o wydajności maksymalnej 100 000 m3/h, przy czym na potrzeby wentylacji garażu przewiduje się ich pracę na 1-szym stopniu, tj. z wydajnością 30 000 m3/h.
Zastosowane rozwiązania w zakresie konstrukcji ścian oraz wentylacji parkingu przyczynią się do ochrony pobliskich budynków przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu pojazdów poruszających się po poszczególnych kondygnacjach parkingu. 

Ruch pojazdów

Największe natężenie ruchu dojazdowego do parkingu przewiduje się w godzinach szczytu popołudniowo-wieczornego, i szacuje na około 1430-1460 pojazdów na godzinę. Łączne dobowe natężenie ruchu pojazdów związane z dojazdem do parkingu szacuje się na poziomie około 8780 pojazdów.

Przewidywane dobowe natężenie ruchu samochodów dostawczych wynosi około 100 pojazdów, natomiast ciężarowych - około 13 pojazdów.

Ogrzewanie pomieszczeń obiektów 

Ogrzewanie pomieszczeń realizowane będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej - brak emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.

1.7.2.2. Dane wyjściowe przyjęte do obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

Parametry emitorów punktowych

W Tabeli Nr 2 przedstawiono parametry emitorów punktowych związanych z wentylacją parkingów na poziomie -1F i 2F. Lokalizację emitorów na planie zagospodarowania dla poszczególnych wariantów przedstawiono na rysunkach w Załączniku Nr 3.

Tabela Nr 2
Parametry emitorów punktowych
	Numer emitora
	Źródło emisji
	Wysokość emitora

[m]
	Średnica emitora/przekrój

[m]
	Prędkość gazów odlotowych

[m/s]
	Temperatura gazów

[K]
	Czas pracy

[h/rok]

	
	
	
	
	
	
	

	od E-1 do E-3
	Wentylacja parkingu na poziomie (-1)

- parametry emitorów są takie same
	17,5
	5,0 x 1,5
	1,0
	293
	5110

	od E-4 do E-6
	Wentylacja parkingu na poziomie (+2)

- parametry emitorów są takie same
	17,5
	5,0 x 1,5
	1,0
	293
	5110


Emisja substancji zanieczyszczających

W przypadku poziomu -1F oraz parkingu na kondygnacji 2F emisja substancji zanieczyszczających odbywać się będzie poprzez system wentylacji, których wyloty  potraktowano jako emitory punktowe (w przypadku Wariantu I emitory od E-1 do E-6). 

W obliczeniach stanu zanieczyszczenia powietrza uwzględniono również następujące emitory liniowe: 

· ruch samochodów osobowych po terenie parkingu pracowników na zewnątrz obiektu (L-3) - długość drogi 0,30 km,
· ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych - dostawa do hipermarketu (L-4) - długość drogi 0,24 km,
· ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych - dostawa do galerii handlowej (L-5) - długość drogi 0,05 km,

· ruch samochodów osobowych - dojazd do parkingu wielopoziomowego (L-6) - długość drogi 0,14 km,

· ruch samochodów osobowych po terenie otwartej kondygnacji na poziomie (+3) (L-7 i L-8) - długość drogi odpowiednio: 0,43 km i 0,24 km.

Do obliczeń wielkości emisji substancji zanieczyszczających powstających podczas ruchu pojazdów, przyjęto wskaźniki emisji z procesu spalania paliw przez silniki spalinowe pojazdów samochodowych, opracowane przez prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopka w ramach pracy naukowo-badawczej „Opracowanie programu obliczeniowego do wyznaczania emisji drogowej tlenku węgla, węglowodorów łańcuchowych i pierścieniowych, tlenków azotu, cząstek stałych, tlenków siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężarowych i autobusów dla lat bilansowania:  2010, 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035”, wykonanej na zlecenie WASKO S.A., przedstawione w Tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3
Wskaźniki emisji z procesu spalania paliw dla pojazdów 

	Typ pojazdów
	Wskaźnik emisji 

[g / km przebytej drogi]

	
	Tlenek węgla
	Węglowodory alifatyczne
	Węglowodory aromatyczne
	Tlenki azotu
	Pył zawieszony PM10
	Dwutlenek siarki

	20 km/h (rok bilansowania 2010) 

	Samochody osobowe
	1,65954
	0,07131
	0,02283
	0,21979
	0,00509
	0,00691

	Samochody dostawcze
	0,64650
	0,07416
	0,01912
	0,69378
	0,04359
	0,00826

	Samochody ciężarowe
	1,23115
	1,20746
	0,30186
	4,15372
	0,17522
	0,01936


Wielkości emisji substancji zanieczyszczających związanej z ruchem samochodów przedstawiono w Tabeli Nr 4.

Tabela Nr 4
Emisja substancji zanieczyszczających 

	Nr emitora
	Źródło emisji
	Substancja zanieczyszczająca
	Emisja substancji zanieczyszczających

	
	
	
	kg/h
	Mg/rok

	od E-1 do E-3
	Wentylacja parkingu na kondygnacji (-1)

Emisja dla każdego emitora jest taka sama
	Tlenek węgla
	0,1367
	0,2993

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,0059
	0,0129

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,0019
	0,0041

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,0181
	0,0396

	
	
	Pył zawieszony
	0,0004
	0,0009

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0006
	0,0012

	od E-4 do E-6
	Wentylacja parkingu na kondygnacji (+2)

Emisja dla każdego emitora jest taka sama
	Tlenek węgla
	0,0886
	0,1941

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,0038
	0,0083

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,0012
	0,0027

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,0117
	0,0257

	
	
	Pył zawieszony
	0,0003
	0,0006

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0004
	0,0008

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,0011
	0,0025

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,0004
	0,0008

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,0035
	0,0077

	
	
	Pył zawieszony
	0,0001
	0,0002

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0001
	0,0002

	Emitory liniowe

	L-3

L-6
	Ruch pojazdów osobowych na zewnątrz obiektu


	Tlenek węgla
	0,2020
	0,2594

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,0087
	0,0111

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,0028
	0,0036

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,0268
	0,0344

	
	
	Pył zawieszony
	0,0006
	0,0008

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0008
	0,0011


	L-4

L-5
	Ruch samochodów dostawczych i ciężarowych
	Tlenek węgla
	0,0013
	0,0018

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,0004
	0,0004

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,0001
	0,0001

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,0022
	0,0025

	
	
	Pył zawieszony
	0,0001
	0,0001

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,00002
	0,00002

	L-7

L-8
	Ruch samochodów osobowych na terenie otwartej kondygnacji (+3) 
	Tlenek węgla
	0,2659
	0,5823

	
	
	Węglowodory alifatyczne
	0,0114
	0,0250

	
	
	Węglowodory aromatyczne
	0,0037
	0,0080

	
	
	Dwutlenek azotu
	0,0352
	0,0771

	
	
	Pył zawieszony
	0,0008
	0,0018

	
	
	Dwutlenek siarki
	0,0011
	0,0024


Aktualny stan jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza dla Elbląga został określony w piśmie znak WIOŚ-M.7016.-2.8.2011.tz z dnia 17.03.2011r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie (Załącznik Nr 2). Aktualny stan jakości powietrza dla analizowanego rejonu przedstawia Tabela Nr 5.

Klimat, warunki meteorologiczne

Obszar gminy Elbląg położony jest na terenie pomorsko-warmińskiego regionu klimatycznego. W obrębie gminy występują znaczne różnice cech klimatycznych.

Teren Żuław charakteryzuje się szczególnie dużą wilgotnością powietrza i gruntu, wynikającą z płytkiego zalegania wód gruntowych i gęstej sieci cieków powierzchniowych.

Średnia roczna temperatura powietrza w Elblągu wynosi 7,8 ºC.

Charakterystyczna jest tu stosunkowo mała ilość opadów atmosferycznych w stosunku do otaczających wysoczyzn. Średnie roczne sumy opadów w Elblągu wynoszą ok. 659 mm. 

Prędkość wiatru, pionowy gradient temperatury oraz kierunek przepływu mas powietrza mają istotny wpływ na zjawisko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Ponieważ rozprzestrzeniane przez wiatr zanieczyszczenia są przemieszczane wzdłuż kierunków, na jakich występuje wiatr, w celu określenia stopnia zanieczyszczenia występującego w otoczeniu źródła emisji, niezbędna jest znajomość średniej z okresów wieloletnich częstotliwości występowania wiatrów na poszczególnych kierunkach. Na całym obszarze gminy przeważają wiatry z kierunków SW, W i S, jednak na przestrzeni roku występuje ich zróżnicowanie. Wiosną i wczesnym latem wiatry wieją z kierunków NW, N i NE. Średnia prędkość wiatrów w skali rocznej utrzymuje się w granicach od 3,2 do 4,0 m/s. Najwyższe prędkości wiatrów (3,5 - 4,4 m/s) występują zimą i na początku wiosny. 

Do obliczeń przyjęto dane anemometryczne IMiGW dotyczące róży wiatrów dla Elbląga -  Załącznik Nr 2. 

Wartości odniesienia

Wartości odniesienia wyrażone jako poziomy substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z dnia 03.02.2010r., poz. 87). Tabela Nr 5 przedstawia wartości odniesienia substancji.

Tabela Nr 5
Wartości odniesienia substancji, aktualny stan jakości powietrza
	Oznaczenie numeryczne (CAS)
	Substancja
	Wartości odniesienia uśrednione dla okresu

[g/m3]
	Aktualny stan jakości powietrza 

[g/m3]

	
	
	1 godziny D1
	roku kalendarzowego Da
	

	-
	Pył zawieszony PM10
	280
	40
	23

	10102-44-0
	Dwutlenek azotu
	200
	40
	13,5

	7446-09-5
	Dwutlenek siarki
	350
	20
	4,5

	630-08-0
	Tlenek węgla
	30 000
	-
	-

	-
	Węglowodory aromatyczne 
	1000
	43
	4,3

	-
	Węglowodory alifatyczne
	3000
	1000
	100


Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.03.2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2008r., poz. 281) i zostały przedstawione w Tabeli Nr 6. Dla pozostałych substancji, jakie będą wprowadzane do powietrza i nieujętych w poniższej tabeli, rozporządzenie nie określa dopuszczalnych poziomów w powietrzu.

Tabela Nr 6
Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
	Lp.
	Nazwa substancji

(numer CAS)
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu

[g /m3]
	Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym

	1
	NO2

(10102-44-0)
	jedna godzina
	200 1)
	18 razy

	
	
	rok kalendarzowy
	40 1)
	-

	
	NOx 3)
(10102-44-0,  10102-43-9)
	rok kalendarzowy
	30 2)
	-

	2
	SO2

(7446-09-5)
	jedna godzina
	350 1)
	24 razy

	
	
	24 godziny
	125 1)
	3 razy

	
	
	rok kalendarzowy
	20 2)
	-

	3
	Pył zawieszony PM10
	24 godziny
	50 1)
	35 razy

	
	
	rok kalendarzowy
	40 1)
	-

	4
	CO

(630-08--0)
	osiem godzin 4)
	10 000 1) 4)
	-


1)   poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

2)   poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin,

3)   suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

4)
maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem rozliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17:00 dnia poprzedniego do godziny 01:00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16:00 do 24:00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET

Aerodynamiczna szorstkość terenu

Wartość współczynnika szorstkości terenu określono w oparciu o analizę terenu na podstawie mapy oraz przeprowadzone w terenie wizje lokalne. Do obliczeń przyjęto współczynnik szorstkości terenu równy zo = 2 m.

1.7.2.3. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza

Metodyka obliczeń

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z dnia 03.02.2010r., poz. 87). Obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą programu komputerowego OPERAT-2000 opracowanego przez „PROEKO” Ryszard Samoć – Usługi Komputerowe w Ochronie Środowiska (program zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie). Do obliczeń przyjęto dane przedstawione w pkt 5.1.2.2. oraz:

· obszar obliczeniowy zawarty w granicach:

Xd =  40 m,

Yd =  80 m,

Xg =   680 m,
Yg =  780 m,

· poziom

h = 0,

· krok obliczeniowy
20 m,

· układ współrzędnych o osi X skierowanej w kierunku wschodnim i osi Y skierowanej w kierunku północnym,

· róża wiatrów dla Elbląga.

Skrócony zakres obliczeń

Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych

Dla każdego z analizowanych wariantów, dla substancji zanieczyszczających emitowanych emitorami punktowymi zostały obliczone stężenia maksymalne jednogodzinne. Wyniki obliczeń najwyższych ze stężeń maksymalnych poszczególnych substancji uśrednione dla 1 godziny (Smm) dla poszczególnych wariantów zawiera Załącznik Nr 3.

W Tabeli Nr 7 podano sumę stężeń poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza wszystkimi emitorami punktowymi traktowanymi jako zespół emitorów analizowanego obiektu oraz jej ocenę.

Z przeprowadzonych obliczeń sumy stężeń maksymalnych jednogodzinnych dla zespołu emitorów wynika, że warunek: (Smm ( 0,1 ( D1 jest spełniony w przypadku każdej analizowanej substancji zanieczyszczającej.

Tabela Nr 7
Ocena sumy stężeń maksymalnych jednogodzinnych substancji dla zespołu emitorów
	Lp.
	Substancja zanieczyszczająca
	Obliczona suma stężeń maksymalnych Smm
[μg/m3]
	Ocena obliczonej sumy stężeń ( Smm
	Konieczność obliczania stężeń w sieci receptorów 
	Dopuszczalne stężenie D1 

[μg/m3]

	1
	Tlenki azotu (jako NO2)
	12,098
	(Smm < 0,1 ( D1
	NIE
	200

	2
	Dwutlenek siarki
	0,380
	(Smm < 0,1 ( D1
	NIE
	350

	4
	Pył zawieszony PM10
	0,140
	(Smm < 0,1 ( D1
	NIE
	280

	5
	Tlenek węgla
	91,351
	(Smm < 0,1 ( D1
	NIE
	30 000

	6
	Węglowodory alifatyczne
	3,925
	(Smm < 0,1 ( D1
	NIE
	3 000

	7
	Węglowodory aromatyczne
	1,257
	(Smm < 0,1 ( D1
	NIE
	1 000


Kryterium opadu pyłu

Dla zespołu emitorów został sprawdzony następujący warunek (kryterium opadu pyłu):


[image: image1.wmf]]

/

[

0667

,

0

15

,

3

s

mg

n

h

E

e

e

fe

e

f

S

S

S

£

                 (1)

gdzie:


[image: image2.wmf]E

fe

 - emisja danej frakcji substancji pyłowej f dla danego emitora e,

he – geometryczna wysokość emitora e,

oraz sprawdzono czy łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg.

Warunek (1) jest spełniony (bo 0,143 [mg/s] < 549,2 [mg/s]) oraz łączna roczna emisja pyłu (0,0048 Mg) jest mniejsza od 10 000 Mg.

W związku z powyższym nie ma konieczności obliczania opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej.

Pełny zakres obliczeń

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających

W obliczeniach rozprzestrzeniania się substancji w sieci receptorów uwzględniono łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji, z których substancje gazowo-pyłowe są wprowadzane do powietrza (emitory punktowe - wentylacja parkingu) oraz ruch pojazdów na drogach dojazdowych (emitory liniowe).

Wartości stężeń maksymalnych Smm poszczególnych substancji zanieczyszczających zostały porównane ze stężeniem Smm = D1, a stężenia średnioroczne zostały porównane ze stężeniem Sa = Da - R. W powyższym wzorze R oznacza aktualny stan jakości powietrza. 

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji wprowadzanych do powietrza zarówno emitorami punktowymi, jak i liniowymi pokazały, że: 

· obliczone stężenia maksymalne wszystkich analizowanych substancji nie przekraczają dopuszczalnych wartości D1 tj. wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, uśrednionych dla 1 godziny (spełniają warunek Smm<D1), 

· obliczone stężenia średnioroczne wszystkich analizowanych substancji spełniają warunek Sa ( Da – R, dla Da jako wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnego poziomu substancji uśrednionych dla okresu roku. 

Przeprowadzenie analizy w zakresie stężeń średniorocznych nie było możliwe w przypadku tlenku węgla, dla którego nie została określona wartość odniesienia uśredniona dla roku.

A zatem eksploatacja analizowanego Centrum Handlowego Ogrody po jego rozbudowie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji do powietrza. 

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych jednogodzinnych oraz średniorocznych substancji (maksymalne wartości) i sprawdzenie warunku nieprzekraczania wartości odniesienia i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu zawiera Tabela Nr 8. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających wraz z izoliniami stężeń maksymalnych oraz izoliniami stężeń średniorocznych poszczególnych substancji zawiera Załącznik Nr 4.

Tabela Nr 8
Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w sieci receptorów

	Substancja zanieczyszcz.
	Stężenie maks. Smm
[(g/m3]
	Wartość stężenia

D1
[(g/m3]
	Spełnienie warunku

Smm ( D1
	Stężenie średnie roczne Sa
[(g/m3]
	Wartość stężenia

Sa = Da - R

[(g/m3]
	Spełnienie warunku

Sa ( Da -R

	Tlenki azotu (jako NO2)
	160,935
	200
	TAK
	3,2975
	26,5
	TAK

	Dwutlenek siarki
	5,072
	350
	TAK
	0,1005
	15,5
	TAK

	Pył zawieszony PM10
	1,870
	280
	TAK
	0,0394
	17
	TAK

	Tlenek węgla
	1215,094
	30 000
	TAK
	24,8265
	-
	

	Węglowodory alifatyczne
	52,227
	3 000
	TAK
	1,0705
	900
	TAK

	Węglowodory aromatyczne
	16,721
	1 000
	TAK
	0,3456
	38,7
	TAK


Obliczenia na wysokości najbliższej zabudowy

Obliczenia dodatkowe wykonano w 16 punktach zlokalizowanych na wysokości budynków mieszkalnych położonych najbliżej emitorów, tj. przy ul. Ogólnej, ul. Płk Dąbka i ul. Żyrardowskiej. Lokalizację punktów dodatkowych przedstawiono w rysunkach zamieszczonych w Załączniku Nr 3.

Z obliczeń stężeń jednogodzinnych na wysokościach najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynika, że nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia i dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny. 

Maksymalne wartości stężeń 1-godzinnych przy najbliższej zabudowie i porównanie ich z wartościami odniesienia oraz dopuszczalnymi poziomami uśrednionymi dla 1 godziny przedstawiono w Tabeli Nr 9 (zestawienie wyników zawiera Załącznik Nr 4).

Tabela Nr 9
Maksymalne stężenia 1-godzinne przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej
	Substancja zanieczyszczająca
	Stężenie maksymalne Smm
[(g/m3]
	Wartość stężenia

Smm = D1
[(g/m3]
	Spełnienie warunku

Smm ( D1
	Stężenie średnie roczne Sa
[(g/m3]
	Wartość stężenia

Sa = Da - R

[(g/m3]
	Spełnienie warunku

Sa ( Da -R

	dwutlenek azotu
	21,881
	200
	TAK
	0,3667
	26,5
	TAK

	dwutlenek siarki
	0,686
	350
	TAK
	0,0112
	15,5
	TAK

	pył zawieszony PM10
	0,409
	280
	TAK
	0,0049
	17
	TAK

	tlenek węgla
	146,081
	30 000
	TAK
	2,7174
	-
	-

	węglowodory alifatyczne
	7,082
	3 000
	TAK
	0,1177
	900
	TAK

	węglowodory aromatyczne
	2,266
	1 000
	TAK
	0,0379
	38,7
	TAK


Ocena w zakresie wpływu na klimat akustyczny

1.7.3. Dopuszczalny poziom dźwięku w otoczeniu inwestycji

Poziom hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Tereny chronione akustycznie położone najbliżej analizowanej inwestycji zakwalifikowano na podstawie ww. rozporządzenia, następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo-Centrum część B (Uchwała Nr IX/260/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.08.1999 r.), 
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu (Uchwała Nr XXX/703/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.09.2010 r.),
oraz kwalifikacji rodzaju terenów dokonanych przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (pismo znak: AiP.U.II.7327-13/2011, pismo znak: DUA-P.033.58.2011.MG, Załącznik Nr 5) do:

a) „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”, „terenów mieszkaniowo-usługowych” (tereny zabudowy mieszkalnej położonej przy ul. Żyrardowskiej, Pułkownika Stanisława Dąbka i Ogólnej), dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:

· 55 dB(A) w porze dziennej, w godzinach 600 ( 2200 (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom kolejno po sobie następującym),

· 45 dB(A) w porze nocnej, w godzinach 2200 ( 600  (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie),
b) „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” (tereny zabudowy mieszkalnej położonej przy ul. Wiślickiej, od południowej strony terenu inwestycji), dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:

· 50 dB(A) w porze dziennej, w godzinach 600 ( 2200 (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom kolejno po sobie następującym),

· 40 dB(A) w porze nocnej, w godzinach 2200 ( 600  (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie),
c) „terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży” (zabudowa szkolno-przedszkolną zlokalizowana w kierunku zachodnim od obszaru inwestycji, ok. 160 m od granicy terenu inwestycji), dla których dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez analizowaną inwestycję wynosi:

· 50 dB(A) w porze dziennej, w godzinach 600 ( 2200 (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom kolejno po sobie następującym).

Lokalizację terenów podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z zapisami MPZP, przedstawiono na Rysunkach Nr 4 ÷ 5.
1.7.4. Okres budowy

Emisja hałasu z terenu inwestycji w momencie przystąpienia do robót rozbiórkowych i budowlanych związana będzie z pracą typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych, elementów konstrukcji itp.

W tym przypadku prace budowlane będą prowadzone w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkaniowej, zatem jej mieszkańcy będą odczuwać uciążliwości, w tym uciążliwości akustyczne. W związku z powyższym zaleca się, aby prace budowlane prowadzone przy użyciu maszyn i urządzeń o wysokich poziomach mocy akustycznej nie były wykonywane  w godzinach nocnych (2200 ( 600). 

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.

1.7.5.  Okres eksploatacji

1.7.5.1. Charakterystyka źródeł hałasu

W poniższych podpunktach przedstawiono zestawienie źródeł hałasu na terenie analizowanej inwestycji, z wyszczególnieniem różnic pomiędzy oboma wariantami.

· Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na budynku centrum handlowego oraz miejsca rozładunku towaru wózka widłowego – punktowe źródła hałasu. 

Podział, ilość i parametry akustyczne punktowych źródeł hałasu wyszczególniono w Tabeli Nr 10, z rozróżnieniem urządzeń projektowanych oraz urządzeń istniejących, które będą nadal funkcjonowały po zrealizowaniu inwestycji. Poziomy mocy akustycznej określono na podstawie danych podanych przez producentów (urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne) oraz katalogu danych emisji hałasu Forum Schall, grupy eksperckiej zajmującej się akustyką środowiska, wspieranej przez austriackie ministerstwo środowiska (miejsca rozładunku towaru wózka widłowego gazowego). 
Założono, że projektowane w ramach inwestycji urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne będą funkcjonowały w ciągu pory dziennej i nocnej.

Spośród urządzeń istniejących, które pozostaną po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w porze nocnej (2200 ÷ 600) pracować będzie agregat chłodniczy Güntner GVH-100.2B/2x5-S(D)-F4 i wentylator DRV 630/25-8 (W39/HT). W modelu obliczeniowym nie uwzględniono urządzeń pracujących w trybie awaryjnym i central wentylacyjnych obsługujących budynek kina, które będą zlokalizowane wewnątrz obiektu. 

W ramach inwestycji wentylator DRV 630-30 zostanie wyposażony w haubę tłumiącą, zaś wieże chłodnicze Kliweko SP-F-222 będą funkcjonowały w porze nocnej w trybie cichym. Część istniejących urządzeń zostanie zastąpiona nowymi, o niższych poziomach mocy akustycznej. Zastosowanie tych rozwiązań pozwoli na znaczne ograniczenie emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia.
Urządzenia na nowoprojektowanej części Centrum Handlowego będą zlokalizowane na poziomie 1F (w północnej części), 2F i 3F oraz na podestach umieszczonych nad parkingiem na poziomie 3F. Urządzenia posadowione na poziomie 2F i 3F będą znajdowały się wewnątrz kubatury, w pomieszczeniach bez sufitu. Urządzenia posadowione na podestach będą obudowane pionowymi przegrodami o wysokości 2 m. Niektóre z urządzeń będą obudowane całkowicie – zostanie wykonana dodatkowa przegroda pozioma od góry.
Rozładunek towarów wózka widłowego gazowego występować będzie w rejonie otwartego składu towarów zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji, w godzinach 600 ( 2200. Przyjęto, że operacja rozładunku będzie występowała jeden raz w ciągu godziny w każdym z założonych punktów.
Tabela Nr 10
Parametry akustyczne punktowych źródeł hałasu

	Lp.
	Nazwa źródła hałasu
	Ilość sztuk
	Poziom mocy akustycznej [dB(A)]
	Oznaczenie na rysunku 
(x1 – lokalizacja na p. 1F; 
x2 – lokalizacja na p. 2F; 
x3 – lokalizacja na lub powyżej p. 3F;
xK - kino)

	Urządzenia projektowane

	1
	agregat skraplający PUHY-P500YHM-A
	25
	75,4
	A1, A2

	2
	agregat skraplający PUHY-P400YHM-A
	12
	75,9
	K2, K3, KK

	3
	agregat skraplający PUHY-P250YHM-A
	2
	71,6
	E1, E3

	4
	agregat skraplający PUHY-P300YHM-A
	1
	73,6
	I1

	5
	agregat skraplający PUHZ-RP200YKA
	2
	72,6
	M3

	6
	centrala wentylacyjna Golem 8 N1-W1
	3
	74,8
	B1, B3

	7
	centrala wentylacyjna Golem 8 N2-W2
	3
	74,8
	C1, C2

	8
	centrala wentylacyjna Golem 7 N4-W4
	1
	74,5
	D1

	9
	centrala wentylacyjna Golem 6s SA2-RA2
	1
	71,5
	F1

	10
	centrala wentylacyjna Golem 8 SA5-RA5
	1
	73,6
	G1

	11
	centrala wentylacyjna Golem 6s SA1-RA1
	1
	73,5
	J2

	12
	centrala wentylacyjna Golem 6+ N3-W3
	2
	75,0
	L2, L3

	13
	centrala wentylacyjna Golem 6 F02
	1
	72,0
	N3

	14
	centrale wentylacyjne Golem 7 F02
	1
	74,0
	O3

	15
	centrala wentylacyjna Golem 8 F02
	1
	75,0
	P3

	16
	centrala wentylacyjna Golem 7 SA3-RA3
	1
	72,5
	Q3

	17
	centrala wentylacyjna Golem 6s F01
	1
	76,0
	S3

	18
	centrala wentylacyjna Golem 8 / 6s F01
	1
	78,1
	T3

	19
	centrala wentylacyjna Golem 6s SA4-RA4
	1
	74,5
	R3

	20
	wieża chłodnicza Kliweko SP-F-222
	2
	92,3 (pora dzienna) / 80,3 (pora nocna)
	H1

	21
	wentylator DRV 630-30 z haubą tłumiącą
	1
	85,0
	V3

	22
	wentylator DRV 315-30
	5
	77,0
	W3

	Urządzenia istniejące (zlokalizowane na budynku hipermarketu)

	1
	agregat chłodniczy Güntner GVH-100.2B/2x5-S(D)-F4
	1
	10 x 74,0
	0A

	2
	Klimatyzator TTK 518 RB
	6
	70,0
	0E

	3
	Wentylator DRVF-H 500/30-6/8
	1
	85,0
	0G

	4
	Wentylator DRVF-H 400/30-6/8
	2
	83,0
	0H

	5
	Wentylator DRV 250/28-6ex
	3
	58,0
	0C

	6
	Wentylator DRV 250/28-4
	1
	67,5
	0M

	7
	Wentylator DRV 315/30-4/6
	1
	82,0
	0D

	8
	Wentylator DRV 400/30-6/6 
	4
	81,0
	0O

	9
	Wentylator DRV 400/30-6/8 
	1
	82,0
	0R

	10
	Wentylator DRV 400/30-6
	1
	82,0
	0L

	11
	Wentylator DRV 500/30-8/12
	1
	77,0
	0J

	12
	Wentylator DRV 630/25-8 z osłoną akustyczną
	1
	78,0
	0N

	13
	Aparat grzew.-went. 650-2N
	4
	81,5
	0P

	14
	Centrala nawiewno-wywiewna AKV-064 (N27/R27/PZ, N28/R28/PZ, N1/R1/PZ, N26/R26/PZ)
	4
	86,6
	0B

	15
	N1/W1/HS - Centrala nawiewno-wywiewna CVS14P(45)-720/6.5
	1
	80,7
	0F

	16
	N2/W2/HS - Centrala nawiewno-wywiewna CVS14P(45)-600/6.5
	1
	80,8
	0I

	17
	N34/W34/HB - Centrala nawiewno-wywiewna CV-D 3P X-1354F/1-1
	1
	71,8
	0K

	Miejsce rozładunku towaru przez wózek widłowy
	4
	75,0
	r


· Parking - powierzchniowe źródło hałasu (kondygnacja 3F) oraz kubaturowe źródło hałasu (kondygnacja 2F).

Poziom mocy akustycznej źródeł powierzchniowych hałasu - parkingów został wyznaczony przy użyciu bawarskiej metody obliczeniowej hałasu parkingów Parkplatzlärmstudie (wersja z 2007 r.). Metoda ta uwzględnia rozmiar i rodzaj parkingu, rodzaj oraz liczbę manewrów pojazdów w określonym przedziale czasowym. Na podstawie analiz ruchowych w obliczeniach przyjęto natężenie ruchu równe 7750 samochodów w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących oraz 351 samochodów osobowych wyjeżdżających z parkingów w ciągu najmniej  korzystnej godziny pory nocnej (samochody klientów kina). Wartość poziomów mocy akustycznej źródeł powierzchniowych wyniosła 101 dB(A) w porze dziennej na każdej z kondygnacji oraz 97,5 dB(A) na kondygnacji 2F i 93 dB(A) na kondygnacji 3F w porze nocnej.

Z uwagi na fakt, że parking na kondygnacji 2F będzie zabudowany, potraktowano go jako kubaturowe źródło hałasu. Równoważny poziom dźwięku A panujący w pomieszczeniu parkingu wyznaczono z następującej zależności (wzór zakłada uproszczony przypadek istnienia pola dyfuzyjnego w pomieszczeniu):
Li ≈ LW + 14 + 10log(0,16/A)  


(2), 


gdzie:

Li – poziom dźwięku A panujący w pomieszczeniu parkingu [dB(A)],

LW – poziom mocy akustycznej źródła w pomieszczeniu [dB(A)],
A – równoważna powierzchnia pochłaniająca fale dźwiękowe (chłonność akustyczna pomieszczenia) [m2], A = α1A1 + α2A2 + … + αnAn (αi – współczynnik pochłaniania dźwięku powierzchni ograniczających, Ai – pole pojedynczej powierzchni ograniczającej [m2]).
Przyjęto wartości współczynników pochłaniania α = 0,03 dla powierzchni betonowych (posadzka oraz sufit), α = 0,02 dla ścian oraz α = 1 dla powierzchni otwartych (wjazd na parking). W przypadku wariantu I uwzględniono również wpływ otworów stanowiących kompensację systemu oddymiania. Wartość LW przyjęto na poziomie 101 dB(A) (poziom mocy akustycznej źródła powierzchniowego – parkingu) w porze dziennej  i 97,5 dB(A) w porze nocnej.
W wyniku obliczeń uwzględniających powyższe wartości oraz parametry geometryczne pomieszczenia otrzymano wartość Li = 77 dB(A) w porze dziennej oraz Li = 73,5 dB(A) w porze nocnej.
W modelu obliczeniowym przyjęto wartość izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych równą RW = 55 dB. Przekrój przegrody zewnętrznej: porotherm 25 cm, wełna mineralna 10 cm, folia paroizolacyjna, panel pełny Rockpanel/panel siatkowy. Dla powierzchni otworów wentylacyjnych i wjazdowego założono wartość RW = 0.
· Wózek widłowy oraz samochody dostawcze, ciężarowe i osobowe poruszające się na terenie centrum handlowego – liniowe źródła hałasu. 

Trasy, po których poruszają się samochody osobowe wjeżdżające i wyjeżdżające z parkingów, dostawcze oraz ciężarowe i wózek widłowy gazowy, potraktowano jako liniowe źródła hałasu charakteryzowane przez poziom mocy akustycznej LW,1m [dB(A)/m] przypadający na długość 1 m linii źródła (skorygowany do czasu odniesienia 1 godziny). 
Dla trasy przejazdu wózka widłowego przyjęto wartość LW,1m = 62 dB(A)/m na podstawie katalogu danych emisji hałasu Forum Schall, grupy eksperckiej zajmującej się akustyką środowiska, wspieranej przez austriackie ministerstwo środowiska. Wózek widłowy będzie pracował w rejonie otwartego składu towarów zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji w godzinach 600 ( 2200.
Dla trasy przejazdu jednego pojazdu lekkiego (samochodu osobowego lub dostawczego) przyjęto wartość LW,1m = 42 dB(A)/m, natomiast dla trasy przejazdu jednego pojazdu ciężkiego (samochodu ciężarowego) przyjęto wartość LW,1m = 64 dB(A)/m (na podstawie założeń modelu obliczeniowego hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - CP2009). Powyższe dane modelowe (odnoszące się do hałasu pojedynczych pojazdów określonego rodzaju – pojazdów lekkich lub ciężkich) zsumowano energetycznie stosownie do natężeń ruchu. Do obliczeń przyjęto natężenie ruchu równe:
· 7750 samochodów osobowych  na parkingach w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej kolejno po sobie następujących oraz 351 samochodów osobowych wyjeżdżających z parkingów w ciągu najmniej  korzystnej godziny pory nocnej (samochody klientów kina), 
· 90 samochodów dostawczych (o masie poniżej 3,5 t) i 6 samochodów ciężarowych (o masie powyżej 3,5 t) w godzinach 600 ( 2200 w strefie dostaw galerii,

· 10 samochodów dostawczych (o masie poniżej 3,5 t) i 7 samochodów ciężarowych (o masie powyżej 3,5 t) w godzinach 600 ( 2200 w strefie dostaw hipermarketu.
W modelu obliczeniowym nie uwzględniono wpływu dostaw realizowanych przez pojazdy w porze nocnej z uwagi na ich sporadyczność i niskie natężenie ruchu.

· Strefa dostaw w północnej części budynku centrum handlowego – kubaturowe źródło hałasu.

Strefę dostaw w północnej części budynku centrum handlowego uwzględniono w modelu obliczeniowym jako kubaturowe źródło hałasu charakteryzowane poziomem dźwięku A wewnątrz budynku wynoszącym 85 dB(A). Przyjęto wartość izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych równą RW = 55 dB  (przekrój przegrody zewnętrznej: porotherm 25 cm, wełna mineralna 10 cm, folia paroizolacyjna, panel pełny Rockpanel/panel siatkowy). Jedynie dla ściany, gdzie zlokalizowany będzie wjazd, przyjęto wartość jak dla bramy rolowanej RW = 10 dB. Założono pracę w strefie dostaw w godzinach 600 ( 2200.
· Część szachtu instalacyjnego wystająca ponad poziom 3F – kubaturowe źródła hałasu.

W przypadku wariantu I inwestycji w modelu obliczeniowym uwzględniono hałas pochodzący od wentylatorów wywiewnych umieszczonych w 3 szachtach instalacyjnych – w każdym z szachtów po 2 wentylatory pracujące w trybie wentylacji bytowej w ciągu pory dziennej. Szachty te będą wystawać ponad poziom kondygnacji 3F na wysokość ok. 3 m i będą posiadać otwory w 3 lub 4 bocznych ścianach na całej szerokości, o wysokości 1,5 m (w przypadku szachtów zlokalizowanych najbliżej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żyrardowskiej otwory te są skierowane w stronę przeciwną do tej zabudowy). Wpływ powyższych źródeł uwzględniono w modelu obliczeniowym w postaci kubaturowych źródeł hałasu.

Poziom dźwięku A Li wewnątrz obiektu (szachtu) obliczono z zależności (2). Przyjęto wartość poziomu mocy akustycznej źródeł w szachcie LW równą 83 dB(A) (w szachcie w trybie wentylacji bytowej funkcjonować będą dwa wentylatory o poziomach mocy akustycznej 80 dB(A)) oraz współczynnika pochłaniania dźwięku równą α = 0,03 dla powierzchni przegród oraz α = 1 dla powierzchni otwartych (zewnętrzne otwory wentylacyjne). W wyniku obliczeń uwzględniających powyższe wartości oraz parametry geometryczne pomieszczenia otrzymano wartość poziomu dźwięku A wewnątrz obiektu Li = 75 dB(A).

W modelu obliczeniowym przyjęto wartość izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych równą RW = 30 dB. Dla powierzchni otworów wentylacyjnych założono wartość RW = 0.

1.7.5.2. Omówienie wyników obliczeń

Równoważny poziom hałasu w porze dziennej i nocnej obliczono w 23 punktach obliczeniowych zlokalizowanych na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej (zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) i przy fasadach budynków mieszkalnych i szkolnych położonych najbliżej analizowanej inwestycji oraz w siatce punktów obliczeniowych rozmieszczonych na terenie analizowanej inwestycji i w jej otoczeniu. Obliczenia w punktach zlokalizowanych na granicy terenów chronionych przed hałasem i w siatce punktów wykonano na wysokości 4,0 m n.p.t., zaś w punktach obliczeniowych zlokalizowanych przy fasadach budynków - na wysokościach odpowiadających w przybliżeniu wysokościom światła okien każdej z kondygnacji (przyjęto wysokość kondygnacji równą 2,8 m i wysokość światła okien pierwszej kondygnacji na poziomie 2,4 m n.p.t.). 

Obliczenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez źródła hałasu znajdujące się na terenie inwestycji wykonano przy użyciu pakietu SoundPLAN 7.0, zgodnie z metodyką obliczeniową przedstawioną w normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”. Wyniki obliczeń przeprowadzonych w punktach przedstawiono w Tabeli Nr 11 i Załączniku Nr 6.  

W obliczeniach uwzględniono wpływ pełnej attyki budynku o wysokości 2 m w postaci ekranu akustycznego odbijającego oraz przegród stanowiących osłonę akustyczną urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. W modelu obliczeniowym wzięto także pod uwagę rzeźbę terenu. Dla terenów utwardzonych (placów, dróg) przyjęto współczynnik gruntu równy 0 (powierzchnia odbijająca fale dźwiękowe).

Tabela Nr 11
Wyniki obliczeń równoważnego poziomu hałasu w punktach

	Nr pktu obl.
	Nr kond.
	Równoważny poziom hałasu w dB(A)

	
	
	wartość dopuszczalna - pora dzienna LeqD,lim
	wartość dopuszczalna - pora nocna LeqN,lim
	pora dzienna

LeqD
	pora nocna LeqN
	LeqD  –   LeqD,lim
	LeqN – LeqN,lim

	1
	1. Floor
	55
	45
	46,3
	37,4
	-8,7
	-7,6

	
	2. Floor
	55
	45
	47,8
	39,0
	-7,2
	-6,0

	
	3. Floor
	55
	45
	48,5
	40,1
	-6,5
	-4,9

	
	4. Floor
	55
	45
	50,8
	42,4
	-4,2
	-2,6

	
	5. Floor
	55
	45
	51,6
	42,8
	-3,4
	-2,2

	2
	1. Floor
	55
	45
	46,0
	36,8
	-9,0
	-8,2

	
	2. Floor
	55
	45
	47,4
	38,6
	-7,6
	-6,4

	
	3. Floor
	55
	45
	48,2
	39,5
	-6,8
	-5,5

	
	4. Floor
	55
	45
	50,3
	42,0
	-4,7
	-3,0

	
	5. Floor
	55
	45
	51,1
	42,3
	-3,9
	-2,7

	3
	1. Floor
	55
	45
	46,2
	36,1
	-8,8
	-8,9

	
	2. Floor
	55
	45
	47,5
	38,1
	-7,5
	-6,9

	
	3. Floor
	55
	45
	48,2
	38,6
	-6,8
	-6,4

	
	4. Floor
	55
	45
	49,4
	40,7
	-5,6
	-4,3

	
	5. Floor
	55
	45
	50,4
	41,3
	-4,6
	-3,7

	4
	1. Floor
	50
	40
	45,8
	34,2
	-4,2
	-5,8

	5
	1. Floor
	50
	40
	46,4
	34,2
	-3,6
	-5,8

	6
	1. Floor
	50
	40
	46,5
	34,4
	-3,5
	-5,6

	
	2. Floor
	50
	40
	47,7
	35,9
	-2,3
	-4,1

	
	3. Floor
	50
	40
	48,6
	37,2
	-1,4
	-2,8

	7
	1. Floor
	50
	-
	45,3
	38,6
	-4,7
	-

	
	2. Floor
	50
	-
	45,6
	38,9
	-4,4
	-

	8
	1. Floor
	55
	45
	46,7
	41,8
	-8,3
	-3,2

	
	2. Floor
	55
	45
	47,8
	42,7
	-7,2
	-2,3

	
	3. Floor
	55
	45
	48,4
	43,3
	-6,6
	-1,7

	
	4. Floor
	55
	45
	49,1
	43,7
	-5,9
	-1,3

	9
	1. Floor
	55
	45
	47,8
	43,1
	-7,2
	-1,9

	10
	1. Floor
	55
	45
	47,7
	42,9
	-7,3
	-2,1

	11
	1. Floor
	55
	45
	42,6
	36,0
	-12,4
	-9,0

	
	2. Floor
	55
	45
	44,0
	37,3
	-11,0
	-7,7

	
	3. Floor
	55
	45
	44,9
	38,4
	-10,1
	-6,6

	
	4. Floor
	55
	45
	45,7
	39,4
	-9,3
	-5,6

	12
	1. Floor
	55
	45
	44,9
	40,6
	-10,1
	-4,4

	
	2. Floor
	55
	45
	45,9
	41,2
	-9,1
	-3,8

	
	3. Floor
	55
	45
	47,0
	41,9
	-8,0
	-3,1

	
	4. Floor
	55
	45
	48,3
	42,8
	-6,7
	-2,2

	13
	1. Floor
	55
	45
	45,5
	41,3
	-9,5
	-3,7

	
	2. Floor
	55
	45
	46,2
	41,7
	-8,8
	-3,3

	
	3. Floor
	55
	45
	47,2
	42,3
	-7,8
	-2,7

	
	4. Floor
	55
	45
	48,4
	43,1
	-6,6
	-1,9

	14
	1. Floor
	55
	45
	46,9
	42,3
	-8,1
	-2,7

	
	2. Floor
	55
	45
	47,2
	42,5
	-7,8
	-2,5

	
	3. Floor
	55
	45
	48,2
	42,9
	-6,8
	-2,1

	
	4. Floor
	55
	45
	49,2
	43,5
	-5,8
	-1,5

	15
	1. Floor
	55
	45
	44,1
	34,6
	-10,9
	-10,4

	
	2. Floor
	55
	45
	43,8
	34,8
	-11,2
	-10,2

	
	3. Floor
	55
	45
	45,4
	36,0
	-9,6
	-9,0

	
	4. Floor
	55
	45
	47,0
	38,7
	-8,0
	-6,3

	16
	1. Floor
	55
	45
	47,3
	39,4
	-7,7
	-5,6

	
	2. Floor
	55
	45
	48,3
	40,6
	-6,7
	-4,4

	
	3. Floor
	55
	45
	49,4
	41,9
	-5,6
	-3,1

	
	4. Floor
	55
	45
	49,8
	42,7
	-5,2
	-2,3

	17
	1. Floor
	55
	45
	47,6
	39,7
	-7,4
	-5,3

	
	2. Floor
	55
	45
	48,4
	40,7
	-6,6
	-4,3

	
	3. Floor
	55
	45
	48,8
	41,4
	-6,2
	-3,6

	
	4. Floor
	55
	45
	49,7
	42,3
	-5,3
	-2,7

	18
	1. Floor
	55
	45
	47,3
	39,7
	-7,7
	-5,3

	
	2. Floor
	55
	45
	48,2
	40,5
	-6,8
	-4,5

	
	3. Floor
	55
	45
	48,4
	41,1
	-6,6
	-3,9

	
	4. Floor
	55
	45
	49,4
	42,0
	-5,6
	-3,0

	A
	1. Floor
	50
	40
	49,4
	37,5
	-0,6
	-2,5

	B
	1. Floor
	50
	40
	49,2
	36,6
	-0,8
	-3,4

	C
	1. Floor
	50
	40
	48,6
	37,2
	-1,4
	-2,8

	D
	1. Floor
	55
	45
	44,4
	37,9
	-10,6
	-7,1

	E
	1. Floor
	55
	45
	46,0
	39,3
	-9,0
	-5,7


Z przeprowadzonych obliczeń w punktach obliczeniowych i siatce punktów obliczeniowych zobrazowanych przebiegiem izofon wynika, że hałas emitowany przez źródła hałasu znajdujące się na terenie inwestycji nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.
Przebieg izofon dla pory dziennej i nocnej oraz lokalizację źródeł i punktów obliczeniowych przedstawiono na Rysunkach Nr 4 ÷ Nr 5.

 Rysunek Nr 4
Mapa rozprzestrzeniania się hałasu w porze dziennej
(A3) 

Rysunek Nr 5
Mapa rozprzestrzeniania się hałasu w porze nocnej
(A3)

Ocena w zakresie gospodarki odpadami

1.7.6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z wytworzeniem odpadów, przedstawionych w Tabeli Nr 12 (klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. ws. katalogu odpadów, grupa 17-tej - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej).

Tabela Nr 12
Przewidywane do wytworzenia rodzaje odpadów w okresie realizacji przedsięwzięcia
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość  odpadu

[Mg]
	Charakterystyka odpadu
	Możliwy / przewidywany sposób zagospodarowania **
	Uwagi

	17 01 01 
	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	8 500,0
	istniejące  w gruncie fundamenty 
	· wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, wyrobiska itp.),

· utwardzenie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny,

· wykorzystanie do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną  skarpy i korony   zamkniętego składowiska, 

· budowa wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudowy dróg, autostrad itp. 


	Możliwość odzysku poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. ws. odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami może być prowadzony tylko zgodnie z ww. rozporządzeniem.

	17 01 81
	odpady z remontów i przebudowy dróg
	50,0
	elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu (np. krawężniki itp.)
	· Wykorzystanie do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną  skarpy i korony   zamkniętego składowiska, 

· składowisko
	Możliwość odzysku poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. ws. odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami może być prowadzony tylko zgodnie z ww. rozporządzeniem.

	17 03 02
	asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
	500,0
	fragmenty istniejącej nawierzchni 
	· odzysk na miejscu realizacji inwestycji,

· wykorzystanie poza terenem inwestycji,

· składowisko
	Odzysk na miejscu realizacji inwestycji lub poza terenem inwestycji polega na topieniu odpadów asfaltowych w mobilnym urządzeniu do przerobu zerwanych mas bitumicznych . W tym przypadku, w świetle zapisów art. 26 Ustawy o odpadach,  konieczne jest posiadanie zezwolenia na odzysk 



	17 05 04
	gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	65 800,0
	uzyskane z wykopów masy ziemne - (w przypadku gdy parametry mas ziemnych nie będą ich kwalifikować do wykorzystania na terenie inwestycji),
	· wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, wyrobiska itp.),

· utwardzenie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny,

· rekultywacja biologiczna zamkniętego składowiska, 
	Możliwość odzysku poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. ws. odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami może być prowadzony tylko zgodnie z ww. rozporządzeniem.


** Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługę. W związku z tym ostateczny sposób zagospodarowania uzależniony będzie od metod stosowanych przed daną firmę wykonawczą. Należy jednak zaznaczyć, że wytwórca odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usługi, zobligowany jest do posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Wszystkie wytwarzane odpady w pierwszej kolejności należy przekazać odbiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadu, w przypadku braku takiej możliwości odpad należy przekazać do unieszkodliwienia, a ostatecznie na składowisko.

Na terenie budowy powstawać będą również odpady związane z obecnością pracowników budowlanych. Należy przewidzieć pojemniki do gromadzenia odpadów oraz zapewnić ich wywóz z terenu budowy na wysypisko odpadów (Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne (z grupy 20 katalogu odpadów) będzie się dysponować zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.).

Podczas prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wycieku oleju ze stosowanych maszyn i urządzeń, wytworzony zostanie odpad niebezpieczny w postaci zanieczyszczonego gruntu, który należy traktować jako odpad niebezpieczny (należy go zebrać do szczelnego pojemnika i przekazać do unieszkodliwienia).

Odpady wytwarzane podczas budowy należy na bieżąco usuwać z terenu inwestycji.

Wszystkie wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji rodzaje odpadów będą przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadów. Zlecając usługę transportu odpadów ich wytwórca jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport odpadów miejsce odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady – zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.). Transport odpadów może być również prowadzony przez wytwórcę odpadów zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach. 

1.7.7. Okres eksploatacji obiektu

W skład Centrum Handlowego Ogrody wchodzi hipermarket, kluczowy najemca z branży RTV/AGD, natomiast pozostałe powierzchnie dzierżawione będą pod działalność handlową branży odzieżowej, kosmetycznej, RTV i AGD oraz  działalność usługową. W obiekcie tym wytyczona zostanie również strefa pod lokale gastronomiczne.

Hipermarket (obiekt istniejący – niniejszy punkt nie obejmuje tego obiektu) oraz kluczowy najemca z branży RTV/AGD prowadzić będą własną gospodarkę odpadową. 
W imieniu wszystkich pozostałych najemców gospodarkę odpadami prowadzić będzie właściciel centrum handlowego, zapewniając odpowiednie miejsce i pojemniki do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. Właściciel centrum handlowego będzie wytwórcą odpadów, który składa informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (ewentualnie uzyskuje decyzję w zakresie gospodarowania odpadami), prowadzi ewidencję wytwarzanych na terenie obiektu odpadów oraz składa roczne sprawozdania do Marszałka województwa o ilości wytworzonych odpadów.
Odpady wytwarzane na terenie Centrum Handlowego „Ogrody” można podzielić na:

· Opakowaniowe – główne źródło odpadów, przede wszystkim z opakowań zbiorczych,

· Spożywcze – z lokali gastronomicznych,

· Artykuły przemysłowe – zniszczone, uszkodzone.

Wytwarzane na terenie centrum handlowego odpady umieszczane będą selektywnie w pojemnikach i kontenerach, które będą odpowiednio opisane kodem i rodzajem odpadu. Umożliwi to identyfikację odpadów znajdujących się w poszczególnych pojemnikach i kontenerach, a tym samym ich prawidłową selektywne magazynowanie.

Na terenie obiektu wydzielone zostaną pomieszczenia do magazynowania odpadów:

· Na poziomie parteru – poziom 0 (GF)
· Pomieszczenie prasokontenerów

Pomieszczenie to wyposażone będzie w dwa prasokontenery o pojemności 16 m3, jeden do magazynowania  zmieszanych odpadów opakowaniowych (z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych) drugi do magazynowania odpadów komunalnych.

· Magazyn odpadów o powierzchni 60m2 - pomieszczenie to będzie wentylowane oraz posiadać będzie wodoodporną podłogę i ściany, zawór ze złączką i kratkę ściekową (ułatwiające utrzymanie czystości w pomieszczeniu)

Pomieszczenie to wyposażone zostanie w 8 pojemników 4-kołowych o pojemności 1100 l, 

· Magazyn odpadów wymagających chłodzenia. Pomieszczenie o powierzchni 10 m2 chłodzone, posiadające wodoodporną (płytki) podłogę oraz ściany. W pomieszczeniu tym umieszczone zostaną 2 pojemniki 4-kołowe o pojemności 1100 l oraz hermetyczny pojemnik na zużyty olej spożywczy). 

· Osobne pomieszczenie prasokontenerów przeznaczonych do magazynowania odpadów kluczowego najemcy z branży RTV/AGD.

· Na poziomie -1 (-1F)
· Dwa magazyny odpadów o powierzchni 20m2 każdy. W każdym magazynie przewiduje się umieścić  po dwa pojemniki kołowe o pojemności 1100l.

Ostatecznie ilość pojemników / kontenerów w ww. magazynach odpadów dostosowana będzie do potrzeb i uzależniona od ilości najemców oraz rodzaju działalności prowadzonej przez poszczególnych najemców.

Charakterystykę odpadów wytwarzanych na terenie Centrum Handlowego Ogrody przedstawiono w Tabeli Nr 13. 
Charakterystykę odpadów wytwarzanych przez kluczowego najemcę z branży RTV/AGD przedstawiono w Tabeli Nr 14. 

Tabela Nr 13
Charakterystyka odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych na terenie Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Charakterystyka odpadu
	Sposób i miejsce magazynowania
	Przewidywana do wytworzenia ilość

[Mg/rok]
	Sposób dalszego postępowania

	02
	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

	02 06
	Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	Zużyte tłuszcze ze smażenia
	Hermetyczny pojemnik zlokalizowany w chłodzonym pomieszczeniu magazynowania odpadów


	10,0
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R15

	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

	15 01
	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	15 01 06 
	Zmieszane odpady opakowaniowe 
	Opakowania zbiorcze z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych po dostarczonych produktach,

Odpady głównie w formie kartonowych pudeł, folii opakowaniowej, skrzynek z tworzyw sztucznych


	Prasokontener 116 m3 zlokalizowany w pomieszczeniu prasokontenerów, przy magazynie odpadów
	2500,0
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R 14, R15



	15 01 03
	Opakowania z drewna (np. palety)
	Opakowania zbiorcze z drewna po dostarczonych produktach, palety
	Wydzielone miejsce w pomieszczeniu magazynowania odpadów
	20,0
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R 14, R15



	16
	Odpady nieujęte w innych grupach

	16 02
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	16 02 14
	Zużyte urządzenia
	Zużyte urządzenia biurowe, kasy fiskalne
	Kontener w pomieszczeniu magazynowania odpadów
	0,300
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R15

	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń
	Pojemniki po tuszach, tonerach z urządzeń drukujących i kopiujących
	Odpad magazynowany w kartonie umieszczonym w magazynie odpadów.
	0,150
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R14

	16 03
	Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne  do spożycia
	Resztki żywności, przeterminowane produkty spożywcze z lokali gastronomicznych
	Pojemniki zlokalizowane w chłodzonym pomieszczeniu magazynowania odpadów
	40,0
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R3, R15



	d odpadu
	Rodzaj odpadu
	Charakterystyka odpadu
	Sposób i miejsce magazynowania
	Przewidywana do wytworzenia ilość

[Mg/rok]
	Sposób dalszego postępowania

	16
	Odpady nieujęte w innych grupach

	16 02
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające substancje niebezpieczne
	Monitory komputerowe
	Kontener w pomieszczeniu magazynowania odpadów
	0,090
	Przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów dysponującemu odpowiednim zezwoleniem w zakresie odpadów, Transport posiadacza przejmującego odpad

Metoda zagospodarowania: R15


Tabela Nr 14
Charakterystyka odpadów przewidzianych do wytworzenia przez kluczowego najemcę z branży RTV/AGD
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Charakterystyka odpadu
	Sposób i miejsce magazynowania
	Przewidywana do wytworzenia ilość [Mg/rok]

	15 01 01 
	Opakowania z papieru i tektury
	Opakowania zbiorcze z papieru i tektury po dostarczonych produktach
	Prasokontener 
	50,0

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Opakowania zbiorcze z tworzyw sztucznych po dostarczonych produktach
	Prasokontener
	15,0

	15 01 03
	Opakowania z drewna (np. palety)
	Opakowania zbiorcze z drewna po dostarczonych produktach
	Magazyn najemcy
	15,0

	16 02 13* 
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
	Monitory komputerowe
	Wydzielone miejsce na magazynie w koszu do tego przeznaczonym
	1,0

	16 02 14
	Zużyte urządzenia
	Zużyte urządzenia z pomieszczeń biurowych, kasy fiskalne
	Wydzielone miejsce na magazynie w koszu do tego przeznaczonym
	0,5

	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń
	Pojemniki po tuszach, tonerach w pomieszczeniach biurowych
	Jeśli będą to w pomieszczeniu technicznym
	0,1

	16 06 04


	Baterie alkaliczne
	Zużyte baterie stosowane w urządzeniach
	Tuba do zbiórki zużytych baterii – pomieszczenie tech
	0,1

	16 80 01


	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Płyty DVD, CDR, backupowe
	Tuba do zbiórki nośników informacji – pomieszczenie tech
	0,1

	17 04 07/17 04 05


	Mieszaniny metali/ żelazo stal
	Zużyte regały
	Nie magazynowane, w przypadku konieczności wymiany podstawienie kontenera przez firmę „odpadową”
	10,0

	15 01 10*


	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
	Opakowania po chemii fotograficznej - tylko w przypadku posiadania laboratorium fotograficznego
	Klatka magazynowa specjalistycznie przygotowana i z kontrolą dostępu
	0,3

	16 10 01*
	Uwolnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	Zużyta chemia fotograficzna  - tylko w przypadku posiadania laboratorium fotograficznego
	Klatka magazynowa specjalistycznie przygotowana i z kontrolą dostępu, w pojemnikach szczelnych w wannach wychwytowych
	5,0


1.8. Ocena w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1.8.1. Okres realizacji

Okres realizacji przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością organizacji zaplecza obejmującego: place posto​jowe dla sprzętu, środków transportu, pomieszczenia socjalne dla załogi i nadzoru, a także z koniecznością odwodnienia terenu objętego budową.

Wiąże się to przede wszystkim z możliwością:

· czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych,

· zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku awarii,

· zanieczyszczenia wód ściekami bytowymi z zaplecza budowy.

Wszystkie te zagrożenia mogą być skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednią organizację placu budowy. A zatem w celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami w okresie budowy przewiduje się:

· w przypadku zastosowania odwodnienia wykopów - mechaniczne oczyszczenie odprowadzanych wód z zawiesiny (piasku, gliny, itp.) przed wprowadzeniem do odbiornika (miejska kanalizacja deszczowa),

· zachowanie wszelkich środków ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m.in. substancji ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wycieku substancji szkodliwych zastosowane zostaną natychmiast odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw) oraz syntetycznych (np. olejów),

· ujęcie ścieków bytowych z zaplecza budowy do szczelnych zbiorników bezodpływowych i ich wywożenie do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z „Opinią hydrogeologiczną o warunkach posadowienia projektowanego Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu” wykonaną przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o. w Gdańsku w czerwcu 2011 r., w przypadku wystąpienia potrzeby tymczasowego odwodnienia wykopów budowlanych pożądane obniżenie zwierciadła wody nie przekroczy sezonowych wahań zwierciadła a zasięg depresji mieścić się będzie w obrębie terenu przeznaczonego na budowę. Odwodnienie w podanym zakresie i warunkach nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych.

1.8.2. Okres funkcjonowania

1.8.2.1. Zapotrzebowanie i system zaopatrzenia w wodę

Zaopatrzenie w wodę Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu po jego przebudowie i rozbudowie realizowane będzie z istniejącej na tym terenie sieci wodociągowej obecnego Centrum Handlowego, które zasilane jest z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej będącej w gestii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Przewiduje się zapotrzebowanie na wodę do następujących celów:

· bytowych (w tym porządkowych),

· technologicznych (na potrzeby gastronomii),

· ppoż.

Woda do celów bytowych pracowników i klientów analizowanego centrum handlowego będzie doprowadzana do punktów czerpalnych i urządzeń zainstalowanych w zespołach sanitarnych. Woda do celów bytowych wykorzystywana będzie również do utrzymania czystości powierzchni rozpatrywanego obiektu. Przewidywane maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych wynosić będzie 74,0 m3/d.

Woda do celów technologicznych wykorzystywana będzie w lokalach gastronomicznych. Przewidywane maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych wynosić będzie 17,0 m3/d.

Całkowite maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę analizowanego Centrum Handlowego wynosić będzie 91,0 m3/d.

Pobór wody do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie następował z istniejącej sieci ppoż. Centrum Handlowego. Pobór wody do wewnętrznego gaszenia pożaru odbywać się będzie za pomocą hydrantów wewnętrznych oraz za pomocą instalacji tryskaczowej zasilanych z  istniejącego zbiornika ppoż.

1.8.2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Ścieki bytowe i przemysłowe

Ścieki bytowe i ścieki z punktów gastronomicznych (ścieki przemysłowe) będą odprowadzane do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej będącej w gestii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków będzie w przybliżeniu równa ilości wody zużywanej do tych celów i wynosić będzie odpowiednio:

· ścieki bytowe – 74,0 m3/d,

· ścieki z punktów gastronomicznych (przemysłowe) – 17,0 m3/d.

Ścieki z punktów gastronomicznych podczyszczane będą w separatorach tłuszczu. Przewiduje się, że zastosowane metody podczyszczania ścieków pozwolą na osiągnięcie wymaganych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136 poz. 964).

Wody opadowe i roztopowe

Na terenie analizowanego Centrum Handlowego po jego przebudowie i rozbudowie powstawać będą wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów zabudowy oraz z odwodnienia nawierzchni utwardzonych (parkingi, place, drogi dojazdowe).

Ponieważ planowana przebudowa Centrum Handlowego realizowana będzie w miejscu dwukondygnacyjnej galerii handlowej, a planowana rozbudowa - w miejscu istniejącego parkingu otwartego, ilość powstających wód opadowych i roztopowych pozostanie w przybliżeniu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego i wynosić będzie maksymalnie ok. 485 l/s. Ilość wód wymagających oczyszczenia (pochodzących z odwodnienia parkingów, placów, dróg wewnętrznych) po planowanej przebudowie i rozbudowie wynosić będzie ok. 100 l/s (obecnie, ze względu na istniejący duży parking otwarty ilość tych wód jest prawie dwukrotnie większa i wynosi ok. 195 l/s). Do obliczenia bilansu wód opadowych przyjęto miarodajne natężenie deszczu 130 dm3/s z 1 ha.

Cała ilość wód opadowych i roztopowych z terenu analizowanego przedsięwzięcia wprowadzana będzie, podobnie jak to ma miejsce obecnie, do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów traktowane są jako wody czyste, niewymagające oczyszczania, dlatego przewidziano odprowadzeni ich bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie (parkingi zewnętrzne i podziemne, place, drogi wewnętrzne) traktowane są jako wody zanieczyszczone i dlatego planuje się ich podczyszczanie we wpustach ulicznych z częściami osadczymi oraz końcowe oczyszczanie w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Przewiduje się zatem, że jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Wpływ na środowisko gruntowo – wodne

1.8.3. Etap budowy

Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania prac ziemnych obejmujących wykopy pod fundamenty budynku centrum handlowego, infrastruktury technicznej oraz urządzeń oczyszczających wody deszczowe. W trakcie prac ziemnych należy spodziewać się napływu wód do wykopów (gruntowych i opadowych), a następnie konieczności ich odwodnienia. Sytuację tę można ograniczyć prowadząc wykopy w okresie bezdeszczowym, po okresie suchym. Bardzo istotne jest prowadzenie robót budowlanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem gruntów i wód (np. stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym, prawidłowa gospodarka odpadami i ściekami, w tym z zaplecza technicznego). Ewentualne wody z wykopów przed odprowadzeniem do odbiornika wymagają podczyszczenia w zakresie zawiesiny. 

1.8.4. Etap eksploatacji

Uwzględniając fakt, że w związku z eksploatacją przebudowanego i rozbudowanego Centrum Handlowego prowadzona będzie prawidłowa gospodarka odpadami i ściekami, powierzchnia, na której odbywać się będzie ruch i postój pojazdów będzie szczelna, a wody opadowe i roztopowe ujmowane z tej nawierzchni będą podczyszczane przed odprowadzeniem do odbiornika, można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

Wpływ na środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe

1.8.5. Oddziaływanie przedsięwzięcia w okresie realizacji 

Przedsięwzięcie będzie w całości realizowane w obrębie parkingu oraz w miejscu istniejącego obiektu kubaturowego na terenie obiektu usługowo-handlowego. Nie będzie związane z zajętością terenów, które obecnie pełnią funkcje przyrodnicze. 

Oddziaływanie na etapie realizacji związane będzie przede wszystkim z uciążliwościami wynikającymi z samego prowadzenia prac budowlanych (jak hałas, zapylenie). Uciążliwości te mogą wpływać na bytujące w okolicy zwierzęta (głównie dotyczy to ptaków związanych z zielenią występującą wśród okolicznej zabudowy). 

Fauna takich terenów funkcjonuje więc w warunkach stałej obecności ludzi i ich działalności. Nowy obiekt nie będzie zatem znacząco wpływał na warunki życia zwierząt w okolicy. Nie przewiduje się więc znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.

1.8.6. Oddziaływanie przedsięwzięcia w okresie eksploatacji 

Z uwagi na to, że inwestycja będzie odbywać się w obrębie istniejącego obiektu handlowo-usługowego, nie spowoduje ona znaczących zmian z punktu widzenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Nie pojawią się żadne dodatkowe oddziaływania. Nadal będzie tam funkcjonować obiekt handlowo-usługowy, będzie się odbywać ruch samochodowy oraz wiązać się to będzie ze stałą obecnością ludzi na tym terenie. Obiekt znajduje się jednakże w obrębie terenów zabudowanych Elbląga i w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma terenów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym, dla których stała obecność i działalność ludzka może stanowić istotne zagrożenie. 

Przebudowywane Centrum Handlowe znajduje sie poza obrębem korytarzy ekologicznych a także obszarów węzłowych (łączonych przez sieć korytarzy), nie będzie więc mieć wpływu na funkcjonowanie najważniejszych powiązań ekologicznych na obszarze miasta Elbląg i jego okolic.

Przebudowa obiektu nie będzie również wpływać znacząco na krajobraz w rejonie inwestycji. Obiekt handlowo-usługowy już w tym miejscu istnieje i zmianie ulegnie jedynie jego bryła, jej wielkość i układ. Charakter całego terenu pozostanie bez zmian, zatem krajobraz nie ulegnie istotnym przekształceniom. 

Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie

Ze względu na brak obiektów zabytkowych na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki. 

Jednakże w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić odkryte przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu właściwych służb konserwatorskich.

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym

Wymagania w zakresie ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003r.).

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie będzie żadnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach od 30kHz do 300Ghz, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosiłaby więcej niż 15W, natomiast urządzenia elektroenergetyczne pracować będą w sieci niskiego lub średniego napięcia, które nie powoduje skutków negatywnych dla organizmów żywych. 

Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnej awarii

Terminem poważna awaria, w rozumieniu ustawy „Prawo  Ochrony Środowiska”, określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy, eksploatacji jak i likwidacji nie będzie stwarzało zagrożeń dla środowiska wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.

W obiektach handlowych (sklepy, magazyn) nie są stosowane instalacje, które stanowiłyby źródła poważnej awarii. Istotne jest natomiast odpowiednie zabezpieczenie ppoż. Obiekt wyposażony zostanie w odpowiednie systemy i instalacje zabezpieczające je przeciwpożarowo.
ANALIZA POZOSTAŁYCH CZYNNIKÓW

Opis istotnych oddziaływań

Oddziaływania krótkoterminowe:

Oddziaływanie krótkoterminowe na środowisko planowanego przedsięwzięcia będzie miało miejsce w okresie budowy.

Oddziaływanie to będzie związane z emisją hałasu o wysokim natężeniu w związku 
z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów budowlanych i odpadów. 

Wystąpią uciążliwości związane z niezorganizowaną emisją substancji zanieczyszczających do powietrza w związku z pracą sprzętu budowlanego i transportem oraz wtórną emisją (głównie pyłu). Ponadto w okresie budowy wytwarzane będą odpady i ścieki. Wymienione oddziaływania mają charakter bezpośredni, jednak ustaną z chwilą zakończenia robót budowlanych.

Oddziaływania długoterminowe

W okresie funkcjonowania Centrum Handlowego występować będzie emisja substancji zanieczyszczających do powietrza (emisja niezorganizowana) oraz emisja hałasu – oddziaływanie bezpośrednie, zmienne w czasie (uzależnione głównie od pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz natężenia ruchu pojazdów na terenie przedsięwzięcia).

Pośrednie oddziaływanie długoterminowe związane będzie z procesami unieszkodliwiania wytwarzanych ścieków i odpadów. 

Oddziaływanie skumulowane

Emisja substancji zanieczyszczających z terenu przedsięwzięcia (spalanie paliw w silnikach samochodów poruszających się po analizowanym terenie) stanowić będą dodatkowe źródła emisji na tym obszarze. Znaczącym źródłem emisji w sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia jest również ruch pojazdów poruszających się po sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia ulicach, w tym pojazdów dojeżdżających do zlokalizowanych w sąsiedztwie obiektów handlowych.

Budowa nowych obiektów kubaturowych Centrum Handlowego Ogrody w miejscu istniejącego parkingu otwartego pozwoli na ograniczenie oddziaływania akustycznego skrzyżowania ulic Pułkownika Dąbka i Ogólnej na zabudowę mieszkalną zlokalizowaną przy ul. Żyrardowskiej. Biorąc pod uwagę powyższe, brak innych znaczących emitorów hałasu położonych w sąsiedztwie Centrum (poza ruchem samochodowym wzdłuż głównych ulic miejskich) oraz zastosowanie rozwiązań pozwalających w sposób istotny ograniczyć emisję hałasu z terenu inwestycji (korzystna lokalizacja części urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, np. zastosowanie przegród pionowych, zastosowanie attyki, korzystne usytuowanie dróg wewnętrznych i wykonanie parkingów w obrębie budynku), można stwierdzić, że oddziaływanie skumulowane nie wystąpi. 

Przewiduje się, że oddziaływanie akustyczne Centrum po rozbudowie będzie mniejsze od oddziaływania w chwili obecnej m.in. ze względu na zastosowanie parkingu w obrębie budynku w miejscu obecnego parkingu otwartego, likwidację dróg wewnętrznych (a co za tym idzie, ruchu samochodów) od strony zabudowy mieszkaniowej położonej przy ul. Żyrardowskiej oraz zastosowanie środków ograniczających oddziaływanie akustyczne urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Wykorzystanie zasobów środowiska

W związku z koniecznością zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz obecnością pracowników i klientów, analizowane Centrum Handlowe będzie bezpośrednio oddziaływać na środowisko poprzez gospodarcze korzystanie ze środowiska obejmujące: 

· pobór wody do celów bytowych,

· pobór energii elektrycznej,

· emisję substancji zanieczyszczających do powietrza (emisja niezorganizowana ze spalania paliw w silnikach pojazdów),

· emisję hałasu (związaną pracą urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ruchem pojazdów), 

· wytwarzanie ścieków bytowych i opadowych

· wytwarzanie odpadów.

Zakres korzystania ze środowiska zostanie ograniczony poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających emisję, dzięki czemu nie zostaną przekroczone standardy środowiska.

Określenie zasięgu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627 z późn. zm.; tekst jednolity ww. ustawy – Dz. U. Nr 25 z dnia 15.02.2008 r., poz. 150), analizowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których można wyznaczyć obszar ograniczonego użytkowania. 

Przeprowadzona na podstawie posiadanych danych i otrzymanych wyników obliczeń analiza uciążliwości analizowanego Centrum Handlowego wykazała, że jego oddziaływanie w zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza i hałasu do otoczenia nie będzie przekraczać odpowiednio standardów jakości powietrza i dopuszczalnych wartości poziomu hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. A zatem oddziaływanie wynikające z funkcjonowania analizowanego Centrum Handlowego ograniczy się do granic działki do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Interesy osób trzecich i analiza możliwych konfliktów społecznych

Zgodnie z prawem budowlanym ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmuje w szczególności:

· zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

· ochronę przed pozbawieniem:

· możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

· dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

· ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

· ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Uwzględniając zastosowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ analizowanego Centrum Handlowego (po jego rozbudowie) na otoczenie oraz wyniki wykonanych obliczeń, można stwierdzić, że jego funkcjonowanie nie naruszy interesów osób trzecich w wyżej wymienionym zakresie.

Obiekty kubaturowe wraz z parkingami i infrastrukturą, realizowane będą w granicach terenu inwestycji zasadniczej (na którym istnieje już obiekt o tym samym charakterze działalności), do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz na terenie infrastruktury technicznej i drogowej realizowanej na działkach cudzych (miejskich) jako budowa lub przebudowa tej infrastruktury miejskiej z uwagi na inwestycję zasadniczą.

W związku z powyższym nie przewiduje się protestów społecznych ze względu na realizację przedsięwzięcia.

Opis działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu ograniczenia bądź wyeliminowania uciążliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Inwestor przewiduje zastosowanie następujących rozwiązań:

· realizacja przedsięwzięcia na terenie już przekształconym przez działalność człowieka,
· odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej, 

· podczyszczanie ścieków przemysłowych z punktów gastronomicznych w separatorach tłuszczu, 

· uszczelnienie nawierzchni, na których odbywać się będzie ruch lub postój pojazdów samochodowych,
· podczyszczenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie (parkingi, place, drogi wewnętrzne) w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych,

· ogrzewanie obiektu realizowane z miejskiej sieci ciepłowniczej - brak emisji substancji zanieczyszczających,

· zastosowanie czynników chłodniczych nie mających negatywnego wpływu na warstwę ozonową,

· selektywne i bezpieczne dla środowiska magazynowanie odpadów,

· przekazywanie odpadów opakowaniowych do odzysku, w tym recyklingu,

· lokalizacja parkingów w obrębie budynku,

· zastosowanie pełnej attyki o wysokości 2 m,
· wykonanie zabudowanej strefy dostaw przy ul. Ogólnej,

· zabudowanie części urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub zastosowanie przegród pionowych stanowiących osłony akustyczne, 

· zastosowanie środków ochronnych przed hałasem w postaci haub tłumiących, funkcjonowania urządzeń w trybie cichym w porze nocnej, 

· zastąpienie istniejących urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych nowymi, o niższych poziomach mocy akustycznej,
· przeprowadzenie powykonawczych pomiarów hałasu w środowisku przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej,

· wykonanie zespołu zieleni zorganizowanej.
Transgraniczne oddziaływanie

Uwzględniając lokalny zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa (ok. 35 km od granicy z Rosją), należy stwierdzić, że oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi.

Propozycje monitoringu

· Na etapie budowy 

Nie stwierdza się konieczności prowadzenia monitoringu wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy. 

· Na etapie eksploatacji 

Na etapie eksploatacji obiektu monitoringowi podlega:

· wielkość emisji odpadów - poprzez bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytworzonych odpadów. Ewidencja winna być prowadzona zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach. Dokumentami ewidencji odpadów są karty ewidencji odpadu, prowadzone dla każdego odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu.

· wielkość emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza (ewidencja oraz uiszczanie opłat – w przypadku jeżeli będzie wymagane),

· stan napełnienia oraz stan techniczny urządzeń podczyszczających ścieki z punktów gastronomicznych oraz wody opadowe i roztopowe.

Ponadto, Inwestor przewiduje przeprowadzenie powykonawczych pomiarów hałasu w środowisku przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej.

Porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi rozwiązaniami

Zastosowane zostaną urządzenia prezentujące dostateczny stopień nowoczesności, 
których eksploatacja gwarantować będzie bezpieczeństwo dla środowiska. Planowane rozwiązania są powszechnie stosowane przy tego typu obiektach, w celu zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem.
Etap likwidacji – zakończenie eksploatacji obiektu
Faza ewentualnej likwidacji obiektu sprowadzałaby się do opróżnienia pomieszczeń z wyposażenia i towarów (magazyny, punkty handlowe i usługowe, gastronomia) oraz demontażu konstrukcji oraz zastosowanych urządzeń, wywiezienia ich z terenu obiektu i odpowiedniego zagospodarowania. Z terenu działki zostaną usunięte wytworzone odpady, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zdemontowane urządzenia będą mogły być wykorzystane np. w innym obiekcie handlowym, a obiekt będzie mógł być wykorzystany na inną działalność. Działalność obiektu handlowego nie spowoduje zanieczyszczenia gleby, a więc nie będzie konieczności wykonania prac rekultywacyjnych. Uwzględniając powyższe można stwierdzić, że ewentualna likwidacja obiektu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji planowanej działalności, obiekt może zostać wykorzystany na inne cele. W przypadku jednak konieczności jego likwidacji, będzie ona przebiegać etapami:

· usunięcie wyposażenia obiektów – meble, regały, urządzenia grzewcze i wentylacyjne itp.

· rozbiórka obiektu kubaturowego - konstrukcji,

· likwidacja nawierzchni asfaltowych i betonowych,

· likwidacja infrastruktury technicznej wraz z kanalizacja deszczowa i urządzeniami podczyszczającymi,

· prace porządkowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji. 

Prace związane z likwidacją będą oddziaływać na środowisko głównie poprzez emisję odpadów oraz emisję substancji zanieczyszczających do powietrza i emisję hałasu.

Podczas likwidacji obiektu niezbędne będzie wydzielenie jego elementów, jak i elementów wyposażenia nadających się do dalszego użytkowania, np. w innych tego typu obiektach.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na tym etapie będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do prac likwidacyjnych i transportujące wytworzone odpady.

Emisja zanieczyszczeń na tym etapie będzie miała charakter niezorganizowany i ograniczona będzie jedynie do czasu trwania prac rozbiórkowych. Jej wielkość uzależniona jest m.in. od  rodzaju i stanu technicznego sprzętu oraz organizacji robót (np. czasu  pozostawienia odsłoniętego terenu po zlikwidowanych obiektach kubaturowych oraz utwardzonych nawierzchniach).

Hałas powstający w trakcie prac rozbiórkowych emitowany będzie przez maszyny, urządzenia i pojazdy mechaniczne wykorzystywane na terenie inwestycji oraz przez pojazdy transportujące wytworzone odpady. Emisja hałasu będzie zmienna w czasie, uwarunkowana m.in. rodzajem prowadzenia prac rozbiórkowych (różny poziom hałasu w zależności od rodzaju prac), rodzaju i czasu wykorzystywanego w danym momencie sprzętu. W celu ograniczenia wpływu hałasu na najbliższą zabudowę mieszkaniową, konieczne jest używanie sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz prawidłowa organizacja prac.

Odpady jakie zostaną wytworzono, to w przeważającej części elementy konstrukcji oraz nawierzchni utwardzonej (asfalt, beton), które w większości będą mogły być poddane odzyskowi.

Wszystkie odpady należy gromadzić selektywnie, co umożliwi ich dalszy odzysk. W pierwszej kolejności należy wyodrębnić odpady niebezpieczne, np. źródła światła zawierające rtęć, i odpowiednio je zabezpieczyć przed możliwością przedostania się do środowiska. Odpady te należy przekazać do unieszkodliwienia bezpośrednio po wytworzeniu.

Czas magazynowania wytworzonych odpadów powinien ograniczać się jedynie do zebrania odpowiedniej partii transportowej.

Generalnie sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymogami Ustawy o odpadach. Podmiot dokonujący likwidacji obiektu powinien dysponować decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami.

Prace związane z rozbiórką elementów zagospodarowania mogą mieć negatywny wpływ na stan środowiska gruntowo – wodnego jedynie w sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych w wyniku awarii sprzętu budowlanego, bądź z zanieczyszczeniem przy demontażu urządzeń podczyszczających wody opadowe (przed ich demontażem należy dokonać jego opróżnienia i oczyszczenia).

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zanieczyszczony grunt należy zebrać i przekazać podmiotowi zajmującego się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów.

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności oraz zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi, można stwierdzić, że w wyniku prowadzonej działalności nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji w glebie lub ziemi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359 z 04.10.2002 r.), w związku z czym nie przewiduje się konieczności rekultywacji terenu po likwidacji obiektu. 

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując ra​port.

W ocenie rodzaju, wielkości i zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ  I METODY OCENY
W celu sporządzenia niniejszego raportu wykorzystano dane dotyczące budowy geologicznej i hydrogeologicznej, warunków klimatycznych i meteorologicznych analizowanego terenu. Wykorzystano również dane dotyczące planowanych rozwiązań technicznych i technologicznych analizowanego przedsięwzięcia.

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związane z projektowanym przedsięwzięciem zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z dnia 03.02.2010r., poz. 87), stosując referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w Załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Obliczenia stężeń maksymalnych i rozprzestrzeniania substancji wykonano programem komputerowym OPERAT-2000 opracowanym przez „PROEKO” Ryszard Samoć – Usługi Komputerowe w Ochronie Środowiska. 

Do obliczeń wielkości emisji substancji zanieczyszczających powstających podczas ruchu pojazdów, przyjęto wskaźniki emisji z procesu spalania paliw przez silniki spalinowe pojazdów samochodowych, opracowane przez prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopka w ramach pracy naukowo-badawczej „Opracowanie programu obliczeniowego do wyznaczania emisji drogowej tlenku węgla, węglowodorów łańcuchowych i pierścieniowych, tlenków azotu, cząstek stałych, tlenków siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężarowych i autobusów dla lat bilansowania:  2010, 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035”, wykonanej na zlecenie WASKO S.A. 

Obliczenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez źródła hałasu znajdujące się na terenie inwestycji wykonano przy użyciu pakietu SoundPLAN 7.0, zgodnie z metodyką obliczeniową przedstawioną w normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.”

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
· W zakresie powietrza atmosferycznego

W okresie rozbudowy Centrum Handlowego źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie ruch samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie budowy będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem tych prac.

Przeprowadzone obliczenia, w których uwzględniono łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji (punktowych i liniowych) związanych z eksploatacją rozbudowanego obiektu (wentylacja parkingów, ruch pojazdów po kondygnacji otwartej i drogach dojazdowych) wykazały, że nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych, zarówno w zakresie stężeń maksymalnych jednogodzinowych, jak i średniorocznych substancji w powietrzu. 

Obliczenia przeprowadzone w punktach dodatkowych zlokalizowanych na różnych wysokościach najbliżej położonych budynków mieszkalnych wykazały, że również przy zabudowie nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

W związku z powyższym można wnioskować, że eksploatacja rozbudowanego Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu nie spowoduje przekroczeń uciążliwości dla mieszkańców okolicznej zabudowy pod względem emisji substancji do powietrza.

Zalecenia dla okresu budowy:

· w przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża należy osłonić teren prac oraz wykonywać okresowe zraszanie terenu w celu wyeliminowania uciążliwości związanych z emisją pyłu do otoczenia.

· W zakresie gospodarki odpadami
W związku z eksploatacją analizowanego obiektu handlowego wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury i zagospodarowania terenu, wytwarzane będą głównie odpady opakowaniowe, które będą selektywnie magazynowane i przekazywane do odzysku, w tym recyklingu.

W związku z prowadzeniem m.in. działalności gastronomicznej na terenie obiektu, wytwarzane mogą być odpadki z artykułów spożywczych jak warzywa i owoce (odpadki mokre), nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze oraz surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa (np. zużyty olej z gastronomii, artykuły przeterminowane). 

W wyniku czyszczenia urządzeń podczyszczających ścieki wytwarzane będą odpady, za zagospodarowanie których odpowiedzialne będą podmioty wykonujące prace związane z utrzymaniem obiektu (czyszczenie urządzeń, konserwacja i naprawa, sprzątanie, utrzymanie zieleni), jako podmioty świadczące usługi.

Gospodarka wytworzonymi odpadami będzie zgodna z zapisami Ustawy o odpadach.

Wymagania prawne:

· W zależności od ilości wytwarzanych odpadów należy formalnie uregulować sposób postępowania z wytworzonymi odpadami (art. 17 Ustawy o odpadach),

· Odpady należy przekazywać odbiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów,

· Usługę utrzymania technicznego obiektu, utrzymania porządku, pielęgnacji zieleni oraz czyszczenia urządzeń oczyszczających ścieki przemysłowe i wody opadowe należy powierzyć podmiotom dysponującym decyzją zatwierdzająca program gospodarki odpadami,

· Odpady należy przekazywać odbiorcy na podstawie kart przekazania odpadu,

· Zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

· W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wpływu na środowisko gruntowo-wodne
Zaopatrzenie w wodę Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu po jego przebudowie i rozbudowie realizowane będzie z istniejącej na tym terenie sieci wodociągowej obecnego Centrum Handlowego, które zasilane jest z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej będącej w gestii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ścieki bytowe i ścieki z punktów gastronomicznych (ścieki przemysłowe) będą odprowadzane do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej będącej w gestii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ścieki z punktów gastronomicznych podczyszczane będą w separatorach tłuszczu. Cała ilość wód opadowych i roztopowych z terenu analizowanego przedsięwzięcia wprowadzana będzie do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów traktowane są jako wody czyste, niewymagające oczyszczania, dlatego przewidziano odprowadzeni ich bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie (parkingi, place, drogi wewnętrzne) traktowane są jako wody zanieczyszczone i dlatego planuje się ich podczyszczanie we wpustach ulicznych z częściami osadczymi oraz końcowe oczyszczanie w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.

Zastosowane metody podczyszczania ścieków z punktów gastronomicznych pozwolą na osiągnięcie wymaganych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136 poz. 964). Jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Planowana działalność Centrum Handlowego, przy zastosowaniu przewidywanych rozwiązań, w tym prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami i gospodarce wodno-ściekowej, nie wpłynie na pogorszenie istniejącej jakości gleby, wód powierzchniowych oraz podziemnych zasobów wody pitnej. Przyjęte rozwiązania techniczne będą zabezpieczać powierzchnię ziemi i glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem.

· W zakresie hałasu 

W okresie rozbudowy Centrum Handlowego źródłem emisji hałasu z terenu inwestycji będzie ruch samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Emisja ta będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem tych prac.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu na etapie eksploatacji w punktach obliczeniowych i siatce punktów obliczeniowych zobrazowanych przebiegiem izofon wynika, że hałas emitowany przez źródła znajdujące się na terenie inwestycji nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych na najbliższych terenach i zabudowie podlegającej ochronie akustycznej zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.

Zalecenia dla okresu budowy:

· zaleca się, aby prace budowlane prowadzone przy użyciu maszyn i urządzeń o wysokich poziomach mocy akustycznej nie były wykonywane w godzinach nocnych (2200 ( 600).
· W zakresie ochrony przyrody i walorów krajobrazowych

Przedsięwzięcie nie koliduje z obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Zlokalizowane jest również poza obrębem sieci korytarzy ekologicznych i obszarów węzłowych (najważniejszych pod względem przyrodniczym terenów), nie będzie zatem wpływać na funkcjonowanie powiązań ekologicznych Elbląga oraz okolic. 

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie istniejącego już obiektu handlowo-usługowego, w związku z tym tereny inwestycji nie należą do cennych pod względem przyrodniczym – już obecnie nie pełnią funkcji przyrodniczych. Po przebudowie nie pojawią się żadne istotne nowe oddziaływania, należy się spodziewać, że obiekt będzie oddziaływać w taki sam sposób jak w stanie istniejącym. 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. Również wpływ na walory krajobrazowe nie będzie znaczący.

· W zakresie wpływu na dobra kultury 

Przedsięwzięcie nie koliduje z obiektami zabytkowymi, w tym ze znanymi stanowiskami archeologicznymi. Nie przewiduje sie znaczącego oddziaływania na dobra kultury. Jednakże w przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić odkryte przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu właściwych służb konserwatorskich.

Na podstawie sporządzonego raportu stwierdzono, że przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych, eksploatacja Centrum Handlowego Ogrody nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, a jego oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
[1]
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

[2]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

[3]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

[4]
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

[5]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

[6]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2008 r., poz. 281), 

[7]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z dnia 03.02.2010r., poz. 87),

[8]
Ustawa „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 
z późn. zm.),

[9] 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.),

[10]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 185 z dnia 05.10.2010 r., poz. 1243),

[11]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

[12]
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.493),

[13] 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 z późn.zm.),

[14]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

[15]
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.), 

[16]
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków,

[17]
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 

[18]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764 z 28.07.2004r.),

[19]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765),

[20]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237 z 11.10.2004r.),

[21]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. Nr 92, poz. 1029 z 18.09.2001r.),

[22]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 97, poz. 795).

Raport został opracowany na podstawie aktów prawnych według stanu na dzień 09.12.2011r.
Materiały:

· Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlany etapowanej przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach numer: 432/7, 432/8, 432/9”, WASKO S.A., Gliwice 2011 r.,
· Standardowe Formularze Danych dla obszarów Natura 2000,
· Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu ul. Płk. Dąbka – Ogólna, Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne, Elbląg 2011 r.,

· Opinia hydrogeologiczna o warunkach posadowienia projektowanego Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o., Gdańsk, czerwiec 2011 r.,

· Program ochrony środowiska dla gminy Elbląg na lata 2006 – 2011, Instytut Zrównoważonego Rozwoju,
· Karty katalogowe i doborowe producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
· J. Ejsmont, G. Ronowski „Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 1-3”, http://edroga.pl (stan na 18.04.2011 r.),
· Emissionsdatenkatalog (11/2006) - Modellierung und Dokumentation, Forum Schall,
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/laerm/forum_schall/downloads/Emissionsdatenkatalog_11_2006.pdf (stan na 9.09.2011 r.),
· Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete Auflage. Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2007 r.

· materiały uzyskane od Zleceniodawcy.
STRESZCZENIE

Przedmiotem przedsięwzięcia jest etapowana przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu. 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę budynku handlowo-usługowego wraz z parkingami wielopoziomowymi oraz towarzyszącymi, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu. Obiekt ten zostanie wybudowany w miejscu istniejącego parkingu otwartego oraz części dwukondygnacyjnej galerii handlowej, która zostanie częściowo rozebrana (z pozostawieniem budynku hipermarketu oraz cześci istniejącej galerii).

Przeznaczone do przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowe Ogrody zlokalizowane jest w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152.

Tereny wokół działek przeznaczonych pod inwestycję są intensywnie zagospodarowane, zarówno w zakresie zabudowy kubaturowej jak i infrastruktury technicznej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana po stronie wschodniej terenu inwestycji - są to wielokondygnacyjne budynki mieszkalne położone przy ul. Żyrardowskiej.

Analizowane przedsięwzięcie obejmuje:

· częściową rozbiórkę istniejącego budynku centrum handlowego,

· budowę obiektu handlowo-usługowego wraz z parkingami wielopoziomowymi (ok. 1200 miejsc parkingowych),
· modernizację istniejącej organizacji podłączeń do dróg publicznych w ramach istniejącego układu komunikacyjnego i przebudowę komunikacji wewnętrznej,

· budowę i przebudowę sieci i infrastruktury technicznej,

· modyfikację sieci uzbrojenia terenu.

Pole powierzchni terenu objętego inwestycją wynosi 55 885 m2. Bilans terenów będzie przedstawiać się następująco: 

· powierzchnia zabudowy:

37 346 m2, 

· powierzchnia utwardzona:

11 173  m2, 

· powierzchnia terenów zielonych:
7 366 m2.
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających, w których uwzględniono łączne oddziaływanie wszystkich źródeł emisji (punktowych i liniowych) związanych z eksploatacją rozbudowanego obiektu (wentylacja parkingów, ruch pojazdów po kondygnacji otwartej i drogach dojazdowych) wykazały, że nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych zarówno w zakresie stężeń maksymalnych jednogodzinowych, jak i średniorocznych substancji w powietrzu. 

W związku z powyższym można wnioskować, że przy założeniach i danych przyjętych do obliczeń, eksploatacja rozbudowanego Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu nie spowoduje przekroczeń uciążliwości dla mieszkańców okolicznej zabudowy pod względem emisji substancji do powietrza.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu na etapie eksploatacji w punktach obliczeniowych i siatce punktów obliczeniowych zobrazowanych przebiegiem izofon wynika, że poziom hałasu generowany przez źródła znajdujące się na terenie inwestycji nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.

Gospodarka odpadami będzie zgodna z zapisami Ustawy o odpadach. Ścieki bytowe i ścieki z punktów gastronomicznych będą odprowadzane do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej będącej w gestii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ścieki z punktów gastronomicznych podczyszczane będą w separatorach tłuszczu. Wody opadowe i roztopowe z terenu analizowanego przedsięwzięcia wprowadzana będzie do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe pochodzące z nawierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie (parkingi, place, drogi wewnętrzne) podczyszczane będą w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. 

Zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej oraz gospodarki odpadami zapobiegną negatywnemu wpływowi na środowisko gruntowo – wodne.

Przedsięwzięcie nie koliduje z obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Zlokalizowane jest również poza obrębem sieci korytarzy ekologicznych i obszarów węzłowych (najważniejszych pod względem przyrodniczym terenów), nie będzie zatem wpływać na funkcjonowanie powiązań ekologicznych Elbląga oraz okolic. 

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie istniejącego już obiektu handlowo-usługowego, w związku z tym tereny inwestycji nie należą do cennych pod względem przyrodniczym – już obecnie nie pełnią funkcji przyrodniczych. Po przebudowie nie pojawią się żadne istotne nowe oddziaływania, należy się spodziewać, że obiekt będzie oddziaływać w taki sam sposób jak w stanie istniejącym. 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. Również wpływ na walory krajobrazowe nie będzie znaczący.

Przedsięwzięcie nie koliduje z obiektami zabytkowymi, w tym ze znanymi stanowiskami archeologicznymi. Nie przewiduje sie znaczącego oddziaływania na dobra kultury. Jednakże w przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić odkryte przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu właściwych służb konserwatorskich.

Na podstawie sporządzonego raportu stwierdzono, że przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych, eksploatacja Centrum Handlowego Ogrody nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, a jego oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

[image: image3.png]



DRI/3893/RŚ/2011
WASKO S.A. 

ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

tel.: 032/ 33 25 640; fax: 032/ 33 25 645

eko@wasko.pl
DRI/3893/RŚ/2011
WASKO S.A. 

ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

tel.: 032/ 33 25 640; fax: 032/ 33 25 645

eko@wasko.pl

_1223120599.unknown

_1223120600.unknown

