RAPORT

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
dla przedsięwzięcia
polegającego na zmianie sposobu użytkowania 
istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu
na punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego
 odpadów o kodzie 17 04 05 w Elblągu 
przy ulicy Dębowej 3
Zleceniodawca:
Firma Handlowa „Rudnicki” 

Katarzyna Rudnicka 

ul. Willowa 1 82-300 Elbląg

Opracował:
mgr inż. Adam Dyrla 
SPIS TREŚCI:

2SPIS TREŚCI:


3ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA:


4ZAŁĄCZNIKI:


5WSTĘP


7I  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


122.
Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych


163.
Elementy przyrodnicze środowiska - w tym elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


194.
Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


195.
Przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; warianty przedsięwzięcia


266.
Metody prognozowania oraz przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko


397.
Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą


478.
Przypadki nadzwyczajnego zagrożenia środowiska


509.
Propozycje monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na  etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji


5310.
Trudności w sporządzaniu „Raportu o oddziaływaniu na   środowisko...”


53II PODSUMOWANIE


54III STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM




ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1.1  Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity 
z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami/.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 39, poz.251 z późniejszymi zmianami/.
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/.

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826/. 

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 wraz z poźn. zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w  sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody /Dz.U. Nr 206, poz. 1291/.

7. Polska Norma PN-Z-04030-7 grudzień 1994r. „Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji /Dz.U. Nr 260 z 2005r., poz.2181/.

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza                            z instalacji nie wymaga pozwolenia /Dz.U. Nr 283 z 2004r., poz. 2840/. 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w  sprawie instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia /Dz.U. Nr 283 z 2004r., poz. 2839/.

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm./. 

1.2 . Podstawa opracowania

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 26.07.2011r.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

3. Akt notarialny z dnia 18.09.2006r. Repertorium A nr 2391/2006.

4. Plik wypisów z rejestrów gruntów dot. działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie.
5. Umowa Nr B/28/03d/197/00/5555/08 z dnia 27.10.2008 r. wraz z Aneksem Nr B/28/03d/197/01/5555/08 z dnia 30.12.2008 r.

6. Postanowienie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.12.2008r. z dnia 08.11.2011r., znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.8.2011.MS dot. nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Mapa zasadnicza terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie,                         w podziałce 1:1000 z zaznaczonym najbliżej położonym bud. mieszkalnym, źródłami emisji  oraz dodatkowymi punktami obliczeniowymi 
8. Informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie przekazane przez inwestora.
 ZAŁĄCZNIKI:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 26.07.2011 r.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

3. Akt notarialny z dnia 18.09.2006r. Repertorium A nr 2391/2006.

4. Plik wypisów z rejestrów gruntów dot. działek, na których realizowane będzie  
     przedsięwzięcie – załączono do KIP.
5. Umowa Nr B/28/03d/197/00/5555/08 z dnia 27.10.2008r. wraz z Aneksem Nr   
    B/28/03d/197/01/5555/08 z dnia 30.12.2008 r.
6. Postanowienie Prezydenta Elbląga z dnia 08.11.2011r., znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.8.2011.MS dot. nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7. Mapa zasadnicza terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie,                           w podziałce 1: 1000 z oznaczeniem legendą – załączono do KIP.
8. Opracowanie dr Witolda Ziółkowskiego na potrzeby Raportu - „Oddziaływanie hałasu na środowisko dla placu przeładunku złomu w Elblągu przy ul. Dębowej 3”

WSTĘP

1.1. Przedmiot raportu
Niniejszy dokument opisuje jak zmiana sposobu użytkowania istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu na punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego odpadów o kodzie 17 04 05 w Elblągu przy ulicy Dębowej 3 wpłynie na środowisko. 
1.2. Zakres raportu

    
Raport… został sporządzony zgodnie z zakresem ustalonym                                 w postanowieniu Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 08.11.2011 r. znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.8.2011.MS, tj. zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt.1-9, 11, 12, 13, 14, 17-20 oraz ust. 2 i ust..6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 wraz późniejszymi zamianami).
1.3 Cel raportu

Raport... opracowany został w celu ustalenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu na punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego, tj. odpadów o kodzie 17 04 05, planowanego do realizacji na działkach o numerach: 261/1, 262/1,  252/1, 192/1, 217, 250, 251 i 253 w Elblągu przy ul. Dębowej 3. 

      Przedstawione w Raporcie… rozwiązania dotyczące ochrony środowiska stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego ma zostać wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przystępując do realizacji przedmiotowej inwestycji, wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Elbląg z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego załączył kartę informacji o zamierzonym przedsięwzięciu. W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany – Prezydent Miasta Elbląg zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu                      w sprawie wydania opinii, co do konieczności sporządzenia raportu                                  o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu. O wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oraz jego zakresu zwrócił się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Z uzasadnienia postanowienia Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 08.11.2011 r., znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.8.2011.MS, nałożono na firmę „Rudnicki” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt.1-9, 11, 12, 13, 14, 17-20 oraz ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 wraz późniejszymi zamianami). 

I  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu, na punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego odpadów o kodzie 17 04 05. Działania takie, zgodnie                                       z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do punktów zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu. Projektowana inwestycja zlokalizowana ma zostać w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, która znajduje się ok. 130 m w kierunku południowo-zachodnim oraz ok. 200 m                         w kierunku północno-wschodnim za terenami gospodarstwa ogrodniczego. 


1.1 Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu 

 
Planowana działalność oznacza prowadzenie punktu zbierania odpadów                     w postaci złomu stalowego, który dostarczany będzie na teren obiektu                              w pojazdami ciężarowymi - zabudowanymi kontenerami o pojemności 30 m3.                        Z kontenerów złom rozładowywany będzie przy użyciu ładowarki na wybetonowany plac. Na terenie firmy „Rudnicki” użytkowana będzie zgniatarka do złomu. Zgniatarka jest urządzeniem przenośnym (na kołach), dzięki czemu możliwe jest przemieszczanie jej z jednej części placu magazynowego na drugi, mieszczący się na końcu działki nr 251/1. 

Złom z miejsca zbierania przekazywany jest do huty za pośrednictwem dwóch środków transportu. Z uwagi na infrastrukturę techniczną większość złomu (około 85%) załadowywana jest na wagony kolejowe i transportowana do huty, pozostała część złomu (15%) załadowywana jest na samochody ciężarowe. Złom z miejsca zbierania załadowywany jest przy użyciu ładowarki.

Powierzchnia, na której planowane jest magazynowanie złomu wynosi łącznie ok. 5000 m2, co odpowiada masie ok. 10000-14000 Mg (ciężar obj. złomu stalowego wynosi ok. 1 Mg/mp). Sposób wykorzystania działek przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Powierzchnia wykorzystania działek na  magazyn złomu stalowego - łączna powierzchnia magazynowa wynosi 5000m2

	Numer działki
	Powierzchnia działki w [h]
	Powierzchnia działki wykorzystana na magazyn [h]

	250
	0,176
	0,1056

	251
	0,0929
	0,04645

	252/1
	0,9582
	0,9582

	217
	0,0858
	0,0858

	192/1
	0,1416
	0,0566

	
	Suma =1,4545
	Suma=0,39031

	251/1
	0,9582
	0,1149


Planowana średniodobowa ilość dostarczanego i ekspediowanego złomu wynosi ok. 60 Mg, zaś roczna prognozowana ilość przeładowywanego odpadu w postaci złomu stalowego szacowana jest na 30 000 Mg.

Na terenie punktu zbierania odpadów nie będą prowadzone żadne procesy związane ze zmianą postaci złomu stalowego, w tym cięcia palnikiem acetylenowym lub tarczą.  

          Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynku socjalno-biurowego będzie pracowała istniejąca kotłownia grzewcza o mocy ok. 0,110 MW. Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł wodny Viessmann, którego palnik opalany jest olejem opałowym „lekkim”.   

         Punkt zbierania i przeładunku odpadów w postaci złomu stalowego, w tym transport, będzie funkcjonował dwuzmianowo – od 7:00 do 15:00 i od 15:00 do 23:00. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii urządzeń oraz na nieterminowe podstawianie wagonów do załadunku przez kolej PKP praca załadunkowa może odbywać się w późnych godzinach nocnych. Biuro firmy funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zasadniczo rozładunek i załadunek złomu na środki transportu (kontenery) prowadzony będzie efektywnie przez ok. 12 godzin/dobę. Zakłada się użytkowanie przedmiotowej instalacji w okresie całego roku ze stałą wydajnością. Na terenie zakładu parkowane będą pojazdy ciężarowe w ilości 6 szt. oraz jedna maszyna robocza – ładowarka, wykorzystywana przy załadunku i rozładunku złomu stalowego na środki transportu. 

W fazie budowy z uwagi na charakter prac, które będą się odbywać w ramach prowadzenia punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego wraz z infrastrukturą techniczną, konieczne będzie wyznaczenie sektora o pow. ok. 5000 m2, przeznaczonego do magazynowania złomu stalowego.
Przedsięwzięcie planuje się usytuować na terenie przeznaczonym na działalność składowo-przemysłową. Obszary sąsiadujące bezpośrednio                           z terenami, na których prowadzona jest działalność, nie podlegają ochronie akustycznej. 

Otoczenie działek, na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego, stanowią:


· od strony północnej:  do działki przylega torowisko PKP, za którym znajdują się nieużytki rolnicze, szklarnie oraz budynki przeznaczone pod stały pobyt ludzi;
· od strony wschodniej i południowej: znajdują się tereny ogródków działkowych, za którym znajduje się pas komunikacyjny drogi E-7,

· od strony zachodniej: w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajduje się ciek wodny, przebiegający wzdłuż ogrodzenia, za którym przebiega droga asfaltowa; w dalszej odległości znajdują się tereny nieużytków, za którymi zlokalizowane zostały tereny zabudowy mieszkalnej, które uwzględniono                 w pomiarach emisji hałasu;
·  od strony północno-zachodniej: znajdują się zabudowania szklarniowe gospodarstwa warzywniczo-ogrodniczego.
W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Nie występują także obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”. W odległości około 15 km od planowanej inwestycji znajduje się rezerwat ptaków Jezioro Drużno - PLH 280008. 
1.2  Użytkowanie terenu w fazie budowy

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, dotychczas wykorzystywany był na cele związane z przeładunkiem i magazynowaniem cementu.
W fazie budowy, z uwagi na charakter prac, które prowadzone będą                     w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego wraz z infrastrukturą techniczną, konieczne będzie wyznaczenie sektora o łącznej powierzchni ok. 5000 m2, przeznaczonego do magazynowania złomu stalowego.

Wykorzystywane w dotychczas prowadzonej na terenie obiektu działalności stalowe silosy magazynowe zostały już wcześniej, przed wydzierżawieniem nieruchomości, zdemontowane.

 
Z uwagi na istnienie wybetonowanego podłoża na całym terenie projektowanego zakładu, nie zaistnieje konieczność prowadzenia prac związanych z niwelacją terenu i utwardzeniem podłoża. Place betonowe posiadają system zbiorczy wód opadowych oraz z roztopów, kończący się zorganizowanym zrzutem punktowym do odbiornika, jakim jest ciek wodny, przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-zachodniej granicy obiektu.  

 
W ramach realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie natomiast przeprowadzenie prac ziemnych, związanych z koniecznością wyposażenia instalacji sieci kanalizacji wód opadowych i z roztopów w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych.   

 
Z uwagi na wyposażenie istniejącego budynku socjalno-biurowego                      w indywidualną instalację energetyczną, tj. kotłownię grzewczą o mocy 0,110 MW, której palnik zasilany jest olejem opałowym „lekkim”, brak będzie konieczności,                   w ramach realizacji przedsięwzięcia, wykonywania instalacji energetycznej. 
Biorąc pod uwagę powyższe nie zaistnieją szczególne uciążliwości związane                  z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Projektowana inwestycja zlokalizowana ma zostać w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, która znajduje się ok. 130 m w kierunku południowo-zachodnim oraz ok. 200 m  w kierunku północno-wschodnim za terenami gospodarstwa ogrodniczego. 

   
Teren projektowanego zakładu otoczony jest parkanem. Od strony południowo-zachodniej ogrodzenie jest wykonane z blachy stalowej. Wysokość ogrodzenia wynosi  ok. 3 m n.p.t. – parkan na całej długości wzdłuż drogi ma być wymieniony na 4 m ekran akustyczny. 

Przedmiotowy obiekt planowany jest do realizacji na działkach o nr 261/1, 262/1, 252/1, 192/1, 217, 250, 251 i 253 w Elblągu przy ul. Dębowej 3, przy kolei. 

Działki o nr 252/1 i 192/1 są na mocy umowy nr 36 N5b/136/2006 z dnia 25.05.2006r. najmowane od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie przy ul. M. Zientary –Malewskiej 24B.

   
Ponadto firma „Rudnicki”, Katarzyna Rudnicka z siedzibą w Elblągu zakupiła nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego oraz własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na działkach  o numerach: 217, 250, 251 i 253, stanowiących odrębne nieruchomości, zlokalizowane w Elblągu przy ul. Dębowej. Tytuł prawny do ww. działek wynika z aktu notarialnego z dnia 18.09.2006 r. Repertorium A 2391/2006. 

Z zapisów ww. aktu notarialnego wynika, że użytkownikiem wieczystym działek                o numerach: 217, 251 i 253 oraz właścicielem budynków stanowiących odrębne nieruchomości był do momentu zbycia „Lafarge Cement Polska” S.A. z siedzibą             w Małogoszczy.  

Działki o nr 261/1, 262/1, 252/1, 192/1, 217, 250, 251 i 253 położone są przy ul. Dębowej.  Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, zgodnie   z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Elbląga, przedmiotowe działki znajdują się w jednostkach bilansowych planu oznaczonych:

- działka nr 43 - istniejąca baza Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego, zabudowa do modernizacji, dojazd istniejący, dojazd docelowy),
- działka nr 252/1 - częściowo znajduje się w obszarze  istniejących, adaptowane użytki rolne oraz częściowo przeznaczonych pod komunikację.

Inwestor w dniu 20 czerwca 2011 r. zwrócił się do Urzędu Miasta Departamentu Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej z prośbą                            o wydzierżawienie wieczyste lub zakup działek 216/2, 263, 248/2, 249, 254 obręb 24. Zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na postawienie ściany akustycznej o wysokości 4 m, w formie ogrodzenia działek nr 262, 254, 248/2, 216,2 obręb 24 od strony drogi oraz o pozwolenie na zarurowanie działek 249, 254 w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego rurą Ø 1200mm, a także o zgodę na zasypanie i podniesienie terenu do poziomu działek przyległych. Działka nr 261/2 miałaby zostać przeznaczona pod uprawę roślin przemysłowych. 

1.3 Użytkowanie terenu w fazie eksploatacji
    Wyżej wymienione prace prowadzone będą przy użyciu typowego sprzętu                  w postaci: koparko-spycharki, samochodów ciężarowych itp. maszyn. Prace montażowe wykonywane będą także przy użyciu dźwigu samochodowego.  

Z uwagi na charakter planowanych prac nie zaistnieją szczególnie uciążliwości związane z hałasem lub wibracjami. 
Powierzchnia przeznaczona bezpośrednio pod punkt zbierania złomu stalowego wynosi łącznie  5000 m2. Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowane zostanie                     w budynku istniejącym na terenie planowanego przedsięwzięcia.
Funkcja terenu i charakter jego użytkowania po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ulegnie istotnym zmianom. 

Jak wcześniej wspomniano, zgodnie z zapisami planu przestrzennego zagospodarowania terenu Miasta Elbląg, działki na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, przeznaczone zostały pod zabudowę magazynową, podobnie jak działki sąsiednie. 

2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
Poniżej przedstawiono identyfikację trzech głównych procesów technologicznych i operacji technicznych realizowanych na terenie punktu zbierania i przeładunku złomu, podczas prowadzenia których do środowiska emitowany będzie hałas. 

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr. 120, poz. 826), każdemu rodzajowi terenu przypisano dwie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, dla różnych czasów uśredniania w ciągu dnia i w nocy. W zależności od rodzaju źródeł dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego                   w ciągu 16 lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. Rozporządzenie nie określa wartości dopuszczalnej maksymalnego krótkotrwałego poziomu dźwięku. Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawiono               w tabeli poniżej.
Tabela 2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia MŚ                 z 24 czerwca 2007 r.

	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

	
	Drogi lub linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

	
	Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym  godzinom dnia
	Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej  godzinie nocy

	a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej

b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	a)Tereny zabudowy jednorodzinnej.

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki

d) Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe poza miastem

d) Tereny zabudowy zagrodowej
	60
	50
	55
	45

	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych
	65
	55
	55
	45


2.1  Operacje techniczne mogące generować hałas

Głównym źródłem emisji hałasu, będzie maszyna robocza - ładowarka, pracująca na placu (87 dB), w miejscu lokalizacji stanowiska magazynowania złomu stalowego. Efektywny czas pracy ww. maszyny roboczej w ciągu doby wyniesie ok. 6 godzin. Dodatkowym źródłem hałasu będzie zgniatarka (praska) przenośna do złomu ok. (90 dB). 

Praska pneumatyczna składa się z komory zgniotu podzielonej na dwie części – górną, wrzutową oraz dolną, z której wyjmuje się już sprasowane odpady oraz siłownika pneumatycznego napędzającego tłok zgniatający i sterującego wszystkim zaworu. 

Materiałem podlegającym zagniataniu są blachy z karoserii samochodów. Nie są zgniatane elementy silnika i części mechaniczne zawierające substancje ropopochodne. Blachy zgniatane są w celu zmniejszenia objętości materiałów przed załadunkiem na wagony kolejowe.

W związku z podjęciem decyzji o ekspedycji zbieranego złomu stalowego              z terenu zakładu transportem kolejowym, ww. maszyna robocza (ładowarka) na czas załadunku wagonów kolejowych, przemieszczana będzie na stanowisko pracy zlokalizowane w sąsiedztwie wiaty, w której znajdowały się będą wagony kolejowe. 
2.2  Procesy technologiczne mogące generować hałas

Można wydzielić trzy etapy operacji wchodzących w skład procesu technologicznego mogących generować hałas. 

· Operacja nr I – rozładunek złomu ze środków transportu drogowego (pojazdów ciężarowych) na plac magazynowy przy użyciu ładowarki. Praca maszyny roboczej w sąsiedztwie miejsca magazynowania złomu stalowego.

· Operacja nr II - zgniatanie złomu za pomocą zgniatarki-praski (przenoszonej z jednej części magazynu na drugi w zależności od potrzeb). W celu zmniejszenia zajmowanej powierzchni złom zgniatany jest                       w zgniatarce pod naciskiem prasy pneumatycznej.

· Operacja nr III - załadunek złomu stalowego na wagony kolejowe przy użyciu ładowarki. Praca ww. maszyny roboczej w sąsiedztwie miejsca magazynowania złomu oraz wiaty, w której zlokalizowany jest wagon kolejowy podczas załadunku. 
Mając na uwadze konieczność ograniczenia działalności związanej z transportem samochodowym, inwestor podjął decyzję o wykorzystaniu transportu kolejowego do ekspedycji złomu stalowego z terenu punktu zbierania. Taki stan umożliwia ograniczenie o ok. 85% ruchu środków transportu ciężarowego po drogach dojazdowych znajdujących się w sąsiedztwie terenu zakładu, a tym samym między innymi emisję hałasu do środowiska. 
Wagony towarowe, w których umieszczany będzie złom stalowy i ekspediowany do miejsc prowadzenia odzysku, będą przemieszczane do wiaty, w której odbywał się będzie załadunek z wykorzystaniem istniejącej bocznicy, stanowiącej jeden                z elementów węzła kolejowego PKP.

Uciążliwości związane z przemieszczaniem się z bardzo niewielką prędkością wagonów kolejowych wraz z lokomotywą, nie będą przekraczały poziomu tła, kształtowanego przez ruch towarowy i osobowy odbywający się po torowisku zlokalizowanym ok. 10 m od bocznicy kolejowej.

Punkt zbierania i przeładunku odpadów w postaci złomu stalowego, w tym transport, będzie funkcjonował dwuzmianowo.
W niewielkim stopniu hałas do środowiska generowany będzie również poprzez pojazdy dostarczające złom stalowy do miejsca jego magazynowania, wyznaczonego na terenie zakładu. W czasie dojazdu ww. środków transportu ze złomem maszyna robocza będzie w postoju.  

W celu ochrony zdrowia pracujących ludzi, konstruktorzy środków transportu oraz ładowarki przyjęli rozwiązania techniczne, które umożliwiają znaczne ograniczenie poziomu mocy akustycznej. 

Można zatem stwierdzić, że ww. źródła emisji hałasu będą funkcjonowały okresowo, a jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wzdłuż południowo-zachodniej granicy zakładu zostanie zamontowany 4 m ekran akustyczny - wpływ ww. źródeł na klimat akustyczny poza granicami działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny, będzie niewielki i nie będzie uciążliwy dla najbliższej zabudowy, zlokalizowanej w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim, za torowiskiem PKP. Istotnym jest również fakt, że w sąsiedztwie zakładu zlokalizowane są drogi dojazdowe do zakładu oraz innych obiektów usytuowanych po sąsiedzku.  
3. Elementy przyrodnicze środowiska - w tym elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Powiat elbląski zajmuje powierzchnię 143.055 ha, co stanowi 6% województwa warmińsko-mazurskiego. Użytki rolne wynoszą 88.000 ha, tj. 61,5%, lasy - 24.863 ha, tj. 17%, a wody i pozostałe grunty stanowią 21,5% powierzchni powiatu. Obszar ten zamieszkuje blisko 58 tys. osób, co stanowi 4 % ludności województwa, w tym 17 186 osób w miastach tj. 29,7%, na wsi 40722 osoby tj. 70,3%. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana - od depresyjnych terenów Żuław Wiślanych (najniższy punkt 1,8 m p.p.m. w Raczkach Elbląskich), do najwyższego wzniesienia na Wysoczyźnie Elbląskiej (197 m n. p. m. - Maślana Góra). Na terenie powiatu spotykamy wpływy klimatu morskiego (Żuławy) i kontynentalnego (Wysoczyzna Elbląska). W aspekcie geograficznym powiat elbląski leży na styku czterech mezoregionów:

· Żuław Elbląskich (gm. Markusy, Gronowo Elbląskie, większość gm. Elbląg               i częściowo gm. Rychliki); 

· Wysoczyzny Elbląskiej (gm. Tolkmicko, Milejewo i część gm. Elbląg); 

· Równiny Warmińskiej (gm. Młynary, część gm. Pasłęk i Godkowo); 

· Pojezierza Iławskiego (gm. Rychliki, część gm. Pasłęk i Godkowo).

Ze względu na rzeźbę terenu w powiecie elbląskim można spotkać krajobrazy: 

· nadzalewowe (gm. Elbląg, Tolkmicko); 

· deltowe (gm. Elbląg); 

· jeziorno-bagienne (gm. Elblag, Markusy); 

· równin i wzniesień morenowych (gm. Pasłęk); 

· pagórków pojeziernych (gm. Godkowo); 

· dolin i równin (dolina rzeki Baudy, Wąskiej i Pasłęki). 

W związku z występowaniem obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych utworzona jest sieć obszarów przyrodniczo cennych, prawnie chronionych. Stanowią je:

a) 8 rezerwatów przyrody: 

- leśne (Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Kadyński Las, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki); 
- ornitologiczne (Zatoka Elbląska, Jezioro Drużno); 

- faunistyczny ("Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce"); 

- florystyczne (Pióropusznikowy Jar); 

b) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej;
c) 8 obszarów chronionego krajobrazu (ujście rzeki Nogat, Jezioro Drużno, Kanał Elbląski, rzeka Wąska i Bauda, część rzeki Pasłęki z rezerwatem "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce");
d) 2 użytki ekologiczne i 452 pomniki przyrody.
Na terenie powiatu znajduje się wiele zabytków z okresu średniowiecza i wieków nowożytnych.
             W miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny objęte szczególną ochroną w postaci parków narodowych z otuliną, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych z otuliną, pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy udokumentowanych stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

Najbliższymi obiektami zabytkowymi podlegającymi ochronie i opiece konserwatorskiej – ale leżącymi poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia – są obiekty położone na terenie miasta Elbląg. 

Najbliżej położonym obszarem chronionym w ramach europejskiej sieci NATURA 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLC 280001 JEZIORO DRUŻNO, zlokalizowany w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca planowanego przedsięwzięcia w kierunku południowym (rys. 1).

Rysunek 1 Obszar Chroniony - Jezioro Drużno
[image: image1.jpg]N

Z »,ﬂff’/A,

N

N\

KN\

— rezerwatu "Jezioro Druzno”
— OSOS PLH 280008

w== OSOP PLB 280013
~ Odcinki watow




W zasięgu prognoz istotnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko nie są zlokalizowane uzdrowiska, tereny uzdrowiskowe oraz tereny zielone podlegające ochronie.

Należy podkreślić, że przedmiotowy obiekt planowany jest do realizacji na terenie przeznaczonym zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania pod działalność przemysłowo-składową, a funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób negatywny na stan środowiska naturalnego.
4. Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

          W sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Najbliżej położone od miejsca lokalizacji obiekty zabytkowe, podlegające ochronie i opiece konserwatorskiej znajdują się w centrum miasta Elbląga. 

5. Przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; warianty przedsięwzięcia
        W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia istniejące zespoły silosów magazynowych nadal znajdowałyby się na terenie bieżącej inwestycji. Znajdować się tu będą również pozostałości po poprzedniej działalności prowadzonej przez firmę „Lafarge Cement Polska” S.A. z siedzibą w Małogoszczy – resztki cementu na placu magazynowym. Pył cementowy poprzez spływ powierzchniowy przedostawałby się do rowu melioracyjnego i do gleby. 
Inwestor przeznaczyłby działki zgodnie z planem zagospodarowania terenu miasta Elbląg, pod zabudowę innego obiektu o funkcji przemysłowo-składowej. 

5.1 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko wybranego wariantu

i. Ludzie

 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W bezpośrednim otoczeniu działek, na których realizowana będzie inwestycja, brak jest budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Poza ogródkami działkowymi nie występują także tereny rekreacyjne, np. parki, place zabaw itp., zatem nie występują warunki sprzyjające zaistnieniu konfliktów społecznych. Najbliższy budynek mieszkalny w otoczeniu projektowanego punktu zbierania i przeładunku złomu, znajduje się w kierunku południowo-zachodnim,                w odległości ok. 130 m od lokalizacji miejsca do magazynowania złomu stalowego.
Jednakże, z uwagi na znajdujące się w dalszej odległości osiedle budynków mieszkalnych – w celu ograniczenia możliwych do zaistnienia uciążliwości hałasowych, powodowanych funkcjonowaniem instalacji – inwestor podjął działania mające na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości. W ramach realizacji przedsięwzięcia, inwestor podjął decyzję o postawieniu 4 m ekranów akustycznych od strony zachodniej i południowo-zachodniej zakładu, tj. w kierunku ww. zabudowy mieszkalnej. Ograniczone zostaną także operacje związane                         z przeładunkiem złomu, w tym także manewrowanie ładowarki. 

  
Celem ograniczenia ruchu pojazdów, podjęto ponadto decyzję o ekspedycji magazynowanego złomu z terenu punktu zbierania przy użyciu transportu kolejowego, co ograniczy o ok. 85 % manewrowanie maszyn roboczych oraz transport złomu przy użyciu środków transportu po drogach w sąsiedztwie obiektu. W tym przypadku (operacja II), załadunek wagonów złomem odbywał się będzie wewnątrz wiaty, w której znajduje się tor kolejowy.

Zabudowę mieszkalną uwzględniono też w przeprowadzonych obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i hałasu. Wyznaczono także dodatkowe punkty obliczeniowe, bezpośrednio poza granicą działki projektowanego zakładu. Wyniki wykazały dotrzymanie wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń               w ww. punktach obserwacji. 

 
Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej „Dębowa” w Elblągu, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXII/405/96 z dnia 30 grudnia 1996r. (ogłoszonego                       w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 2 poz. 14 z 31.01.1997r.), przedmiotowe działki znajdują się w jednostkach bilansowych planu oznaczonych:

· działki Nr 192/1, 250 i 251 – nr 43 (istniejąca baza Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego, zabudowa do modernizacji, dojazd istniejący, dojazd docelowy),

· działka o nr 252/1 – nr 43 (istniejąca baza Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego, zabudowa do modernizacji, dojazd istniejący, dojazd docelowy), 138 (istniejące, adaptowane użytki rolne) oraz częściowo przeznaczonych pod komunikację.

Część działek o nr 192/1 i 252/1 usytuowana jest na obszarze kolejowym.   

Wobec powyższego uznano, że istotnie ograniczone zostaną przyczyny sprzyjające zaistnieniu ewentualnych konfliktów społecznych.

ii. Flora i fauna

Przy zagospodarowaniu terenu, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,  należy przeznaczyć cześć nieruchomości pod tereny trawiaste. Ważne jest również wprowadzenie zieleni niskiej, średniej i wysokiej w układ planowanego przedsięwzięcia, co będzie miało wpływ na walory estetyczne oraz ochrony przed ewentualnym hałasem (pasy zieleni - ekrany akustyczne).        

iii. Powierzchnia ziemi

Koncepcji projektu budowlanego nie zakłada przeprowadzenia prac niwelacyjnych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia tereny, które mogły ulec zniszczeniu podczas prac budowlanych związanych z usytuowaniem osadnika i separatora substancji ropopochodnych, stanowiących elementy kanalizacji wód opadowych, należy doprowadzić do stanu pierwotnego, a następnie obsiać trawą, ewentualnie nasadzić roślinność średnią i wysoką.
iv. Woda

Woda na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników punktu zbierania i przeładunku odpadów, dostarczana będzie z istniejącego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej. 

v. Powietrze

A. Emisja zorganizowana:

Jak już wcześniej wspomniano, źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas funkcjonowania projektowanego punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego wraz                              z infrastrukturą, będzie jeden kocioł grzewczy, wchodzący w skład instalacji energetycznej kotłowni grzewczej. W wyniku pracy przedmiotowej instalacji do powietrza w sposób zorganizowany wprowadzane będą następujące zanieczyszczenia: pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz tlenek węgla.
Ww. substancje zanieczyszczające ulegać będą unosowi i wprowadzane będą do powietrza podczas procesów energetycznego spalania oleju opałowego                          w istniejącej kotłowni grzewczej o mocy ok. 0,110 MW, zainstalowanej w budynku socjalno-biurowym. 

W przeprowadzonych obliczeniach komputerowych powstawania                           i rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń w sieci współrzędnych określone zostały ich poziomy w punktach zlokalizowanych na granicy działki. W sąsiedztwie projektowanej lokalizacji zakładu, w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 130 m od granicy działki, znajduje się zabudowa mieszkalna, którą także uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń.

 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, maksymalne i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w powietrza, które wystąpiłyby w wyniku pracy instalacji energetycznej (kotłowni grzewczej) oraz opad pyłów nie przekraczają wartości dopuszczalnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87).  

  
Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji energetycznej będzie stanowiła emisję zorganizowaną. Łączna moc cieplna instalacji wynosiła będzie 0,100 MW.  
Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 283 z 2004r., poz. 2840), prowadzący instalację nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów                      z instalacji energetycznej. Nawiązując natomiast do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283 z 2004r., poz. 2839), prowadzącego instalację nie dotyczy także obowiązek jej zgłoszenia organowi ochrony środowiska. 

B. Emisja niezorganizowana:  

Niewielka emisja zanieczyszczeń do powietrza (niezorganizowana) występowała będzie także podczas pracy silników manewrujących pojazdów ciężarowych oraz ładowarki (praca okresowa), której w niniejszym Raporcie... nie analizowano. 

Z uwagi na utrzymywanie sprzętu w należytym stanie technicznym (silniki poddawane będą regularnym przeglądom, a w tym regulacjom), ich praca nie przyczyni się w istotny sposób do pogorszenia stanu jakości powietrza. 

5.1.1 Krajobraz

Realizacja przedsięwzięcia, w zakresie przedstawionym w koncepcji dokumentacji technicznej, nie spowoduje istotnej zmiany w otaczającym krajobrazie. Nie są planowane żadne prace związane z zabudową terenu planowanego przedsięwzięcia. Złom stalowy będzie magazynowany na betonowym placu, na hałdach w wyznaczonych miejscach. Istniejące dotychczas naziemne stalowe zbiorniki magazynowe cementu zostały usunięte przez poprzedniego właściciela. 

 
Dotychczas teren działki, na której planuje się lokalizację przedsięwzięcia, użytkowany był na cele związane z magazynowaniem i przeładunkiem cementu. Na terenie działki brak jest skupisk drzew lub krzewów.

 
Mając na uwadze powyższe, realizacja przedsięwzięcia będzie miała ograniczony wpływ na krajobraz.

5.2 Uzasadnienie proponowanego wariantu wraz ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko 
Wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedsięwzięcia – tj. zmiana sposobu użytkowania istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu, na punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego – jest związany                                     z wykorzystaniem terenu przeznaczonego dotychczas pod zbliżony rodzaj działalności, który polegał na magazynowaniu i przeładunku cementu                               w zbiornikach naziemnych (silosach stalowych). 
  
W wybranym przez inwestora wariancie realizacji przedsięwzięcia uwzględniono wykorzystanie istniejącej na terenie obiektu bocznicy kolejowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie, na potrzeby transportu kolejowego do ekspedycji złomu. Takie rozwiązanie przyczyni się do znacznego ograniczenia oddziaływania na środowisko, wynikającego z istnienia przedsięwzięcia, pod względem emisji hałasu, gdyż umożliwi w znacznym stopniu wyeliminowanie ruchu pojazdów ciężarowych po drogach dojazdowych do terenu obiektu. Taki wariant realizacji przedsięwzięcia uwzględniono w dokumentacji oraz analizie rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. 
   
Dostęp do terenu realizacji przedsięwzięcia możliwy jest z istniejących, utwardzonych dróg dojazdowych. Obiekt posiada dostęp do sieci wodociągowej                   i energetycznej, a także przyłącze do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ponadto teren planowany pod realizację przedsięwzięcia jest utwardzony płytami betonowymi.

Oprócz prac związanych z zainstalowaniem osadnika i separatora substancji ropopochodnych, nie są przewidziane żadne inne prace ziemne. Istniejący dotychczas zakład wyposażony był w wagę najazdową, umożliwiającą określenie masy dostarczanych lub ekspediowanych surowców, która po realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystywana do ważenia złomu stalowego.  Pomieszczenia biurowo-socjalne zlokalizowane zostaną w istniejącym budynku na terenie obiektu. W odrębnym, istniejącym budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe. 

Przystępując do realizacji przedsięwzięcia inwestor podpisał umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wody do miejsca lokalizacji przedsięwzięcia,                a także odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jak już wcześniej wspomniano, mając na uwadze konieczność ograniczenia działalności związanej z transportem samochodowym zbieranego złomu, inwestor w ramach wybranego wariantu realizacji przedsięwzięcia podjął decyzję                             o wykorzystaniu transportu kolejowego do ekspedycji złomu stalowego z terenu punktu zbierania. Taki stan umożliwi ograniczenie o ok. 85% ruchu środków transportu ciężarowego, po drogach dojazdowych, znajdujących się w sąsiedztwie terenu zakładu, a tym samym między innymi emisję hałasu do środowiska. Wagony towarowe, w których umieszczany będzie złom stalowy i ekspediowany do miejsc prowadzenia odzysku, będą przemieszczane do wiaty, w której odbywał się będzie załadunek z wykorzystaniem istniejącej bocznicy, stanowiącej jeden                    z elementów węzła kolejowego PKP.

Uciążliwości związane z przemieszczaniem się z bardzo niewielką prędkością wagonów kolejowych wraz z lokomotywą, nie będą przekraczały poziomu tła, kształtowanego przez ruch towarowy i osobowy odbywający się po torowisku zlokalizowanym ok. 10 m od bocznicy kolejowej.

Uwzględniając również ochronę zdrowia pracujących ludzi w planowanej do prowadzenia działalności inwestor wykorzystywał będzie środki transportu oraz ładowarki, których konstrukcja umożliwi w znacznym stopniu ograniczenie poziomu mocy akustycznej. 
Wybrany przez inwestora wariant jest, przy obecnym poziomie wiedzy                     i możliwości technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska. 
Na terenie, na którym planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, nie występują skupiska drzew lub krzewów. Jedynie od strony południowo-zachodniej terenu przedsięwzięcia, za budynkiem socjalno-biurowym, znajduje się teren częściowo zadarniony. 
W miejscu lokalizacji inwestycji oraz na terenach przyległych, jak już wcześniej wspomniano, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów            o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie występują także zabytki archeologiczne.

Wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje się być najkorzystniejszym, ponieważ: 
-  budowa zakładu spowoduje racjonalne wykorzystanie obszaru położonego przy drodze kolejowej;

- projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska, jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń;

- bardzo ważnym elementem będzie również dbałość o to, aby zastosowana technologia była  nowoczesna, charakteryzująca się niską emisją do środowiska. Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno-technologiczne reprezentują dobry poziom krajowy i ich zastosowanie jest uzasadnione zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i ochrony środowiska.
5.3 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko                                 w przypadku wystąpienia poważnej awarii, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko
          Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii - nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w planowanym przedsięwzięciu. Awarie, jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia eksploatacji, związane mogą być z awarią maszyn, takich jak: zgniatarka, ładowarka czy samochody ciężarowe. Tego typu nieprawidłowości  nie można określić jako „poważnej awarii”, ponieważ ich następstwem mogą być jedynie przestoje czasowe nie wpływające negatywnie na środowisko. 
   
Ścieki wód opadowych i roztopowych podlegać będą podczyszczeniu                      w separatorach firmy Andel. System elektroniczny zastosowany w urządzeniach tej firmy sygnalizuje wystąpienie zbyt dużej ilości substancji ropopochodnych                  w separatorze, a urządzenia zabezpieczające blokują przedostanie się zanieczyszczonej wody do środowiska. 
  
Planowane przedsięwzięcie z uwagi na duże oddalenie od najbliższej granicy (80 km dalej znajduje się przejście graniczne w Grzechotkach) nie będzie oddziaływało transgranicznie na środowisko .
6. Metody prognozowania oraz przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
Poniżej znajduje się opis zastosowanych przez wnioskodawcę metod prognozowania oraz opis przewidywanych oddziaływań obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe                        i chwilowe oddziaływania na środowisko.
6.1  Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania          planowanego przedsięwzięcia


    
W dokumentacji poddano analizie uciążliwości wynikające z funkcjonowania punktu zbierania i przeładunku odpadów w postaci złomu stalowego wraz                        z niezbędną infrastrukturą, w odniesieniu do następujących komponentów środowiska:
vi. Pobór wody
Zgodnie z założeniami inwestora woda pobierana będzie z projektowanego przyłącza do istniejącej w sąsiedztwie miejskiej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników, w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych, a założenia technologiczne nie będą wymagały zapotrzebowania na wodę. 
        Średniodobowe zużycie wody kształtowało się będzie na poziomie ok. 0,50 m3. Jako kryterium zużycia wody przyjęto zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 70).
Przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe). 
Ciepła woda na potrzeby podgrzewacza ciepłej wody użytkowej części biurowo-socjalnej (pomieszczenia sanitarne i socjalne), produkowana będzie przez istniejący kocioł grzewczy.
W celu wyeliminowania nadmiernego poboru wód lub straty spowodowanej np. uszkodzeniem urządzeń, monitorowane będzie codziennie wskazanie wodomierza, zainstalowanego na przyłączu do głównego kolektora. 
 
W wyniku funkcjonowania punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego, powstawały będą następujące rodzaje ścieków:

- ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych;
- wody opadowe i z roztopów spływające z terenów utwardzonych przylegających do instalacji i placów manewrowych.
 
Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych zaplecza budynku biurowo-socjalnego, odprowadzane będą istniejącym przyłączem wewnętrznym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.
  
Wody opadowe i z roztopów są to wody z opadów atmosferycznych                      i z topnienia śniegu. Skład wód opadowych zależy od stopnia zanieczyszczenia atmosfery, gleby i powierzchni utwardzonej. Zbierane będą z połaci dachów budynków, z utwardzonej powierzchni placów manewrowych i parkingowych oraz dróg wewnętrznych, a następnie w całości odprowadzone będą do odbiornika wód opadowych – rowu, po wstępnym podczyszczeniu na terenie zakładu. Przedmiotowy odbiornik, tj. rów, zlokalizowany jest na działce bezpośrednio przylegającej do terenu obiektu od strony południowo-zachodniej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 254.

Wody opadowe oraz roztopowe z połaci dachów, utwardzonej powierzchni placów, parkingów i dróg wewnętrznych, zbierane będą poprzez sieć kanalizacyjną,                      a następnie kierowane do podczyszczania tj. do osadnika substancji mineralnych, z którego przekazywane będą do separatora koalescenyjnego firmy EKOL-UNICON. Po podczyszczeniu wody opadowe kierowane będą powierzchniowo do odbiornika, tj. ww. rowu. W procesie oddzielania substancji ropopochodnych wykorzystywane jest zjawisko koalescencji. Podczas przepływu wód zaolejonych przez wkład koalescencyjny na jego powierzchni następuje łączenie się mikrocząsteczek oleju w większe krople, które dzięki zwiększeniu wyporu wypływają na powierzchnię. W celu minimalizacji ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych, inwestor zakłada stosowanie się do zasady, by operatorzy maszyn roboczych i pojazdów nie wykonywali żadnych prac serwisowych lub naprawczych, związanych z możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi terenu drogi dojazdowej lub placu manewrowego, z których zbierane będą wody opadowe.   
Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji zależy od:

- natężenia opadu,

- czasu trwania opadu,

- powierzchni terenu, z którego następuje spływ tzw. zlewni,

- współczynnika spływu ψ.

Ilość odpływu ze zlewni można zapisać wzorem:

                        Q= ψ× φ× q×F [dm3/s]

gdzie:

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego

φ – współczynnik opóźnienia

q- natężenie deszczu [dm3/s·ha]

F – powierzchnia zlewni [ha]

Współczynnik spływu ψ podany w powyższym wzorze określa stosunek ilości wody deszczowej, która spływa z danej powierzchni, do ilości opadu. Jest on uzależniony od wielu czynników, w szczególności od:

- rodzaju pokrycia terenu,

- natężenia deszczu,

- spadków terenu,

- budowy geologicznej wierzchnich warstw gruntu,

- czasu trwania deszczu.

W przypadku zróżnicowania zlewni średni ważony współczynnik spływu oblicza się wg wzoru:






[image: image2.wmf]i

i

i

F

F

´

S

=

y

y


gdzie:

Fi – cząstkowe powierzchnie zlewni o jednolitym współczynniku spływu,

ψi – współczynnik spływu na cząstkowych powierzchniach zlewni.

Podstawą określenia ilości ścieków deszczowych dopływających do kanalizacji są zależności pomiędzy czasem trwania deszczu, częstotliwością oraz natężeniem deszczu. Do obliczeń stosuje się poniższy wzór:




[image: image3.wmf]667

,

0

t

A

q

=


gdzie:

t – czas trwania deszczu [min],

A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi:




[image: image4.wmf]3

2

631

,

6

C

H

A

´

=


gdzie:

H - normalny opad roczny [mm],

C- liczba lat przypadających na 1 zdarzenie deszczu o natężeniu q lub 

      większym.

Przy przyjęciu dla polskich warunków średniego normalnego opadu rocznego H= 600 mm natężenie deszczu q można obliczyć wg następującego wzoru:


[image: image5.wmf][

]

ha

s

dm

t

C

q

×

´

=

3

667

,

0

3

430

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Przy założonym natężeniu deszczu q przyjęto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie występowania p = 20% (raz na 5 lat): q = 130. Natężenie deszczu q przyjęto dla deszczu o czasie trwania 15 minut                                      i prawdopodobieństwie występowania p = 20% (raz na 5 lat): q = 130 [dm3/s·ha].

Odprowadzanie wód opadowych prowadzone jest z terenu całego zakładu, którego powierzchnia zastosowana do obliczeń wynosi Fc = 5 ha.

W obliczeniach przyjęto następujące współczynniki spływu:

- dla dachów:

ψ = 0,80 
[image: image6.wmf]¸

 0,90

- dla placów:

ψ = 0,85-0,50

- dla pozostałych:

ψ = 0,20

W przypadku zlewni zróżnicowanych przyjęto wartości średnie. W poniższej tabeli, przestawiono obliczenie ilości wód opadowych powstających na terenie zakładu.

Tabela 3. Ilości wód opadowych powstających na terenie zakładu.

	Numer zlewni
	Powierzchnia

[ha]
	Współczynnik spływu

Ψ
	Współczynnik opóźnienia

φ
	Natężenie deszczu

q

[dm3/s·ha]
	Objętość odprowadzanych wód opadowych

Q= ψ×φ×q×F

[dm3/s]

	Powierzchnia placów utwardzonych


	5
	0,85
	0,6
	130
	331

	Powierzchnia dachów


	0,0986
	0,9
	0,6
	130
	7,00


Ilość odprowadzanych wód opadowych z terenu zakładu wg obliczeń przedstawionych w powyższej tabeli wynosi: Q = 338 dm3/s.
 
Jak wynika z przepisów prawnych, wprowadzanie wód opadowych                           i z roztopów do środowiska, wymaga uzyskania pozwolenia. W związku z tym niezbędne będzie wystąpienie z wnioskiem do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Elblągu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i z roztopów z terenu projektowanego obiektu po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze firmy Andel Polska do rowu melioracyjnego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia.

vii.  Zanieczyszczenie powietrza 

Mając na uwadze przedstawione w koncepcji projektu punktu zbierania                     i przeładunku złomu stalowego rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że zanieczyszczenia wprowadzane będą do powietrza w sposób zorganizowany jedynie podczas pracy istniejącej kotłowni grzewczej. 
Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł wodny o mocy cieplnej ok. 0,110 MW,      z palnikiem zasilanym olejem opałowym „lekkim”. Spaliny z kotła wprowadzane będą do powietrza bez redukcji zanieczyszczeń emitorem stalowym, oznaczonym w dokumentacji symbolem EE-1.    

Pracę przedmiotowej instalacji energetycznej oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza z energetycznego spalania oleju opałowego „lekkiego”, uwzględniono              w przeprowadzonych poniżej obliczeniach.       

Ponadto niewielka, niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, występowała będzie przy pracy silników spalinowych maszyny roboczej i środków transportu (nie analizowano w dokumentacji).
Charakterystyka kotła (emisja zorganizowana):
Kocioł wodny VIESSMANN typu VITOROND 111:       

-
sprawność cieplna:  n = 91 %

-
współczynnik nadmiaru powietrza do spalania paliwa:  l = 1,2

-
temp. spalin za kotłem :  ts =  493 K = 220 oC

   -      moc cieplna:  Q = 0,110 MW = 0,396 GJ/h = 0,095 Gcal/h

Zużycie roczne oleju opałowego „lekkiego” prognozowane jest na ok. 52,0 Mg, tj. ok. 61,9 m3.

Charakterystyka emitora oznaczonego symbolem EE –1. 


Spaliny z kotła bez redukcji zanieczyszczeń, wprowadzane są do powietrza emitorem izolowanym termicznie stalowym, o następujących parametrach:

- wysokość komina:  h = 7,0 m n.p.t..

- średnica wylotu: d = 0,120 m   

- powierzchnia wylotu emitora: F = 0,011 m2
- temperatura spalin na wylocie, z komina, po uwzględnieniu spadków na       poszczególnych odcinkach przepływu : 
ts= 220 oC (temp. za kotłem) - 4oC (7,0 m * 0,6 oC/m) = 216 oC =  489 K
Charakterystyka paliwa:
      - 
olej opałowy „lekki”

     -
wartość opałowa   Wrz  = 42 033 kJ/kg paliwa = 10039 kcal/kg

     - 
pozostałość po spaleniu  p = 0,001 %

     - 
zawartość siarki   S =  0,23 % 

     -
gęstość oleju opałowego   d = 0,84 kg/dm3
Maksymalne zużycie paliwa przez kocioł:
Bmax = (Q * 106) / (Wrz * n) = (0,095 * 106) / (10039 * 0,91) = 10,399 kg/h   


Bmax =  10,399 kg/h = 12,380 dm3/h 

                      ( gęstość oleju opałowego „lekkiego” = 0,84 kg/dm3)
Powyższą wartość przyjęto do obliczeń maksymalnej emisji zanieczyszczeń.

Obliczenie parametrów spalin:

Objętość spalin wilgotnych w warunkach normalnych ze spalenia 1 kg paliwa:

                Wts = 1,11 * Wrz / 4200 [Nm3/kg] , gdzie:

                 Wts - objętość spalin powst. ze spalenia 1 kg paliwa w Nm3,

                                    Wrz – 42033 kJ/kg – wartość opałowa

                     Wts = 1,11 * 42033 / 4200 = 11,109 [Nm3/kg]

Objętość spalin wilgotnych w warunkach normalnych ze spalenia 1 kg paliwa przy uwzględnieniu współczynnika nadmiaru powietrza l = 1,20

                               Ws = Wts + (l - 1) * Wtp [Nm3/kg]

                          zakładając nadmiaru powietrza l = 1,20

                               W tp = (0,85 * Wrz/4200) + 2,00 [Nm3/kg ], gdzie:



        W = [(0,85 * 42033 / 4200) + 2,00]  = 10,507 Nm3/kg



       Ws = 11,109 + [(1,20-1,00) * 10,507]  = 13,210 Nm3/kg 

Objętość spalin wilgotnych w warunkach normalnych, przy uwzględnieniu współczynnika nadmiaru powietrza l = 1,20, przy pracy kotła z max. zużyciem paliwa Bmax = 10,399 kg/h

WspN = 10,399 * 13,210 = 137,371 Nm3/h
  ilość spalin w warunkach  rzeczywistych 



Wsprz = WspN * (ts +273)/273 [ m3/h ] 




tsp = 489 K - temperatura spalin na wylocie z komina



Wsprz = 137,371  * 489 / 273 = 246,060 m3/h = 0,07 m3/s

 prędkość wypływu spalin z komina EE-1:


V = Wsprz / F , gdzie F = pow. przekroju wylotu komina



V = 0,07  m3/s  /  0,011 m2 = 6,36 m/s 


Obliczanie emisji zanieczyszczeń - emisja maksymalna 

W procesie spalania oleju opałowego powstają wyłącznie pyły drobne. Ze względu na brak urządzeń odpylających spaliny, emisja pyłów równa jest ich unosowi                    z paleniska.
Emisja pyłów zawieszonych

Obliczono wg wyjaśnień dotyczących zapisów rozporządzenia MOŚZNiL               z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami  /Dz.U nr 15 poz.92/ 
          1000 dm3 oleju opałowego powstaje  2,75 kg pyłu zawieszonego 

                     (dla omawianego w opracowaniu źródła emisji) 

          Ze spalania 12,380 dm3/h  oleju opałowego powstaje:


Epzaw. =  (12,380 * 2,75 ) /1000  = 0,034 kg/h
Emisja SO2: 

ESO2 = B * 2 * S

B - zużycie paliwa = 10,399 kg/h

S - zawartość siarki w paliwie = 0,23% 

ESO2 = 10,399  * 2 * 0,0023 = 0,048 kg/h 

Emisja NO2: 


Obliczono wg wyjaśnień dotyczących zapisów rozporządzenia MOŚZNiL                     z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami /Dz.U nr 15 poz.92/ 



ENO2 = B * Wrz * Eb  [kg/h] 


B     = 10,399  ilość zużywanego paliwa [kg/h] 


Wrz = 0,042033 wartość opałowa paliwa [GJ/kg]


Eb   = 0,120 wskaźnik bazowy wg. Dz.U. Nr 15 [kg/GJ]  

         E NO2 = 10,399 * 0,042033 * 0,120 = 0,052 kg/h  

 Emisja CO: 


Obliczono wg wyjaśnień dotyczących zapisów rozporządzenia MOŚZNiL                              z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami  /Dz.U nr 15 poz.92/ 

 

Ze spalenia 1000 dm3 oleju opałowego powstanie 0,50 kg CO 

Ze spalenia  12,380  dm3 oleju opałowego powstanie X kg CO 

        ECO = (12,380  * 0,50 ) / 1000 = 0,006 kg
Roczne zużycie  oleju opałowego

Na podstawie informacji uzyskanej od Zleceniodawcy, roczne zużycie paliwa przez kocioł wynosić może max. ok. 52,0 Mg/a = ok. 61,9 m3/a. 
Taką wartość prognozuje się również na lata następne. 
Emisja pyłów zawieszonych

           1 m3 oleju opałowego powstaje  2,75 kg pyłu zawieszonego 

                  (dla omawianego w opracowaniu źródła emisji) 

          Ze spalania 61,9 m3/a  oleju opałowego powstaje:


Epzaw. =  (61,9 * 2,75 ) /1000  = 0,170 Mg/a

Emisja SO2:

ESO2 = B * 2 * S

B - zużycie paliwa = 52,0 Mg/a

S - zawartość siarki w paliwie = 0,36% 

ESO2 = 52,0 * 2 * 0,0036 = 0,374 Mg/a 

Emisja NO2: 


ENO2 = B * Wrz * Eb  [kg/a] 


B     = 52,0  ilość zużywanego paliwa [kg/a] 


Wrz = 0,042817 wartość opałowa paliwa [GJ/kg]


Eb   = 0,120 wskaźnik bazowy wg Dz.U. Nr 15 [kg/GJ]  

                                E NO2 = 52,0 * 0,042817 * 0,120 = 0,267 Mg/a  

Emisja CO:


Ze spalenia 1 m3 oleju opałowego powstanie 0,50 kg CO 

Ze spalenia  61,9 m3/a oleju opałowego powstanie X kg CO 

                      ECO = (61,9 * 0,50 ) / 1000 = 0,031 Mg/a           
Emisja średnioroczna :
Emisję średnioroczną obliczono wg wzoru:
Eśr.a = Ea [kg/a] / 8760 h/a

                                                      Pył zawieszony:
                                   Epśr.a = 170 / 8760 = 0,019 kg/h
           SO2:

                                   Eśr.a = 374 / 8760 =  0,043 kg/h
           NO2: 

                                   Eśr.a = 267 / 8760 = 0,030 kg/h 

     CO:

                                   Eśr.a = 31/ 8760 = 0,004 kg/h

Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza
  
Dnia 26 stycznia 2010r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie                          w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87). Załącznik nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia zawiera dopuszczalne poziomy analizowanych w niniejszej dokumentacji substancji                    w powietrzu, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne, okresy dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne wartości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji.

Aby stwierdzić ewentualne przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń, uzyskane z obliczeń wielkości stężeń porównano z wartościami dopuszczalnymi. 

Obszar objęty analizą opisano siatką współrzędnych prostokątnych: XO = 0,0;  YO = 0,0 ; XL = 0,0 ; XP = 400,0 ; YD = 0,0 ; YG = 400,0 ; DXY = 50,0 m, w której zlokalizowane są poddane analizie emitory i punkty obliczeniowe zlokalizowane na granicy działek projektowanego punktu zbierania złomu oraz w miejscach lokalizacji najbliższych budynków mieszkalnych.
Do obliczeń komputerowych rozprzestrzeniania się powstających stężeń zanieczyszczeń przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu                     zo  = 0,5 m (miasto 100-500 tys. mieszkańców – zabudowa niska). 
Wielkości przyjętych do uśrednienia współczynników odczytano z tablicy 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87).

Obliczenia prowadzono z uwzględnieniem warunków meteorologicznymi, które podano ze stacji Elbląg :

- średnia temperatura powietrza w roku wynosi 7,4 oC

- wysokość anemometru: 14 m

ELBLAG /Roczna róża wiatrów/

  14.0, 280.4,     29204,  12.0      

Do obliczeń przyjęto stężenia maksymalne oraz stężenia średnioroczne i warunki ich występowania, PERCENTYLA S99,8% analizę  stężeń zanieczyszczeń                       w węzłach sieci współrzędnych prostokątnych i w punktach obliczeniowych PS, zlokalizowanych na granicy działki inwestora:
· CEMISY rzeczywiste,

· emisje maksymalne i odpowiadające im prędkości wylotu gazów odlotowych              z emitorów

· współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto na podstawie tablicy 2.3 rozporządzenia MŚ 
· tło zanieczyszczenia powietrza  przyjęto w wysokości podanej przez WIOŚ                 w Olsztynie .               
6.2  Emisja zanieczyszczeń z pracy kotłowni grzewczej zlokalizowanej                    w budynku biurowo-socjalnym


Pracę emitora, którym wprowadzane będą do powietrza zanieczyszczenia, rozpatrywano biorąc pod uwagę jeden podokres emisji (pracy źródła), który wyodrębniono w czasie trwania roku. 


Przy obliczaniu procentowego udziału czasu pracy źródła emisji w roku cemisu posłużono się wzorem:
Cemis =  ilość godz. pracy źródła emisji  /  ilość godzin w sezonie, w którym  źródła pracują.
· PODOKRES  NR 1 - czas trwania wynosi  ok. 5000 h w  roku (8760 h/a)
Pracujące instalacje i źródła emisji:

1. Instalacja energetyczna – kocioł grzewczy wraz z palnikiem  - Emitor  EE-1

          Cemis  =  5000 h/a  /  8760 h/a  =  0,571 

Nie planuje się pracy kotłowni grzewczej w warunkach odbiegających od normalnych, które opisano powyżej.
viii.  Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza
Aby stwierdzić ewentualne przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń, uzyskane z obliczeń wielkości stężeń porównano z wartościami dopuszczalnymi przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16 poz. 87).

PYŁ ZAWIESZONY:

Maksymalne stężenie 1-godzinowe wystąpiło w I podokresie emisji i osiągnęło wartość : 

13,176 цg /m3 + 27,0 цg /m3 (tło) = 40,176 цg/m3

Po odniesieniu ww. stężeń do wartości dopuszczalnych = 280 цg /m3

przedstawionych w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia MŚ z dnia 26 stycznia 2010r., (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87), stwierdzono dotrzymanie dopuszczalnych stężeń 1 godzinnych. 
DWUTLENEK SIARKI:

Maksymalne stężenie 1-godzinowe wystąpiło w I podokresie emisji i osiągnęło wartość : 

37,204 цg /m3 + 6,0 цg /m3 (tło) = 43,204 цg /m3

Po odniesieniu ww. stężeń do wartości dopuszczalnych = 350 цg /m3 przedstawionych w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia MŚ z dnia 26 stycznia 2010r., (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87), stwierdzono dotrzymanie dopuszczalnych stężeń 1 godzinnych. 

DWUTLENEK AZOTU:

Maksymalne stężenie 1-godzinowe wystąpiło w I podokresie emisji osiągnęło wartość : 

 40,304 цg /m3 + 15,0 цg /m3 (tło) = 55,304 цg /m3

Po odniesieniu ww. stężeń do wartości dopuszczalnych = 200 цg /m3 przedstawionych w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia MŚ z dnia 26 stycznia 2010r., (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87), stwierdzono dotrzymanie dopuszczalnych stężeń 1 godzinnych. 
TLENEK WĘGLA:

Maksymalne stężenie 1-godzinowe wystąpiło w I podokresie emisji i  osiągnęło wartość : 

 4,650 цg /m3 + 0 цg /m3 (tło) = 4,650 цg /m3
Po odniesieniu ww. stężeń do wartości dopuszczalnych = 30000 цg /m3 przedstawionych w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia MŚ z dnia 26 stycznia 2010r., (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87), stwierdzono dotrzymanie dopuszczalnych stężeń 1 godzinnych. 
ix.  Kryterium opadu pyłu
A. Suma Ef < 0.0667 * h 3.15 [mg/s]


Suma Ef  (EMITOR :  EE-1)

Suma Ef = 5,278 mg/s 

Do analizy kryterium przyjęto emisję średnioroczną pyłów ogółem = pyłów zawieszonych z emitora EE-1 oraz wysokość emitora h= 7,0 m n.p.t.

5,278 mg/s < (0,0667 * 7,03,15 = 30,633 mg/s)


B. Roczna sumaryczna emisja pyłów ogółem z emitora EE-1 nie przekracza kryterium 10 000 Mg pyłu/a wszystkich frakcji
C. Emisja kadmu nie przekracza 0,005 % wartości emisji pyłu określonej powyżej
D. Emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % wartości emisji pyłu określonej powyżej 

W związku z pozytywnym wynikiem powyższej analizy opadu pyłów w sieci współrzędnych prostokątnych oraz punktach swobodnych nie analizowano.

6.3 Emisja hałasu do otoczenia
   
Przedmiotem opracowania jest analiza uciążliwości hałasu emitowanego                 z placu przeładunku złomu w Elblągu, ul. Dębowa 3, zlokalizowanego na działkach                       o numerach: 192/1, 217, 250, 251, 252/1, 253, 263.  

Raport opracowano w celu analizy wpływu hałasu przemysłowego, drogowego                  i kolejowego na środowisko. Symulacja komputerowa pozwoli rozdzielnie przeanalizować każdy rodzaj hałasu występującego w środowisku i na tej podstawie określić udział hałasu przemysłowego, pochodzącego z placu przeładunku złomu, w hałasie całkowitym. 
   
Na potrzeby sporządzenia raportu dr Witold Ziółkowski opracował raport oddziaływania hałasu do środowiska, który stanowi załącznik nr  9 do niniejszego opracowania. 

6.4 Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
 
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, bilans zużycia surowców i mediów energetycznych, a także produkcji przez węzeł objęty programem przedsięwzięcia.

x.  Zapotrzebowanie na energię elektryczną

  
Linia technologiczna, urządzenia dźwigowe i pozostałe urządzenia                           i narzędzia wymagające zasilania napędów elektrycznych oraz oświetlenie zakładu stanowią zbiór odbiorników energii elektrycznej. Maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z łącznej mocy zainstalowanych w nowym zakładzie odbiorników osiąga wielkość ok. 700 kW/ miesiąc (największe zużycie mocy jest dla praski do złomu).

xi. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy
 
Brak przyłącza gazu. Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń  budynku socjalno-biurowego oraz C.W.U., zainstalowana została kotłownia grzewcza                    o mocy ok. 0,110 MW. Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł wodny Viessmann, którego palnik opalany jest paliwem na olej opałowy. Zapotrzebowanie na olej opałowy w sezonie grzewczym wynosi około 2000 l.
xii. Zapotrzebowanie na wodę

 
Woda w zakładzie wykorzystywana będzie dla celów socjalnych                             i utrzymania czystości. Wielkość zapotrzebowania została oszacowana na podstawie posiadanych danych eksploatacyjnych firmy. Łączne dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 8 m3/dobę.
xiii. Zapotrzebowanie na surowce

  
Podstawowym surowcem dla planowanej działalności będzie złom stalowy. Planowana średniodobowa ilość złomu dostarczanego do punktu zbierania                          i ekspediowanego złomu wynosi ok. 60 Mg. Roczna prognozowana ilość przeładowywanego odpadu w postaci złomu stalowego szacowana jest na 30 000 Mg.
7. Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
Poniżej przedstawiono opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
7.1 Odpady
  
Przewidziane do zbierania oraz wytwarzane odpady będą magazynowane                           w miejscach właściwie urządzonych i oznakowanych. Sposób zagospodarowania ww. odpadów będzie zgodny z przepisami prawnymi w tym zakresie. Obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów powierzone zostaną, na mocy umowy, specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

7.2 Ścieki socjalno-bytowe 
 
Pochodzić będą z pomieszczeń socjalnych pracowników, odprowadzane będą istniejącym przyłączem wewnętrznym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.

7.3 Wody opadowe i z roztopów 
  
Są to wody z opadów atmosferycznych i z topnienia śniegu. Skład wód opadowych zależy od stopnia zanieczyszczenia atmosfery, gleby i powierzchni utwardzonej. Wody opadowe i z roztopów z dachów budynków i terenów przyległych, w całości odprowadzone będą do odbiornika wód opadowych – rowu,  po wstępnym podczyszczeniu na terenie zakładu. Rów zlokalizowany jest na działce nr  254, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zakładu.

  
Ścieki opadowe z utwardzonej powierzchni placów, dachów i parkingów, dróg wewnętrznych zbierane będą poprzez sieć kanalizacyjną, a następnie kierowane do podczyszczania tj. do osadnika substancji mineralnych, z którego przekazywane będą do separatora Firmy Andel Polska system BundGuard. System ten otrzymał pozytywną opinie Instytutu Ochrony Środowiska – to wypróbowany i przetestowany automatyczny system wypompowujący, który odróżnia wodę od oleju, stale monitoruje poziom wody deszczowej oraz oleju zbierającego się w zaporze. Gdy woda osiągnie ustalony wcześniej poziom, pompa zostaje uruchomiona. Usuwana jest tylko czysta, niezawierająca oleju woda, natomiast po osiągnięciu niższego poziomu, pompa wyłącza się. System składa się z panelu kontrolnego oraz modułu pompy/czujnika. 
   
Moduł pompy/czujnika jest zazwyczaj umieszczony w studzience. Jest on połączony z panelem kontrolnym, który steruje pompą, a także zawiera wskaźniki ostrzegawcze i wyjścia sygnałów alarmowych. Wskaźniki ostrzegawcze informują o stanie systemu, awarii pompy lub usterce oraz o osiągnięciu maksymalnego poziomu przy wycieku lub wylewie oleju (rys. 2 i 3).

[image: image7.png]Studzienka zbiorcza

Zhiornik bezadatywomy

Jednostia
Kantralna i Pompa




Rysunek 2. Sposób montażu systemu separacji
[image: image8.emf]
Rysunek 3. System BundGuard

  
Po podczyszczeniu wody opadowe odpompowane zostaną  do odbiornika tj. rowu. 

W procesie oddzielania substancji ropopochodnych wykorzystywane jest zjawisko koalescencji. Podczas przepływu wód zaolejonych przez wkład koalescencyjny na jego powierzchni następuję łączenie się mikrocząsteczek oleju w większe krople, które dzięki zwiększeniu wyporu wypływają na powierzchnię.

  
W celu minimalizacji ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych, inwestor zakłada stosowanie się do zasady, by operatorzy maszyn roboczych                  i pojazdów nie wykonywali żadnych prac serwisowych lub naprawczych, związanych z możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi terenu drogi dojazdowej lub placu manewrowego, z których zbierane są wody opadowe.   
7.4 Hałas
 
W celu ograniczenia hałasu inwestor zamierza zamontowanie 4-metrowych ekranów akustycznych w miejscach, gdzie złom jest zgniatany i załadowywany, oraz stosować najnowsze technologie urządzenia w celu zmniejszenia emisji hałasu. W we wrześniu br. zakupiona została nowoczesna ładowarka firmy Sennenbogen 825 Green Line. Wymiana ładowarki spowoduje kilkudecybelowy spadek poziomu hałasu w porównaniu do pracy ładowarki złomu LiebHerr 932. Pełne opracowanie wraz z analizą akustyczną zostało przedstawione                    w załączniku nr 9. 
7.5 Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Odpady wytwarzane będą zarówno w czasie realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji planowanego do uruchomienia punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego. Odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji przedsięwzięcia będą odpady o kodzie-grupie 17, które powstaną w  czasie fazy budowy. Będą to  masy ziemne, które wykorzystane będą do ukształtowania powierzchni terenu. 
         Z uwagi na charakterystykę funkcjonowania planowanego do realizacji przedsięwzięcia, tj. odpadów o kodzie 17 04 05 wraz z niezbędną infrastrukturą,             w fazie eksploatacji obiektu będą powstawały różne rodzaje odpadów.

        
Odpadowe ubrania ochronne i czyściwo w czasie prowadzenia przez pracowników czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń, w jakie wyposażony zostanie obiekt, ulegają zabrudzeniu olejami i smarami, dlatego                   z uwagi na uszkodzenia są przeznaczone do likwidacji. Ubrania ochronne oraz czyściwo są wykonane z bawełny z domieszką włókien syntetycznych.

Klasyfikacja, charakterystyka oraz masa powstających odpadów innych niż niebezpieczne:
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Charakterystyka


	Ilość powstających odpadów

	15 01 01
	Opakowania 
z papieru i tektury
	Opakowania po dostarczanych na teren obiektu materiałach biurowych


	0,050 Mg/rok




Klasyfikacja, charakterystyka oraz masa powstających odpadów niebezpiecznych: 
	Kod odpadu
	Nazwa

Odpadu
	Charakterystyka

Odpadu
	Masa powstających odpadów

	15 02 02*


	Sorbenty, materiały filtracyjne (tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 


	Zabrudzone szmaty, ubrania ochronne  oraz zużyte sorbenty powstające w trakcie obsługi maszyn i środków transportu 
	0,057 Mg/rok

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Zużyte lampy fluorescencyjne  i inne zawierające rtęć
	0,005 Mg/rok         


 Prognozowane do wytwarzania na terenie projektowanego obiektu, tj. punktu zbierania oraz przeładunku złomu stalowego wraz z niezbędną infrastrukturą, odpady inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne – zgodnie                     z obowiązującymi przepisami – będą gromadzone w sposób selektywny,                        a następnie przekazywane specjalistycznym firmom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu spełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami   przyjęto następujące zasady:
- każdy rodzaj odpadów gromadzony będzie i przechowywany oddzielnie,
 - miejsce gromadzenia każdego z odpadów będzie wydzielone i urządzone                  w sposób gwarantujący bezpieczne magazynowanie oraz  uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne:   
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób gromadzenia odpadu
	Miejsce

gromadzenia

odpadu

	15 01 01
	Opakowania                   z papieru i tektury
	Odpady magazynowane będą luzem w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu


	Odpady magazynowane będą w wyznaczonym   budynku na terenie obiektu


 
Miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych:

	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób gromadzenia odpadu
	Miejsce

gromadzenia

odpadu

	15 02 02*


	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB
	Odpady magazynowane będą w szczelnym oznakowanym pojemniku, w wydzielonym pomieszczeniu na wybetonowanej posadzce
	Odpady magazynowane będą  w wyznaczonym budynku na terenie  obiektu

	16 02 13
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


	Odpady gromadzone będą              w kartonowych osłonkach,                w szczelnym oznakowanym pojemniku lub szafce                         w wydzielonym pomieszczeniu

na wybetonowanej posadzce


	Odpady magazynowane będą  w wyznaczonym budynku magazynu zlokalizowanym na terenie obiektu


  
Odpady do czasu ich odbioru magazynowane będą w wyznaczonych, oznakowanych i właściwie urządzonych miejscach, zlokalizowanych na terenie planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odbywać się będzie ich przekazywanie uprawnionemu odbiorcy, świadczącemu kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia, posiadającemu stosowne zezwolenia lub będą transportowane we własnym zakresie.

Przekazanie odpadu odbiorcom odbywać się będzie każdorazowo za  potwierdzeniem kartą przekazania odpadu. Przekazanie odpadów odnotowywane będzie w prowadzonej na bieżąco ewidencji.

Odbiorcy odpadów  innych niż niebezpieczne:
	Kod odpadu


	Nazwa odpadu
	Odbiorcy odpadów

	15 01 01
	Opakowania z papieru                 i tektury
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów




 Odbiorcy odpadów niebezpiecznych:      

	Kod odpadu


	Nazwa odpadu
	Odbiorcy odpadów 

	15 02 02
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)


	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów 

	16 02 13
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 

do 16 02 12
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów




Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki, w których będą one gromadzone, zostały oznaczone w przypadku każdego rodzaju odpadu.

Miejsca magazynowania odpadów przedstawiono na załączonym do dokumentacji planie zagospodarowania terenu.

 Szlamy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi z zespołu osadnika i separatora, do którego będą zbierane wody opadowe i z roztopów –      z utwardzonych terenów placów parkingowych i manewrowych oraz drogi dojazdowej – a także wyeksploatowane urządzenia elektroniczne, w tym komputery, monitory, drukarki, analizatory spalin, itp. będą odbierane na mocy umowy, jaką inwestor zamierza zawrzeć ze specjalistyczną firmą, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu                           i unieszkodliwiania ww. odpadów niebezpiecznych. 

Zgodnie z zapisami art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                          o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie między innymi czyszczenia osadników i separatorów lub serwisowania i napraw ww. urządzeń elektrycznych  jest podmiot, który świadczy przedmiotową usługę. 

Inwestor, w ramach programu gospodarowania wytwarzanymi odpadami, powierzy obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku wszystkich powstających w związku                                     z funkcjonowaniem zakładu odpadów specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności                     w przedmiotowym zakresie.                                       

Wytworzone odpady niebezpieczne, powstające w związku z prowadzoną działalnością, należy w pierwszej kolejności przekazywać do odzysku, a jeżeli                  z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony                          z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, należy przekazywać do unieszkodliwiania. Zarówno odzysk, jak i unieszkodliwienie, może być zlecane firmom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenie.  

7.6 Możliwości techniczne i organizacyjne  pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie  zbierania odpadów
Aby właściwie realizować działalność polegającą na zbieraniu odpadów                     w postaci złomu stalowego, miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na wybetonowanym placu, do którego istnieje dojazd w postaci wybetonowanej drogi. W sąsiedztwie miejsca zbierania złomu stalowego istnieją wybetonowane place, umożliwiające manewrowanie ładowarką podczas załadunku lub rozładunku kontenerów, którymi przy użyciu pojazdów ciężarowych złom stalowy będzie dostarczany lub ekspediowany z terenu punktu zbierania i przeładunku przedmiotowego odpadu. 

Wszystkie kontenery posiadały będą szczelne komory i zamknięcia oraz będą do czasu zabudowania na pojeździe ciężarowym usytuowane na utwardzonej nawierzchni. 


Należy pokreślić, że wszyscy pracownicy, a w tym również kierowcy, którzy biorą udział w załadunku, transporcie oraz rozładunku odpadów, zostali przeszkoleni w zakresie zasad i sposobu postępowania z opadami, które wynikają z obowiązujących przepisów  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz.251 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Wszystkie ww. osoby posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w prowadzonej działalności.

xiv.  Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów
Planuje się, że działalność polegająca na zbieraniu odpadów, będzie prowadzona przez co najmniej 10 lat.

8. Przypadki nadzwyczajnego zagrożenia środowiska

Przypadek nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, zasadniczo można wykluczyć w trakcie użytkowania obiektu. Wystąpić mogą jedynie sytuacje awaryjne, które mogą być spowodowane np. pożarem. Istniejąca kotłownia grzewcza, wyposażona w kocioł z palnikiem opalanym olejem opałowym, wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt p.poż. Mogą również wystąpić sytuacje awaryjne związane z uszkodzeniem infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej. Powodem powstania awarii mogą być między innymi wady materiałowe sieci lub nieprzestrzeganie przepisów prawidłowego użytkowania. W celu uniknięcia awarii dokonywany zostanie właściwy odbiór techniczny poszczególnych obiektów i będzie prowadzona systematyczna kontrola sieci i urządzeń w trakcie eksploatacji.
8.1 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko wynikające                     
       z istnienia  przedsięwzięcia


Zasadniczo nie przewiduje się możliwości powstania awarii podczas prowadzenia czynności związanych z funkcjonowaniem instalacji technologicznej     i energetycznej, wchodzących w skład projektowanego punktu zbierania                           i przeładunku złomu stalowego.


Zastosowanie w planowanej działalności nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz maszyn i urządzeń, których praca nie jest związana z generowaniem szczególnych rodzajów zanieczyszczeń lub hałasu spowoduje, że przedmiotowy obiekt nie będzie przyczyniał się do znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 


Sytuacja wymagająca interwencji ze strony pracowników zakładu może zaistnieć w następujących przypadkach:

· rozszczelnienie połączeń instalacji podczas załadunku oleju opałowego do zbiornika magazynowego usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni. W takiej sytuacji należy wstrzymać przeładowywanie oleju opałowego z autocysterny do zbiornika magazynowego. Miejsca rozlania oleju opałowego należy zneutralizować przy użyciu sorbentu substancji ropopochodnych. Należy podkreślić, że zbiornik usytuowany musi zostać na betonowej posadzce.

· rozszczelnienie układów silnikowych lub przekładni środków transportu lub maszyny roboczej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy natychmiast usunąć przyczynę nieszczelności układu, a miejsce w którym doszło do rozlania oleju silnikowego, przekładniowego lub hydraulicznego należy natychmiast zneutralizować przy użyciu sorbentu substancji ropopochodnych.  

8.2 Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Aby zminimalizować uciążliwość wynikającą z funkcjonowania projektowanego punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego, proponuje się następujące rozwiązania:

- przestrzeganie przyjętych do stosowania rozwiązań technologicznych dotyczących prowadzenia punktu zbierania i przeładunku odpadów złomu stalowego, a w tym stosowanie paliw do silników pojazdów i maszyny roboczej o właściwych parametrach jakościowych; 
- do zasilania palnika kotła musi być stosowane wyłącznie paliwo                              o parametrach zgodnych z zaleceniami DTR ww. urządzenia grzewczego;  

- do zasilania silników spalinowych maszyny roboczej - ładowarki, w którą zostanie wyposażony zakład oraz środków transportu, muszą być stosowane paliwa wysokiej jakości; 

- w przypadku kanalizacji wód opadowych i z roztopów, przed zrzutem do rowu melioracyjnego, należy wody poddać oczyszczeniu w projektowanym do instalacji zespole osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Komory osadnika i separatora substancji ropopochodnych, w których poddawane będą czyszczeniu wody opadowe zbierane z placów manewrowych i dróg dojazdowych, należy poddawać regularnym przeglądom, konserwacji i remontom, w tym powierzenie usuwania gromadzących się w komorach szlamów zawierających substancje ropopochodne specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności;  
- prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym, aby  powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem                    i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie;

- należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren zakładu oraz maszynę roboczą, aby wyeliminować ewentualne przypadki zanieczyszczenia podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami) pochodzącymi z nieszczelnych układów smarowania i przekładni; 

- ekspedycję magazynowanego złomu z terenu punktu zbierania należy prowadzić przy użyciu transportu kolejowego. Załadunek złomu na wagony kolejowe należy prowadzić w pomieszczeniu istniejącej wiaty;
- teren projektowanego zakładu od strony południowo-zachodniej powinien  
   posiadać ekran akustyczny o wysokości około 4m;   

- należy okresowo poddawać przeglądom i ewentualnym naprawom maszynę roboczą (ładowarkę) oraz pojazdy ciężarowe służące do transportu złomu, celem wyeliminowania ewentualnych uszkodzeń eksploatacyjnych, mających wpływ na podniesienie mocy akustycznej ww. źródeł hałasu.   
Ponadto inwestor powinien opracować program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych, w celu ograniczenia ich negatywnych skutków dla środowiska, w oparciu o ww. uwagi.


Proponowane powyżej rozwiązania zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych w zakresie budowy i użytkowania punktów zbierania odpadów oraz zminimalizowanie ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska.

Realizacja powyższych założeń niewątpliwie przyczyni się także do znaczącego ograniczenia oddziaływania hałasowego na tereny sąsiadujące z punktem zbierania złomu, na których zlokalizowane zostały budynki mieszkalne.    

8.3 Obszar ograniczonego użytkowania
Jak wykazała przeprowadzona analiza, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu na punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego, uciążliwości wynikające z jego funkcjonowania nie wykroczą poza obszar działek, na których planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie.
Wobec powyższego brak jest podstaw do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
8.4 Transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, maksymalne i średnioroczne stężenia wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń nie przekroczą wartości dopuszczalnych, a ich istotne zasięgi występowania od źródeł powstawania i miejsca wprowadzania do powietrza - emitora, wahają się w granicy 38 m. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszystkich analizowanych substancji zanieczyszczających. 

Powstające w wyniku planowanej do prowadzenia działalności ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń socjalnych budynku biurowego, przekazywane będą do zbiorczej miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
   
W wyniku funkcjonowania punktu zbierania oraz przeładunku złomu stalowego, nie planuje się prowadzania żadnych procesów, w wyniku których powstawałyby ścieki technologiczne. W przypadku wód opadowych oraz                          z roztopów, będą one po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, wprowadzone do pobliskiego rowu, zlokalizowanego na sąsiedniej działce.
  
Z uwagi na znaczną odległość instalacji od granic państwa, realizacja                                 i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie miała wpływu na transgraniczne przemieszczanie się zanieczyszczeń w środowisku.   
Wszystkie wytwarzane w związku z planowana działalnością odpady, będą przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku specjalistycznym firmom.  
9. Propozycje monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na  etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji
Monitorowanie stanu środowiska na etapie budowy, z uwagi na charakter robót, jest zbędne. 
Eksploatacja instalacji punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego nie będzie bezpośrednio związana z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków socjalnych, na potrzeby ogrzewania obiektów socjalno-biurowych oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, będzie pracowała kotłownia grzewcza (instalacja energetyczna), wyposażona w jeden kocioł wodny, którego palnik opalany będzie olejem opałowym „lekkim”. Ponadto w wyniku pracy ładowarki (maszyny roboczej) oraz pojazdów ciężarowych, wyposażonych w silniki spalinowe, będą wprowadzane do powietrza substancje zanieczyszczające. Z kolei do środowiska wprowadzane będą  w sposób zorganizowany wody opadowe i z roztopów, zbierane z placów manewrowych i dróg dojazdowych, a także połaci dachowych budynków.

         Wobec powyższego, zgodnie z przepisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150                     z późn. zm.), dotyczącymi przedkładania w urzędzie marszałkowskim województwa informacji o wprowadzonych do środowiska substancjach zanieczyszczających, prowadzącego instalację dotyczył będzie obowiązek prowadzenia półrocznych ewidencji rodzajów i ilości wprowadzanych do środowiska  substancji zanieczyszczających oraz przedkładanie przedmiotowych informacji w ww. urzędzie. Informowanie dotyczy również wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także przedkładanie stosownych w przedmiotowej sprawie informacji organom ochrony środowiska.

Po przystąpieniu do użytkowania instalacji, konieczne będzie także prowadzenie na bieżąco, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.                o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ewidencji zbieranych odpadów złomu, a także wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Obowiązkiem będzie również przedkładanie stosownych w przedmiotowej sprawie informacji do urzędów. 

Wytwarzane odpady, jak również powstające podczas prowadzonej działalności ścieki socjalno-bytowe oraz z wód opadowych i roztopów, zagospodarowywane będą w sposób zgodny z wymaganiami przepisów ochrony środowiska, w sposób wskazany we wcześniejszych rozdziałach Raportu….
Mając na uwadze rodzaje i ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz charakterystykę źródeł emisji, prowadzącego przedmiotową instalację nie będzie dotyczył obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji.

 
 Jak wynika z przepisów art. 220 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. Prawo ochrony środowiska oraz przeprowadzonej w Raporcie... analizy, praca przedmiotowej instalacji energetycznej nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839) przedmiotowa instalacja energetyczna nie wymaga także zgłoszenia organowi ochrony środowiska.
  Mając na uwadze wynikające z przepisów art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn.zm.) obowiązki, prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia organu ochrony środowiska, które prowadzący przedmiotową działalność będzie obowiązany uzyskać.
   
Nawiązując natomiast do przepisów art.17 ww. ustawy o odpadach, prowadzący instalację będzie zobowiązany, z uwagi na rodzaje i ilości planowanych do wytwarzania odpadów, do przedłożenia organowi ochrony środowiska informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach ich zagospodarowania. 

  
Po zakończeniu eksploatacji instalacji w wyznaczonym miejscu pozostaną wybetonowane place manewrowe i drogi dojazdowe, a także budynek biurowo-socjalny i magazynowy. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w prowadzonej działalności  zostaną przemieszczone w inne miejsce, w celu dalszej eksploatacji lub, gdy ich stan techniczny będzie uniemożliwiał dalszą pracę, zostaną one przeznaczone do kasacji i przekazane jako złom stalowy do odzysku. 
W przypadku utwardzonych placów manewrowych i dróg dojazdowych, byłyby one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
W przypadku budynków zmienione zostanie ich przeznaczenie.
Ww. sposób zakończenia eksploatacji punktu zbierania i przeładunku złomu stalowego wraz z infrastrukturą nie stworzy zagrożenia dla środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

10. Trudności w sporządzaniu „Raportu o oddziaływaniu na   środowisko...”
Trudności, jakie napotkano w czasie sporządzania Raportu o oddziaływaniu na środowisko..., które wynikałyby z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy dotyczą braku możliwości określenia rzeczywistych uciążliwości związanych z funkcjonowaniem punktu zbierania i przeładunku odpadów w postaci złomu stalowego, które wynikałyby ze zróżnicowanej wydajności pracy instalacji. Wobec powyższego w Raporcie... przyjęto wariant pracy instalacji z maksymalnym natężeniem.

II PODSUMOWANIE

1. W procesie produkcyjnym stosowane są substancje o małym potencjale zagrożeń.

2. Energia jest wytwarzana oraz wykorzystywana w sposób efektywny.

3. Stosowane materiały, surowce, woda i paliwa są zużywane racjonalnie.

4. Stosowana technologia produkcyjna jest technologią małoodpadową.                    Z uwagi na charakterystykę produkcji, w wyniku której nie powstają odpady, które mogłyby być poddawane we własnym zakresie odzyskowi, nie jest prowadzony ich odzysk. 

5. Rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, została przedstawiona w powyżej przeprowadzonej analizie. Określono zapotrzebowanie na wodę, emisję ścieków oraz wód opadowych do środowiska, a także odpadów. 
6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu                         w środowisku, a w tym zasięgi ich oddziaływania  przedstawiono                          w  niniejszej dokumentacji oraz załącznikach do Raportu.... 

7. W procesach produkcyjnych, przy prowadzeniu punktu zbierania oraz przeładunku złomu stalowego, zastosowano najnowocześniejsze metody                                i procesy najmniej uciążliwe dla środowiska ze wszystkich technologii stosowanych w tej branży. 

III STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przeprowadzona w Raporcie... analiza dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zespołu magazynowych zbiorników cementu, na punkt zbierania                      i przeładunku złomu stalowego, tj. odpadów o kodzie 17 04 05. 

Przedmiotowy obiekt planowany jest do realizacji na działkach o numerach: 261/1, 262/1, 252/1, 192/1, 217, 250, 251 i 253 w Elblągu przy ul. Dębowej 3, przy kolei, do których F.H. „Rudnicki” Katarzyna Rudnicka z siedzibą w Elblągu posiada tytuł prawny. 
Działki o nr 261/1, 262/1, 252/1, 192/1, 217, 250, 251 i 253 położone są przy ul. Dębowej 3  w Elblągu. Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego                     w Elblągu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Elbląga, przedmiotowe działki znajdują się w jednostkach bilansowych planu oznaczonych:

· działki Nr 192/1, 250 i 251 – nr 43 (istniejąca baza Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego, zabudowa do modernizacji, dojazd istniejący, dojazd docelowy),
· działka o nr 252/1 – nr 43 (istniejąca baza Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Przemysłu Cementowego, zabudowa do modernizacji, dojazd istniejący, dojazd docelowy), 138 (istniejące, adaptowane użytki rolne) oraz częściowo przeznaczonych pod komunikację.


Projektowana inwestycja zlokalizowana ma zostać w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, która znajduje się ok. 130 m w kierunku południowo-zachodnim oraz ok. 200 m w kierunku północno-wschodnim za terenami gospodarstwa ogrodniczego.

          W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia brak jest budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Nie występują także obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”, a także zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
      
Teren projektowanego zakładu otoczony jest parkanem. Od strony południowo-zachodniej ogrodzenie jest wykonane ze stalowej blachy o wysokości ok. 3 m n.p.t., które w przyszłości ma być wymienione na poliamidowe ekrany akustyczne.  
Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów                   z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu                            o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573 z późn.zm.), planowane przedsięwzięcie określone zostało w § 3 ust. 1. pkt.74 ww. rozporządzenia – punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu.     
         Tym samym inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.          

          Prezydent Miasta Elbląga, postanowieniem z dnia 08.11.2011r., znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.8.2011.MS, nałożył na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Powierzchnia przeznaczona bezpośrednio pod realizację planowanego przedsięwzięcia, tj. punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego, wynosi ok. 5000m2 powierzchni magazynowej.
Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowane zostanie w istniejącym na terenie planowanego przedsięwzięcia budynku.

Na terenie wybetonowanego placu, w części północnej działki nr 252/1, planuje się wyznaczenie miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych oraz ładowarki, użytkowanej do przeładunku złomu stalowego.  
Planowana działalność polegała będzie na prowadzeniu punktu zbierania odpadów w postaci złomu stalowego, który dostarczany będzie na teren obiektu pojazdami ciężarowymi, zabudowanymi kontenerami o pojemności 30 m3.                           Z kontenerów złom rozładowywany będzie przy użyciu ładowarki na wybetonowany plac, zlokalizowany w miejscu planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze konieczność ograniczenia działalności związanej z transportem samochodowym, inwestor, tj. F.H. „Rudnicki” Katarzyna Rudnicka z siedzibą                   w Elblągu, podjął decyzję o wykorzystaniu transportu kolejowego do ekspedycji złomu stalowego z terenu punktu zbierania. Taki stan umożliwi ograniczenie o ok. 85% ruchu środków transportu ciężarowego, po drogach dojazdowych, znajdujących się w sąsiedztwie terenu zakładu, a tym samym między innymi emisję hałasu do środowiska. Wagony towarowe, w których umieszczane będzie złom stalowy i ekspediowany do miejsc prowadzenia odzysku, będą przemieszczane do wiaty, w której odbywał się będzie załadunek                                      z wykorzystaniem istniejącej bocznicy, stanowiącej jeden z elementów węzła kolejowego PKP.

          Powierzchnia na której, planowane jest magazynowanie złomu wynosi łącznie ok. 5000 m2, co odpowiada masie ok. 10000-14000 Mg (ciężar obj. złomu stalowego wynosi ok. 1 Mg/mp). Planowana średniodobowa ilość dostarczanego do punktu zbierania i ekspediowanego złomu wynosi ok. 60 Mg. Roczna prognozowana ilość przeładowywanego odpadu w postaci złomu stalowego szacowana jest na 30 000 Mg.

      
Na terenie punktu zbierania odpadów, nie będą prowadzone żadne procesy związane ze zmianą postaci złomu stalowego, w tym cięcia palnikiem acetylenowym lub tarczą.  

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynku socjalno-biurowego oraz C.W.U. będzie pracowała istniejąca kotłownia grzewcza o mocy ok. 0,110 MW. Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł wodny Viessmann, którego palnik opalany jest olejem opałowym „lekkim”.   
      
Punkt zbierania i przeładunku odpadów w postaci złomu stalowego, w tym transport, będzie funkcjonował dwuzmianowo od 7:00 do 15:00 i 15:00 do 23:00.       Z uwagi możliwość wystąpienia awarii urządzeń oraz na nieterminowe podstawianie wagonów do załadunku przez kolej PKP praca załadunkowa może odbywać w późnych godzinach nocnych. Biuro Firmy funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

         
Zasadniczo rozładunek i załadunek złomu na środki transportu (kontenery) prowadzony będzie  efektywnie przez ok. 12 godzin na dobę. Zakłada się użytkowanie przedmiotowej instalacji w okresie całego roku ze stałą wydajnością. 

W fazie realizacji inwestycji, z uwagi na charakter prac, które prowadzone będą w ramach realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie wyznaczenie sektora o powierzchni ok. 5000 m2, przeznaczonego do magazynowania złomu stalowego.


Z uwagi na istnienie wybetonowanego podłoża na całym terenie projektowanego zakładu, nie zaistnieje konieczność prowadzenia prac związanych z niwelacją terenu i utwardzeniem podłoża. Place betonowe posiadają system zbiorczy wód opadowych oraz z roztopów, kończący się zorganizowanym zrzutem punktowym do odbiornika, jakim jest ciek wodny, przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-zachodniej granicy obiektu.  

  
W ramach realizacji przedsięwzięcia, niezbędne będzie natomiast przeprowadzenie prac ziemnych, związanych z koniecznością wyposażenia instalacji sieci kanalizacji wód opadowych i z roztopów w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych.   

Z uwagi na wyposażenie istniejącego budynku socjalno-biurowego w indywidualną instalację energetyczną, nie będzie konieczności wykonywania instalacji energetycznej.   

 
Biorąc pod uwagę powyższe, nie zaistnieją szczególne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

       
Ww. prace prowadzone będą przy użyciu typowego sprzętu w postaci: koparko-spycharki, samochodów ciężarowych itp. maszyn.  

Prace montażowe wykonywane będą także przy użyciu dźwigu samochodowego.  

Funkcja terenu i charakter jego użytkowania po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ulegnie istotnym zmianom. Teren, na którym projektowana jest inwestycja, dotychczas wykorzystywany był na cele związane z przeładunkiem i magazynowaniem cementu. 

Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z zapisami planu przestrzennego zagospodarowania terenu miasta Elbląg, działki na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, przeznaczone zostały pod zabudowę magazynową, podobnie jak działki sąsiednie. 

W dokumentacji poddano analizie uciążliwości wynikające z funkcjonowania punktu zbierania i przeładunku odpadów w postaci złomu stalowego wraz                          z niezbędną infrastrukturą, w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, które szczegółowo opisano powyżej.


Przewidziane do zbierania oraz wytwarzane odpady będą magazynowane w miejscach właściwie urządzonych i oznakowanych. Sposób zagospodarowania ww. odpadów będzie zgodny z przepisami prawnymi w tym zakresie. Obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów powierzone zostaną na mocy umowy, specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych pracowników, odprowadzane będą istniejącym przyłączem wewnętrznym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i z roztopów z dachów budynków i terenów przyległych, w całości odprowadzone będą do odbiornika wód opadowych – rowu, po wstępnym podczyszczeniu na terenie zakładu. Rów zlokalizowany jest na działce nr 254,              w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zakładu.
  
Ścieki opadowe z utwardzonej powierzchni placów, dachów i parkingów, dróg wewnętrznych zbierane będą poprzez sieć kanalizacyjną, a następnie kierowane do podczyszczania tj. do osadnika substancji mineralnych, z którego przekazywane będą do separatora kolesacyjnego firmy Andel Polska. Po podczyszczeniu wody opadowe kierowane będą powierzchniowo do odbiornika tj. rowu. 

   
W celu minimalizacji ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych, inwestor zakłada stosowanie się do zasady, by operatorzy maszyn roboczych                   i pojazdów nie wykonywali żadnych prac serwisowych lub naprawczych, związanych z możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi terenu drogi dojazdowej lub placu manewrowego, z których zbierane są wody opadowe.   

W wyniku funkcjonowania projektowanego punktu zbierania złomu stalowego w Elblągu przy ul. Dębowej 3 do powietrza w sposób zorganizowany wprowadzane będą następujące zanieczyszczenia: pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz tlenek węgla. Ww. substancje zanieczyszczające ulegają unosowi i wprowadzane będą do powietrza podczas procesów energetycznego spalania oleju opałowego w istniejącej kotłowni grzewczej o mocy ok. 0,110 MW, zainstalowanej w budynku socjalno-biurowym. 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, maksymalne i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w powietrza, które wystąpiłyby w wyniku pracy instalacji energetycznej (kotłowni grzewczej) oraz opad pyłów nie przekraczają wartości dopuszczalnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87).

Mając na uwadze powyższą analizę można stwierdzić, że przedsięwzięcie zrealizowane w przedstawionej formie nie wpłynie w sposób istotny na wizerunek krajobrazowy otoczenia, gdyż projektowana budowa zostanie zrealizowana na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo-składową wraz z drogami dojazdowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której ma powstać zakład, brak jest zabudowy mieszkalnej lub użyteczności publicznej.   

Podsumowując przeprowadzoną analizę, należy stwierdzić, że prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania dotychczasowej bazy magazynowej i przeładunkowej cementu, na punkt zbierania odpadu o kodzie 17 04 05 , tj. złomu stalowego wraz z zapleczem, na działkach o numerach: 261/1, 262/1,  252/1, 192/1, 217, 250, 251 i 253 w Elblągu przy ul. Dębowej 3 oraz użytkowanie przedmiotowej instalacji                  w sposób zgodny z przepisami prawnymi, nie wpłynie negatywnie na rozpatrywane komponenty środowiska. 

Z uwagi na istnienie w dalszej odległości od planowanej instalacji osiedla budynków mieszkalnych, w celu ograniczenia możliwych do zaistnienia uciążliwości hałasowych, powodowanych funkcjonowaniem instalacji, inwestor podjął działania mające na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości.                      W ramach realizacji przedsięwzięcia, zadecydował o podwyższeniu ogrodzenia od strony zachodniej i południowo-zachodniej zakładu, tj. w kierunku ww. zabudowy mieszkalnej. Ograniczone zostaną także operacje związane z przeładunkiem złomu, w tym także manewrowanie ładowarki. 

 
Celem ograniczenia ruchu pojazdów, podjęto ponadto decyzję o ekspedycji magazynowanego złomu z terenu punktu zbierania, przy użyciu transportu kolejowego, co ograniczy o ok. 50 % manewrowanie maszyn roboczych oraz transport złomu przy użyciu środków transportu po drogach w sąsiedztwie obiektu. W tym przypadku (operacja II), załadunek wagonów złomem odbywał się będzie wewnątrz wiaty, w której znajduje się tor kolejowy.

Jak można przypuszczać, z uwagi na zastosowanie ww. rozwiązań technicznych i technologicznych oraz brak w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, nie powinny zaistnieć negatywne konsekwencje dotyczące konfliktów społecznych. 

/podpis wnioskodawcy/

PAGE  
2
Elbląg, grudzień 2011r. 


_1242060168.unknown

_1242061409.unknown

_1242063844.unknown

_1242060485.unknown

_1242059856.unknown

