Urząd Miejski
ul. Łączności 1

82-300 Elbląg
Elbląg, dnia 22.01.2013r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2012.AZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, 2 art. 64 ust. 1 art. 65 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.  ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej w                    ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia z dnia 25.10.2012r. (data wpływu: 29.10.2012r.) uzupełniony w dniu 16.11.2012r., Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu                 Sp. z o.o.  ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, w imieniu którego działa Pan Edward Smentek przedstawiciel Zakładu Inżynierii Wodno - Ściekowej AQUA – PROJECT ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu”.
Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km).

W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia częściowo zawarta jest na terenie, dla którego Gmina Miasto Elbląg posiada „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielany-część wschodnia” przy ul. Fromborskiej w Elblągu” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr IV/64/2003 z dnia 27.02.2003r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  Nr 46  poz. 622  z dnia 07.04.2003r.). Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami w/w planu. 

Ulica Poświatowska znajduje się w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z analizy karty informacyjnej wynika, że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.



Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie kanalizacji deszczowej              w ulicy Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu.  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

· kanały deszczowe o średnicy 250 – 400 mm z rur kanalizacyjnych PVC o łącznej długości 1.042,0 m,
· kanały deszczowe o średnicy 500 – 600 mm z rur kanalizacyjnych żelbetowych „Wipro”  o łącznej długości 759,5 m,
· separatory zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych o przepływie normatywnym ok. 60  l/sek i przepływie maksymalnym – ok. 400,0 l/sek,
· wylot kolektora o średnicy 600 mm dla podczyszczonych wód opadowych do rzeki Babica  na działce Nr 304/3 – obręb ewidencyjny 27
W II etapie budowy zostaną wykonane wpusty deszczowe uliczne o średnicy 500 mm                   z osadnikami wraz z przyłączami.
Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie 1.801,5 m. 
Powierzchnia zlewni rzeczywistej, objęta przedsięwzięciem wynosi ok. 11,8 ha.  
Teren podlegający uzbrojeniu w kanalizację deszczową przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną. 
Projektowane kanały deszczowe zajmować będą pas terenu szerokości 5,0 – 6,0 m w trakcie budowy oraz o szerokości ok. 2,0 m w trakcie eksploatacji. Kanały zostaną zlokalizowane w pasach drogowych dróg miejskich. Przewody na terenie osiedla zostaną ułożone w technologii wykopu otwartego, w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, o szerokości w zależności od średnicy kanału, od 0,90 m do 1,20 m i głębokości max. do ok. 3,0 m. Przejście kanału pod pasem drogowym ul. Fromborskiej oraz trasa kanalizacji na terenie położonym pomiędzy ul. Haliny Poświatowskiej i korytem rzeki Babica na odcinku o długości 249,0 m zostaną wykonane w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego. Odbiornikiem  podczyszczonych wód opadowych będzie rzeka Babica, stanowiąca wydzieloną działkę Nr 304/3 obręb 27, stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Elbląg.   
Do podstawowych materiałów, jakie planuje się wykorzystać do budowy projektowanej sieci wodociągowej należą:

· rury kanalizacyjne PVC  o SDR 17 o średnicy 250 - 400 mm,

· rury kanalizacyjne żelbetowe „Wipro” o średnicy 500 – 600 mm 

· kręgi żelbetowe o średnicy 1.000 mm, 1.200 mm oraz 1.500 mm dla wykonania studni rewizyjnych i połączeniowych

· rury przewiertowe wielowarstwowe PE klasy TS o średnicy 630  mm dla wykonania kanalizacji na obszarze przyrzecza oraz pod ul. Fromborską metodą przewiertu sterowanego

· wpusty deszczowe uliczne o średnicy 500 mm z osadnikami wraz z przyłączami                      Ø 200 mm.

Jako podsypka w strefie posadowienia rur zostanie użyty piasek drobno i średnio ziarnisty. Do pompowania wody z odwodnienia wykopów przewiduje się użycie zestawów igłofiltrów i pomp o napędzie elektrycznym. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych  Nr 304/3,  304/2,  503/2,  504,  93,  108/90,  108/91,  109,  108/190,  108/191,  108/126,  108/142 obręb Nr 27 w Elblągu.
Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej wytyczono w obrębie ulic Okrężna, Nowogródzka, Druskiennicka i przyległe, w pasach ulic, stanowiących drogi gminne i następnie w ul. Haliny Poświatowskiej oraz na terenie przyrzecza z wylotem do rzeki Babica.

Teren podlegający uzbrojeniu w kanalizację deszczową przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną. 

Aktualnie teren inwestycji w obrębie osiedla mieszkalnego w budowie (ul. Nowogródzka, Druskiennicka, Okrężna i przyległe) stanowią  drogi gminne, częściowo umocnione płytami betonowymi, w większości o naturalnej nawierzchni gruntowej. Ul. Okrężna i ul. Haliny Poświatowskiej posiadają nawierzchnie asfaltowe bez urządzonych chodników. Teren przyrzecza położony pomiędzy końcówką ul. Haliny Poświatowskiej i korytem rzeki Babica stanowi nieużytek łąkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód. Najbliższe obszary Natura 2000 to - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (kod obszaru PLB-280010) oraz obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (kod obszaru PLB-280007) – znajdujące się w odległości ok. 4 km od terenu planowanej inwestycji. Z uwagi na rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego lokalnie do miejsca jego realizacji, planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000.
W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia odniesiono się do zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze dorzecza Wisły. Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie Zagospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. (MP z dnia 21.06.2011 r.            Nr 49, poz. 549).

Realizacja inwestycji nie będzie związana z wycinką drzew. Na terenie pomiędzy ul. Haliny Poświatowskiej i rzeką Babica roboty będą realizowane poza okresach lęgowym  ptaków tj. w  okresie od 1 września do końca lutego. W przypadku konieczności wykonania czynności związanych z naruszeniem  zakazów obowiązującym w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną m. in. zakazu zabijania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania, płoszenia, niszczenia siedlisk, ostoi, gniazd, żeremi, tam i innych schronień, wykonanie tych czynności może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie art. 56 cyt. ustawy z dnia 26 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 15, poz. 1220           z późn. zm).
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Przy planowaniu inwestycji inwestor brał pod uwagę wariant zerowy, I i II wariant lokalizacyjny budowy sieci.

W wariancie zerowym należy rozważyć zaniechanie realizacji inwestycji. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi powierzchniowo do gruntu. W wariancie takim istnieje zagrożenie dla okresowych podtopień  posesji i budynków oraz pasów drogowych ulic, wywołanych deszczami nawalnymi. 

W I wariancie lokalizacyjnym budowy sieci rozpatrywany obszar podzielono na dwie odrębne zlewnie sieci kanalizacji deszczowej z odrębnymi podczyszczalniami. Północna część zlewni miałaby być podłączona do zbiornika retencyjnego, mającego w  tym wariancie charakter zbiornika przepływowego z przelewem do kanału w ul .Nowogródzkiej i doprowadzeniem do kolektora w ul. Okrężnej, obsługującego południową część obszaru z odrębną podczyszczalnią, zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania z ul. Fromborską. W wariancie tym odbiornikiem podczyszczonych i retencjonowanych wód opadowych byłby rów melioracyjny, zlokalizowany na działce nr 517 – obręb 27, stanowiącej własność  prywatną. Teren ten podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej i ze względu na ograniczoną przepustowość hydrauliczną wymagałby  gruntownej  przebudowy i renowacji. W wariancje tym wymagana jest bezwzględnie retencja wód opadowych a zakres renowacji jest ograniczony względami ochrony zabytków i ochrony przyrody.    

.II wariant lokalizacyjny budowy sieci - Naturalne ukształtowanie wysokościowe terenu pozwala na ujęcie kanalizacji dla rozpatrywanego obszaru w jeden grawitacyjny system sieciowy. Odbiornik wód opadowych – rzeka Babica nie wymaga retencjonowania wody. Centralna podczyszczalnia zostanie zlokalizowana  w rejonie  końcówki ul. Haliny Poświatowskiej.

Do realizacji wybrano  II wariant lokalizacyjny jako optymalny z punktu widzenia ochrony środowiska,  ekonomiki inwestycji i dogodności eksploatacji sieci. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do inwestycji liniowych i nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko. Oddziaływanie przedsięwzięcia zaznaczy się głównie w fazie jego realizacji, wskutek konieczności zastosowania maszyn i sprzętu do realizacji prac budowlanych. Oddziaływania w fazie realizacji inwestycji będą miały charakter okresowy, lokalny i odwracalny. W celu ograniczenia oddziaływań inwestycji na środowisko teren zaplecza budowy będzie utwardzony. Powstające odpady  będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady należy gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający  środowisko przed zanieczyszczeniem. Plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; ewentualne rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usunąć. W sytuacjach awaryjnych takich np. jak wyciek paliwa zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie awarii oraz zanieczyszczonego gruntu. Wierzchnia warstwa gleby i humusu na odcinkach sieci, zlokalizowanych poza pasami drogowymi, przewidzianych do wykonania w technologii wykopu otwartego zostanie zabezpieczona i składowana  oddzielnie dla  ponownego wykorzystania po zakończeniu robót. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty. Prace będą realizowane w porze dziennej.

W trakcie eksploatacji inwestycji wody opadowe będą odprowadzane, po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, do rzeki Babicy. Kanały deszczowe, posadowione na głębokości do 4,0  m poniżej powierzchni terenu, nie wymagają konserwacji lub zabiegów eksploatacyjnych, wpływających na środowisko. Okresowo, z częstotliwością raz do roku kanały oraz części osadowe separatorów zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych  podlegać będą oczyszczaniu sprzętem „Wuko”. Z uwagi na zakres inwestycji nie będzie dochodzić do skumulowanych oddziaływań. 

Inwestor nie przewiduje stosowania żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w znacznej, ponad 50 km odległości od najbliższej granicy Państwa.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego. 

Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Pismem Nr ZNS-4316/59/1/12 z dnia 12.12.2012r. (data wpływu: 17.12.2012r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu realizacja inwestycji w proponowanym we wniosku zakresie nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno – zdrowotnej.
Postanowieniem Nr WSTE.4240.4.37.2012.KS z dnia 28.12.2012r. (data wpływu: 03.01.2013r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ przeanalizował szczegółowe uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia.

Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowoduje negatywnych zjawisk w środowisku. Teren lokalizowanego przedsięwzięcia nie należy do: obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów przylegających do jezior. 
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uznano, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej i odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

                   Anna Kulik

                 DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej

           i Ochrony Środowiska
Otrzymują:

1. Inwestor – Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.  ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, w imieniu którego działa Pan Edward Smentek przedstawiciel Zakładu Inżynierii Wodno - Ściekowej AQUA – PROJECT ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
2. Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg

3. Gmina Miasto Elbląg – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m

4. Gmina Miasto Elbląg – Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg  w/m

5. a/a [84139/2012/P]

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg                           ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg
3. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ul. Junaków 3,              82-300 Elbląg

PAGE  
1

