Elbląg, dnia 05.08.2013
DGKiOŚ-ROŚ.6220.26.2013.BC

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 59 ust. 1 art. 63 ust. 1, 4, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2, 3 ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku z § 3 ust. 1, pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

postanawiam

1. Nakładam na inwestora NESTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 13 02-676 Warszawa obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dodatkowego zbiornika, wymiana dystrybutorów oraz budowa pawilonu kasowo-handlowego na istniejącej stacji paliw NESTE” , mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.
2. Ustalam n/w zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Raport winien zawierać treści wynikające z art. 66 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 i ust. 6 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a w szczególności zawierać analizę  zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hałasu w formie graficznej i opisowej.
Uzasadnienie

W dniu 24.06.2013r.  zostało wszczęte na wniosek NESTE POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Postępu 13 02-676 Warszawa w imieniu którego działa Pan Mirosław Piątkowski Arsa Piątkowski Architektoniczne Studio Autorskie ul. Telimeny 4, 
80-124 Gdańsk postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa dodatkowego zbiornika, wymiana dystrybutorów oraz budowa pawilonu kasowo-handlowego na istniejącej stacji paliw NESTE”.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wynika to z § 3 ust. 1, pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Z analizy karty informacyjnej  przedsięwzięcia wynika że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie stacji paliw o dodatkowy podziemny zbiornik (40 m3 dwudzielni po 20 m3 w komorze) na paliwa V-power – ON i PB, budowie pawilonu stacji z kasami i częścią handlową wraz z WC oraz wymianie dystrybutorów w celu dostosowania istniejącej stacji paliw do sprzedaży nowych gatunków paliw z koniecznością zmiany systemu na obsługę kasową. Po wybudowaniu pawilonu kasowo  - sklepowego przewiduje się likwidację kontenerowego budynku technicznego obecnej stacji.
Przedmiotowa stacja wyposażona jest w:

· trzy zbiorniki podziemne dwupłaszczowe z monitoringiem ewentualnego przecieku w przestrzeni międzypłaszczowej oraz stanu napełnienia,
· system przewodów paliwowych z rur dwuścianowych typu UPP ,
· rury odpowietrzające i powrotu oparów,
·  rurociągi oddechowe ,
· urządzenia i aparaty w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożonych wybuchem,
· uziemienie wszystkich elementów instalacji paliwowej,
· system hermetyzacji napełniania zbiorników magazynowych (hermetyzacja I stopnia- opary wracają do cysterny),

· układ zabezpieczający przed zmieszaniem paliw, przed przepełnieniem paliw przy spuszczaniu paliwa z autocysterny,
· układ sygnalizacji nieszczelności płaszczy zbiorników w systemie mokrym,
· układ pomiaru poziomu paliwa oparty o elektrotechniczny system SITE – SENTINEL II firmy OPW,
· system odsysania oparów w czasie tankowania samochodów (hermetyzacja II stopnia - opary wracają do zbiornika),

· studnie nadzbiornikowe szczelne – bez odwodnień,
· zawory zwrotne w wypadku zerwania węża dystrybutora i uszkodzenia dystrybutora,

· piezometry do monitorowania stanu wód podziemnych ,

· system kanalizacji sanitarnej,
· system kanalizacji deszczowej z odolejaczem z terenów utwardzonych,
· system ogrzewania elektrycznego pawilonu stacji,

· instalację wodociągową,
·  instalacje elektryczną,

· dystrybutory paliwowe, dwustronne, czteromodułowe.
Paliwa dostarczane są typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. Autocysterny do transportu benzyn są wyposażone w instalacje do odprowadzenia oparów ze zbiorników magazynowych stacji. Częstotliwość uzupełniania stanu magazynowego paliw zależy od wielkości sprzedaży i wielkości jednorazowej dostawy.

Przyjmowanie paliw z autocystern do podziemnych zbiorników magazynowych odbywa się grawitacyjnie. Instalacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający hermetyczny rozładunek autocystern do wszystkich 5 komór zbiorników magazynowych benzyn i oleju napędowego. Hermetyzacja rozładunku benzyn osiągnięta będzie poprzez szczelne połączenie przewodu spustowego autocysterny z króćcem wlewowym odpowiedniego zbiornika . Drugim wężem zostaną spięte przestrzenie powietrzne cysterny i zbiorników, tworząc tzw. wahadło gazowe.

Do magazynowania paliw przewiduje się zbiorniki stalowe jednokomorowe – 3 szt., podziemne, dwupłaszczowe, do przechowywania produktów naftowych I i II klasy niebezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczone antykorozyjnie u producenta oraz jeden dodatkowy, nowo projektowany, dwukomorowy o poj. V=40m3 dwudzielny (20/20m3) na ON i Pb V-Power

Instalacja odpowietrzająca będzie zakończona zaworem oddechowym. Przewody wyprowadzone 4 m ponad poziom terenu, zlokalizowane zostały przy bloku króćców zlewnych i króćcu wahadła gazowego.

Zbiorniki benzyn odpowietrzane są wspólnym przewodem, drugim przewodem odpowietrzany jest zbiornik oleju napędowego.

Szczelność zbiorników kontrolowana będzie w sposób ciągły, z zastosowaniem tzw. mokrej metody sygnalizacji przecieków do przestrzeni międzypłaszczowej. Do wydawania paliw ze zbiorników podziemnych zastosowane będą jednakowe dystrybutory pięcioproduktowe, które zastąpią istniejące dystrybutory czteroproduktowe. Wszystkie dystrybutory zostaną umieszczone na systemowych ramach zagłębionych w wysepkach. Stacja paliw po rozbudowie przystosowana będzie nadal do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym lecz z płatnością w kasach stacji paliw. Oleje i płyny dostarczane będą w szczelnych opakowaniach handlowych, butelkach i pojemnikach o poj. 1 – 5 l. Przechowywane będą na regałach. Po modernizacji stację będzie obsługiwać 3 pracowników w systemie zmianowym. Projektowana stacja pracować będzie w ruchu całodobowym w zakresie dystrybucji paliw i usług podstawowych.

Nie przewiduje się występowania poważnych awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w centrum Elbląga u zbiegu ul. Sopockiej, ul.Bocianiej i Al. Tysiąclecia, w obrębie 21 na działkach ewidencyjnych nr 39/1 , 39/2. 
Od północy graniczy z Al. Tysiąclecia od południowego – wschodu z ul. Sopocką od zachodu ul. Bocianią. Najbliższe zabudowania o charakterze mieszkalnym znajdują się od strony zachodniej w odległości 50 m od wysp z dystrybutorami, od strony wschodniej  50 m od punktu zlewu paliwa oraz od strony południowej – 70 m od wysp z dystrybutorami. Wzdłuż ul. Sopockiej i Al. Tysiąclecia usytuowany jest szpaler drzew – lipy o wys. Ok. 7 - 8 m. 
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie może stanowić źródło hałasu oraz powodować zanieczyszczenie powietrza w szczególności dla mieszkańców sąsiadujących budynków wielorodzinnych. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na  środowisko pozwoli na pełną analizę  w zakresie wymogów higienicznych i zdrowotnych, wpływu planowanego przedsięwzięcia na istniejące budynki mieszkalne będące w sąsiedztwie.
Miasto Elbląg leży w odległości około 50 km od granicy Rosji.  Ze względu na dużą odległość od granicy przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem Nr ZNS-4316/41/1/13 z dnia 19.07.2013r. (data wpływu: 22.07.2013r.)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg  wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 i ust. 6 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Postanowieniem Nr WSTE.4240.6.5.2013.JS z dnia 17.07.2013r. (data wpływu: 22.07.2013) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego  przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak skala przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej  możliwość emisji hałasu i innych zanieczyszczeń  oraz skalę możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organ nałożył na inwestora obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu zgodnie z  art. 66 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 i ust. 6 w/w ustawy. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać analizę  zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hałasu w formie graficznej i opisowej.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

1. Inwestor – NESTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 13 02-676 Warszawa w imieniu którego działa Pan Mirosław Piątkowski Arsa Piątkowski Architektoniczne Studio Autorskie ul. Telimeny 4, 80-124 Gdańsk
2. Gmina Miasto Elbląg – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m

3. a/a [46357/2013/P]
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg                          ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg.

PAGE  
4

