WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT   OCHRONY  ŚRODOWISKA   W   OLSZTYNIE

DELEGATURA  W  ELBLĄGU

INFORMACJA  O  STANIE  ŚRODOWISKA  NA OBSZARZE

MIASTA ELBLĄGA W 2012 ROKU 

	Materiał przygotowano:

w Dziale Monitoringu
Delegatury WIOŚ w Elblągu
	Kierownik Delegatury w Elblągu
mgr inż. Krystyna Wątroba







Elbląg,  wrzesień 2013
Spis treści

2I. WSTĘP


2II. MONITORING ŚRODOWISKA


3II.1. Monitoring wód powierzchniowych


3II.1.1. Elbląg (JCW PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno)


5II.1.2. Kumiela (JCW PLRW20001754529 Kumiela)


7II.2. Punktowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych


7II.2.1.Ścieki komunalne


9II.2.2. Ścieki przemysłowe


10II.3. Monitoring powietrza


15II.4. Monitoring hałasu


16II.4.1. Hałas instalacyjny


18II.4.2. Hałas drogowy


19II.5. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)


20II.6. Gospodarka odpadami


20II.6. 1. Odpady komunalne


21II.6.2. Selektywna zbiórka odpadów


23II.6.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym


24II.6.3.1. Odpady niebezpieczne


25II.6.3.2. Gospodarowanie odpadami


27III. DZIAŁALNOŚĆ  INSPEKCYJNA


28III. 1.Cele kontrolne


31III.2.  Kontrole interwencyjne


31III.3. Pozostałe zadania realizowane w ramach działalności inspekcyjnej


38III.4. Zdarzenia o znamionach poważnej awarii




I. WSTĘP


Elbląg leżący na pograniczu dwóch mezoregionów: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej zajmuje powierzchnię 79,52 km2 i zamieszkiwany jest przez 127 954 osoby. Zachodnia część miasta położona jest na depresyjnym terenie Żuław Wiślanych (0,4 m ppm), pozostała na Wysoczyźnie Elbląskiej (obszar falisto-pagórkowaty z licznymi, erozyjnymi wąwozami o głębokościach dochodzących do 60 m). Na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, ze względu na wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze, utworzono Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. 

Struktura użytkowania gruntów miasta przedstawia się następująco:

· 35 %  tereny uprawne,
· 26 %  lasy i parki,
· 25 %  tereny zurbanizowane,
· 1 % woda,
· 13% inne
Rys. 1. Struktura użytkowania gruntów miasta 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Stan środowiska na terenie miasta opracowano na podstawie informacji uzyskanych w ramach wykonywania ustawowych zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Elblągu.
II. MONITORING ŚRODOWISKA

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku, utworzonym w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

W 2012 roku, na obszarze miasta realizowano badania monitoringowe związane z badaniami i oceną jakości wód powierzchniowych,  powietrza, pomiarami hałasu przemysłowego i pól elektromagnetycznych. Zgromadzono również informacje z zakresu jakości i ilości ścieków odprowadzanych z punktowych źródeł zanieczyszczeń, wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska z podmiotów korzystających ze środowiska, oraz gospodarki odpadami na terenie miasta.

II.1. Monitoring wód powierzchniowych
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizycznych i chemicznych w ramach PMŚ, należą do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony jest przez Delegaturę w Elblągu zgodnie z Wojewódzkim Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010–2012, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w podsystemie monitoringu jakości wód powierzchniowych. W 2012 roku wykonano badania jakości wód rzeki Elbląg w przekroju Nowakowo oraz Kumieli w przekroju Zatorze. 
II.1.1. Elbląg (JCW PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno) 

Zlewnia jednolitej części wód (jcw) „Elbląg od Młynówki do ujścia” obejmuje  powierzchnię 501,9 km2. Długość cieków w jcw wynosi 197 km. Rzeka Elbląg należy do dorzecza Wisły w regionie wodnym Dolnej Wisły.  Średni przepływ rzeki w przekroju ujściowym wynosi 8,6 m3/s. Poziom wód w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu wody Zalewu Wiślanego. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego występuje cofka. Zmiany kierunku przepływu wód w rzece powodują duże wahania zasolenia oraz resedymentację osadów dennych. Elbląg ma charakter rzeki nizinnej i skanalizowanej, który decydują o stanie czystości oraz intensywności procesów samooczyszczania (minimalny spadek, mały przepływ, a czasami jego brak, postępująca eutrofizacja powodująca zarastanie dna i brzegów oraz duża ilość osadów dennych). Nieznaczna wielkość przepływu dużych mas wody nie jest  zdolna oczyścić dna rzeki z osadów oraz natlenić wodę w warstwie przydennej. Wskutek tego osad ulega fermentacji beztlenowej, powstające gazy wprowadzają osad w ruch, następuje rozkład substancji organicznej i w konsekwencji okresowe deficyty tlenowe. 


Dorzecze Elbląga posiada rozgałęziony koncentryczny układ hydrograficzny. Bezpośrednio do rzeki Elbląg wpływa kilka niewielkich cieków (Fiszewka, Tyna, Kumiela i Babica). Główne zasilanie rzeki pochodzi z jeziora Drużno. W północno-wschodniej części zlewni znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Ponadto na obszarze zlewni występują cztery rezerwaty przyrody (Jezioro Drużno, Zatoka Elbląska, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki) oraz pięć obszarów chronionego krajobrazu (Jeziora Drużno, Rzeki Dzierzgoń, Kanału Elbląskiego, Rzeki Wąskiej, Rzeki Nogat).


Pod względem gospodarczym i turystycznym rzeka Elbląg wykorzystywana jest jako szlak żeglugowy. Na rzece znajduje się Port Morski w Elblągu. Woda z rzeki pobierana jest do celów technologicznych przez zakłady przemysłowe miasta Elbląga, a w okresach suszy, za pomocą systemu melioracyjnego, może być wykorzystana do nawadniania obszarów rolniczych na Żuławach. 

Najbardziej znaczącą presję na jakość wód, omawianej części wód, wywiera ładunek zawarty w ściekach odprowadzanych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Elblągu, z której w 2012 roku odpływało 22550 m3/d (w oparciu o inf. przesłaną przez podmiot). Ponadto do jcw odprowadzane są oczyszczone ścieki technologiczne (w ilości 147,22 m3/d), wody pochłodnicze w ilości 33371 m3/d oraz mieszanina wód opadowych, popłucznych i pochłodniczych w ilości 58,28 m3/d z Energii Kogeneracji Sp. z o.o. w Elblągu, wody pochłodnicze z Alstom Power Sp. o.o. w Elblągu w ilości 243,44 m3/d, wody pochłodnicze z Odlewni Elzamech w Elblągu – 445,65 m3/d. Ponadto do, będącej dopływem Elbląga, rzeki Danówki odprowadzane są także ścieki socjalno-bytowe z PPHU Patrex w Elblągu w ilości około 2 m3/d.
Badania jcw „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno” prowadzono w 2012 roku w zakresie monitoringu diagnostycznego w punkcie pomiarowym Elbląg - Nowakowo zlokalizowanym w odległości 2,5 km od ujścia do Zalewu Wiślanego.

Klasyfikacja stanu ekologicznego


Klasyfikację jakości wód wykonano w oparciu o granice klas właściwe dla typu  abiotycznego 19 (z uwagi na weryfikację typu „0” wykonaną przez Delegaturę w Elblągu).

Elementy  biologiczne – w zakresie elementów biologicznych wykonano badania fitoplanktonu (wskaźnik IFPL 0,296 - IV klasa), makrofitów (Indeks MIR 30,8 - III klasa) oraz makrobezkręgowców bentosowych (Indeks MMI 0,145 - V klasa). Najmniej korzystną ocenę uzyskał wskaźnik makrobezkręgowce bentosowe, w związku z czym elementom biologicznym nadano V klasę.
Elementy fizykochemiczne  - ocena wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.1.– 3.5. wskazywała na stan poniżej dobrego. Wskaźnikami przekraczającym dopuszczalne normy były: OWO, przewodność elektrolityczna, chlorki i azot Kjeldahla. Przekroczenie wartości granicznych przewodności elektrolitycznej w 200 C i chlorków jest wynikiem wlewów zasolonych wód z Zalewu Wiślanego, jednak z uwagi na przekroczenie wartości granicznych również przez inne wskaźniki (OWO i azot Kjeldahla) nie odstąpiono od klasyfikacji tych elementów. 

Wartości wskaźników z grupy 3.6. wskazują na II klasę.
Elementy hydromorfologiczne – jcw naturalna; brak zmian hydromorfologicznych –  I klasa.
W oparciu o uzyskane wyniki badań, elementów biologicznych i fizykochemicznych oraz uwzględniając elementy hydromorfologiczne, stan ekologiczny jcw „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno” oceniono jako zły.
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych - ocena spełnienia wymogów jakości wód dla obszarów chronionych wykazała, że zarówno dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (OWO, fosforany), jak i dla wód przeznaczonych do bytowania ryb (fosfor og., całkowity chlor pozostały), wymogi nie zostały spełnione. 

Klasyfikacja stanu chemicznego
Elementy chemiczne - stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego z uwagi na niedotrzymanie środowiskowych norm jakości przez wskaźniki WWA (∑benzo(g,h,i)perylenu i indeno (1,2,3-cd)pirenu) oraz związki tributylocyny. Przekroczenia dotyczyły wartości średniorocznych.
Klasyfikacja jednolitej części wód
Stan jednolitej części wód oceniono jako zły ze względu na zły stan ekologiczny, zły stan chemiczny oraz niedotrzymanie wymogów określonych dla obszarów chronionych.
II.1.2. Kumiela (JCW PLRW20001754529 Kumiela)
Kumiela, zwana potocznie Dzikuską, jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym dopływem rzeki Elbląg. Powierzchnia zlewni jcw zajmuje 54 km2. Długość cieków wynosi 26,9 km. Kumiela należy do dorzecza Wisły w regionie wodnym Dolnej Wisły. Przepływ średni w przekroju ujściowym wynosi 0,28 m3/s. Kumiela wypływa z Jeziora Starego położonego na wysokości 172,6 m n.p.m. i w swoim biegu przepływa przez zbiornik zaporowy (Jezioro Goplenica). Najważniejszym i największym dopływem Kumieli jest Srebrny Potok. Zasilana jest także wodami Jeziora Martwego. Od źródeł aż do zabudowy miejskiej rzeka płynie przez lasy, dolny odcinek płynący przez miasto  jest skanalizowany, a ujściowy dodatkowo obwałowany. 


Większa część jcw położona jest w obrębie Wysoczyzny Elbląskiej. Tylko niewielki odcinek znajduje się na Żuławach Wiślanych. Na obszarze jcw  występuje zróżnicowana rzeźba z przewagą falistej, porozcinanej głębokimi dolinami erozyjnymi.


Przeważająca część zlewni objęta jest ochroną prawną z uwagi na położenie w obrębie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Kumiela jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni Nadleśnictwa w Elblągu (0,5 m3/d w oparciu o inf. przesłaną przez podmiot). Rzeka jest odbiornikiem wód opadowych z terenu miasta, a na odcinku ujściowym  znajduje się wylot awaryjny z przepompowni ścieków z osiedla mieszkaniowego Elbląg - Zatorze. Do Srebrnego Potoku (do 15.07.2013 roku) były odprowadzane ścieki z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Stobojach (6,55 m3/d).

Rzeka w całości  stanowi jednolitą część wód. W 2012 roku badania prowadzono w zakresie monitoringu operacyjnego w punkcie pomiarowym Kumiela – Elbląg, Zatorze położonym w odległości 0,1 km od ujścia do rzeki Elbląg. 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

Elementy  biologiczne  – wykonano badania fitobentosu (Indeks Okrzemkowy 0,446 – II klasa), które pozwoliły zakwalifikować elementy biologiczne do II klasy.

Elementy fizykochemiczne  - ocena wskaźników z grupy 3.1 - 3.5. wskazała na II klasę. Jedynie wartości stężeń azotu Kjeldahla nieznacznie przekroczyły poziom dopuszczalny dla klasy II. Skorzystano z zapisów załącznika 7.XVII. 4 rozporządzenia  w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545 z 9 listopada 2011 r.) i po uwzględnieniu niepewności pomiaru zaklasyfikowano również ten wskaźnik do II klasy.

Elementy hydromorfologiczne – jcw silnie zmieniona, ciek biegnie głównie przez intensywnie zagospodarowane obszary miasta  - I klasa
W oparciu o uzyskane wyniki badań, elementów biologicznych i fizykochemicznych oraz uwzględniając elementy hydromorfologiczne potencjał ekologiczny jcw „Kumiela” oceniono jako dobry i powyżej dobrego.
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych – wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych zostały spełnione. 

Nie wykonano klasyfikacji stanu jednolitej części wód „Kumiela” z uwagi na brak oceny stanu chemicznego.
II.2. Punktowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych
II.2.1.Ścieki komunalne
W 2012 roku z terenu Elbląga do wód powierzchniowych odprowadzono ogółem 8254,6 tys. m3 oczyszczonych ścieków komunalnych, z czego z komunalnej oczyszczalni ścieków w Elblągu do rzeki Elbląg odpłynęło 8253,6 tys. m3 (99,99% ogólnej ilości). Pozostałe 1,0 tys. m3 (0,01%) to ścieki z:

· mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Patrex” Poland Import-Export, 

· mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Nadleśnictwa Elbląg.

Tab. 1 . Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzonych  w  2012 roku do wód powierzchniowych  z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga 
	Nazwa podmiotu (data ostatniej kontroli)
	Rodzaj oczyszczalni
	Odbiornik ścieków (km rzeki)
	Średnie stężenia / ładunek dobowy zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika
	Ilość ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych w 2012 roku [m³]

	
	
	
	BZT5
	ChZT-Cr
	Zaw. og.
	Nog.
	Pog. 
	

	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji  Sp. z o.o  w Elblągu ul. Rawska 2-4 oczyszczalnia w Elblągu    

17-19.12.2012
	Mb; denitryfikacja defosfatacja 
	Elbląg za pośrednictwem kanału o dł. 160 m
	Średnie stężenia [mg/dm³]
	8253588,0

	
	
	
	4,54
	46,29
	8,29
	5,26
	0,51
	

	
	
	
	Ładunek dobowy [kg/d]
	

	
	
	
	102,41
	1043,91
	186,98
	118,58
	11,5
	

	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Patrex" Poland w Elblągu ul. Mazurska 46 01.08.- 04.09.2012
	Mb
	Danówka poprzez rów melioracyjny  
	Średnie stężenia [mg/dm³]
	800,0

	
	
	
	63,3
	226,0
	30,00
	-
	-
	

	
	
	
	Ładunek dobowy [kg/d]
	

	
	
	
	0,14
	0,5
	0,06
	-
	-
	

	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

ul. Marymoncka 5 13.12.2000
	Mb
	Kumiela poprzez kanał drenażowy
	Średnie stężenia [mg/dm³]
	180

	
	
	
	12,5
	57,0
	24,0
	-
	-
	

	
	
	
	Ładunek [kg/d]
	

	
	
	
	0,006
	0,028
	0,012
	-
	-
	


Tab. 2. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu miasta Elbląg w latach 2005-2012
	Rok
	Ilość ścieków tys. m3/rok
	BZT5
	ChZT-Cr
	Zawiesina ogólna
	Azot ogólny
	Fosfor ogólny

	
	
	Mg/rok

	2005
	9195
	51
	453
	49
	58,6
	8,7

	2006
	8583
	36
	330
	47
	46,9
	7,1

	2007
	9273
	34,4
	357,2
	48,4
	51,9
	5,6

	2008
	8768
	46,7
	382,3
	74,9
	44,2
	5,1

	2009
	8663
	51,3
	369,1
	68,4
	47,2
	4,5

	2010
	7971
	32,0
	299,1
	46,0
	50,7
	4,9

	2011
	8423
	29,9
	316,3
	40,5
	54,2
	4,5

	2012
	[image: image8.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

BZT5 ChZT-Cr Zawiesina og. Azot ogólny Fosfor ogólny

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8255
	[image: image9.png]=13 - oleje i odpady cieklych paliw (z wylaczeniem olejéw jadalnych oraz grup 05,12 19)

18 - odpady medyczne

12 - odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

=16 - odpady nieujete w innych grupach
07 - odpady z produkci, przygotowania, obrotu i stosowania produktéw przemystu chemii organicznej

15 - odpady opakowaniowe, sorbenty. tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujgte w innych
grupach

=19 - odpady z instalacji i urzadzeit stuzacych zagospodarowaniu odpadéw, z oczyszczalni sciekéw oraz z uzdatniania
wody pitnej i wody do celéw przemystowych




37,4
	[image: image10.png]360 000

350 000

340000

330000

320000

310000

300 000

290 000

280 000

355355

335765

334998

WielkoS¢ emisji CO2 (Mg)

=2005
2006
=2007
=2008
®2009
®2010
®2011

2012




381,2
	[image: image11.png]1400

1200

1000

800

600

400

200

e

s’

Pyt ogslem

502

NoO2

co

®mEmisja ogolem

" Energa Kogeneracja
sp.z0.0.
BEPEC Sp. zo.0.




68,3
	[image: image12.png]3000
2500
2000

Mg 1500
1000

500

Pyl ogdlem

Dwutlenek
siarki

Tlenki azotuw
przeliczeniu na
NoO2

Tlenek wegla  Gazy ogdlem Pyly i gazy
ogslem

=2005
=2006
2007
m2008
®2009
m2010
®2011
w2012




43,3
	[image: image13.png]tereny uprawne

o lasy i parki

™ tereny zurbanizowane
inne

= woda




4,2


Rys. 2. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2005-2012
[image: image2.png]$cieki komunalne odprowadzane do wéd powierzchniowych z
terenu Elblaga wlatach 2005-2012.

9500
9000
tys.ms 8500
8000
7500

7000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012





[image: image14.png]Mg

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

2009

2010 2011
Bm. Elblag Dwoj. warmirisko-mazurskie

2012




Rys. 3. Ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2005-2012

W stosunku do roku 2011 ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych z terenu Elbląga do wód powierzchniowych zmniejszyła  się o 2%  i jednocześnie  zmalały ładunki azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Natomiast wzrosły  ładunki BZT5, ChZT-Cr i zawiesiny ogólnej.
II.2.2. Ścieki przemysłowe

Z kategorii ścieków przemysłowych z terenu miasta do wód powierzchniowych odprowadzane są wody pochłodnicze i ścieki technologiczne.  W roku 2012 z terenu miasta odprowadzono ogółem 12541,1 tys. m3 ścieków przemysłowych w tym 12465,9 tys. m3 wód pochłodniczych. Największe ilości odprowadziły następujące podmioty (dane w oparciu   o informację z zakładu zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji z dnia 19 listopada 2008 roku (Dz.U. Nr 215, poz. 1366)): 

· Energa Kogeneracja Sp. z o.o. - 12 288,9 tys. m3/rok, (w tym: 12 213,7 tys. wód pochłodniczych; 53,8 tys. m3/rok ścieków technologicznych z SUW; 21,3 tys. m3/rok wód popłucznych, opadowych i pochłodniczych odprowadzonych wylotem W2
· Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. - 163,1 tys. m3/rok (wody pochłodnicze)
· Alstom Power Sp. z o.o. -  89,1 tys. m3/rok (wody pochłodnicze)
Ogółem z terenu miasta do wód powierzchniowych ze źródeł zewidencjonowanych w 2012 roku odpłynęło 20795,7 tys. m3 ścieków (komunalnych, wód pochłodniczych, ścieków technologicznych).
Rys.4. Struktura ścieków odprowadzanych z miasta Elbląga  do wód powierzchniowych w 2012
[image: image3.png]Struktura $ciekéw odprowadzanych z miasta Elblgga
do wdd powierzchniowych w 2012 roku

0,40%

= §cicki komunalne
= wody pochtodnicze

® Scieki technologiczne





II.3. Monitoring powietrza

Zanieczyszczenie powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale niebędące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza. 

Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są:

· źródła zorganizowane emitujące zanieczyszczenia w czasie procesów energetycznego spalania paliw oraz przemysłowych procesów technologicznych (tzw. emisja punktowa),

· środki transportu samochodowego, wodnego, lotniczego (tzw. emisja liniowa)

· paleniska i kotłownie indywidualnych systemów grzewczych, budynków oraz niezorganizowana emisja powierzchniowa z procesów technologicznych oraz hałd i składowisk odpadów (tzw. emisja powierzchniowa).


W celu określenia wielkości presji powodowanej przez źródła punktowe w 2012 roku, wykorzystano przesyłane przez podmioty informacje o zakresie korzystania ze środowiska (w 2012 roku otrzymano informacje od 67 podmiotów; w 2011 – 64).

W 2012 roku z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Elbląga do powietrza wyemitowano ogółem:
· Pył ogółem - 157 Mg
· Dwutlenek siarki (SO2) - 1209 Mg
· Tlenek węgla (CO) - 110Mg

· Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2 - 668 Mg
Tab. 3. Emisja do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga w latach 2005-2012
	Rok
	Pył ogółem

[Mg]
	Dwutlenek siarki

[Mg]
	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 [Mg]
	Tlenek węgla

[Mg]
	Gazy ogółem [Mg]
	Pyły i gazy ogółem

[Mg]

	2005
	396
	1032
	749
	359
	2140
	2536

	2006
	170
	651
	558
	286
	1494
	1664

	2007
	143
	1515
	537
	332
	2384
	2527

	2008
	175
	1118
	560
	268
	1946
	2121

	2009
	148
	1189
	581
	192
	1962
	2110

	2010
	135
	1244
	651
	149
	2044
	2179

	2011
	159
	1241
	617
	125
	1983
	[image: image15.png]Otworzywa sztuczne
Bpapier i tektura
mszldo

Opozostale




2142

	2012
	[image: image16.png]mMetale
OTworzywo sztuczne
mszkio

mPapier i tektura

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rok




157 
	[image: image17.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

BZT5 ChZT-Cr Zawiesina og. Azot ogólny Fosfor ogólny

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1209
	668
	110  
	1987
	2144



Porównując wielkości emisji w latach 2012 i 2011 odnotowano wzrost emisji tlenków azotu o 8,3% (wzrost emisji NO2 z Energii Kogeneracji o 43 Mg). Pozostałe zanieczyszczenia wykazywały nieznaczną tendencję spadkową:

· tlenku węgla o 12% (spadek emisji z ALSTOM Power Sp. z o.o. o 20 Mg)
· dwutlenek siarki o 2,6%, 
· pyły ogółem o 1,3%). 
Rys. 5. Emisja podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w latach 2005 – 2012 na obszarze Elbląga


[image: image4]
Podobnie do lat ubiegłych najwięksi emitenci na terenie miasta to wytwórcy energii elektrycznej i cieplnej - ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. i Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., których udział w emisji ogółem wynosi 95,6% w dwutlenku siarki, 94,2% w tlenkach azotu oraz 85,5% w tlenku węgla i pyłach ogółem.
Rys.6. Udział emisji zanieczyszczeń z Energi Kogeneracja sp. z o.o. i EPEC Sp. z o.o. w emisji ogółem w 2012 roku


[image: image5]
W 2012 roku procentowy udział podstawowych zanieczyszczeń, pochodzących z wymienionych podmiotów, w emisji ogólnej wynosił: 85,5% zanieczyszczeń pyłowych i 94,5 % zanieczyszczeń gazowych.

Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma dwutlenek węgla emitowany do powietrza zarówno ze źródeł naturalnych (wybuchy wulkanów, wietrzenie skał, wyładowania atmosferyczne, procesy biologiczne), jak i w wyniku działalności człowieka. Największe źródła antropogeniczne to spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, transport samochodowy i lotniczy oraz procesy związane z produkcją towarów przemysłowych. Wysoka koncentracja CO2 w bardzo dużym stopniu wpływa na postępujące zmiany klimatu.
Na terenie Elbląga największy udział w emisji CO2 do powietrza posiada:

· Energa Kogeneracja Sp. z o.o., (ok. 88 % emisji ogółem),

· Emisja z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (8,6% emisji ogółem).

W stosunku do roku 2011 emisja CO2 wzrosła o 4%.
Rys.7. Emisja  CO2 do powietrza  z terenu Elbląga w latach 2005-2012

[image: image6]
W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontynuował badania jakości powietrza w oparciu o obowiązek zawarty w artykułach 89-94 ustawy Prawo Ochrony Środowiska transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2008/50/WE z 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005). 
Celem badań jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza i innych kryteriów oceny jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a w dalszej kolejności monitorowanie efektywności działań, podejmowanych w ramach planów i programów ochrony powietrza na obszarach przekroczeń.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wydzielono 3 strefy dla których, uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031), dokonuje się oceny jakości powietrza: 
· miasto Olsztyn
· miasto Elbląg
· strefa warmińsko-mazurska.

Ocenę jakości powietrza w strefie wykonuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). W 2012 roku ocenę wykonano w oparciu o dane zgromadzone w bazie JPOAT pochodzące z pomiarów prowadzonych na automatycznej stacji badania jakości powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Bażyńskiego. W stacji wykonywane są pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu PM10, benzenu, ozonu oraz prowadzone są obserwacje meteorologiczne. W 2010 roku na stacji uruchomiono stanowiska manualne badania pyłu PM10 i PM2,5 oraz metali ciężkich i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Dane ze stacji monitoringu powietrza udostępnione są na stronie internetowej  http://www.wios.olsztyn.pl:82/. 
Klasyfikacja strefy miasto Elbląg w 2012 r
· A ze względu na stężenia zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, benzenu, O3, PM2,5, PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu w pyle PM10, które nie przekraczały wartości dopuszczalnych pod kątem ochrony zdrowia,
· D2 ze względu na przekroczenia wartości celu długoterminowego ozonu pod kątem ochrony zdrowia,
· C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu w pyle PM10. 

Główne przyczyny wystąpienia przekroczeń związane są z niską jakością paliw spalanych w zbyt niskiej temperaturze  (przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu).
Strefa została zakwalifikowana do kontynuacji pomiarów benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz opracowania programu ochrony powietrza w celu redukcji zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10. Obowiązek ustawowy sporządzenia programów ochrony powietrza spoczywa na zarządzie województwa, a jego realizacja na władzach miasta.
Tab. 4.  Rodzaje i ilości gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza w 2012 roku z terenu  Elbląga
	Lp.
	Rodzaj gazów lub pyłów
	Emisja ogółem [kg/rok]

	1.
	Akrylonitryl (aerozol)
	30,23

	2.
	Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
	13,05

	3.
	Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
	0,515

	4.
	Alkohole alifatyczne i ich pochodne
	13578,612

	5.
	Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
	28,405

	6.
	Aminy i ich pochodne
	32,8075

	7.
	Amoniak
	161,575

	8.
	Arsen
	-

	9.
	Azbest
	-

	10.
	Benzen
	336,002

	11.
	Benzo/a/piren
	6,464

	12.
	Bizmut
	-

	13.
	Cer
	-

	14.
	Chlorek winylu (w fazie gazowej)
	-

	15.
	Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
	-

	16.
	Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC
	95,877

	17.
	Chrom
	58,3661

	18.
	Cyna
	33,34

	19.
	Cynk
	22,8766

	20.
	Tetrachlorek węgla
	-

	21.
	Dwusiarczek węgla
	-

	22.
	Dwutlenek siarki
	1208966,84

	23.
	Dwutlenek węgla
	31940708

	24.
	Etery i ich pochodne
	249,6211

	25.
	Halony: 1211,1301,2402
	-

	26.
	Halony z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach
	-

	27.
	Heksafluorek siarki
	-

	28.
	Kadm
	0,5

	29.
	Ketony i ich pochodne
	8305,4

	30.
	Kobalt
	8,00

	31.
	Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
	202,7552

	32.
	Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
	4941,99

	33.
	Mangan
	40,91

	34.
	Metan
	5718,82

	35.
	Molibden
	-

	36.
	Nikiel
	12,1686

	37.
	Oleje (mgła olejowa)
	68,3376

	38.
	Ołów
	0,362

	39.
	Organiczne pochodne związków siarki
	-

	40.
	Perfluorowęglowodory
	11,2

	41.
	Pierwiastki metaliczne i ich związki
	565,1615

	42.
	Pierwiastki niemetaliczne
	2,2763

	43.
	Podtlenek azotu
	-

	44.
	Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany
	-

	45.
	Polichlorowane bifenyle
	-

	46.
	Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
	-

	47.
	Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki)
	200,98

	48.
	Pyły nawozów sztucznych
	

	49.
	Pyły polimerów
	39,45

	50.
	Pyły środków powierzchniowo czynnych
	

	51.
	Pyły węgla brunatnego
	636,12

	52.
	Pyły węglowo-grafitowe , sadza
	5501,5174

	53.
	Pyły ze spalania paliw
	270609,7899

	54.
	Pyły pozostałe
	36958,4746

	
	pyły suma
	156953,84

	55.
	Rtęć
	-

	56.
	Sole niemetali
	-

	57.
	Substancje organiczne
	-

	58.
	Tlenek węgla
	109544,74

	59.
	Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
	667802,5995

	60.
	Tlenki niemetali
	-

	61.
	1,1,1-trójchloroetan
	-

	62.
	Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
	14235,4237

	63.
	Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
	47421,8997

	64.
	Wodorofluorowęglowodory
	158,8

	65.
	Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
	179,73

	66.
	Związki heterocykliczne
	134,81

	67.
	Związki izocykliczne
	1,06


Tab. 5. Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza w Elblągu  w latach 2010 - 2012

	Substancja
	2010
	2011
	2012

	SO2
	µg/m3
	1h max
	62,5
	42,4
	55,9

	
	
	24h max
	25
	10,6
	22,5

	
	
	śr. roczna
	5,78
	2,14
	3,7

	NO2
	µg/m3
	1h max
	132,7
	165,4
	101,3

	
	
	śr. roczna
	13,72
	15,2
	14,1

	PM10
	 µg/m3
	24h max
	148,9
	80,1
	

	
	
	śr. roczna
	26,5
	24,6
	25,9 / 24m

	
	 ilość przekroczeń 24h max
	37
	24
	20 / 16m

	CO
	µg/m3
	8h max
	2257
	1780
	1969

	O3
	µg/m3
	8h max
	130,5
	133,6
	138,4

	
	ilość przekroczeń 8h max
	8
	 12
	14

	C6H6
	µg/m3
	śr. roczna
	1,58
	0,6
	b.d.

	B(A)P Benzo(a)piren
	ng/m3
	śr. roczna
	2,56
	2,84
	3,3

	PM2,5
	µg/m3
	śr. roczna
	17,6m
	17,6m
	18,0m


II.4. Monitoring hałasu
W dzisiejszym zurbanizowanym świecie mamy do czynienia z powszechną obecnością hałasu. Występuje on zwłaszcza w dużych miastach, wzdłuż tras komunikacyjnych, wokół obiektów przemysłowych i usługowych. Klimat akustyczny środowiska jest to zespół zjawisk akustycznych występujących na danym obszarze, niezależnie od źródeł je wywołujących. Klimat ten, zwłaszcza w warunkach lokalnych, cechuje się silnymi zmianami w czasie i przestrzeni, zależy natomiast w głównej mierze od stopnia nasycenia środowiska urządzeniami i pojazdami, a także układu urbanistycznego cechującego lokalne środowisko.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu, jak najlepszego klimatu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej wartości dopuszczalnej lub na tym poziomie oraz na zmniejszaniu poziomu hałasu do co najmniej dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany - art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Hałas jest określany, jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez środki transportu, ruch drogowy, kolejowy, samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. 
Według art. 117 ust. 1 ustawy Poś, oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN z uwzględnieniem między innymi danych demograficznych oraz sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

Zgodnie z przepisami art. 118 ustawy Poś, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, starosta sporządza mapy akustyczne dla aglomeracji, zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany sporządzić mapy akustyczne, jeśli eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Mapy akustyczne sporządza się co 5 lat. Na obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Pomiary poziomu hałasu prowadzone są w dwóch obszarach:

· hałas przemysłowy (instalacyjny) – hałas powodowany przez podmioty gospodarcze, badania prowadzone w trakcie kontroli podmiotów; informacje uzyskiwane są w ramach prowadzonego przez podmioty automonitoringu

· hałasu komunikacyjny (drogowy)
W związku z tym, że obowiązek wykonanie mapy akustycznej Elbląga spoczywa na Prezydencie Miasta Inspektorat prowadził wyłącznie badania hałasu przemysłowego.

 II.4.1. Hałas instalacyjny

Źródłem hałasu instalacyjnego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, a także urządzenia obiektów handlowych (wentylatory ścienne i dachowe, skraplacze, urządzenia klimatyzacyjne) oraz urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów prowadzących działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny.

Zagrożenie hałasem przemysłowym ma charakter lokalny i obejmuje swym zasięgiem jedynie niewielkie obszary zabudowy mieszkaniowej sąsiadujące bezpośrednio z obiektem będącym źródłem emisji hałasu.

W 2012 roku badania poziomu dźwięku emitowanego do środowiska wykonano w 11 podmiotach.  W czterech przypadkach wystąpiło przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze nocnej, w trzech w porze dziennej
Tab. 6. Wyniki pomiarów hałasu instalacyjnego wykonanych na terenie Elbląga w 2012 roku  w ramach kontroli oraz automonitoringu 
	L.p.
	Nazwa i adres podmiotu
	Wartość dopuszczalna wg decyzji lub rozp. MŚ z 14.06.2007r. (Dz.U. z 2007r., Nr 120, poz. 826)*** [dB] 
	Wielkość przekroczenia

[dB]

	1.
	P.H.U. "TARA" s.c. Adam Rokicki Izabela Rokicka PUB "KLEPSYDRA" ul. 1 Maja 48 82-300
 Elbląg
	45 pora nocy
	8,5

	2.
	FIRMA HANDLOWA "RUDNICKI" KATARZYNA RUDNICKA w Elblągu ul. Willowa 1 82-300 Elbląg Punkt zbierania i przeładunku złomu stalowego przy ul. Dębowej 3 w Elblągu
	55 pora dnia**
	0,3

	
	
	45 pora nocy**
	-

	3.
	„FU-WI" Sp. z o.o. ul. Grochowska 5B, 82-300 Elbląg
	55 pora dnia
	4,4

	
	
	45 pora nocy
	-

	4.
	Przedsiębiorstwo Handlowe JAGA Mariusz Kurs, ul. Nowowiejska 1C, 82-300 Elbląg (dwukrotny pomiar bez przekroczeń)
	55 pora dnia**
	-

	
	
	45 pora nocy**
	-

	5.
	ING PFCE Ogrody Sp. z o.o., Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Dąbka 152, 82 – 300 Elbląg
	55 pora dnia
	-

	
	
	45 pora nocy
	4,1

	6.
	Hotel Elbląg, ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg
	55 pora dnia
	-

	
	
	45 pora nocy
	3,1

	7.
	SELMET B.J. Rudniccy Spółka Jawna, ul. Traugutta 31, 82-300 Elbląg, składnica złomu przy ul. Grunwaldzkiej 6g (dwukrotny pomiar)
	55 pora dnia
	0,5

	
	
	45 pora nocy
	-

	8.
	"WOLNOŚĆ" Sp. z o.o., ul. Ks. Osińskiego 4a, 82-300 Elbląg
	55 pora dnia**
	-

	
	
	45 pora nocy**
	-

	9.*
	Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o., ul. Dolna 4a, 82-300 Elbląg
	55 pora dnia
	-

	
	
	45 pora nocy
	0,9

	10.*
	ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu ul. Stoczniowa 2 Zakład Metalurgiczny ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Dolna 5, 82-300 Elbląg
	55 pora dnia
	-

	
	
	45 pora nocy
	-

	11.*
	Grupa Żywiec S.A. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Browar w Elblągu ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg
	50 i 55 pora dnia
	-

	
	
	40 i 45 pora nocy
	-


* pomiary wykonane przez podmiot w ramach automonitoringu

** wartości przyjęte przez Dział Inspekcji WIOŚ Delegatury Elbląg na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826), 

***zmienione rozp. Ministra Środowiska z 1 października 2012 roku (Dz.U z 2012 r. poz. 1109)

Tab. 7. Rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w obiektach skontrolowanych na terenie Elbląga w latach 2006-2012.

	Rok
	Przekroczenie (dB)

	
	<5
	5-10
	10-15
	>15

	2006
	dzień
	1
	1
	-
	-

	
	noc
	-
	-
	1
	-

	2007
	dzień
	1
	3
	-
	-

	
	noc
	1
	-
	1
	-

	2008
	dzień
	-
	-
	-
	1

	
	noc
	-
	-
	-
	-

	2009
	dzień
	-
	1
	-
	-

	
	noc
	-
	-
	-
	-

	2010
	dzień
	1
	-
	-
	-

	
	noc
	1
	1
	-
	-

	2011
	dzień
	1
	1
	-
	-

	
	noc
	-
	-
	2
	-

	2012
	dzień
	3
	-
	-
	-

	
	noc
	3
	1
	-
	-


II.4.2. Hałas drogowy

Zgodnie z obowiązkiem spoczywającym na Prezydencie Miasta została wykonana mapa akustyczna Miasta Elbląga i zgodnie z ustawowym obowiązkiem  przekazana terminowo tut. Inspektoratowi  (zaktualizowana w 2013 roku).

Z analizy opracowania wynika, że przyczyną największego zagrożenia hałasem na terenie miasta Elbląga jest hałas drogowy. 
Obszarami o szczególnie dużym zagrożeniu ponadnormatywnym poziomem hałasu są rejony położone przy następujących odcinkach ulic:

· Aleja Józefa Piłsudskiego od ul. Królewieckiej do ul. Wiślickiej

· ul. Królewiecka na odcinkach od ul. T. Kościuszki do ul. Smolnej

· Aleja Grunwaldzka na odcinku od Ronda Kaliningrad do ul. Polnej

· ul. Robotnicza na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Browarnej

· tereny przy ul. Dębowej i Klonowej (hałas drogowy od S7).
Istotne obszary przekroczeń znajdują się również na obszarach zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu ulic Płk. Dąbka, Hetmańskiej, Żeromskiego, Bema, Kościuszki, Ogólnej, Browarnej i Rawskiej.

Hałas przemysłowy stanowi kolejne obok hałasu drogowego źródło hałasu dla którego stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Jednak jego uciążliwość w skali miasta, zarówno pod względem wielkości powierzchni narażonej na hałas, jak i osób dotkniętych ponadnormatywnym poziomem hałasu  jest stosunkowo niewielka.

Nie stwierdzono istotnych obszarów przekroczeń dla hałasu kolejowego i tramwajowego.
II.5. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)
Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych jest śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.192.1883).

Wartość dopuszczalna poziomu pól elektromagnetycznych o częstotliwościach objętych monitoringiem wynosi 7 V/m
Okresowe badania poziomów pól prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późn. zm.). 

Do głównych źródeł emisji pola elektromagnetycznego zalicza się:
· linie elektroenergetyczne;
· obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych;
· obiekty radiolokacyjne.

W 2012 roku na terenie Elbląga wykonano pomiary poziomu pól elektromagnetycznych                         w 6 punktach pomiarowych. Lokalizację i współrzędne punktów pomiarów oraz wartości promieniowania elektromagnetycznego przedstawiano w tabeli 10.

Tab. 8.  Porównanie wyników pomiarów poziomów PEM uzyskanych w trakcie badań prowadzonych na terenie Elbląga w roku 2009 i 2012 
	L.p. 
	Miejscowość
	Lokalizacja punktu pomiarowego
	Współrzędne geograficzne punktów pomiarowych
	Wartość pomiaru wielkości fizycznej charakteryzującej promieniowanie elektromagnetyczne 
[V/m]

	
	
	
	Szerokość
	Długość
	2009
	2012

	1.
	Elbląg
	ul. Karowa
	54o10’06,1”
	19o24’09,3”
	0,15
	0,35

	2.
	Elbląg
	ul. Odrodzenia
	54o11’11,0”
	19o23’55,9”
	0,35
	0,32

	3.
	Elbląg
	ul. Korczaka
	54o11’17,5”
	19o24’54,6”
	0,33
	0,43

	4.
	Elbląg
	ul. Skrzydlata/Lotnicza
	54o08’58,2”
	19o24’45,0”
	0,26
	0,25

	5.
	Elbląg
	ul. Monte Casino
	54o09'49,6''
	19o25'51,1''
	0,16
	0,16

	6.
	Elbląg
	ul. Sadowa
	54o09'25,9''
	19o25'45,4''
	0,31
	0,12



W żadnym z punktów pomiarowych, objętych badaniem w 2012 roku nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej. Wszystkie zmierzone wartości składowej elektrycznej pól elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie. Najwyższy zmierzony poziom stanowił ok. 6 % poziomu dopuszczalnego. 

W latach 2010 – 2012, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2010 – 2012”, pomiary poziomów promieniowania elektromagnetycznego w Elblągu przeprowadzono we wszystkich planowanych 15 punktach pomiarowych. Najwyższą wartość – 1,22 V/m (co stanowiło 17,4% poziomu dopuszczalnego)  stwierdzono w 2010 roku w pkt zlokalizowanym przy ul. Częstochowskiej. Zakres pomiarów PEM w tym okresie wahał od 0,0 do 1,22 V/m.
II.6. Gospodarka odpadami

W świetle ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz.21.) odpadem jest każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.


W zależności od miejsca powstawania odpadów, dzieli się je na dwie grupy:

· odpady komunalne (rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
· odpady inne niż komunalne (przemysłowe) pochodzące z sektora gospodarczego.

Informacje o gospodarce odpadami na terenie miasta przygotowano w oparciu o roczne sprawozdanie Prezydenta Miasta z zakresu gospodarki odpadami, ankiety dotyczące selektywnej zbiórki  odpadów oraz dane z bazy Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO).
II.6. 1. Odpady komunalne

W 2012 roku na składowisko w Elblągu, z terenu miasta, przyjęto 60 049,7 Mg odpadów komunalnych, w tym 34 852,8 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 200301, które stanowiły 58% ogólnej ilości.

W latach 2009 - 2012 następuje powolny wzrost ilości odpadów przyjmowanych na składowisko z obszaru miasta.
Rys.8. Odpady komunalne zebrane z obszaru miasta Elbląg w latach 2009-2012
W 2012 roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu kontynuował modernizację składowiska w ramach zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” (wykonano kompostownię, sortownię, kwaterę balastu wraz z niezbędną infrastrukturą) i uzyskał pozwolenia na użytkowanie. W styczniu br. Marszałek Województwa wydał pozwolenie zintegrowane na  prowadzenie instalacji do składowania odpadów.
Modernizacja ZUO przyczyni się do poprawy systemu odbierania odpadów segregowanych i ich dalszej obróbki na terenie zakładu. Nowoczesne instalacje pozwolą na sortowanie odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki. Realizacja projektu umożliwi znaczną redukcję masy odpadów deponowanych na składowisku w stosunku do masy odpadów przyjętych oraz redukcję masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku. 
II.6.2. Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie miasta od roku 1995. Odbiorem odpadów zajmowały się Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, CLEANER Sp. z o. o. w Elblągu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Elblągu. 
Rys.9. Ilość i rodzaj odpadów zebranych na terenie Elbląga w wyniku selektywnej zbiórki w 2012 roku

Rys.10. Selektywna zbiórka wybranych odpadów na terenie Elbląga na przestrzeni lat 2006 - 2012

Tab.9. Ilość i rodzaj odpadów niebezpiecznych selektywnie zebranych na terenie miasta Elbląga w 2012 roku
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość w Mg

	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w grupie 200131
	2,112

	 20 01 33*
	Baterie i akumulatory
	1,19

	20 01 34
	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w grupie 200133
	5,101

	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	26,115

	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127
	0,1


II.6.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Odpady przemysłowe to uboczne produkty pochodzące z procesów technologicznych, powstające na terenie zakładów przemysłowych. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują odpady niebezpieczne, czyli odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, czy biologiczny oraz inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo środowiska. W 2012 roku do bazy WSO informację przedstawiło 231 producentów odpadów z terenu Elbląga.

W 2012 roku na terenie miasta Elbląga wytworzono ogółem 209,852 tys. Mg odpadów przemysłowych (12,5 % ilości wytworzonej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego). W stosunku do roku 2011 (192,44 Mg ) ilość wytworzonych odpadów przemysłowych nieznacznie wzrosła. Największe ilości wytworzyły: 
· Grupa Żywiec S. A. Browar w Elblągu (52 566,92 Mg), 
· Alstom Power sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Elblągu ( 49 349,724 Mg)
· ENERGA Kogeneracja (31 203,17 Mg).

Tab.10. Wykaz największych wytwórców odpadów przemysłowych na terenie miasta Elbląg w 2012 roku.

	Lp.
	Nazwa wytwórcy
	Odpady
tys. Mg
	Udział 
%

	1.
	Grupa Żywiec S. A. Browar w Elblągu
	52,6
	25,06

	2.
	Alstom Power Oddział w Elblągu
	49,3
	23,49

	3.
	Energa Kogeneracja
	31,2
	14,86

	4.
	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
	30,5
	14,53

	5.
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
	18,8
	8,95

	6.
	„Wójcik” Fabryka Mebli
	5,9
	2,81

	7.
	„MEGA” sp. z o. o.
	4,7
	2,23

	8.
	Fabryka Mebli „Stolpłyt”  sp. z o. o.
	4,4
	2,09

	9.
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
	2,7
	1,28

	10.
	KROMET sp. z o. o.
	1,4
	0,66



Największy udział posiadały odpady z grupy 10 (odpady z procesów termicznych 77 tys. Mg), z grupy 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 49 tys. Mg) oraz odpady grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 48 tys. Mg). 

Tab.11.  Rodzaje odpadów przemysłowych wytworzonych w największych ilościach na terenie miasta Elbląg w 2012 roku.

	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość 
(tys. Mg)
	Udział
%

	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	44,718
	21,3

	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	41,531
	19,79

	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	27,456
	13,08

	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 12 12 11
	26,145
	12,45

	19 08 05
	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
	17,879
	8,51

	Razem
	
	75,13

	Pozostałe odpady przemysłowe
	52,123
	24,87

	Razem:
	209,852
	100


II.6.3.1. Odpady niebezpieczne


Źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych są działalność przemysłowa, usługowa, służba zdrowia, szkolnictwo, a także gospodarstwa domowe. Z uwagi na charakter i poziom zagrożenia postępowanie z nimi wymaga stosowania specjalnych procedur i szczególnej kontroli. Poniższa informacja odnosi się wyłącznie do odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych spośród odpadów przemysłowych. 

W 2012 roku z terenu miasta wytworzono 795,57 Mg odpadów niebezpiecznych (4,3% ilości wytworzonej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego). W 2012 roku, w stosunku do roku 2011, wystąpił nieznaczny wzrost ilości odpadów niebezpiecznych.
Największe ilości odpadów niebezpiecznych wytworzyły:
· Alstom Power sp. z o. o. Oddział w Elblągu 



211,82 Mg,
· Fuchs Oil Corporation sp. z o. o.





130,28 Mg,
· Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu




96,5 Mg,
· Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o.
42,98 Mg,

· HANYANG-ZAS” sp. z o. o.






29,17 Mg.


Wyżej wymienione podmioty w sumie wytworzyły 64% odpadów niebezpiecznych. Największe ilości odpadów niebezpiecznych pochodziło z następujących grup:
· 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) 203,146 Mg,
· 18 odpady medyczne 177,696 Mg,
· 12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 162,922 Mg,
· 16 odpady nieujęte w innych grupach – 108,349 Mg.  
Rys.11. Struktura odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2012 roku na terenie Elbląga

[image: image7]
II.6.3.2. Gospodarowanie odpadami


Ustawa o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz. przez gospodarowanie odpadami rozumie transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Ustawa wprowadziła następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:
· zapobieganie powstawaniu odpadów;
· przygotowywanie do ponownego użycia;
· recykling;
· inne procesy odzysku;
· unieszkodliwianie.

Wytworzone odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi rozumianemu, jako przygotowanie odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddanie recyklingowi. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. Składowane powinny być wyłącznie odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Wytworzone w 2012 roku odpady przemysłowe zagospodarowano następująco:

· odzyskowi poddano  - 120 464,11 Mg,
· przekazanie do wykorzystania przez osoby fizyczne – 34 469,58 Mg,
· zmagazynowano tymczasowo – 105 338,4593 Mg.
W 2012 roku do odzysku skierowano około 57,4 % odpadów pochodzenia przemysłowego. Odpady poddane odzyskowi pochodziły przede wszystkim z następujących grup: 
· 10 odpady z procesów termicznych,
· 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
· 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
· 03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.

Osobom fizycznym do wykorzystania przekazano przede wszystkim następujące rodzaje odpadów:
· 02 01 03 i 02 07 80 odpadowa masa roślinna oraz wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
· 10 01 odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19),
· 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
· 19 12 żelazo i stal, drewno.

Tymczasowo magazynowano głównie:

· 17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,
· 12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
· 03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
· 15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi).


W postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi dominowały procesy:
· odzysku w instalacji - 1382,14 Mg zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów,
· czasowego gromadzenia 184,96 Mg baterii i akumulatorów ołowiowych, 11,15 Mg zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy m. in. PCB, freony, azbest.

III. DZIAŁALNOŚĆ  INSPEKCYJNA
Inspekcja Ochrony Środowiska działa na podstawie ustawy z 20 lipca 2001 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 44 poz. 287 z późn.zm.), zgodnie z którą do jej zadań należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami) w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska.

Zakres ogólnych kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska regulowany jest przez przepisy szczególne szeregu ustaw, z których najważniejsze to:
· ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),
· ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243),
· ustawa z 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z  późn.zm.),
· ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z  późn.zm.),
· ustawa z 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j.  Dz.U. Nr 63 poz. 638 z późn.zm.),
· ustawa z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórych odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz.U.  2007r. Nr 90 poz. 607),
· ustawa z 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U.Nr 147, poz. 1033),
· ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),
· ustawa z 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2007r, Nr 36, poz. 233),
· ustawa z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2004r, Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
· ustawa z 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz.U. Nr 124, poz. 859),
· ustawa z 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.),
· ustawa z 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (t.j. Dz.U. Nr 180, poz. 1495),
· ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (t.j. Dz. U. Nr 121 poz. 1263 z późn. zm.),
· ustawa z 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji  (Dz.U. 2004 Nr 281, poz. 2784).

III. 1. Cele kontrolne

W zakresie planowania kontroli podmiotów na rok 2012 uwzględniono, jak co roku, ogólnokrajowe cele kontroli, cykle kontrolne realizowane wg koncepcji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zadania stałe inspekcji i przyjęto do wykonania 16 celów kontrolnych.
Tab.12. Cele kontrolne przyjęte do realizacji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2012 roku na terenie miasta Elbląga
	L.p.
	Cele działań kontrolnych w zakładach

	1.
	Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi (wdrażanie dyrektywy 96/61/WE) aktualna 2008/1/WE

	2.
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 99/32/WE w sprawie redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych aktualna 1999/32/WE

	3.
	Ocena wdrażania dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi (LZO)

	4.
	Ocena wdrażania dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw

	5.
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów

	6.
	Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

	7.
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 99/31/WE w sprawie eksploatacji składowisk  aktualna 1999/31/WE

	8.
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów

	9.
	Ocena przestrzegania wymagań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – dyrektywa 2002/96/WE

	10.
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – dyrektywa 2000/53/WE

	11.
	Ocena przestrzegania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

	12.
	Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE

	13.
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową – rozporządzenie 2037/2000/WE (zmienione przez  rozporządzenia 2038/2000, 2039/2000 i 1804/2003)  (SZWO)

	14.
	Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom – dyrektywa 96/82/WE SEVESO II aktualna 2003/105/WE

	15.
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych – rozporządzenie nr 1907/2006 PEiR (REACH)

	16.
	Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń  - rozporządzenie 166/2006/WE


Tab.13.  Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie miasta Elbląg  w latach 2007-2012 (kontrole w  terenie)
	                      Rok
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Liczba zakładów w ewidencji
	170
	129
	129
	169
	190
	151

	Liczba skontrolowanych podmiotów
	39
	42
	50        30
	45
	41
	53


W 2012 przeprowadzono na terenie miasta 53 kontrole, w tym 26 kontroli nieplanowanych (interwencyjne i na wniosek), co stanowiło prawie 50 % ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli.  

W związku z wdrażaniem projektu polsko-norweskiego PL 0100 „ Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” w planie rocznym uwzględniono także  kontrole wykonywane bez wyjazdu w teren, w oparciu o dokumenty przedstawione przez podmioty. Kontrole te dotyczyły podmiotów przekazujących wyniki badań i pomiarów, do których wykonania są zobowiązane z mocy prawa (np. badania jakości ścieków, wyniki pomiarów emisji do powietrza, poziomu hałasu przenikającego do środowiska) lub do sprawozdań  przekazywanych do Unii Europejskiej (np. PRTR). W 2012 roku wykonano 11 kontroli określanych jako „papierowe” w następujących zakładach w zakresie:
· EPWiK Sp. z o.o - ochrona powietrza i  gospodarka wodno-ściekowa,
· Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. –  ochrona powietrza, gospodarka ściekowa i hałas,
· ENERGA Kogeneracja – ochrona powietrza i gospodarka ściekowej,
· Grupa Żywiec Browar w Elblągu – ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i hałas,
· Alstom Power -  ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i hałas,
· Stolpłyt” Fabryka Mebli Sp. z o.o. - ochrona powietrza,
· Fabryka Mebli „Wójcik”- ochrona powietrza,
· EPEC Kotłownia przy ul. Fabrycznej - ochrona powietrza,
· Zakład Produkcyjny „Grab”- ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa,
· PPHU „Quraś” – ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa,
· Zakład Utylizacji Odpadów Składowisko przy ul. Mazurskiej – wody podziemne, powierzchniowe, gaz składowiskowy i osiadanie powierzchni.
Nieprawidłowości  stwierdzane podczas kontroli klasyfikowane są wg kategorii naruszeń: 

· 1 niewielkie oddziaływanie na śrdoowisko

· 2 naruszenie warunków pozwoleń,

· 3 zagrożenie dla środowiska,

· 4 zanieczyszczenie środowiska.


Naruszenia przepisów ochrony środowiska stwierdzone zostały w 60% kontroli. Stwierdzono 35 % naruszeń najwyższych kategorii 3 i 4. Pozostałe naruszenia o niewielkim oddziaływaniu na środowisko (1 i 2 kategoria) stanowiły 65 %. Skutkowało to podjęciem przez WIOŚ działań dyscyplinujących zmierzających do usunięcia lub ograniczenia głównych problemów ekologicznych, zgodnie z przysługującymi Inspekcji kompetencjami. 

Do obligatoryjnych działań Inspekcji należą:

· wstrzymanie działalności instalacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia albo zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach lub użytkowania instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego;

· wymierzenie kary pieniężnej za stwierdzone przekroczenie warunków decyzji lub nieprzestrzeganie przepisów;

· powiadomienie organów ścigania o przestępstwie przeciw środowisku;

· wstrzymanie oddania do użytkowania obiektu nie spełniającego wymagań (w przypadku  inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko).
Działania uznaniowe:

· wstrzymanie działalności instalacji w przypadku emitowania przez podmiot korzystający ze środowiska, substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków

· wydanie zarządzeń pokontrolnych, pouczenie

· ukaranie grzywną w drodze mandatu

· skierowanie wniosku o ukaranie do sądu

Zastosowanych sankcje:

· zarządzenia pokontrolne –  27,
· pouczenia – 27,
· mandaty – 8,
· wnioski do organów ścigania – 1,
· decyzje określające termin wstrzymujący użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia – 1,
· wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów  ustawy o odpadach – 7,
· decyzje w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za przekroczenie emisji do powietrza – 5.  
III.2.  Kontrole interwencyjne
Szczególną pozycję w działalności kontrolnej na terenie miasta stanowiły kontrole  interwencyjne podejmowane na wniosek obywateli. W 2012 roku na terenie miasta przeprowadzono 22  kontrole interwencyjne (ogółem Delegatura załatwiła w 2012 - 59 interwencji)  oraz 4  kontrole  na wniosek innych organów. 
Charakterystyka ilościowa dominującego zagadnienia w zgłoszonych interwencjach przedstawiała się następująco:
· postępowanie z odpadami, w tym spalania odpadów poza instalacjami, składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, postępowania z odpadami pochodzącymi z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  – 16,
· uciążliwość hałasu ​​​​​​- 4,
· gospodarka ściekowa – 1,​​​
· emisja do powietrza -1.
Do Delegatury wpłynęło też 7 interwencji, których załatwienie nie leżało w gestii inspekcji ochrony środowiska i, zgodnie z KPA, przekazane zostały do załatwienia innym organom wg posiadanych kompetencji. 
III.3. Pozostałe zadania realizowane w ramach działalności inspekcyjnej

Poza działaniami kontrolnymi w podmiotach Działu Inspekcji w Delegaturze realizował, w tym także na terenie miasta, szereg innych zadań:
· kontynuowano współpracę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie informowania o podmiotach, które nie uiszczają opłat za korzystanie ze środowiska,
· przygotowywano wnioski o wszczęcie postępowania karnego lub karno-administracyjnego w stosunku do sprawców szkodliwego zanieczyszczenia środowiska,
· zbierano i analizowano wyniki pomiarów przekazywane do WIOŚ przez podmioty zobowiązane do ich prowadzenia,

·  prowadzono dokumentację w zakresie ewidencjonowania nakładanych grzywien w drodze mandatów karnych,
· realizowano zadania wynikające z rozporządzenia 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR,
· prowadzono ewidencję kontrolowanych podmiotów, ewidencję przeprowadzonych kontroli, elektroniczną bazę danych dotyczącą wyników kontroli wyrobów w zakresie spełniania zasadniczych wymagań, bazę potencjalnych sprawców poważnych awarii, bazę  kontroli w zakresie ochrony przed hałasem, oraz elektroniczną bazę dotycząca działalności  kontrolnej,
· kontynuowano współpracę z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie zwalczania przestępstw przeciw środowisku,
· w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego WIOŚ kontynuował współpracę z Państwową Strażą Pożarną,
· pełniono dyżury domowe na wypadek wystąpienia poważnych awarii lub innych zdarzeń zagrażających środowisku,
· wyznaczony pracownik uczestniczył w pracach powiatowych zespołów reagowania kryzysowego,
· prowadzono szkolenia dla organów administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,

Tab.14. Wykaz podmiotów z terenu miasta Elbląga skontrolowanych w 2012 roku.
	L.p.
	Rodzaj kontroli
	Nazwa zakładu
	Kontrolowana dyrektywa
	Działania WIOŚ
	Kategoria naruszeń

	1
	planowa
	Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowo - Handlowe "SPOMASZ" ul. Fabryczna 16
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową – rozporządzenie 2037/2000/WE (zmienione przez rozporządzenia 2038/2000, 2039/2000 i 1804/2003
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	2
	Interwencyjna
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Szańcowa 1
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	1

	3
	Na wniosek
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów ; Ocena przestrzegania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
	mandat, pouczenie, zarządzenia, 
	3

	4
	Interwencyjna
	ROKKOL Sp. z o.o. ul. Junaków 4 - plac budowy przy ul. Port 1 b w Tolkmicku
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	mandat, pouczenie, zarządzenia
	1

	5
	planowa
	Centrum Recyklingu Palet WOPAL Sp. z o.o. ul. Studzienna 25b 
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	pouczenie, zarządzenie
	3

	6
	planowa
	Elektromonter Instalacji i Urządzeń Chłodniczych Zbigniew Niewiadomski, ul. Skierniewicka 18
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową – rozporządzenie 2037/2000/WE (zmienione przez rozporządzenia 2038/2000, 2039/2000 i 1804/2003) 
	pouczenie, zarządzenie
	2

	7
	planowa
	Info Power Spółka z o.o. ul. Stoczniowa 2
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów; Ocena przestrzegania wymagań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – dyrektywa 2002/96/WE
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	1

	8
	Interwencyjna
	Przedsiębiorstwo Handlowe Jaga Mariusz Kurs ,ul. Nowowiejska 1c
	Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	2

	9
	planowa
	PPHU UNI-PAK inż. Jerzy Kogutowicz ul. Gdyńska 30
	Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Cel 20; Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	3

	10
	planowa
	FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 2
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów Cel 31; Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom – dyrektywa 96/82/WE SEVESO II Cel 32; Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych – rozporządzenie 1907/2006 PEiR (REACH)
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	11
	planowa
	„WOLNOŚĆ" Sp. z o.o. ul. Ks. Osińskiego 4a
	Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż
	1

	12
	Interwencyjna
	PHU AMF PROFESSIONAL Marcin Zacharek-Malz, ul. Wyspiańskiego 17c
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	1

	13
	planowa
	Firma Handlowo - Usługowa "DAKAR" s.c. ul. Dębowa 4c
	Ocena wdrażania dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi (LZO); Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom – dyrektywa 96/82/WE SEVESO II; Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych – rozporządzenie 1907/2006 PEiR (REACH)
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	14
	planowa
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu Składowisko odpadów  ul. Mazurska 42 
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 99/31/WE w sprawie eksploatacji składowisk; Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	nie stwierdzono nieprawidłowości, automonitoring komponent: powietrze
	

	15
	Interwencyjna
	"Metalrys" Marcin Bielaski ul. Fromborska 42a
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	16
	planowa
	Żegluga Gdańska Sp. z o.o. Port macierzysty w Elblągu - holownik Jędrek II
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 99/32/WE w sprawie redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	17
	planowa
	HOME CONCEPT Sp. z o.o. ul. Pilawska 1
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	mandat, pouczenie, instruktaż, zarządzenia, decyzja o karze za przekroczenie emisji do powietrza (3)
	2

	18
	Interwencyjna
	Hotel "ELBLĄG",ul.Stary Rynek 54-56
	Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż
	

	19
	planowa
	CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr. Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz ul. Mazurska 10
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	mandat, zarządzenia, decyzja o karze
	3

	20
	Na wniosek
	Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. ,ul. Hetmańska 15 b
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	pouczenie, zarządzenie, decyzja o karze
	2

	21
	Interwencyjna
	Zakład Usług Budowlanych "MYTYCH" Sp. z o.o. - Plac budowy ul. Okrężna
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów; Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (znowelizowana przez Dyrektywę Rady 94/31/WE); Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	2

	22
	planowa
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "PATREX" Ireneusz Sowa ul. Mazurska 46
	Ocena przestrzegania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
	pouczenie, mandat, zarządzenia, decyzja określająca termin wstrzymania użytkowania instalacji
	1

	23
	Na wniosek
	ELMAR-ELECTRIC Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Marek Szmigiel ul. Bytomska 
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	mandat, zarządzenia
	1

	24
	Interwencyjna
	Transport Zarobkowy "DAR-PAN" Dariusz Pańkiewicz ul. Dolna 9
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	mandat, zarządzenia
	2

	25
	planowa
	BEN-DACH Stanisław Benedykt Nowak ul. Rzepakowa 19
	Ocena przestrzegania dyrektywy 87/217/EWG w sprawie ograniczenia zanieczyszczeń środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	4

	26
	planowa
	"KLIMAT-EL" System Wentylacji i Klimatyzacji Grzegorz Bidziński, ul. Wierzbowa 1
	Ocena przestrzegania dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	1

	27
	planowa
	KANON Daniel Burnos & Sławoj Odya ul. Malborska 91 
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – dyrektywa 2000/53/WE
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	28
	planowa
	Firma Handlowa "Rudnicki" s.c. Wiesław Rudnicki i Katarzyna Rudnicka stacja demontażu pojazdów przy ul. Żuławskiej 2c
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – dyrektywa 2000/53/WE
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	29
	Interwencyjna
	Przedsiębiorstwo Handlowe Jaga Mariusz Kurs ul. Nowowiejska 1c
	Poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie ochrony zdrowia ludzi przed skutkami oddziaływania zakładów przemysłowych pod kątem ograniczania istotnych źródeł emisji w strefach przekroczenia  a zwłaszcza PM10 i B(a)P.
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	3

	30
	Interwencyjna
	"ACT ADVANCED COSMETIC TECHNOLOGIES" Sp. z o.o. ul. Łęczycka 24
	Ocena przestrzegania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
	zarządzenia , wniosek do organów ścigania 
	1

	31
	planowa
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HALIMEX" Halina Okońska, ul. Krzyżanowskiego 13/2
	Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
	pouczenie, zarządzenie
	1

	32
	Interwencyjna
	"FU-WI" Sp. z o.o.,ul. Grochowska 5 B
	Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów; Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	1

	33
	planowa
	ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. ul. Elektryczna 20 a
	Sprawdzenie wiarygodności danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń - rozp.166/2006/WE
	nie stwierdzono nieprawidłowości, automonitoring x 2 komponent: ścieki, powietrze
	

	34
	planowa
	DRAPOL Sp. z o.o. w Gdańsku - punkt skupu złomu ul. Dębowa 1d 
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż
	

	35
	planowa
	Firma Wielobranżowa "PAMA" ul. Warszawska 125 b 
	Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – dyrektywa 2000/53/WE
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	36
	Interwencyjna
	Przedsiębiorstwo "JOCZ" Biuro Handlowe ul. Nitschmana 18-19
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	

	37
	Na wniosek
	SELMET B.J. Rudniccy Spółka Jawna ul.Traugutta 31- skład złomu przy ul. Grunwaldzkiej
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	pouczenie, mandat, zarządzenia, 2 x kara decyzja o karze 
	3

	38
	Interwencyjna
	Produkcja i Handel Mebli Tapicerskich MARBO ul. Niska 3-5
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż
	1

	39
	Interwencyjna
	FIRMA HANDLOWA "RUDNICKI" KATARZYNA RUDNICKA ul. Willowa 1, skład złomu przy ul. Dębowej 3
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów; Ocena przestrzegania wymagań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – dyrektywa 2002/96/WE; Ocena przestrzegania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych; Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż, mandat, zarządzenia, decyzja o karze
	3

	40
	Interwencyjna
	P.H.U. "TARA"s.c. Adam Rokicki Izabela Rokicka PUB "KLEPSYDRA” ul. 1 Maja 48
	Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż 
	 

	41
	Interwencyjna
	ELEKTROMECHANIKA i MECHANIKA POJAZDOWA Grzegorz Sikora ul. Malborska 42
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	3

	42
	Interwencyjna
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu Składowisko odpadów przy ul. Mazurskiej 42
	Ocena przestrzegania dyrektywy 1999/31/WE w sprawie eksploatacji składowisk
	nie stwierdzono nieprawidłowości, automonitoring komponent: powietrze
	 

	43
	planowa
	Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Płk. Dąbka 132
	Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych
	instruktaż
	 

	44
	planowa
	Lotos Paliwa Stacja Paliw Nr 204 ul. Teatralna 1
	Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom -dyrektywa 96/82/WE SEVESO II
	instruktaż
	 

	45
	planowa
	Mechanika i Elektromechanika AGD Rajmund Gburzyński ul. Traugutta 68/2
	Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych.
	nie stwierdzono nieprawidłowości
	 

	46
	planowa
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "QRAŚ" Jarosław Kuraś, ul. Królewiecka 337
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia, automonitoring komponent: powietrze
	1

	47
	Interwencyjna
	EL-PRE-SERWIS S.C. Leszek Aszyk, Jacek Sokołowski ul. Berylowa
	Poprawa przestrzegania przepisów prawa w obszarze gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania występowania tzw. „szarej strefy”
	instruktaż
	 

	48
	planowa
	EPWIK Sp. z o.o. w Elblągu Zakład Produkcji Wody ul. Królewiecka 224
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów; Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom - dyrektywa 96/82/WE SEVESO II
	instruktaż, automonitoring x2 komponent: woda, powietrze
	 

	49
	planowa
	ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Elblągu Zakład Turbin i Zakład Metalurgiczny ul. Stoczniowa 2
	Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych.
	nie stwierdzono nieprawidłowości,  automonitoring x 2 komponenty: powietrze, ścieki
	 

	50
	Interwencyjna
	Hotel "ELBLĄG" ul. Stary Rynek 54-56
	Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu – dyrektywa 2002/49/WE
	instruktaż
	 

	51
	Interwencyjna
	"KRIS-MAR" Krystyna GÓJSKA Marzena FIŁONOWICZ s.j. ul. Agatowa 13
	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów; Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia
	2

	52
	Interwencyjna
	Lakiernictwo - Blacharstwo Pojazdowe Jan Mazurowski, ul. Nowodworska 12 c
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	pouczenie, zarządzenia, decyzja o karze 
	4

	53
	Interwencyjna
	AUTO COMPLEX HPM Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Henryk Mazurowski, ul. Nowodworska 12 b
	Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów
	instruktaż, pouczenie, zarządzenia, decyzja o karze
	4


III.4. Zdarzenia o znamionach poważnej awarii

Rzeka Kumiela (7. maja 2012)  i rzeka Elbląg (31. maja 2012)  – zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w postaci filmu olejowego.


W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzenia o znamionach poważnej awarii  inspektorzy WIOŚ współdziałają z innymi organami administracji publicznej i zespołami zarządzania kryzysowego oraz pełnią domowe dyżury telefoniczne w godzinach od 15.00 - 20.00, od poniedziałku do soboty, natomiast w niedziele i święta dyżur pełni Kierownik Delegatury.
� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���























1

_1441105099

