KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz 
z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej)

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o pojemności V = 2 x 6.400 l posadowionymi na płycie fundamentowej, oraz przyłącza do budynku produkcyjnego. Zbiorniki magazynowe gazu propan są przewidziane do celów grzewczych. Budowa instalacji zbiornikowej polegać będzie na budowie urządzeń jw.
 Inwestycja realizowana będzie o w mieście Elbląg ul. Piławska 1G dz. nr 87/27. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek związany z produkcją przemysłową wraz z pełną infrastrukturą komunikacyjną i mediami. Na działce bezpośrednio sąsiadującej z miejscem inwestycji znajdują się inne budynki przemysłowe.
2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów pod płyty fundamentowe, przyłącza gazu. Płyta fundamentowa pod zbiornik będzie wykonana betonu C12/15 o wymiarach  6,00 m / 1,30 m i grubości 0,3 m. Całość zostanie ogrodzona. W czasie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcie zamknie się w granicach przedmiotowej działki. Powierzchnia terenu, na której będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie około 10 m2. 
a) dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych (przed realizacją inwestycji) 

Na przedmiotowej działce znajduje się istniejący budynek produkcyjny wraz z częścią administracyjną. Powierzchnia zajmowana przez w/w budynek wynosi 2535,75 m2.

Obecnie w miejscu przewidywanej lokalizacji zbiorników i przyłącza teren porośnięty jest trawą. Z rozmów z Inwestorem wynika, że podczas robót ziemnych nie powinno być problemów z wodami gruntowymi. W przypadku napotkania wód gruntowych zasięgnąć opinii geologa.
b) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) 

W miejscu przewidzianej lokalizacji inwestycji nie występuje zieleń wysoka.  Teren częściowo pokryty jest trawą. Po zainstalowaniu zbiorników inwestor przewiduje w tym rejonie tereny zielone również pokryte trawą.
c) określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią 

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią

3)   rodzaj technologii (szczegółowy opis, odniesienie do istniejącej i planowanej działalności, uwzględnienie fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia)

Budowa instalacji zbiornikowej realizowana będzie poprzez roboty ziemne wykonywane ręcznie. Inwestycja będzie realizowana z gotowych elementów dostarczanych przez specjalistyczną firmę instalatorską i nie przewiduje się jakichkolwiek odpadów. Ewentualne odłamane kawałki izolacji antykorozyjnej czy odpady rur stalowych i PE będą zbierane do pojemników na odpady i wywiezione na wysypisko komunalne.

Rozładunek i ustawianie zbiorników odbywać się będzie dźwigiem samochodowym o nośności 10 t. Roboty betonowe prowadzone ręcznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu ( betoniarka, taczki itp.). Materiały budowlane dostarczone zostaną na budowę transportem samochodowym.
Projektowane zbiorniki na gaz płynny wykonane są z blach ze stali węglowej pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malajską w kolorze białym o dużej refleksyjności, co stanowi ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika. Posiadają zgodność z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz są oznakowane znakiem CE dl IV strefy klimatycznej. Przyłącze gazu wykonane zostanie w części naziemnej z rur stalowych bez szwu klasy R35, natomiast w części podziemnej z rury HDPE SDR 11. Płyta fundamentowa pod zbiorniki wykonana zostanie z betonu C12/15. 
Ogrodzenie zbiorników zostanie zrealizowane za pomocą tradycyjnej siatki ogrodzeniowej zamocowanej do słupków zabetonowanych lub na kotwie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji odbędzie się wykopem otwartym przeznaczonym pod przyłącze gazu z rury PE. Po ułożeniu rury gazowej będzie ona zasypana gruntem rodzimym . Nadmiar gruntu w ilości ok. 0,5 m3 tj. zostanie rozplanowany po terenie działki. Ziemia ta zostanie równomiernie rozłożona po terenie realizacji inwestycji i należącym do Inwestora . Grunt ten będzie podłożem pod teren  zielony.

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem wariantu „zero” polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)

Analizowany może być wariant zerowy, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz wariant z inną liczbą zbiorników na gaz.

Wariant zerowy w zasadzie nie powoduje ograniczenia oddziaływania na środowisko, gdyż i tak jest ono bardzo niewielkie w wariancie projektowym. Odrzucenie montażu zbiorników gazowych wyeliminuje natomiast jedyne możliwe ekologiczne źródło do zasilania nagrzewnic gazowych, a tym samym przekreśli realizację tej inwestycji. Z uwagi na to iż jest ona niezbędna dla potrzeb produkcyjnych inwestora, oznaczałoby to drastyczne ograniczenie prowadzenia działalności na terenie do tego predysponowanym. Tym samym wariant ten można odrzucić jako nieuzasadniony.

Wariant alternatywny z inną liczbą zbiorników byłby ekonomicznie nieuzasadniony (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie liczby zbiorników). Byłoby też nie niepotrzebnym skomplikowaniem technicznym instalacji. Nie zapewnia on natomiast w żadnym stopniu zmniejszenia wpływu na środowisko, zdrowie ludzi oraz nie zmniejsza ryzyka awarii.

Wariant wybrany do realizacji przez Inwestora jest jednocześnie najkorzystniejszym wariantem dla środowiska

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Przewiduje się wykorzystanie surowców (materiałów) budowlanych posiadających atesty bądź świadectwa dopuszczenia tzn. nie wpływających negatywnie na środowisko bądź zdrowie ludzi. Wykorzystywane  i wbudowywane materiały to: beton, kruszywo, kamień, paliki drewniane ( materiały i urządzenia ogólnodostępne) oraz typowe urządzenia dostarczone na plac budowy transportem samochodowym przez producenta. Energia elektryczna jak i woda w niewielkich ilościach będzie wykorzystywana z własnego ujęcia inwestora. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw i energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, paliwa  oraz niewielkie ilości wody i energii elektrycznej. Ilości wykorzystywanych surowców, materiałów i urządzeń będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą w żadnym wypadku wykraczały poza ilości przewidywane technologią wymienioną powyżej. Nie naruszą stanu zasobów surowców regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa, woda, energia i urządzenia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Faza eksploatacji inwestycji:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: ----

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce (wymienić jakie np. cement, kruszywa itp.) wynosi: ----

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: ----

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

· elektryczną: ---- kW/MW

· cieplną: ---- kW/MW
· gazową: 30 m3/h
6) rozwiązania chroniące środowisko:

Celem zminimalizowania lub wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie projektowania i budowy będą przestrzegane poniższe zasady:

· wody opadowe będą kierowane na teren posesji – powierzchniowo,

· wykonawstwo zostanie skrócone do niezbędnego minimum,

· roboty prowadzone będą w porze dziennej 6 – 20,

· szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu i jego bezawaryjną pracę, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód związkami ropopochodnymi,

· w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone,

· baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno​–bytowych, a na jej terenie nie wolno dopuścić do gromadzenia wody opadowej w zastoiskach,

· beton towarowy będzie wytwarzany na miejscu z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu,

· pracujący sprzęt będzie się poruszał tylko w obrębie terenu budowy,

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz zmianę stosunków wodnych. Teren powinien być przewiewny, bez drzew w bezpośrednim sąsiedztwie, z ogrodzeniem ażurowym. Użytkownik przed przystąpieniem do użycia zbiorników przejdzie szkolenie w zakresie B.H.P. i p.poż. przeprowadzone przez dostawcę gazu. Szkolenie potwierdzone będzie oświadczeniem. Otrzyma też stosowne instrukcje zasad prawidłowej eksploatacji.

Stosowne przepisy Dz.U. 56, poz. 461 z dnia 2009-04-07 określają zachowanie bezpiecznych odległości od budynków w tym od budynków zabudowy mieszkaniowej. Żadne inne wymagania bezpieczeństwa jako dodatkowe środki nie są wymagane. Lokalizacja zbiorników zostanie uzgodniona z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych i będzie obejmowała ocenę zgodności z cytowanym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodność z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Projektowane zbiorniki są poddawane fabrycznym próbom ciśnieniowym, a w czasie eksploatacji wraz z armaturą podlegać będą stałemu nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Ponadto celem zapobieżenia zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków przewiduje się zastosowanie następujących środków:

• 
szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej, 

•
reakcja automatyki zabezpieczeniowej, 

•
detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego,

•
odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia, 

•
awaryjne wyłączenie ogrzewania i zasilania, 

•
reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania, 

•
powiadomienie lokalnej Straży Pożarnej, 

•
podjęcie działań przez Straż Pożarną w celu ograniczania skutków emisji substancji niebezpiecznych. 

7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r.  nr 25 poz.150 z póź. zm.) emisja to wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody i gleby:

· substancje to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka,

· energie to ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne,

a) ilość i odprowadzenie ścieków socjalno–bytowych: w trakcie eksploatacji i budowy wytwarzane ścieki umożliwiające odprowadzenie do zbiornika szczelnego i usuwane przez odpowiednie służby,

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: paliwa i substancje smarne wykorzystywane w trakcie budowy będą przechowywane w specjalnych szczelnych pojemnikach w magazynach spełniających wymogi p.poż. i ochrony środowiska,

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: odwodnienie powierzchniowe na terenie posesji,

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: powstałe odpady w trakcie eksploatacji i realizacji przedsięwzięcia jak zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą zbierane, magazynowane w zamkniętych kontenerach i wywiezione na wytwórnię bądź po podpisaniu umowy z wyspecjalizowaną firmą okresowo odbierane przez nią.

e) ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń nie dotyczy.

Zagrożenie hałasem terenów otaczających instalację zbiornikową..
Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów w środowisku, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz.826).

Etap realizacji.

W okresie budowy instalacji zbiornikowej nie nastąpią przekroczenia norm hałasu.

Etap eksploatacji.

W okresie eksploatacji instalacji zbiornikowej nie nastąpią również przekroczenia norm hałasu.

Emisja do powietrza: 

Źródłem zanieczyszczeń atmosfery mogą być jedynie chwilowe zanieczyszczenia w postaci węglowodorów alifatycznych max. 0,25 Mg/rok powstałe z ewentualnych krótkotrwałych nieszczelności instalacji, które ze względu na ruch powietrza są szybko usuwalne i nie stanowią zagrożenia dla atmosfery. W warunkach otoczenia gaz płynny natychmiast odparowuje, nie powodując skażenia gleby i wód gruntowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.04.2002 w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznej których znajdowanie się w zakładzie decyduje o kwalifikacji go do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dolną granicą maksymalnej możliwej do zgromadzenia ilości propanu przy kwalifikacji zakładu jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii jest 50 Mg-Ton (tabela 1 poz.14).W przedmiotowej inwestycji przewidziano 2  zbiorniki o pojemności 6400 litrów każdy co daje łącznie zapas gazu w ilości 5,60 Ton. Nie ma więc zastosowanie określonych dodatkowych opracowań łącznie z oceną ryzyka wystąpienia PAP.
W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia nie istnieją przedsięwzięcia o podobnym charakterze. W związku z powyższym, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowania oddziaływania.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia, z bezwzględnym przestrzeganiem proponowanych  środków minimalizujących jego wpływ na środowisko, nie pogorszy jego stanu i nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie człowieka.
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na 

Nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a tym bardziej znacząco transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji przedsięwzięcia, gdyż położone jest w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (konieczność uwzględnienia obszarów chronionych w ramach NATURA 2000)

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w odległości ok. 10 km od obszaru specjalnej ochrony „Zalew Wiślany” (kod obszaru: PLB 280010; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:  obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia); obszar biogeograficzny: kontynentalny; powierzchnia: 32224,1 ha; status formalny: Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska)  oraz w odległości ok. 10 km od obszaru specjalnej ochrony „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLB280013; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:  obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia); obszar biogeograficzny: kontynentalny; powierzchnia: 5996,7 ha; status formalny: Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska)  
[image: image1.png]e

Fastono.




Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zakładu zaliczanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Eksploatacja nowej instalacji spowoduje jedynie niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska (wody opadowe wprowadzane do wód powierzchniowych). 

Przyjęty przez inwestora wariant technologiczny zakłada zastosowanie nowoczesnej instalacji pozwalających na znaczne ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko. 

Z uwagi na lokalizację oraz zakres robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono znacząco oddziaływać na o obszar specjalnej ochrony Natura 2000 „Zalew Wiślany” ani obszar specjalnej ochrony Natura 2000 „Jezioro Drużno”. Nie będzie stanowiło zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których ochrony powołane zostały te obszary.

Z uwagi na brak przewidywanego znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, nie ma konieczności zapewnienia wykonania kompensacji przyrodniczej. 
Przedstawiony wariant realizacji przedsięwzięcia jest optymalny w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych.

PAGE  
1

