
Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro
RZP.271.8.2017.AD

Przywrócenie zasilania awaryjnego w 6 węzłach dystrybucyjnych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.
Zamawiający udziela wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro:
PYTANIE 1: 

Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę, w której zostanie zaproponowana wymiana wszystkich zasilaczy UPS APC SRT 10000VA RM na fabrycznie nowe urządzenia innej marki o nie gorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych?
ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie dopuszcza wymiany zasilaczy APC na zasilacze innego producenta.

Zamawiający wymaga naprawy lub wymiany zasilaczy awaryjnych APC 10000XLI na APC SRT 10000VA RM ze względu na pozostałe posiadane urządzenia i sposób zarządzania nimi.

