12
Zarząd  Budynków  Komunalnych 
82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZP – 14/TZ/2007
Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 16mieszkaniach 
w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul.Słonecznikowej 3, 5 w Elblągu .”

przedmiot główny:
CPV:
45.30.00.00 – 0 

Nazewnictwo wg CPV:
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r., poz. 177 z późn. zmianami)  
[image: image1.jpg]KARTA UZGODNIEN
do ZP-14/TZ/ 2007

Sporzadzajacy SIWZ: Regina Matuszewska

PO, ZASTEPCY PYREKTORA

ds. techniczno-agfmine racyjnych

Uzgadniam pod wzgledem wymaganego zakresu
zamowienia i warunkow jego realizacji

Uzgadniam pod wzgledem zgodnosci z art. 36
ustawy Prawo zaméwien publicznych

Radca Prawny

Uzgadniam i potwierdzam

zabezpieczenie Srodkow £-(A GHOWNEGQ KSIEGOWEGO

Ka

Potwierdzam , ze warunki postepowania
zostaly uzgodnione i zaakceptowane

przez Komisje i N T }\4
- Pﬂewmmhcgg‘“?{“mi»,iu?mm weine"
Dziatu AT
Maigorz®
Elblag , dnia ..4%F.... lipca2007r. PATWIERDZAM

PRZEDKLADANE DOKUMENTY
1 WYRAZAM ZGODE
NA ROZPOCZECIE POSTEPOWANIA

D‘YHE/;},OB

m

cw Caerepho

tor Zarzadu Budynkéw Komunalnych w Elblagu





1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:


zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

REGON :  002809929

· kod , miejscowość , województwo , powiat :  82-300   Elbląg ,   warmińsko – mazurskie ,   Elbląg

· ulica , nr domu , nr  lokalu :               ul.: Ratuszowa ,        nr  domu :  4 ,    lok.:  –  

· internet : www.umelblag.pl,     e – mail : .........................................
· numer kierunkowy :   0 prefiks 55  ;      tel.: 239 84 00        fax.:  239 84 05  
2. 
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony 

3.
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

             Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania polegającej na likwidacji wspólnej instalacji centralnego ogrzewania dla całego obiektu i budowy indywidualnego systemu grzewczego dla poszczególnych lokali mieszkalnych w dwóch budynkach wielorodzinnych przy ul.Słonecznikowej 3, 5 w Elblągu .
przedmiot główny:
CPV:   45.30.00.00 – 0   
nazewnictwo wg CPV:  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Przedmiot zamówienia określa niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne:

             A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

I.  PRZEDMIARY ROBÓT:
                 1.  Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 3

   Przedmiar robót
· Element 1: Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 8 lokalach   
                         mieszkalnych
· Element 2:  Instalacja ciepłej wody – pion (bez rozprowadzania)
· Element 3:  Montaż wkładów żaroodpornych
· Element 4:  Wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej pompę obiegową 

                         c.o. i bojler elektryczny 80 l w 8 lokalach mieszkalnych.

                2.  Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 5

    Przedmiar robót
· Element 1: Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 8 lokalach 
                         mieszkalnych

· Element 2:  Instalacja ciepłej wody – pion (bez rozprowadzania)

· Element 3:  Montaż wkładów żaroodpornych

· Element 4:  Wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej pompę obiegową 

                         c.o. i bojler elektryczny 80 l w 8 lokalach mieszkalnych.

Przedmiary robót, wymienione w pkt 1, przekazywane są wraz  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jako ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.

II. PROJEKTY:
     1. Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 3

·   Projekt Budowlany – Instalacja centralnego ogrzewania 
     2. Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 5

·  Projekt Budowlany – Instalacja centralnego ogrzewania 
            B.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Zamawiający informuje, że przedmiary robót, wymienione w pkt 3.1. ppkt A.I. SIWZ, przekazywane są wraz z SIWZ jako ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 3.1. ppkt A.II. oraz specyfikacje techniczne, wymienione w pkt 3.1. ppkt B., stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ jest zgodnie z wolą pobierającego SIWZ przekazywany w wersji papierowej za opłatą na pisemny wniosek pobierającego SIWZ lub udostępniany jest do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI NR 7 i 8 do SIWZ wraz z SIWZ udostępnione są również na stronie internetowej Zamawiającego www.umelblag.pl .

3.2. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

3.2.1. Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. z indywidualnymi kotłami na paliwo stałe dla 16 lokali mieszkalnych
3.2.2. Montaż wkładów żaroodpornych w przewodach kominowych – 16 kpl.
3.2.3. Wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej pompę obiegową c.o. i bojler elektryczny 80 l w 16 lokalach mieszkalnych.
Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem ustala przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne.
3.3. Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego:

3.3.1. Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania.

3.3.2. Organizacja placu budowy: dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, koszty dopuszczenia do użytkowania, itp. leży po stronie Wykonawcy.

3.3.3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w trakcie sporządzania oferty w celu określenia ceny robót zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. W związku z powyższym w przypadku wystąpienia robót opisanych w dokumentacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarach robót, a także nie zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie tych elementów w trakcie trwania procedury przetargowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało zwiększenie wartości zamówienia z tytułu wykonania tych robót.

3.3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonywania niektórych robót.

3.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót do wysokości środków posiadanych w budżecie.

3.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w przypadku dostarczenia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w formie gwarancji, że będą one zgodne ze wzorcami stanowiącymi ZAŁĄCZNIKI Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do SIWZ.

Gwarancje o treści odbiegającej od wzorca nie będą przyjmowane. Grozi to nie podpisaniem umowy z Wykonawcą, który wygra przetarg.

3.3.7. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu Cywilnego.

3.3.8. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

3.3.9. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy robót licząc od daty odbioru końcowego. Zamawiający korzystać będzie z uprawnień wynikających z instytucji rękojmi przez okres 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

3.3.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
4.    Termin wykonania zamówienia:    
wymagany:

– 8 tygodni od dnia podpisania umowy
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.2. SIWZ 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

        a. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami, muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami oraz muszą być członkami właściwej terenowo Izby Inżynierów Budownictwa.

· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w punktach 6.3., 6.4. i  6.5.  SIWZ  
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
· potwierdzenia spełnienia warunków 3) i 4) Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń stanowiących ZAŁĄCZNIK NR.2 do SIWZ
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu: 
a)  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganych Oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
6.2. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Uwaga:

a) Wykaz składają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

b) W wykazie podmiotów należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

6.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Uwaga:

a)  W wykazie osób,  potwierdzając spełnienie warunku podanego w punkcie 5.2)a. SIWZ, należy wymienić osobę – kierownika budowy robót ogólnobudowlanych wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności.
6.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Uwaga:

a) dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w punkcie 5.2)a. SIWZ dla osoby wymienionej w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 6.4. należy dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego.
b)  potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ:

6.6. Oświadczenie wynikające z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. „UWAGI” zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
7.3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
7.5. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w  formie pisemnej na adres:

~ Zarząd Budynków Komunalnych  w Elblągu ~ 

~ 82-300 Elbląg ~ ul. Ratuszowa 4  ~

~ nr faxu 055 239 84 05 ~

~ w godzinach pracy urzędu ~

7.6. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
· Regina Matuszewska, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, pok. 12,                 telefon 055 237 62 12, fax 055 239 84 05.
8. Wymagania dotyczące wadium:

8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
2.000, 00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych),

w terminie do dnia:    10.08 2007 r.  do godz.:  9 30


Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

· w pieniądzu, 

· w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
· w gwarancjach bankowych, 

· w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

· w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

NR  42 1160 2202 00000000 6191 3111   w  Banku Millennium S.A. O / Elbląg
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu
8.2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta będzie odrzucona.

8.3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

8.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1, 2, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku, gdy:

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.1.2. W przypadku o którym mowa w punkcie 10.1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
10.3. Ofertę składa się w języku polskim.
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a)
wypełniony Formularz – OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;


OFERTA musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej),
b)  kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami punktu 12 SIWZ.
10.6. Wykonawca składa wraz z ofertą wymienione w punkcie 6 SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
10.7. W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

· oświadczenia, wymienione w pkt 6.1. i 6.6. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pkt 6.3., 6.4., 6.5. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie;
· kosztorys ofertowy Wykonawcy składają wspólnie.
10.8. Poprawki na dokumentach oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

10.9. Zamawiający informuje, że honorować będzie złożone w imieniu Wykonawcy podpisy przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo pod warunkiem przedstawienia jako dodatkowych dokumentów pełnomocnictw lub notarialnie poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw.

10.10. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych ul.Ratuszowa 4, w sekretariacie - pokój nr 14.
Termin składania ofert upływa dnia  10.08. 2007 r. o godz. 930
11.1.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
ZP - 14 / TZ / 2007 –   SŁONECZNIKOWA  3,5

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

11.1.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1.1, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
11.1.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 10.08.2007r. o godz. 1000 
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w pokoju nr 13. Otwarcie ofert jest jawne.
11.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.2.2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.2.3. Informacje o których mowa w pkt. 11.2.1 i 11.2.2 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
12.1. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w następujący sposób:
a) kosztorys ofertowy:
· musi być wykonany jako kosztorys szczegółowy, w kolejności i numeracją zgodną z przedmiarami robót zawartymi w SIWZ,

· musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów robót zawartych w SIWZ,
· musi zawierać tabelę elementów scalonych,

· musi zawierać oddzielną informacje o danych wyjściowych do kosztorysowania w oparciu, o które Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy,

· musi zawierać zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu.

b) cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Cena kosztorysowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c) cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót. Cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) cena jednostkowa:
· dla każdej pozycji musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
· musi uwzględniać: wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk,

· ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać podatku VAT.

12.2. Zamawiający dopuszcza przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego stosowanie wszystkich rodzajów programów do kosztorysowania, o ile sporządzony za ich pomocą kosztorys ofertowy będzie spełniał warunki określone w tym punkcie SIWZ.
12.3. Każda cena, o której mowa w pkt. 12.1. ppkt. b), c), d) musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą kosztorysu ofertowego, sporządzonego zgodnie z wymaganiami punktu 12 SIWZ.

12.5. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.
12.6. Cenę oferty należy podać wyodrębniając cenę netto wykonania zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT i cenę brutto (z VAT) wykonania zamówienia. 

12.7. Cena nie podlega waloryzacji.

12.8. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w trakcie sporządzania oferty w celu określenia ceny robót zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. W związku z powyższym w przypadku wystąpienia robót opisanych w dokumentacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarach robót, a także nie zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie tych elementów w trakcie trwania procedury przetargowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało zwiększenie wartości zamówienia z tytułu wykonania tych robót.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
13.1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
13.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium  o następującym znaczeniu:
(1) cena brutto (z VAT) – 
100 %
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.3. Przykład sposobu oceny oferty:
Ilość punktów przyznawana przez  jednego oceniającego dla oferty   =  XC  x  100%  

Sposób obliczenia XC:

· Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

	XC  =
	cena (brutto) najniższa x  100 pkt



	
	cena (brutto) badanego Wykonawcy


13.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Poprawianie omyłek rachunkowych odbywać się będzie zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w pkt 14.1. ppkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.6. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, 
w wysokości  5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

Z wnoszonego zabezpieczenia:

· 30 %  zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości;

· 70 % zostanie zwrócone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

NR  42 1160 2202 00000000 6191 3111   w  Banku Millennium S.A. O / Elbląg 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający przekazuje Wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego – stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

17.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.2. Przed upływem terminu do składania ofert  w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

17.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

17.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

17.6. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadkach określonych w pkt 17.6. SIWZ nie stosuje się postanowień zawartych w punkcie 17.4. SIWZ.
18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną:
Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
23. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Załączniki do SIWZ:
1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ -  Formularz – OFERTA,
2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ -  Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25 ustawy Prawo  zamówień publicznych
3.  ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -  Wzór Umowy
4.  ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ -  Gwarancja należytego wykonania umowy
5.  ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ -  Gwarancja usunięcia wad i usterek
6.  ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ -  Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia  wad i usterek
7.  ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ -  Przedmiary robót
8.  ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ -  Dokumentacja, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
             WYKONAWCA  
                              ZAMAWIAJĄCY


Nazwa firmy



                               

                               
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu
REGON 
http://

              



internet

e-mail


numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks


adres do korespondencji

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  ZP – 14 / TZ / 2007 na:  

„Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 16 mieszkaniach 
w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul.Słonecznikowej 3, 5 w Elblągu .”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę brutto (z VAT) w wysokości ......................................................................  zł 
tj. za cenę netto w wysokości ......................................................................... zł   

 


+ VAT w wys.: ............... % tj.: ....................................................... zł   

2.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
wymaganym:

–  8 tygodni od dnia podpisania umowy
3.
Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.
4. Deklarujemy udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty stanowiące przedmiot zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:

· przeprowadziliśmy wizję lokalną w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania,
· zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

· zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

· zobowiązujemy się w przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, że będą one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

· złożona oferta została przygotowana z należytą starannością, a wyliczona cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, tj. objęte dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz inne niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wszystkie koszty związane z organizacją placu budowy: dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, koszty dopuszczenia do użytkowania.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. Wadium zostało wniesione w formie  .........................................................................................................

Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr…………................................................................................
9. Deklarujemy wniesienie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.






PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIA

1.
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

▪
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

▪
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

▪
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

tj. biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w  celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; (…)”

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PODPISANO







............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania








............................................................................................

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3
Wzór umowy – 9 stron
UMOWA NR  14/TZ/2007
zawarta w dniu ................ 2007 roku pomiędzy  Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu, 

przy ul.Ratuszowej 4, reprezentowaną przez: 

1. Zbigniewa Czerepko

-   Dyrektora 

2. Elżbietę Gajek                
 
-  Głównego Księgowego 

zwaną dalej Zamawiającym,

a  ..............................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

         
1. ................................................................................................................................................ 

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej równowartości 14.000 EURO Nr ZP- 14/TZ/2007  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: 

„Wykonaniu centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 16 mieszkaniach 

w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul.Słonecznikowej 3, 5 w Elblągu .”

2. Na zakres robót objętych niniejszą umową składa się wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną   opracowaną przez  Zarząd Budynków Komunalnych ul.Ratuszowa 4 w Elblągu m.in. następujących prac remontowych :
2.1. Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. z indywidualnymi kotłami na paliwo stałe dla 16 lokali mieszkalnych

2.2. Montaż wkładów żaroodpornych w przewodach kominowych – 16 kpl.

2.3. Wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej pompę obiegową c.o. i bojler elektryczny 80 l w 16 lokalach mieszkalnych.

     Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem ustala przedmiar robót, na podstawie którego została przygotowana oferta, a technologię wykonania robót określa dokumentacja projektowa.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ( 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości:


Wartość netto:



- ..................................................zł 


+ VAT w wysokości 7 % tj.:

- ..................................................zł


Wartość brutto:



- ..................................................zł


Słownie: ...............................................................................................................zł

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (wodę, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenie budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające  możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.   

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

4. Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz SIWZ wynagrodzenie nie przysługuje.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia realizacji robót do wysokości środków posiadanych w budżecie.

§ 3

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót:  


Rozpoczęcie 

- w dniu przekazania placu budowy

Zakończenie

- 8 tygodni od dnia podpisania umowy 
2. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Ze strony Zamawiającego harmonogram zatwierdzi inspektor nadzoru robót budowlanych.

§ 4

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

           
1. Oferta Wykonawcy. 

           
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

           
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP- 14/TZ/2007.

           
4. Kosztorys ofertowy.

           
5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy:

1. dokumentację projektowo-kosztorysową w 1 egzemplarzu,

2. pozwolenie na budowę.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy. 

§ 7

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

         
1). ……………………………….
-
inspektor nadzoru robót budowlanych







2. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994                                                                          


Prawo Budowlane (Dz. U 89 poz.414).

§ 8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

           1.  .....................................................
-
upr. bud. Nr .........................................

 § 9

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i następujących  
podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej:

a) roboty :

                 - siłami własnymi: ........................................

- siłami podwykonawcy: ..............................

b/ roboty :

   - siłami własnymi: ........................................

  - siłami podwykonawcy ....................................

2. Ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie.

3. Uzyskania zgody Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu cywilnego.

4. Zawarcia umowy przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić w czasie budowy na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

§ 11

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do dokonania uzgodnień z Zarządem Dróg Urzędu Miejskiego odnośnie zajęcia chodnika, części pasa jezdni, ewentualnie części parkingu na czas prowadzenia robót.
Koszty zajęcia chodnika, części pasa jezdni, ewentualnie części parkingu ponosi Wykonawca.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane przez Wykonawcę materiały będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art. 10), tj.  będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

§ 14

1. Zaistniałe przypadki wykonania robót koniecznych lub dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót.

2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót o

     wielkość do 20 % aktualnego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na

     podstawie dodatkowego zamówienia.

3. Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego z wolnej ręki na roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania jak w ofercie przetargowej. 

5. Tryb postępowania przy zlecaniu robót dodatkowych i uzupełniających:


a) Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe i uzupełniające wpisem do dziennika 

          budowy,


b) Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru spiszą protokół konieczności,


c) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o parametry i stawki z 

          kosztorysu  ofertowego,


d) protokół konieczności wraz z kosztorysem sprawdzonym przez inspektora nadzoru podlega 


    zatwierdzeniu przez Zamawiającego,


e) podpisana przez obie strony umowa na roboty dodatkowe i uzupełniające stanowi podstawę do 

         rozpoczęcia robót.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji z wykonywania niektórych robót. Wartość umowna zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką roboty te zostały wycenione w  kosztorysie ofertowym wykonawcy robót.
§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt. 

§ 16

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu:


a) działania siły wyższej,


b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.  (Wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).

§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % przedmiotu umowy (brutto)
 tj.: .............................. zł 

             słownie: ............................................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w formie:........................................... .

3. Wnoszone zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót i służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.

4  Strony ustalają, że:


a). 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ....................... zł 

      wniesione w dacie zawarcia umowy w formie ..................................................... jest przeznaczone jako   

      gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

      W przypadku w noszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, winna ona być 
       zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc 
       dłuższy niż umowny termin zakończenia robót.

b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ..........................zł wniesione w dacie zawarcia   

    umowy w formie .................................................... służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za 
    wykonane roboty  (tj. czas trwania umowy + 39 miesięcy).

5. Kwotę zabezpieczenia określoną  w  § 17 ust.4 lit.a) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    Kwota zabezpieczenia, określona w  § 17 ust.4 lit.b). Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

    jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

§ 18

1. Rozliczenie finansowe nastąpi po wystawieniu faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

2.  Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego :


Nr  42 1160 2202 00000000 6191 3111  w  Banku Millennium S.A.  o / Elbląg

UWAGA: Faktura winna być wystawiona na nabywcę:  
Zarząd Budynków Komunalnych  82-300 Elbląg  ul. Ratuszowa 4   NIP  578-000-66-52
§ 19

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

           a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru na pięć dni przed datą odbioru.

           b) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek

           c) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

           d) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

           e) Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony.

           f) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

           
- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu.                                                                                                                                                                                               

             - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 20

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy dla całości robót,  licząc od daty odbioru.

Zamawiający korzystać będzie z uprawnień wynikających z instytucji rękojmi przez okres 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

§ 21

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:


1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  1 % wynagrodzenia określonego w      

    § 2  umowy za każdy dzień zwłoki. 

                b) Zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości  1 % wynagrodzenia określonego w 

                    § 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. 

                c) Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5 % wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.

           2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

                a) Zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 100,- zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

                b) Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

2 % wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót. Z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji.

           3. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

           4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób niestaranny.

           5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

 6. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy     

      strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Nieważne z mocy Ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego lub odbiegały od treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 23

Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

    
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków 

     wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu:

 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

          Zamawiającego, przez okres dłuższy niż siedem dni.

 
b) W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

        publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


c) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia 

          majątku Wykonawcy.

§ 24

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 25

 W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, Wykonawca zabezpieczy  przerwane 

    roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży  przyczyna odstąpienia 

   od umowy.  

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń których nie może wykorzystać do realizacji innych 

    robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy,  Zamawiający jest zobowiązany pokryć 

    koszt  materiałów i urządzeń oraz je przejąć.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje 

    stanowiące jego własność.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty 

     zabezpieczające.

6. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

8. Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając  przyczyny 

    odstąpienia.

§ 26

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla 
siedziby 

    Zamawiającego.

§ 28

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca:                         

          

Zamawiający:

ZAŁĄCZNIK NR 4

[image: image2.png]GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zostali$my poinformowani, ze w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zostanie
ZAWATEA UIMOWE Z ..ot et ot es st sa s sbs 1 s et ent st st st ee s ane e et se e e e s e enemes s

ktéra przewxduje zaplaceme przez Zobowiazanego kar umownych w WySokosCi.......euevreereevneenenn.
tacznej kwoty wartosei netto Umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

T, ettt ettt s e e et Shr e e e et et ee et ee e re s earen dziatajac
na zlecenie Zobowigzanego, zobowiazujemy sig nieodwolalnie i bezwarunkowo do zaplacenia
Wam kazde] KWOtY dO WYSOKOSCL ..uvuuarueceersieisrsersesseeseesra e eeeereenesseseeeeese e seeeenseeseasseesees e e s
na Wasze pierwsze piserne zadanie zaplaty, wlasciwie podpisane, zawierajace o$wiadczenie, ze
Firma nie zaptacila w terminie kar umownych, bedac do tego zobowiazana w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem Umowy lub po przedtozeniu nam pisemnego zadania, podpisanego
przez osoby upowaznione, zawierajace oswiadczenie, ze Firma nie wywiazala sie ze swoich
zobowigzan wynikajacych z wyzej wymienionej Umowy.

Zadanie zaplaty nalezy przekazaé nam za posrednictwem banku prowadzacego Wasz rachunek,
ktory potwierdzi, 2e podpisy ztozone na zgdaniu zaplaty naleza do 0s6b uprawnionych do
zaciagnigcia zobowiazan majatkowych w Waszym imieniu.

Niniejsza gwarancja wazna jest do dnia... e i wygasa automatycznie w przypadku:
1. gdyby zadanie Wierzyciela zap{aty wraz z o$wiadczeniem Wierzyciela nie zostalo nam
przekazane w terminie waznosci gwarancji,
2. zwolnienia nas przez Wierzyciela ze wszystkich zobowiazan przewidzianych w
gwarancji przed uplywem terminu waznosci gwarancji,
3. gdy nasze $wiadczenia z tytutu niniejszej gwarancji osiagna kwote gwarancj,
4. zwrdcenia nam niniejszej gwaranciji.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ nam zwrécona po uplywie terminu jej waznosci lub w przypadku
zaplacenia kar umownych, lub wlasciwego wykonania Umowy.

Niniejsza gwarancja jest niewazna w stosunku do jakiejlolwiek zmiany warunkéw Umowy, jezeli
zamiana ta nie zostala przez nas zaakceptowana.

Gwarancja niniejsza nie moze by¢ przeniesiona w przypadku przeniesienia wierzytelnosci
zabezpieczonej niniejsza gwarancja.

Zobowiazanie z tytulu niniejszej gwarancji wygasa z uptywem terminu Jjej waznosci, mimo nie
zwrécenia nam oryginalu gwa.rancji

Niniejsza gwarancja jest nieprzenosna. W ramach gwarancji nie mozna przenies¢ wynikajacych z
niej praw na osobe trzecia.

(miejscowosé i data) (stempel i podpisy Gwaranta)





ZAŁĄCZNIK NR 5
[image: image3.png]GWARANCIJA USUNIECIA WAD I USTEREK

Zostali§my poinformowani, ze w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zostanie
zawarta Umowa z

ktéra przewiduje usunigcie przez Zobowiazanego ewentualnych wad i usterek wjawnionych w
okresie obowiazywania Gwarancji.

W przypadku nie usunigcia przez Zobowiazanego ujawnionych w okresie waznosci Gwarancji wad,
MY, ettt et s ees ferearerabee b et At e s ha e et e s e em e s atan A eaes me b eenaen s seeeannenmrn ensen
dzialajac na zlecenie Zobowiazanego zobowiazujemy sig nieodwolalnie i bezwarunkowo, do
zaplacenia Wam kazdej KWOtY dO WYSOKOSCL.....vu.veuereuereereceeseeece e eeeeeseeesssosssoees oo oo

Zap{ata nastapi na Wasze pisemne zadanie zaplaty, wlasciwie podpisane, zawierajace o$wiadczenie,
2e Zobowiazany nie usunat wad i usterek ujawnionych pe podpisaniu protokohu zdawczo-
.odbiorczego bedac do tego zobowiazanym w zwiazku z zawarta Umowa.

Zadanie zaplaty nalezy przekazaé nam za posrednictwem banku prowadzacego Wasz rachlinck,
ktéry potwierdzi, ze podpisy zlozone na zadaniu zaphaty nalezq do 0s6b uprawnionych do
zaciagniecia zobowigzan majatkowych w Waszym imieniu.

Niniejsza gwarancja wazna jest do dimia ........eo..eeeecereeererrernrereennens i wygasa automatycznie w
przypadku:
1. gdyby iadanie Wierzyciela dotyczace zaplaty wraz z o$wiadczeniem Wierzyciela nie
zostalo nam przekazane w terminie waznosci gwarancii,
2. zwolnienia nas przez Wierzyciela ze wszystkich zobowiazan przewidzianych w
gwarancji przed uplywem terminu waznoéci gwarancji,
3. gdy nasze $wiadczenia z tytulu niniejszej gwarancji osiagna kwote gwarancji,
4. zwr6cenia nam niniejszej gwarancji. :

Niniejsza gwarancja powinna byé nam zwrécona po uplywie terminu jej waznosci lub w przypadku
zaplacenia kar umownych, lub whsciwego wykonania Umowy.

Niniejsza gwarancja jest niewaina w stosunku do jakiejkolwiek zmiany warunkéw Umowy, jezeli
zamiana ta nie zostala przez nas zaakceptowana.

Gwarancja niniejsza nie moze by¢é przeniesiona w przypadku przeniesienia wierzytelnodci
zabezpieczonej niniejsza gwarancja.

Zobowigzanie z tytuha niniejszej gwarancji wygasa z uptywem terminu Jjej waznosci, mimo nie
zwrdcenia nam oryginatu gwarancji.

Niniejsza gwarancja jest nieprzeno$na. W ramach gwarancji nie mozna przenies¢ wynikajacych z
niej praw na osobe trzecia.

(miejscowosé i data) (stempel i podpisy Gwaranta)





ZAŁĄCZNIK NR 6
[image: image4.png]Do:
Beneficjent gwarancji

Gwarancja nalezytego wykonania umowy

i wlasciwego usunigcia wad i usterek
Nr

Elblag , dnia .....ccccevees 2006 1.

Z uwagi na to, ze nasz klient z siedzibg w . zwany dalej ,,Zobowiazanym” jest strona

umowy Nr ... N8 .oeenegeneenn, ZAWATTE] W , zwanej dalej ,,Umowg”, oraz jest
zobligowany do przedstawienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

MY oo z siedzibg w przy ul e ,wpisane do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ... , Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod

DUMETEN ...vovervrreens , nicodwolalnie i bez stawiania warunkow poza przewidzianymi w niniejszym dokumencie
gwarantujemy na Wasza rzecz zaptate:

1. do kwoty .........., PLN (stownie: ......ccccccoeriiiinins zlotych ) z terminem obowiazywania gwarancji od dnia
........... do dnia .. Z tytuhu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Zobowiazanego prac objgtych
Umowa, zgodnie z jej trescia z dnia wystawienia gwarancji,

2. dokwoty .......... , PLN (stownie: .....cccoorvrrnnnnn zlotych ) stanowigcej réwnowartosé kosztéw usunigcia wad i
usterek, z terminem obowiazywania gwarancji od dnia ........... do dnia ........ z tytulu nie usunigcia lub
niewltadciwego usunigcia wad fizycznych lub usterek, powstatych w okresie waznosci niniejszej gwarancji, po
dokonaniu odbioru koficowego i nie usunigtych przez Zobowigzanego.

L.aczna kwota wyplacona z tytulu niniejszej gwarancji nie moze przekroczy¢ ........ PLN (slownie:......... zlotych).

Na podstawie niniejszej gwarancji zaplacimy na Wasza rzecz kwote roszczenis w terminie 14 ( czternastu )dni
od dnia otrzymania kompletnego wezwania do zaptaty, w ktérym znajdzie si¢ Wasze o§wiadczenie, ze firma
.................... z siedzibg W .......cccornreener., POIMIMO pisemnego wezwania skierowanego do niej, nie wykonala
zobowiazania. Wezwanie do zaplaty musi zawiera¢ takze o$wiadczenie Beneficjenta, ze 2adana kwota jest
bezspoma i nalezna z tytulu Gwarancji.

‘Wezwanie do zaplaty musi zosta¢ ziozone do ..........cccoeeuenenn. za posrednictwem banku prowadzacego Panstwa
rachunek, ktéry potwierdzi, ze podpisy widnicjace na wezwaniu naleza do osbb uprawnionych do sktadania
o$wiadczen majatkowych w Waszym imieniu.

Do wezwania skierowanego do ... musi zostaé dolaczona kopi wezwania skierowanego do
Zobowiazanego.

Kazda kwota zaplacona z tytulu niniejszej gwarancji zmniejsza sumeg gwarancyjma.

............................ nie odpowiada z gwarancji, gdy Beneficjent przyczynit sig do xiewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazania, poprzez naruszenie warunkéw Umowy.

Gwarancja obowiazuje od dnia ............ do dnia . , 1 tylko kompletne wezwanie otrzymane przez nas w tym
terminie bedzie powodowalo obowiazek wyplaty z tytulu gwarancji. Po uptywie terminu obowiazywania
gwarancji, dokument niniejszy powinien by¢ nam zwrécony. Jednakze niezaleznie od tego, czy gwarancja
zostala zwrdcona, zobowiazania Gwaranta wygasaja automatycznie i calkowicie, a roszczenia Beneficjenta stajg
sie bezskuteczne z uptywem tego terminu.

Wierzytelnoéei z tytutu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Beneficjenta Gwarancji.

Do rozstrzygania wszelkich sporéw, jakie moglyby wynikna¢ w zwiazku z niniejsza gwarancja zastosowanie
bedzie miato prawo polskie.




ZAŁĄCZNIK NR 7
Przedmiary robót  - 14 stron
Przedmiar robót                                                                                                         

                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 3

· Element 1: Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 8 lokalach 
                         mieszkalnych
Str.1

[image: image5.jpg]VIGOR  Kosztorys PO-SKROCONY WYDRUK PRZEDMIARU NR 501 Stroma 1

.B.X. - ELBLAG DATA WYDRUKU 12.07.2007
. ELEMENT NR WSPOLCZYNNIKI |
: OPIS ELEMENTU R L] 5 :

" NR | PODSTAWA WYCENY ! KDL.+ WSP. | ILOSC . JEDN. ! WSPOLCZYNNIKI f
; POL.; tablica kol. | DOD. DOD. ! i MIARY ! R " § |
. BP1S POTYCYI i
. KALKULACIA OBMIARU !
. ELEMENT | i
. ROBOTY INSTALACYINE !
. 1. 0802 0506 02 48.000 " H
 DPIS. DEMDNTAZ RURDCIAGU STALOMEGO O POLACIENIACH SPANANYCH \
i D=20MM Ll H
2. 0802 0506 01 32.000 " H
. OPIS. DEMONTAI RURDCIAGU STALONWEGD O POLACIENIACH SPANANYCH .
? D=10-15MM ILY :
3. 0402 0506 04 b4.000 ] !
. OPIS. DEMONTAZ RURDCIAGU STALOWEGD O POLACZENIACH SPANANYCH !
5 D=324M N !
& 0402 0504 03 64,000 " !
. OPIS. DEMONTAZ RURDCIAGU STALOMEGD O POLACZENIACH SPAWANYCH !
' D=25M4 M/ )
5. 0402 0520 02 44,000 sIT

. OPIS. DEMONTAZ GRIEINIXA ZELIWNEGD I I RUR ZEBROWYCH :
f IELIWNEED CILONOWEGD O POWIERZCHNI DGRIEWALNEJ DO 5.0 W2 JKPLY !

6. 0215 0416 02 44,000 KPL :
. OPIS. GRIEINIKI ZELIWNE CILONOWE KPL
] 5000299 P.0. 2.5-5.0 M2 /KPL/

GRIEINIK 7 DDIYSKY

7. 0402 0509 02 88,000 517 |
' OPIS. WYMIANA IANORU BRIEINIKA LUB ZLACIKI I KURKA SPUSTOWEGD !
: IAWOR  D=20MM 81T/ ]
B, 0215 0403 04 4,000 M
. OPIS. RURDCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNKY "

' =40

9. 0215 0403 14 5,008 H
. OPIS. RUROCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BLDYNKU M !
' D=32 !
10, 0215 0403 03 244,000 M i
' OPIS. RUROCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNKU [ !
! D=25 /M/ :
11, 0215 0403 02 181,000 L !
' OPTS. RUROCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNIKY M |
i B=20 M/ !

12, 0215 0463 13 184.000 !
. OPIS. RURDCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNKU M !

1 0=15 M





Str.2
[image: image6.jpg]ELERENT RR WSPOLCZYNNIKI i
OPIS ELENENTU R " § H
NR | PODSTAWA WYCENY ! KOL.+ WSP, !  ILDSC H 12, WSPOLCZYNNIKI ;
POL.} tablica kol. | DOD. DOD. | i MIARY R M 5 i
DPIS PDIYCJI }
KALKULACJA DBMIARU :
13, 0215 0404 01 52.000 URZADL !
OPIS. PROBA SICIELNOSCI INSTALACII C.0. :
W BUDYNKACH MIESIKALNYCH /1 URIADIENIE/ !
14, 0215 0512 01 52,000 URZADL -
OPIS. PROBA T REGULACJA INSTALACJI CENTR.OGRZEWANIA !
I DOKONANIEM REGULACII /URZADI/ ;
15. 0215 0422 01 44,000 sIT .
OPIS. RURY PRIYLACINE DO GRZEINIKDW kPL !
IELTWNYCH, STALDNYCH, ALUMINIONYCH, PLYTONYCH D=10-15 :
16, 0215 0506 01 8.000 SIT .
OPIS. NACIYNIA WIBIORCIE SYSTEMU DTWARTEGD SIT !
D0 100 DA3 2l
17, AT 8.000 KPL !
OPIS. NACIYNIE WIBIORCIE H
18. 0215 0503 01 8.000 SI1
OPIS. KOTLY STALONE WODNE LUB PAROME /XDEIOL/ ;
POW.06RZ.4 M2 !
19.  MAT 8.000 KPL !
OP1S. KOCIOL C.0. 0.BM2 :
20, 0220 0312 01 8.000 sIT .
OPIS. TERMOMETRY I MANOMETRY.MONTAZ SIT !
TERMONETRY PROSTE 7 KROCCEM DD 30MNM :
21, 0220 0312 03 8.000 sIT H
OPIS. TERMOMETRY I MANOMETRY.MONTAZ SIT !
MANOMETRY 7 RURKA SYFONOWA -
22, 0402 0111 0f 8.000 ST :
OPIS, WSTARIENIE TROINIKA I ZELIWA CIABLIMEGD OCYNKOWANEGQ .
D=15m 1811.1 H
23, 0215 0103 01 32,000 M i
OPIS. RUROCIAGI STALONE OC. GWINTOMANE NA SCIANACH BUD. MIESIKALNYCH N .
D=1 ;
24, 0215 0107 01 8.000 ST !
OPIS. DODATKI IA PODEJSCIA DOPLYNOME s1T !
DO ZAWOROW WYPLYWOWYCH,BATERTI,HYDRANTOM,MIESIACZY D=15 H
25. 0215 0114 ot 8.000 L14 -
OPIS. IAWORY WYPLYNDWE sIT H
CIERPALNY TYP M3 MOSIEINY D=15 .
26, 0401 1212 27 176,000 L]
OPIS. MALOW.FARBA/OLEJNA,KOLUNNY PODST,-FTALOWA,KOLUNNY ALTERN./ELENENTON METALONYCH

RURY STAL. O SREDN. DO 50 MM MALOMANE JEDNOXROTNE
MALDWANIE RUR ZASILAJACYCH LOKALE 7 KOTLAMI ¥ PINNICY

L7




Str.3

[image: image7.jpg]| ELENENT NR WSPOLCTYNNIK] ;
H OPIS ELENENTU R | 8 H
i NR | PODSTANA WYCENY | KOL.+ WSP. |  ILOSC 1 JEDN, WSPOLCIYNNIKT i
i POL. tablica kol. | DOD. DOD. ! 1 MIARY | R L] § i
 DPIS POIYCII |
P KALKULACJIA DBNIARY !
127, 0401 0333 09 32.000 SI7 !
i OPIS. PRIEBICIE DTWOROW W SCIANACH 7 CEBIEL 1 W STROPACH CERANICINYCH !
- W SCIANACH 1 CEBIEL NA IAPR.CEMENT-WAP.-GRUB. SCIAN 1 CEBLA 1817 :
128, 0401 0323 03 32.000 SIT !
} OPIS. ZANURONANIE PRZEBIC W SCIANACH I CEBIEL !
: W SCIANACH GRUBOSCI - 1§ CEGLA 1811/ !
129, 0401 0333 08 8.000 sIT !
1 OPIS. PRIEBICIE OTWORON W SCIANACH I CEBIEL I W STROPACH CERAMICINYCH )
b W SCIANACH 7 CEGIEL NA ZAPR.CEMENT-WAP,-GRUB. SCIAN 0.5 CEBLY {817 ;
130, 0401 0323 02 8.000 s11 ;
} DPIS, IAMURDNANIE PRIEBIC W SCIANACH I CEBIEL ]
; W SCIANACH GRUBOSCI - 0.5 CEGLY 1811/ |
P34 0215 8011 01 44,000 SIT i
1 OPIS. MONTAZ ARMATURY ROINEJ / NA BWINT/ !
: IANOR ODPONIETRIAJACY PLYWAKDWY NR 918 81T/ !
132, ROB 96.000 R-6 ]
1 OPIS, WYKONANIE POSTUMENTU LUB NUZEK POD KOCIOL I BLACHA PODPIECONA :
V33, 0215 0412 02 16.000 SIT i
1 OPIS. IAWORY PRIELOTOME I INROTNE L74 !
H MB3 D=20 }
P34 0215 0113 05 8.000 ST i
i OPIS. IAMORY BEIPIECIENSTWA L7141 !
H N3200 D=40 }
P35, 0215 0123 04 8.000 817 |
1 OPIS. POMPY CYRKULACYJINA C.D, k74 :
P36, 0215 0108 01 8.000 SIT !
i OPIS. DODATKI IR WYKONANIE OBUSTRONNYCH PODEJSC DO WODOMIERZY SKRIYDELKOWYCH KPL }
| =15 ’ '
37 0215 0418 01 B8.000 sIT :
1 OPIS. WODOMIERIE SKRIYDELKOME. MONTAZ 517 ;
H =15 :

KONIEC ~ IESTAWIENIA

STARSZY INSPEKTOR
ds. inst. i siecilsanitarpych i gaz.

Arkadiusz dowski




Przedmiar robót
                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 3
· Element 2:  Instalacja ciepłej wody – pion (bez rozprowadzania)
Str.1
[image: image8.jpg]| ELEMENT NR

OPIS ELERENTU

WSPOLCIYNNIKI H
R ] § ]

PODSTAWA WYCENY | KDL.+ WSP,
tablica kol. ! DOD. DOD.

v ILOSC i JEDN. |
) i :

WSPOLCIYNNIKI
R L §

» o
-

§ POIYESL
KULACJA DBMIARU

| ELEMENT

8-

Is.

0215 0103 02 64.000 L]
RUROCIAGT STALOWE OC. GWINTONANE NA SCIANACH BUD. MIESIKALNYCH Ll
b=20

0213 0107 02 16,000 SIT

. DODATKI ZA PODEJSCIA DOPLYNDME ST

0402 0111 06 8.000 sIT

« NSTANIENIE TROJNIKA 7 IELINA CIAGLIWEGO OCYNKONANEGD

D=20MM 15114

0215 0121 01 8.000 KPL

. URZADZENIA DO PODGRZEWANIA WODY KPL

IE ZBIORNIKIEM 150 DM3 /KPL/
IT0LONANY BOJLER 7 WEZOWNICA 1 GRIALKA ELEXTRYCINA -UJETY W C2.ELEKTRY

ROB 16.000 R-6

. IT0LACIE

HAT 64,000 L]

. PIANKT TIO0LACYINE

0401 0208 03 16.000 51T

« PRIEBICIE OTWOROW W ELEMENTACH I BETONU O POWIERZCHNI DD 0.0542

OTHORY W ELEM.I BETONU INIROMEGD GRUB. DO 30 CM 18I/

0401 0206 02 16.000 81T
IABETONONANIE DTWORDW STROPACH 1 SCIANACH
POW.DTNDOROW DO 0.1%2, GLEBOKOSC PONAD 10 C 1511/

0402 0307 06 8.000 sIT

. IAKORKOWANIE PODEJSCIA GAZOWEGD

KORKI ZELINNE D=20MM 18111

0215 0112 02 8.000 SIT

. IAWORY PRZELOTONE 1 IWROTNE ST

83 D=20

KONIEC  ZESTANIENIA

Arkadiusz eiva lowski




Przedmiar robót
                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 3

· Element 3:  Montaż wkładów żaroodpornych
Str.1

[image: image9.jpg]17827/

| N0 | Podstawa obliczen | Szczegolowy opis rebot 1 Jedn. | Ilosc I
I poz. | I i miary | jednostek |
b A a2 I 3 1 & | 5 1
I I I | I 1
! I | | I |
I | |ELEMENT | SLONECINIKDWA 3 - MONTAZ WKLADOW ZAROODPORNYCH /8 KPL I I |
I 1 Jrmm——— | | 1
I L1 0e-15 IWKLAD ZARDCDPORNY SIT 1 MBI 36,4001
I I 0209 06 17 BLACHY 1 I |
I I JLMAGT : KALKULACJA INDYWIDUALNA OBEJMUJACA MONTAZ WKLADOW 7 ROIWIERCENIEM | | 1
1 | JRANALOW W PREFABRYKATACH KOMINOWYCH. 1 | 1
I | 18 52T KDMPLETNYCH WKLADOW KOMINDWYCH ZARDODPORNYCH 1 I |
1 | 1 1 l 1
1 21 0401 IWYMIANR, UZUPELNIENIE 1 NAPRAMA PODOKIENNIKOW, STOPNI SCHOD.ORAZ PODLOZY BET. | 8111 8,0001
1 I 0205 04 INAPRAWA PODOKTENNIKOW I CIAPEK KOMIN, -USZKODZENIA /MEC7 | 1 1
1 I | | | |
1 3.1 0401 IWYKUCIE Z MURU I SITI 1,000
1 I 0354 13 IKRATEK WENTYLACYJNYCH, DRINICZEK 1821/ | I !
1 1 1 | | 1
1 &1 0401 |PRTEMUROWANIE KOMINOW I CEGIEL 1 ODGRUZOMANIE PRIEWODOM KOMINOWYCH | SITi 2,0001
1 I 0310 04 IPRIEWODY - ZAMUROWANIE OTWORDW ~/WAPNO SUCHDGASZ. / 1811/ | ! 1
| | ! I | I
1 51 0401 IPRZEBICIE OTWOROM W ELEMENTACH 7 BETONU O POWIERICHNI DO 0.05M2 I STl 21,0001
| I 0208 01 IOTWORY W ELEM.Z BETOMU ZWIROMEGO GRUB. DO 10 CM I 1 1
| I 11821/ 1 1 1
1 I 1 [ 1 I
1 6 | 0401 |OSADZENIE DROBNYCH ELEMENTOW W SCIANACH 7 CEGIEL LUB PODLOZACH BETONOWYCH | SITI 10,0001
1 | 0322 02 IW SCIANRCH 7 CEBIEL - KRATEK WENTYLACYINYCH I 1 I
1 [ 17821/ I | |
1 I I ’ I 1 I
1 7.1 0401 IPRIEBICIE OTWOROW W ELEMENTACH Z BETOMU O POWIERZCHNI DO 0, 05M2 I SITI 5,000]
| I 0208 04 |OTWORY W ELEM.Z BETONU ZWIROWESD GRUB. DO 40 CM | I |
| I 1/8TT/ 1 1 I
| I I I | I
1 8 1 040l JUZUPELNIENIE RUR SPUSTOWYCH KMADRATOMYCH I RUR WENTYLACYJINYCH | SIT1 5, 0001
| I 0528 04 IUZUP. DLUB.DO 1M RUR Z BLACHY OCYNKDW. O OBW. PONAD 50 CM 1w I 1 I
1 I I 1 | I
I S 1 040t IWYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH KATEBDRII IIT W MIEJSCACH PO ZAMUROWANYCH [ 8111 26,0001
1 I IPRZEBICIACH 1 1 |
1 I 0706 01 IPOW. OTYNK, 1-MIEJSCA DO 0.1 M2 - NA SCIAN. -TYNKI I ZAPR.C-W(CIRSTO WAP.) |
! I 1

1

KONIEC IESTAMIENIA





Przedmiar robót
                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 3

· Element 4:  Wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej pompę 

                         obiegową  c.o. i bojler elektryczny 80 l w 8 lokalach mieszkalnych.
Str.1

[image: image10.jpg]Nr )R ! Dois elesentu asortysentu V dedn.}  llox tCena | Wartoxt !
poz. ; tablica | lub rodzaju robét | siary! jednostek |jednostki!  (5xb} I
i kolumma ! H H U | H H

17 2 1 3 HE 5 HE i 7 g

i | ELEMENT 1 - { i l! l

| | WYKONANIE INST.ELEKT.DO POMPXI DBIEGOWEJ I BOJLERA - H i H |

H 1 CIEPRED W H H i H |

1.0 04-03 | WYMIANA GNIAZD BEIPIECINIKOMYCH Lo g 8,000} : /

i 0301 1&¢ | INNE PODLOIE-BNIAIDA UNINER.Z ZACISKIEM ZEROWYM 3- : H H ; H

¢ | BIEGUNONE DD 254 i : - | i i

2.} /MAT/ ) TABEZ.IALICINIKOME 4XS-301 14-20A+OBUDONA i 8,000, : -
3.0 04-03 | MECHAMICINE PRIEDIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH 811 1 12,000, H '
I H i BETONDNYCH H | ! H |
7 + 1004 11 | PRIEBICIE DD 30,0 CM, SREDNICA RURY DO 25,0 MM mn % : 1 H :
! H T OTHOR/ H , i H H
&) 04-03 | WYKLUCIE BRUID DLA PRIENOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO M 15,000} i :
H LA H / : H H

i i 1001 07 | PRIEWOD.WYKUM. RECINIE NA BETONIE  /N/ t : H | i
5.1 05-08 ! MONTA: UCHWYT.POD RURY WINID,UKYAD.POJED.I PRIYG.PODED:A LI 68,000} H ;

H 1 PRIY UiYCIU SPRZ.MECH. ! | H H H

/ t 0101 04 | 37580399 PRIYKR. UCHWYTGN DD KDEKGM PLAST. W PODE. H ) i H )
: 1 BETONGHYN 1 M RURY H i ' H )

b, i 05-0B | RURY WINIDUR. UKTADANE N/T. NA BOTDWYCH UCHNYTACH %5 64,000} ; }

i 011001 | RVE 1B L] ! ! H i H

7.0 035-08 ! PRIEWODY KABELKONE WCISGANE DO RUR K 72,000} } :
10207 02 | 97950899 YBYP 2X2.5 MN2 L ! H ; H

8.1 05-08 | PRIYGOTOWANIE PODRDiA POD OSPRIET INSTALACYINY KNP | 16,000} ' H

1 0301 03 | KOEKI PLASTYK. W PODEOiU BETONOWYM 1T - ! H | H

9.0 05-08 | MONTAL NA GOTOW.PODEDIU PUSIEK 7 TMORZ.SITUCI, I SIT |} 8,000} H !

} | WYMIENNYMI WYLOTAMI 1 PODRECI. i H ] H :

i 0303 04 | PUSIKI PO-NT 75175 PRIYKRECANE, 4-WYLOT. PRIEWODY D0 2. ! i ) H H

H B 7] SIT : { i H :

10. § 05-08 | MONTA:i NA GOTOM.PODDiU BNIAZD WTYCZKONYCH PRIYKR. LUB 74 8,000} i i

H | PRIYKLEJ. 7 PODRACIENIEN H | |

i 0309 05 ) GNIAZDO BRYZG. 2-BIEBUN.10/14h,250V,TYP 421-PRIYKR. - ] i

PRIEW.DD 2.5M42 51T





Str.2

[image: image11.jpg]dedn.

HEL S + Dpis elementu asortysentu f 1 Hex t Cena | MWartox: |
) poz. | tablica | lub rodzaju robft i miary, jednostek ljednostkil  {5x4)

/ } kolusna | ) : I | - \
T N I 5 i A VoA H
Y11, ) 50-00 | NONTAZ APARATON ELEKTRYCINVCH L12I B,000! ! !
i 1 0203 04 | D MASIE 20k6 /SIT/ i H } H H
! 12, /WAT/ | BOJLER 80 L - ] 8,600 | H
Y13, 0 05-08 | PODRACIENIE SILNIKGM W OBUDOMIE NORMALNE] SIT | 8,000 i !
) 10815 01 ! 7520599 KABLE 2-iYIOME ALUN. DD & NNZ, KORCAWKI TYPU | { i i !
H : L2 344 : H H H H
t 18, 1 /MAT/ | POMPA OBIEGONA DANFOS 230 V - 8,000 i :
Y 15. ) 04-03 ! SPRAWDIENIE 1 POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN SIT 8,000} H i
i t 1202 01 ) O ILOSCI FAZ DD 1 /1 PONIAR/ \ ' i ) H
! 1b. ) 04-03 | BADANIA 1 POMIARY 817 % 8,000 ' :
) ! 1205 05 ! SKUTECINOSC! IEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | \ H i H

RAZEM ELENENT

CIEPEE] W

1

WYKONAMIE INST.ELEKT.DD POMPK1 DBIEGOME) 1 BOJLERA

' RAZEM KDSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA





Przedmiar robót                                                                                                         

                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 5
· Element 1: Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w 8 lokalach 
                         mieszkalnych
Str.1
[image: image12.jpg]VIGOR  Kosztorys PO-SKROCONY WYDRUK PRZEDMIARU NR 501 Stroma 1

.B.X. - ELBLAG DATA WYDRUKU 12.07.2007
. ELEMENT NR WSPOLCZYNNIKI |
: OPIS ELEMENTU R L] 5 :

" NR | PODSTAWA WYCENY ! KDL.+ WSP. | ILOSC . JEDN. ! WSPOLCZYNNIKI f
; POL.; tablica kol. | DOD. DOD. ! i MIARY ! R " § |
. BP1S POTYCYI i
. KALKULACIA OBMIARU !
. ELEMENT | i
. ROBOTY INSTALACYINE !
. 1. 0802 0506 02 48.000 " H
 DPIS. DEMDNTAZ RURDCIAGU STALOMEGO O POLACIENIACH SPANANYCH \
i D=20MM Ll H
2. 0802 0506 01 32.000 " H
. OPIS. DEMONTAI RURDCIAGU STALONWEGD O POLACIENIACH SPANANYCH .
? D=10-15MM ILY :
3. 0402 0506 04 b4.000 ] !
. OPIS. DEMONTAZ RURDCIAGU STALOWEGD O POLACZENIACH SPANANYCH !
5 D=324M N !
& 0402 0504 03 64,000 " !
. OPIS. DEMONTAZ RURDCIAGU STALOMEGD O POLACZENIACH SPAWANYCH !
' D=25M4 M/ )
5. 0402 0520 02 44,000 sIT

. OPIS. DEMONTAZ GRIEINIXA ZELIWNEGD I I RUR ZEBROWYCH :
f IELIWNEED CILONOWEGD O POWIERZCHNI DGRIEWALNEJ DO 5.0 W2 JKPLY !

6. 0215 0416 02 44,000 KPL :
. OPIS. GRIEINIKI ZELIWNE CILONOWE KPL
] 5000299 P.0. 2.5-5.0 M2 /KPL/

GRIEINIK 7 DDIYSKY

7. 0402 0509 02 88,000 517 |
' OPIS. WYMIANA IANORU BRIEINIKA LUB ZLACIKI I KURKA SPUSTOWEGD !
: IAWOR  D=20MM 81T/ ]
B, 0215 0403 04 4,000 M
. OPIS. RURDCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNKY "

' =40

9. 0215 0403 14 5,008 H
. OPIS. RUROCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BLDYNKU M !
' D=32 !
10, 0215 0403 03 244,000 M i
' OPIS. RUROCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNKU [ !
! D=25 /M/ :
11, 0215 0403 02 181,000 L !
' OPTS. RUROCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNIKY M |
i B=20 M/ !

12, 0215 0463 13 184.000 !
. OPIS. RURDCIAGI SPAWANE NA SCIANACH BUDYNKU M !

1 0=15 M





Str.2

[image: image13.jpg]ELERENT RR WSPOLCZYNNIKI i
OPIS ELENENTU R " § H
NR | PODSTAWA WYCENY ! KOL.+ WSP, !  ILDSC H 12, WSPOLCZYNNIKI ;
POL.} tablica kol. | DOD. DOD. | i MIARY R M 5 i
DPIS PDIYCJI }
KALKULACJA DBMIARU :
13, 0215 0404 01 52.000 URZADL !
OPIS. PROBA SICIELNOSCI INSTALACII C.0. :
W BUDYNKACH MIESIKALNYCH /1 URIADIENIE/ !
14, 0215 0512 01 52,000 URZADL -
OPIS. PROBA T REGULACJA INSTALACJI CENTR.OGRZEWANIA !
I DOKONANIEM REGULACII /URZADI/ ;
15. 0215 0422 01 44,000 sIT .
OPIS. RURY PRIYLACINE DO GRZEINIKDW kPL !
IELTWNYCH, STALDNYCH, ALUMINIONYCH, PLYTONYCH D=10-15 :
16, 0215 0506 01 8.000 SIT .
OPIS. NACIYNIA WIBIORCIE SYSTEMU DTWARTEGD SIT !
D0 100 DA3 2l
17, AT 8.000 KPL !
OPIS. NACIYNIE WIBIORCIE H
18. 0215 0503 01 8.000 SI1
OPIS. KOTLY STALONE WODNE LUB PAROME /XDEIOL/ ;
POW.06RZ.4 M2 !
19.  MAT 8.000 KPL !
OP1S. KOCIOL C.0. 0.BM2 :
20, 0220 0312 01 8.000 sIT .
OPIS. TERMOMETRY I MANOMETRY.MONTAZ SIT !
TERMONETRY PROSTE 7 KROCCEM DD 30MNM :
21, 0220 0312 03 8.000 sIT H
OPIS. TERMOMETRY I MANOMETRY.MONTAZ SIT !
MANOMETRY 7 RURKA SYFONOWA -
22, 0402 0111 0f 8.000 ST :
OPIS, WSTARIENIE TROINIKA I ZELIWA CIABLIMEGD OCYNKOWANEGQ .
D=15m 1811.1 H
23, 0215 0103 01 32,000 M i
OPIS. RUROCIAGI STALONE OC. GWINTOMANE NA SCIANACH BUD. MIESIKALNYCH N .
D=1 ;
24, 0215 0107 01 8.000 ST !
OPIS. DODATKI IA PODEJSCIA DOPLYNOME s1T !
DO ZAWOROW WYPLYWOWYCH,BATERTI,HYDRANTOM,MIESIACZY D=15 H
25. 0215 0114 ot 8.000 L14 -
OPIS. IAWORY WYPLYNDWE sIT H
CIERPALNY TYP M3 MOSIEINY D=15 .
26, 0401 1212 27 176,000 L]
OPIS. MALOW.FARBA/OLEJNA,KOLUNNY PODST,-FTALOWA,KOLUNNY ALTERN./ELENENTON METALONYCH

RURY STAL. O SREDN. DO 50 MM MALOMANE JEDNOXROTNE
MALDWANIE RUR ZASILAJACYCH LOKALE 7 KOTLAMI ¥ PINNICY

L7




Str.3

[image: image14.jpg]ELENENT NR WSPOLCZYNNIKY b
b

H OPIS ELEMENTU R n g

i NR [ PODSTAWA WYCENY : KOL.+ WSP, |  ILOSC T OJEDN. | WSPOLCZYNNIKY :
i POL.} tablira kol. 1 DOD. DOD. | | MIARY | R Ll S H
1 OPIS PDIYEJ! !
P KALKULACJA OBNIARY :
P27, 0801 0333 09 32.000 74} .
| OP1S. PRIEBICIE OTWOROKW W SCIANACH I CEGIEL I W STROPACH CERAMICINYCH i
H W SCIANACH 7 CEGIEL NA IAPR.CEMENT-AP.-GRUB. SCIAN 1 CEBLA £14) ;
1 28, 0401 0323 03 32,000 5T :
} OPIS. ZAMURDNANIE PRZEBIC W SCIANACH 7 CEGIEL :
! W SCIANACH GRUBDSCI - 1 CEBLA 1811/ i
129, 0401 0333 08 8.000 S11 ;
1 OPIS. PRIEBICIE OTWOROW W SCIANACH 7 CEGIEL I W STROPACH CERAMICINVCH ]
: W SCIANACH I CEGIEL NA 7APR.CENENT-WAP,-ERUB. SCIAN 0.5 CEGLY 1817 !
730, 0401 0323 02 8.000 SIT !
| OPIS. IANUROWANIE PRIEBIC W SCIANACH I CEGIEL )
H W SCIANACH GRUBOSCT - 0.5 CEBLY /81T H

i 0215 8011 01 44,000 §IT

OPIS. MONTAZ ARMATURY ROINEJ / NA GHINT/ :
1ANOR DDPONIETRIAJACY PLYNAKDNY NR 918 18117 i

132, ROB 96.000 R-6 |
1 OPIS, WYKONANIE POSTUMENTU LUB NUZEK POD KOCIOL I BLACHA PODPIECONA :
133, 0215 0112 02 16.000 SIT i
| OPIS. TAWORY PRIELOTOME I IMROTNE L74] ]
1 183 D=20 |
134, 0215 0413 05 8.000 511 :
| OPIS. IAWORY BEZPIECIENSTWA k14 !
i M3200 D=40 !
135, 0215 0123 04 B8.000 511 !
1 OPIS. POMPY CYRKULACYINA C.0. 51T |
136, 0215 0108 01 8.000 s11 '
i OPIS. DODATKI IA WYKONANIE OBUSTRONNYCH PODEISC DD WODOMIERZY SKRIVDELKDWYCH KPL !
H D=13% )
V37, 0215 0118 01 8.000 i i
| OPIS. WODOMIERZE SKRIYDELKDNE. MONTAL ST ;
H b=13 ]

KONIEC ~ TESTAWIENIA

STARSZ INSPEK‘!“OR
ds. inst. i siedj sanitargych i gaz.





Przedmiar robót
                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 5
· Element 2:  Instalacja ciepłej wody – pion (bez rozprowadzania)
Str.1

[image: image15.jpg]R e R e e e e s e e e e et P

! ELENENT WR WSPOLCZYNNIKI !
' - DPIS ELEMENTU R ] 8 !
1 MR | PODSTANA WYCENY ! XOL.+ WSP. | ILOSC 1 JEDN. | HSPOLCZYNNIKY i
i POL.) tablica kel. ! DOD. BOD. ! v MIARY | R | § !
P OPIS POIYLII d
KALKULACJIA DBHIARU '
t ELEMENT :
= 0213 0103 02 54,000 ] !
i DOPIS. RUROCIAGT STALDNE OC. GWINTOWANE NA SCIANACH BUD. NIESIKALNYCH ] !
! =20 t
L 0215 0107 02 15,000 SIT k
! DPIS. DODATKI IA PODEISCIA DOPLYNDWE SIT ¥
2 DD IANDROW WYPLYHONYCH,BATERII,HYDRANTON, MEEZACZY D=20 !
Hd 0402 0111 08 8.000 51T :
1 OPIS. WSTAWIENIE TROJNIKA 7 IELINA CIAGLINEGD DCYNKOWANEGD !
: D=20MM 1817,/ :
a1 0215 0121 01 8.000 KPL !
! OPIS. URZADZENIA DO PODGRIEWANIA WODY KFL §
: IE IBIORNIKIEM 150 DM3 /KPL/ .
H T70LONANY BOJLER 7 WEIDWNICA 1 GRIALKA ELEXTRYCINA -UJETY W CZ.ELEKTRY !
8, ROB 16.000 R-6 !
1 OPIS. IIOLACJE !
il AT 54,000 H |
! OPIS. PIANKI I1IDLACYINE !
1 d 0401 0208 03 16.000 87 A
i DPIS. PRIEBICIE DYWOROW W ELEMENTACH 1 BETONU O POWIERICHNI DO 0.05M2 !
! OTWORY W ELEM.Z BETONU IWIROWEGD GRUB. DO 30 CM 1517/ !
A 0401 0205 02 16.060 ST 4
! OPIS. TABETONONANIE DTWOROW STROPACH I SCIANACH !
f POW.OTWOROW DO O.1M2, GLEBOKOSC PONAD 10 CN 1811/ 4
1 8. 0402 0307 06 8,000 517 !
1 OPIS. ZAKORKOWANIE PODEJSCIA GAZOWERD i
' KDRKT ZELINNE D=20MM 1817/ -
10, 0215 0112 02 8.000 81T '
1 OPIS. IRWORY PRIELOTONE 1 IWROTNE ST i
i ¥83 D=20 |
KONIEC  ZESTAWIENIA

TOR
TARSZY INSPEKT

is inst. | sieci sanitdych i gaz.

Arkadiusz Dewa owski




Przedmiar robót
                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 5
· Element 3:  Montaż wkładów żaroodpornych
Str.1

[image: image16.jpg]17811/
KONIEC ZESTAWIENIA

1 Nr | Podstawa obliczen | Szczegolowy opis robot I Jedn. | TIlosc l
| poz. | I | miary | jednostek |
11 2 I3 & | 3 |
I I I 1 | |
1 1 I 1 | |
1 1 IELEMENT | SLONECINIKOWA 5 - MONTAZ WKLADOW ZAROODPORNYCH / 8 KPL I | 1
| 1 e 1 | |
I L1 0215 IWKLAD ZARDODPORNY :148 I MBI 36, 4001
I 1 0209 06 17 BLACHY I | 1
I 1 1UMAGT : KALKILACIA INDYWIDUALNA OBEJMUJACA MONTAZ WKLADOW I ROZWIERCENIEM | [ |
I 1 IKANALOW W PREFRBRYKATACH KOMINOWYCH. 1 | ]
I 1 18 52T KOMPLETNYCH WKLADOW KOMINOWYCH ZARDDDPORNYCH I I |
I ] 1 1 | 1
21 0401 IWYMIANA, UZUPELNIENIE I NAPRAWA PODOKIENNIKOW, STOPNI SCHOD.ORAZ PODLDZY BET. | 8271 8,0001
1 I 0205 04 INAPRAWA PODOKIENNIKOW I CZAPEK KOMIN. -USZKODZENIA M8/ | | 1
1 1 I 1 [ 1
1 31 0401 IWYKUCIE 7 MURU 1 8ITI 4,0001
; | 1 0354 13 IKRATEK WENTYLACYJINYCH, DRZWICZEK 18217 1 | |
1 I { 1 | 1
‘i 1 4 1 0401 IPRIEMURDWANIE KDMINOW 7 CEGIEL 1 DDGRUZOWANIE PRIEWODOW KOMINOWYCH 1 S8ITI 6, 0001
| 1 I 0310 04 |PRZEWODY - ZAMUROWANIE OTWOROW -/WAPNO SUCHDBASZ. / /8117 1 I 1
| | I I 1 | 1
| I 51 0401 IPRIEBICIE OTWOROW W ELEMENTACH 2 BETONU O POWIERICHNI DO 0.05M2 | 81Tl 28,0001
: | I 0208 01 IOTHWORY W ELEM.Z BETONU ZWIROWEGD GRUB. DD 10 CM l I |
| } I 17811/ 1 1 |
| I I I 1 |
l I 61 0401 |0SADZENIE DROBNYCH ELEMENTOM W SCIANACH 7 CEGIEL LUB PODLOZACH BETONDWYCH | 8ITi 12,0001
1 1 0322 02 1W SCIANACH 7 CEBIEL - KRATEK WENTYLACYINYCH | 1 |
I 1 17527/ I 1 I
I | 1 I | |
I 7.1 0401 IPRZEBICIE OTWOROW W ELEMENTACH 7 BETONU O POWIERICHNI DO 0.05M2 | SITI 5,0001
I | 0208 04 IOTWORY W ELEM. 7 BETONU ZWIROWESO GRUB. DD 40 CM | I |
I 1 1/817/ I | I
| i I 1 : ] I ]
I & 1 0401 |UZUPELNIENIE RUR SPUSTOWYCH KWRDRATDWYCH I RUR WENTYLACYINYCH | 8ITI 5,0001
I I 0528 04 UZUP. DLUG, DO 1M RUR 2 BLACHY OCYNKOW. O OBW. PONAD 50 CM /D01 W I 1 1
I | | I | I
I 9 1 04-01 IWYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH KATEBORIT 111 W MIEISCACH PO ZAMURDWANYCH I 81T} 31,0001
I | |PRZEBICIACH [ 1 I
| | 0708 01 1POW. OTYNK. 1-MIEJSCA DO 0.1 M2 - NA SCIAN. -TYNKI 7 ZAPR.C-W(CIASTO WAP.) |
1 i I
I





Przedmiar robót
                     Budynek mieszkalny przy ul.Słonecznikowej 5
· Element 4:  Wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej zasilającej pompę 

                         obiegową  c.o. i bojler elektryczny 80 l w 8 lokalach mieszkalnych.
Str.1

[image: image17.jpg]Nr )R ! Dois elesentu asortysentu V dedn.}  llox tCena | Wartoxt !
poz. ; tablica | lub rodzaju robét | siary! jednostek |jednostki!  (5xb} I
i kolumma ! H H U | H H

17 2 1 3 HE 5 HE i 7 g

i | ELEMENT 1 - { i l! l

| | WYKONANIE INST.ELEKT.DO POMPXI DBIEGOWEJ I BOJLERA - H i H |

H 1 CIEPRED W H H i H |

1.0 04-03 | WYMIANA GNIAZD BEIPIECINIKOMYCH Lo g 8,000} : /

i 0301 1&¢ | INNE PODLOIE-BNIAIDA UNINER.Z ZACISKIEM ZEROWYM 3- : H H ; H

¢ | BIEGUNONE DD 254 i : - | i i

2.} /MAT/ ) TABEZ.IALICINIKOME 4XS-301 14-20A+OBUDONA i 8,000, : -
3.0 04-03 | MECHAMICINE PRIEDIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH 811 1 12,000, H '
I H i BETONDNYCH H | ! H |
7 + 1004 11 | PRIEBICIE DD 30,0 CM, SREDNICA RURY DO 25,0 MM mn % : 1 H :
! H T OTHOR/ H , i H H
&) 04-03 | WYKLUCIE BRUID DLA PRIENOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO M 15,000} i :
H LA H / : H H

i i 1001 07 | PRIEWOD.WYKUM. RECINIE NA BETONIE  /N/ t : H | i
5.1 05-08 ! MONTA: UCHWYT.POD RURY WINID,UKYAD.POJED.I PRIYG.PODED:A LI 68,000} H ;

H 1 PRIY UiYCIU SPRZ.MECH. ! | H H H

/ t 0101 04 | 37580399 PRIYKR. UCHWYTGN DD KDEKGM PLAST. W PODE. H ) i H )
: 1 BETONGHYN 1 M RURY H i ' H )

b, i 05-0B | RURY WINIDUR. UKTADANE N/T. NA BOTDWYCH UCHNYTACH %5 64,000} ; }

i 011001 | RVE 1B L] ! ! H i H

7.0 035-08 ! PRIEWODY KABELKONE WCISGANE DO RUR K 72,000} } :
10207 02 | 97950899 YBYP 2X2.5 MN2 L ! H ; H

8.1 05-08 | PRIYGOTOWANIE PODRDiA POD OSPRIET INSTALACYINY KNP | 16,000} ' H

1 0301 03 | KOEKI PLASTYK. W PODEOiU BETONOWYM 1T - ! H | H

9.0 05-08 | MONTAL NA GOTOW.PODEDIU PUSIEK 7 TMORZ.SITUCI, I SIT |} 8,000} H !

} | WYMIENNYMI WYLOTAMI 1 PODRECI. i H ] H :

i 0303 04 | PUSIKI PO-NT 75175 PRIYKRECANE, 4-WYLOT. PRIEWODY D0 2. ! i ) H H

H B 7] SIT : { i H :

10. § 05-08 | MONTA:i NA GOTOM.PODDiU BNIAZD WTYCZKONYCH PRIYKR. LUB 74 8,000} i i

H | PRIYKLEJ. 7 PODRACIENIEN H | |

i 0309 05 ) GNIAZDO BRYZG. 2-BIEBUN.10/14h,250V,TYP 421-PRIYKR. - ] i

PRIEW.DD 2.5M42 51T





Str.2

[image: image18.jpg]dedn.

HEL S + Dpis elementu asortysentu f 1 Hex t Cena | MWartox: |
) poz. | tablica | lub rodzaju robft i miary, jednostek ljednostkil  {5x4)

/ } kolusna | ) : I | - \
T N I 5 i A VoA H
Y11, ) 50-00 | NONTAZ APARATON ELEKTRYCINVCH L12I B,000! ! !
i 1 0203 04 | D MASIE 20k6 /SIT/ i H } H H
! 12, /WAT/ | BOJLER 80 L - ] 8,600 | H
Y13, 0 05-08 | PODRACIENIE SILNIKGM W OBUDOMIE NORMALNE] SIT | 8,000 i !
) 10815 01 ! 7520599 KABLE 2-iYIOME ALUN. DD & NNZ, KORCAWKI TYPU | { i i !
H : L2 344 : H H H H
t 18, 1 /MAT/ | POMPA OBIEGONA DANFOS 230 V - 8,000 i :
Y 15. ) 04-03 ! SPRAWDIENIE 1 POMIAR KPL OBWODU ELEKTR. NN SIT 8,000} H i
i t 1202 01 ) O ILOSCI FAZ DD 1 /1 PONIAR/ \ ' i ) H
! 1b. ) 04-03 | BADANIA 1 POMIARY 817 % 8,000 ' :
) ! 1205 05 ! SKUTECINOSC! IEROWANIA, POMIAR PIERWSIY /1 POMIAR/ | \ H i H

RAZEM ELENENT

CIEPEE] W

1

WYKONAMIE INST.ELEKT.DD POMPK1 DBIEGOME) 1 BOJLERA

' RAZEM KDSITORYS

KONIEC ZESTAWIENIA





ZAŁĄCZNIK NR 8
Dokumentacja
Specyfikacja wykonania i odbioru robót 
Znajduje się w pliku samorozpakowującego archiwum  p.n. Dokumentacja_Słonecznikowa 






PAGE  

