            
Załącznik Nr 1









do uchwały Nr X/176/2007









Rady Miejskiej w Elblągu









z dnia 25 października 2007 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM  dla ETBS Sp. z o.o. w ELBLĄGU

	Lp.
	Numer

inwenta-rzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość netto w zł.

wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

	1.
	5909
	Oświetlenie terenu Os.Żyrardowska:

- kabel oświetleniowy Yaky 5 x 16 o długości  485 m

- słupy oświetleniowe CDI-4/3 i oprawy OPC-1 – 13 

  sztuk
	37.275,81

	RAZEM
	37.275,81


