Załącznik Nr 1.
do uchwały Nr XV/318/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO PRZEKAZANIA APORTEM dla EPWiK Sp. z o.o. w ELBLĄGU
	Lp.
	Numer

inwenta-

rzowy
	Opis środka trwałego
	Wartość netto w zł

wg stanu na dzień 31.12.2007

	1.
	5074
	Kanalizacja deszczowa ul. Willowa

*PCV Ø 250 mm o dł. 204,5 m

*PCV Ø 200 mm o dł. 14,5 m

*PCV Ø 160 mm o dł. 79,0m
	102.258,85

	2.
	5075
	Kanalizacja sanitarna ul. Willowa

*PCV Ø 200 mm o dł. 45,5 m

*PCV Ø 160 mm o dł. 38,5 m
	17.845,26

	3.
	5076
	Wodociąg ul. Willowa

* PCV Ø 90 mm o dł. 62,5m

*PE Ø 32 mm o dł. 27,0 m 
	17.639,27

	4.
	5267
	Kanalizacja deszczowa ul. Lotnicza

*PCV Ø 315 o dł. 103,0 mb

*PCV Ø 200 o dł. 16,0 mb

*przykanalik PCV Ø 200 o dł. 44,0 mb
	116.880,68

	5.
	6350
	Rurociąg deszczowo-drenażowy w ul. Strumykowej

Ø 500 PVC – 432,00 mb
	438.446,49

	6.
	6357
	Kanał deszczowy ul. Krakowska

Kanał deszczowy PCV – Ø200 – 58,72 mb

Kanał deszczowy PCV – Ø 160 – 39,17 mb

Kraty ściekowe żeliwne – 8 szt.
	99.695,24

	7.
	6361
	Kanalizacja deszczowa z wpustami ul. Rzemieślnicza

Kanał deszczowy PCV - Ø 200 – 43,17 mb

Kanał deszczowy żeliwo - Ø 200 – 23,16 mb

Kraty ściekowe – 7 szt.
	69.409,86

	8.
	6362
	Sieć wodociągowa ul. Rzemieślnicza

Zasuwy żeliwne – 5,00 szt.

Hydranty ppoż. podziemne – 3 szt.
	14.363,41

	9.
	6365
	Kanał deszczowy w ul. Kaszubskiej

PCV d 200 – 55,55 mb
	39.842,89

	10.
	6371
	Kanał deszczowy w ul. Nowowiejskiej 

PCV Ø 200 wraz z przykanalikami PCV Ø200 – 113,50 mb
	149.575,53

	11.
	6378
	Kanał deszczowy w ul. Traugutta

Kanał deszczowy PCV – Ø 250 oraz kanał deszczowy PCV – Ø 200 wraz z przykanalikami PCV – Ø 200 o łącznej dł. 246,50 mb


	232.306,90

	RAZEM
	1.298.264,38


