12
Zarząd Budynków Komunalnych 

82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZP –  14 / TZ / 09
Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu na działkach 

nr. 17/1, 17/5  przy ul.Łęczyckiej 29  w Elblągu.

przedmiot główny:

CPV:
71.22.10.00 – 3     
nazewnictwo wg CPV:
usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z dnia 14 września 2006r., poz. 1163 z późn. zm.)
[image: image1.jpg]KARTA UZGODNIEN
do ZP - 14/TZ/09

Sporzadzajacy SIWZ: Regina Matuszewska

Uzgadniam pod wzgledem wymaganego zakresu
zamoéwienia i warunkow jego realizacji

Uzgadniam pod wzgledem zgodnosci z art. 36
ustawy Prawo zaméwien publicznych

Uzgadniam i potwierdzam
zabezpieczenie Srodkow

Potwierdzam , ze warunki postgpowania
zostaly uzgodnione i zaakceptowane
przez Komisje

Z-ca Przewodniczacego Komisji Przetargowej

Elblag , dnia ....13..,..stycznia 2009 r. ZATWIERDZAM PRZE.DKLADANE
DOKUMENTY I WYRAZAM ZGODE
NA ROZPOCZECIE PO POWANIA
¢ )






1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:


zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

REGON :  002809929

· kod , miejscowość , województwo , powiat :  82-300   Elbląg ,   warmińsko – mazurskie ,   Elbląg

·             ulica , nr domu , nr  lokalu :               ul.: Ratuszowa ,        nr  domu :  4 ,    lok.:  –  

· internet : www.umelblag.pl ;              e – mail : .........................................
· numer kierunkowy :   0 prefiks 55  ;      tel.: 239 84 00        fax.:  239 84 05  

2. 
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony 

3.
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu na działkach 

nr. 17/1, 17/5  przy ul.Łęczyckiej 29  w Elblągu.

przedmiot główny:

CPV:
71.22.10.00-3
nazewnictwo wg CPV:  usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych, wraz z komórkami lokatorskimi w ilości odpowiadającej ilości lokali mieszkalnych oraz niezbędną infrastrukturą (drogi osiedlowe, mała architektura, zieleń, przyłącza wodno-kanalizacyjne), na terenie objętym zainwestowaniem, na działkach nr.17/1, 17/5 przy ul.Łęczyckiej 29 w Elblągu.
3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o WARIANTOWY PROJEKT KONCEPCYJNY URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY ZESPOŁU ZABUDOWY SOCJALNEJ PLANOWANY DO REALIZACJI W ELBLĄGU UL.ŁĘCZYCKA 29, DZIAŁKA 17/5 I 17/1 OBRĘB NR 19 stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ, z którego wybrano Rozwiązanie alternatywne II -  Dwa budynki mieszkalne z galerią, komórki lokatorskie i infrastruktura techniczna (drogi, sieci), które opisuje mapa nr.1, oraz nr.14, rzut parteru budynku - rys.nr.10, rzut piętra budynku – rys. nr.11, elewacja podłużna – rys.nr.12, elewacja poprzeczna – rys.nr.13
3.3. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymieniona w pkt 3.1. SIWZ, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:
· Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.01.2008r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1239),

· Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2006r. Nr 251 poz.1844 ze zm.)

· Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia , jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne.

· Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia , jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne.

3.4. Projekty techniczne muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia projektowe odpowiedniej specjalności, zawierać wszelkie niezbędne, pozytywne opinie i uzgodnienia.
3.5.
Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać:

· oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
· informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· oświadczenie o kompletności oraz inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne i zastosowaną technologię.


3.6.
Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, przepisom techniczno-budowlanym i warunkom technicznym użytkowania wynikającym z funkcji, jaką ma spełniać obiekt.

3.7.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego projektanta podczas 
               wykonywania robót na podstawie opracowanych przez siebie projektów.



Pobyty projektanta na budowie odbywać się będą na wezwanie Wykonawcy robót realizowanych na podstawie opracowanych projektów.

3.8. Wykonawca opracuje i złoży wszystkie komplety projektów w opracowaniu tradycyjnym, a także w opracowaniu numerycznym na płycie CD: rysunki w formacie dwg (Auto Cad) oraz każdy rysunek osobno w formacie TIFF lub JPG, tekst w formacie WORD.

3.9.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na czas wykonywania zamówienia aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożył Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia.
3.10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął następujące założenia technologii wykonania 
        obiektów:
a) Minimalna ilości lokali mieszkalnych w jednym budynku:

· 1 pokojowe – min.8 szt o powierzchni  do 26m2

· 2 pokojowe – min.8 szt o powierzchni do 35m2
b) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne:


Budynki należy zaprojektować jako niepodpiwniczone z komórkami lokatorskimi, konstrukcja budynków tradycyjna (stropy z płyt prefabrykowanych, kanałowych; ściany zewnętrzne warstwowe: gazobeton- styropian -cegła pełna; dach  płaski kryty papą)
c) Wykończenia wewnętrzne:

· tynki:

mieszkań

-
cementowo-wapienne kat.III
klatek schodowych
-
j.w. do wys. 140 cm lamperia olejna.

· podłogi:


mieszkań

-
w łazienkach terakota, pozostałe – wykładzina PCV,

                                 klatek schodowych
-
lastryko szlifowane lub gres.

· malowanie:

mieszkań

-
farba emulsyjna 2x,

klatek schodowych
-
farba emulsyjna 2x.

· stolarka okienna:

mieszkań

-
typowa drewniana
klatek schodowych
-
typowa drewniana
· stolarka drzwiowa:

mieszkań

-
wejściowe zewnętrzne płytowe
klatek schodowych
-
stalowe 
d) Wyposażenie:

· armatura standardowa, ceramika sanitarna ( miska ustępowa, natrysk - wyłożony płytkami ceramicznymi, bez kabiny i brodzika)  

· kuchenka elektryczna 2 palnikowa z piekarnikiem,

· instalacje:

·   grzewcza - ogrzewanie lokali należy przewidzieć grzejnikami  elektrycznymi (konwektory),
·   elektryczna – gniazda wtyczkowe, oświetlenie podstawowe, instalacja AZART, wyrównawcza; należy określić zastosowanie zabezpieczeń, proponowany osprzęt elektryczny, sposób prowadzenia instalacji i rozdziału; należy przewidzieć wykonanie oświetlenia klatek schodowych na obniżone napięcie 24V.
·   sieć wod.- kan. – zasilanie i odprowadzenie z i do sieci miejskiej do ul.Łęczyckiej. Instalacje przewidzieć w technologii tworzyw sztucznych ułożonych w wylewce betonowej,

·   w celu zapewnienia ciepłej wody w lokalach, zaprojektować bojlery elektryczne
·   kanalizacja deszczowa – powierzchniowa.

Należy przewidzieć indywidualne opomiarowanie mieszkań, wszystkie liczniki elektryczne i wody sprowadzić do pomieszczenia technicznego, dostępnego wyłącznie dla administratora.
e) Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

· przyłącza do budynków wg warunków dostawców mediów,

· drogi osiedlowe asfaltowe, miejsca postojowe oraz ciągi piesze – płyty betonowe wraz z odpowiednimi krawężnikami i obrzeżami; dojazd do budynku musi uwzględniać rozwiązania, umożliwiające pokonywanie barier osobom niepełnosprawnym, 
· ilość miejsc parkingowych w granicach 70% w stosunku do ilości lokali mieszkalnych,
· przewidzieć projekt małej architektury  i zieleni, 
· oświetlenie zewnętrzne – latarnie parkowe z szafką SO z podwójnym układem pomiarowym i sterowniczym, ewentualnie rozważyć montaż oświetlenia na budynkach.
3.11.Zamawiający nie określa w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 
                                                




 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3.12.Zakres zamówienia obejmuje:

3.12.1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji, wymienionej w pkcie 3.1. SIWZ w tym opracowanie: 
A. mapy do celów projektowych 
B. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
C. inwentaryzacji i waloryzacji zieleni na terenie inwestycji – w przypadku, jeżeli zaistnieje konieczność
D. projektu zagospodarowania terenu
E. projektów budowlanych i wykonawczych dla zakresu robót wymagających takich opracowań.
Projekty muszą uwzględniać rozwiązania umożliwiające pokonanie barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne.
F. projektów branżowych sieci zapewniających media do budynku wynikających z wydanych zgód, warunków, pozwoleń.
G. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających „Warunki techniczne wykonania robót” i „Warunki techniczne odbioru robót”.
H. kosztorysu inwestorskiego w podziale na elementy i  branże, dla zakresu robót objętych opracowaniem.

E.
zbiorczego zestawienia kosztów .
F. przedmiarów robót w podziale na elementy we wszystkich branżach.
3.12.2. Uzyskanie zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień w tym m.in.: Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, konserwatorskie, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych „ERKON”, Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego UM.  
3.12.3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanych przez siebie projektów.
3.12.4. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego dla całego zamierzenia objętego opracowaniem.
4.
Termin wykonania zamówienia:    

          data zakończenia:
              - 16 marca 2009 roku

                termin wykonania: 

· Projektów budowlanych wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o   

                pozwoleniu na budowę, o którym mowa w pkt 3.12.4. SIWZ do 28 lutego 2009r.

· Projektów wykonawczych wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót do 16 marca 

                2009r. 

       - 36 miesięcy od daty odbioru ostatniego opracowania wchodzącego w skład dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w pkt 3.12.3. SIWZ – w trakcie realizacji robót, wykonywanych na podstawie projektu, wchodzącego w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia

5.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
· potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6.2. SIWZ

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na zaprojektowaniu co najmniej 3 budynków mieszkalnych, wielomieszkaniowych (zgodnie z PKOB), o powierzchni użytkowej mieszkań nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy.
- potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6.3.  SIWZ


b.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia tj. dysponowanie projektantami w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej, drogowej, elektrycznej, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
- potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6.4. i 6.5. SIWZ
3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  -  potwierdzenia spełnienia warunków 3) i 4)  Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń.
Przy ocenie spełnienia warunku udziału o którym mowa w pkt. 5.2) a. i 5.2) b. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dane stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu: 

a) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1.
Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uwaga:

Treść wymaganych oświadczeń Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do SIWZ.


6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert.

6.3. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:

a) w wykazie należy wymienić usługi potwierdzające spełnienie warunku wymienionego w punkcie 5.2)a. SIWZ; wskazane przez Wykonawcę usługi muszą polegać na zaprojektowaniu budynków mieszkalnych, wielomieszkaniowych(zgodnie z PKOB), o powierzchni użytkowej mieszkań nie mniejszej niż 1.500m2 każdy budynek.
b) dla usług wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
6.4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

Uwaga:

a) W wykazie należy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzając spełnienie warunku podanego w pkt 5.2)b. SIWZ


6.5.
Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
                    posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
                    uprawnień.
Uwaga:

                         a) Dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w pkt 5.2)b. SIWZ dla osób wymienionych w wykazie osób, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ należy złożyć z ofertą
decyzje o nadaniu uprawnień projektowych w odpowiednich specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego.
b) potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ:

6.6.
Oświadczenie wynikające z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Uwaga:

Treść wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do SIWZ.


Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
    
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
    
porozumiewania się z wykonawcami:
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

7.3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

7.5. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w  formie pisemnej na adres:

~ Zarząd Budynków Komunalnych  w Elblągu  ~ 

~ 82-300 Elbląg ~ ul.Ratuszowa 4 ~

fax  055 239 84 05
~ w godzinach pracy urzędu ~

7.6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Uprawnionym  do  porozumiewania się z Wykonawcami  jest : 

· Regina Matuszewska – Zarząd Budynków Komunalnych  w  Elblągu,  pok. 10,  telefon      055  237 62 12,  fax 055  239 84 05.

8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.
Termin związania ofertą:

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

10.
Opis sposobu przygotowywania oferty: 

10.1.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.1.1 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.1.2 
W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.1.3.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.1.4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.2.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

10.3.
Ofertę składa się w języku polskim.

10.4.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.5.
Składana oferta  wykonania zamówienia musi zawierać:

a)
wypełniony Formularz – OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia;


OFERTA musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej)

10.6.     Wykonawca składa wraz z ofertą,
wymienione w punkcie 6 SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ; 
Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności  gospodarczej).

Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

10.7.     W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

· oświadczenia wymienione pod pozycją 6.1. i 6.6. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione pod pozycją 6.2. i 6.3. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia;

· dokumenty wymienione w pod pozycją 6.4., 6.5. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie.

10.8.    Poprawki na dokumentach oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

10.9.   Zamawiający informuje, że honorować będzie złożone w imieniu Wykonawcy podpisy przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo pod warunkiem przedstawienia jako dodatkowych dokumentów pełnomocnictw lub notarialnie poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw.

10.10.
Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane. 

 Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.  
11.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

11.1.
Ofertę należy złożyć w Zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, 


w sekretariacie - pokój nr 12.
Termin składania ofert upływa dnia  21 stycznia 2009 r. o godz. 9 30
11.1.1.
Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, kopertach zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

ZP– 14/TZ/09 –   Projekt – ul. Łęczycka 29

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

11.1.2.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1.1, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

11.1.3
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 21 stycznia 2009 r. o godz. 1000 
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w pokoju nr 11. Otwarcie ofert jest jawne.

11.2.1.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.2.2.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.2.3.
Informacje o których mowa w pkt. 11.2.1. i 11.2.2. przekazuje się niezwłocznie
  
Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

12.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

12.1. Cena oferty musi zawierać  wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

12.2. Cena oferty musi uwzględniać kompleksowe opracowanie:
· dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych, wraz z komórkami lokatorskimi w ilości odpowiadającej ilości lokali mieszkalnych oraz niezbędną infrastrukturą (drogi osiedlowe, mała architektura, zieleń, przyłącza wodno-kanalizacyjne), na terenie objętym zainwestowaniem, na działkach nr.17/1, 17/5 przy ul.Łęczyckiej 29 w Elblągu,
· oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
12.3. W ofercie należy podać cenę netto wykonania zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto (z VAT) wykonania zamówienia.

12.4. W cenie oferty należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego 20 pobytów, bez względu na ilość osób w zespole, wyliczonego w oparciu o cenę 1 pobytu.

12.5. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.

12.6. Cena nie podlega waloryzacji.

13.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

13.1.
Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  następującym kryterium  o następującym  znaczeniu:

(1) cena brutto (z VAT) – 
100 %

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
      13.3.   Przykład sposobu oceny oferty:
        Ilość punktów przyznawana przez  jednego oceniającego dla oferty   =  XC  x  100%  
Sposób obliczenia XC:

· Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

	XC  =
	cena najniższa brutto (z VAT) x   100 pkt



	
	cena brutto (z VAT) badanego Wykonawcy


13.4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   

13.5.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.


Poprawianie omyłek rachunkowych odbywać się będzie zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

14.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

14.1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w pkt 14.1. 1) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.   

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.6. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym               ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego.

15.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
17.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

17.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.   

17.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

Zgodnie z przepisami DZIAŁU VI Rozdziału 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

17.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

17.4. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 7 dni. 

17.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

17.6. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1)
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadkach określonych w pkt 17.6. SIWZ nie stosuje się postanowień zawartych w punkcie 17.4. SIWZ.

17.7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie z następującym zastrzeżeniem:

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty.

17.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopie treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

18. 
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19.
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
       zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
      w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których
      zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
      zamówień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
21.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający  nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

22.
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:


Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
23.
Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

24.
Zamawiający  nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
      przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.
Załączniki do SIWZ:


1. 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
-
Formularz – OFERTA

2.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
-
Treść oświadczeń wynikających z art. 22, 24 i 25 ustawy
                                             
Prawo zamówień publicznych

3.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
-
wzór Umowy 

4. 
ZAŁĄCZNIK Nr 4      
-          
WARIANTOWY PROJEKT KONCEPCYJNY URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY ZESPOŁU ZABUDOWY SOCJALNEJ PLANOWANY DO REALIZACJI W ELBLĄGU UL.ŁĘCZYCKA 29, DZIAŁKA 17/5 I 17/1 OBRĘB NR 19
OFERTA
             WYKONAWCA  
                              ZAMAWIAJĄCY


Nazwa firmy



                               

                               
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu

REGON 
http://

              



internet

e-mail


numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks

................................................................................................................

adres do korespondencji

Składając ofertę w postępowaniu   ZP – 14 / TZ / 09 na:  
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu na działkach 

nr. 17/1, 17/5  przy ul.Łęczyckiej 29  w Elblągu.


1.
Oferujemy wykonanie zamówienia:  
za cenę brutto (z VAT) ………....................................................................................
 zł   
             
 w tym VAT: ............... %, tj.  ……………….……….........................................................  zł

               tj. za cenę netto ..…………………………………………………………………………..……..….….  zł
a) opracowanie mapy dla celów projektowych  

      cena bez VAT w wysokości ………………………………………………………..….…..………………….  zł

b) opracowanie   dokumentacji geologiczno -inżynierskiej

      cena bez VAT w wysokości ………………………………………………………..….…..………………….  zł

c)
opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją i waloryzacją zieleni
       cena bez VAT w wysokości ………………………………………………………..….…..………………….  zł

d) opracowanie projektu budowlanego wraz ze sporządzeniem dla tego elementu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
       cena bez VAT w wysokości ………………………………………………………..….…..………………….  zł

e) opracowanie projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem dla tego elementu specyfikacji technicznych, przedmiarów w układzie specyfikacyjnym, założeń wyjściowych do kosztorysowania i kosztorysu inwestorskiego

     cena bez VAT w wysokości ………………………………………………………..….…..………………….  zł

f)  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej roboty zewnętrzne tj. sieciowe wraz  

     ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi

     cena bez VAT w wysokości ………………………………………………………..….…..………………….  zł

       g)  pełnienie nadzoru autorskiego, – stawka za 1 pobyt, bez względu na ilość osób w zespole
          cena bez VAT w wysokości .................................................................................. zł

    Należność za pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje 20 pobytów bez względu na ilość osób w zespole, która wynosi:
     cena bez VAT w wysokości …………………………………………………….. zł za pobyt

2.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

       data zakończenia:

              - 16 marca 2009 roku

                termin wykonania: 

· Projektów budowlanych wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o   

                pozwoleniu na budowę, o którym mowa w pkt 3.12.4. SIWZ do 28 lutego 2009r.

· Projektów wykonawczych wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót do 16 marca 

                2009r. 

       - 36 miesięcy od daty odbioru ostatniego opracowania wchodzącego w skład dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w pkt 3.12.3. SIWZ – w trakcie realizacji robót, wykonywanych na podstawie projektu, wchodzącego w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia


3.
Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – ZAŁĄCZNIK NR.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

4. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom:

	L.p.
	Nazwa części zamówienia

	
	

	
	


Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

PODPISANO








............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIA

1.
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia:

▪
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

▪
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*,

▪
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

▪
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

3.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* - niepotrzebne skreślić

PODPISANO








............................................................................................

     ........................................................................


       imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

       ( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )


         (osób uprawnionych) do reprezentowania

 






...........................................................................................
.................................., dnia ...................................................

             WZÓR UMOWY

Umowa Nr. …………..
zawarta w dniu ..................... 2009 r w Elblągu pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych w Elblągu zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. …………………………..
2. …………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

1. …………………………
2. …………………………
o treści następującej :

§1

1. W   wyniku przeprowadzonego postępowania  ZP- 14/TZ/09  w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z  ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu na działkach 

nr. 17/1, 17/5  przy ul.Łęczyckiej 29  w Elblągu.
2. Na zakres prac objętych niniejszą umową składa się opracowanie:

2.1. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych, wraz z komórkami lokatorskimi w ilości odpowiadającej ilości lokali mieszkalnych oraz niezbędną infrastrukturą (drogi osiedlowe, mała architektura, zieleń, przyłącza wodno-kanalizacyjne), na terenie objętym zainwestowaniem, na działkach nr.17/1, 17/5 przy ul.Łęczyckiej 29 w Elblągu,  w tym opracowanie: 

· mapy do celów projektowych 

· dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

· inwentaryzacji i waloryzacji  zieleni na terenie inwestycji - w przypadku, jeżeli zaistnienie konieczność
· projektu zagospodarowania terenu
· projektów budowlanych i wykonawczych dla zakresu robót wymagających takich opracowań.
      Projekty muszą uwzględniać rozwiązania umożliwiające pokonanie barier architektonicznych przez osoby 
      niepełnosprawne.

· projektów branżowych sieci zapewniających media do budynku wynikających z wydanych zgód, warunków, pozwoleń.

· specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających „Warunki techniczne wykonania robót” i „Warunki techniczne odbioru robót”.
· kosztorysu inwestorskiego w podziale na elementy i  branże, dla zakresu robót objętych opracowaniem.
· zbiorczego zestawienia kosztów .
· przedmiarów robót w podziale na elementy we wszystkich branżach.
2.2. Uzyskanie zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień w tym m.in.: Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, konserwatorskie, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych „ERKON”, Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego UM.  
2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanych przez siebie projektów.

2.4. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego dla całego zamierzenia objętego opracowaniem.
3. Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o WARIANTOWY PROJEKT KONCEPCYJNY URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY ZESPOŁU ZABUDOWY SOCJALNEJ PLANOWANY DO REALIZACJI W ELBLĄGU UL.ŁĘCZYCKA 29, DZIAŁKA 17/5 I 17/1 OBRĘB NR 19 stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ, z którego wybrano Rozwiązanie alternatywne II –Dwa budynki mieszkalne z galerią, komórki lokatorskie i infrastruktura techniczna (drogi, sieci), które opisuje mapa nr.1, oraz nr.14, rzut parteru budynku - rys.nr.10, rzut piętra budynku – rys. nr.11, elewacja podłużna – rys.nr.12, elewacja poprzeczna – rys.nr.13
4. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć następujące założenia technologii wykonania obiektów:

a) Minimalna ilości lokali mieszkalnych w jednym budynku:

· 1 pokojowe – min.8 szt o powierzchni  do 26m2

· 2 pokojowe – min.8 szt o powierzchni  do 35m2

b) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne:


Budynki należy zaprojektować jako niepodpiwniczone z komórkami lokatorskimi, konstrukcja budynków tradycyjna (stropy z płyt prefabrykowanych, kanałowych;  ściany zewnętrzne warstwowe: gazobeton- styropian -cegła pełna; dach  płaski kryty papą).
c) Wykończenia wewnętrzne:

· tynki:

mieszkań

-
cementowo-wapienne kat.III

klatek schodowych
-
j.w. do wys. 140 cm lamperia olejna.

· podłogi:


mieszkań

-
w łazienkach terakota, pozostałe – wykładzina PCV,

                                 klatek schodowych
-
lastryko szlifowane lub gres.

· malowanie:

mieszkań

-
farba emulsyjna 2x,

klatek schodowych
-
farba emulsyjna 2x.

· stolarka okienna:

mieszkań

-
typowa drewniana

klatek schodowych
-
typowa drewniana

· stolarka drzwiowa:

mieszkań

-
wejściowe zewnętrzne płytowe,

klatek schodowych
-
stalowe 

d) Wyposażenie:

· armatura standardowa, ceramika sanitarna ( miska ustępowa, natrysk - wyłożony płytkami ceramicznymi, bez kabiny i brodzika)  

· kuchenka elektryczna 2 palnikowa z piekarnikiem,

· instalacje:

·  grzewcza - ogrzewanie lokali należy przewidzieć grzejnikami  elektrycznymi (konwektory),

·  elektryczna – gniazda wtyczkowe, oświetlenie podstawowe, instalacja AZART, wyrównawcza; należy określić zastosowanie zabezpieczeń, proponowany osprzęt elektryczny, sposób prowadzenia instalacji i rozdziału; należy przewidzieć wykonanie oświetlenia klatek schodowych na obniżone napięcie 24V,
·   sieć wod.- kan. – zasilanie i odprowadzenie z i do sieci miejskiej do ul.Łęczyckiej; instalacje przewidzieć w technologii tworzyw sztucznych ułożonych w wylewce betonowej,

·   w celu zapewnienia ciepłej wody w lokalach, zaprojektować bojlery elektryczne,
·   kanalizacja deszczowa – powierzchniowa;
należy przewidzieć indywidualne opomiarowanie mieszkań,  wszystkie liczniki elektryczne i wody sprowadzić do pomieszczenia technicznego, dostępnego wyłącznie dla administratora.

e) Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

· przyłącza do budynków wg warunków dostawców mediów,

· drogi osiedlowe asfaltowe, miejsca postojowe oraz ciągi piesze – płyty betonowe wraz z odpowiednimi krawężnikami i obrzeżami; dojazd do budynku musi uwzględniać rozwiązania umożliwiające pokonywanie barier osobom niepełnosprawnym, 
· ilość miejsc parkingowych w granicach 70% w stosunku do ilości lokali mieszkalnych,
· przewidzieć projekt małej architektury  i zieleni, 
· oświetlenie zewnętrzne – latarnie parkowe z szafką SO z podwójnym układem pomiarowym i sterowniczym, ewentualnie rozważyć montaż oświetlenia na budynkach.
§2

Integralną część umowy stanowi:

1.   Oferta Wykonawcy

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  ZP- 14/TZ/09

3.    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
§3

Ustala się termin  opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

data zakończenia:

              - 16 marca 2009 roku

                termin wykonania: 

· Projektów budowlanych wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  
                    do 28 lutego 2009r.
· Projektów wykonawczych wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót do 16 marca 2009r. 

       - 36 miesięcy od daty odbioru ostatniego opracowania wchodzącego w skład dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, wykonywanych na podstawie projektu, wchodzącego w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia

§4
1. Wykonawca opracuje i złoży wszystkie komplety projektów w opracowaniu tradycyjnym, a także w opracowaniu numerycznym na płycie CD: rysunki w formacie dwg (Auto Cad ) oraz każdy rysunek osobno w formacie TIFF lub JPG, tekst w formacie WORD.
2. Projekty budowlano – wykonawcze będą obejmowały następujące opracowania branżowe:

· Projekt architektoniczny buynku,

· Projekt konstrukcyjny budynku,

· Projekt instalacji wod.-kan.,

· Projekt instalacji elektrycznej,

· Projekt zagospodarowania terenu,

· Projekt zewnętrznych przyłączy wod.-kan.,

· Projekt drogowy (drogi dojazdowe, chodniki,  parkingi)

· Inwentaryzację zieleni, projekt zieleni i małej architektury,

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

· Kosztorys inwestorski i ZZK

· Przedmiary robót

· oraz wszystkie inne, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowę

Projekty musza uwzgledniać rozwiązania umożliwiające pokonanie barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne.

3. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:

· Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.01.2008r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1239),
· Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2006r. Nr 251 poz.1844 ze zm.)

· Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia , jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne.

· Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia , jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne.
4. Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, przepisom techniczno-budowlanym i warunkom technicznym użytkowania wynikającym z funkcji, jaką ma spełniać obiekt.
5. Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności między rozwiązaniami zawartymi w projektach ,a częścią kosztorysową ,czyli przedmiarem w ujęciu kosztorysowym robót do wykonania Projekt będzie spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, zawierać będzie optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.

6. Projekt techniczny wykonany będzie przez osoby posiadające uprawnienia projektowe odpowiedniej specjalności oraz posiadać będzie oświadczenie o kompletności, klauzulę zespołu sprawdzającego oraz inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę t.j. zgody właścicieli działek oraz zarządzających gruntem na udostępnienie terenu.
7. Kosztorys inwestorski należy opracować w cenach netto, w sposób umożliwiający wyodrębnienie między innymi: cen jednostkowych, zastosowanych narzutów, stawek robocizny, cen materiałów z podziałem na branże i elementy robót. Kosztorys inwestorski będzie zawierał: tabelę elementów scalonych, zestawienie zbiorcze robocizny, materiałów i sprzętu.
8. Przedmiar robót sporządzony będzie na obowiązującym formularzu, napisany na maszynie do pisania lub komputerze. Zawierać będzie min.: liczbę porządkową pozycji, podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja itp.), podstawę obliczenia ilości tj.: nazwę i nr projektu, rysunku, lokalizację robót itp., szczegółowy opis robót w danej pozycji i obliczenie ich ilości, jednostki miary, ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania ogółem.
9. Wykonując  opracowania stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w  szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że  będzie to niezbędne (wówczas Wykonawca poda kilka nazw)

§5

Opracowania tradycyjne, stanowiące zakres wskazany w § 4 pkt.2  niniejszej umowy  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

w następujących ilościach:

 a/   Projekty budowlane i projekty wykonawcze we wszystkich branżach

- po  6 egz.

 b/   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


- po 3 egz.




 c/   Przedmiary robót  we wszystkich branżach



- po  5 egz.

 c/   Kosztorys inwestorski





-  w 1 egz.

 d/   ZZK







-  w 1 egz.
        Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem.

§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony uzgadniają:

w  wysokości  netto:                                           -       ................................................zł

podatek VAT w wysokości: .......%                    -      ................................................ zł.

w  wysokości  brutto :                                         -      ................................................ z

 słownie złotych      ..........................................................................................................................................................................
2. Za pełnienie nadzoru autorskiego, – stawka za 1 pobyt, bez względu na ilość osób w zespole

          ustala się w wysokości cena bez VAT.................................................................................. zł

Należność za pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje 20 pobytów bez względu na ilość osób w zespole, która wynosi:

 cena bez VAT w wysokości …………………………………………………….. zł za pobyt
       Podstawę do fakturowania nadzoru autorskiego stanowi faktyczna ilość pobytów określona przez:

· zaświadczenie pobytu na budowie lub naradzie koordynacyjnej potwierdzone przez Zamawiającego

· wpis do dziennika budowy o pobycie dokonany po wezwaniu na budowę przez Zamawiającego

· prace projektowe wykonane w ramach nadzoru autorskiego, którego pracochłonność stanowi określoną ilość pobytów na budowie.
3. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki (art.67 ust.1 pkt 6), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
4. Za opracowanie dokumentacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 50%  należnego  wynagrodzenia po dostarczeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego oraz wystawieniu faktury przez Wykonawcę na wartość obejmującą 50% umowy. Pozostałe 50% Wykonawca otrzyma po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wystawieniu faktury.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z częśći zakresu prac projektowych. Wartość umowna zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką prace zostały wycenione z złożonej ofercie

§7

1.   Podstawą do zapłaty będą faktury wystawiane przez Wykonawcę.
2.   Faktury płatną będą w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego z konta Zamawiającego:

.................................................................................................................................................................................................

3.   Faktury będą wystawiane na:

Zarząd Budynków Komunalnych

82-300 Elbląg ul.Ratuszowa 4
NIP 578-000-66-52

§8

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami i że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest obustronnie podpisany końcowy protokół  zdawczo - odbiorczy.

3. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wydanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien zawiadomić Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

        a/ Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą dokumentację ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w ciągu 14 dni od daty  

           zawiadomienia  Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas jaki upłynął od przekazania

           dokumentacji Zamawiającemu.

        b/ w przypadku pytań oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na realizację robót na podstawie mniejszej dokumentacji  projektowo - kosztorysowej, Zamawiający   zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach krótszych niż 14 dni,  które podane zostaną w  odrębnych pisemnych zawiadomieniach.

4.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót w szczególności poprzez odpowiadanie na zapytania oferentów dotyczące projektu.
5.   Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedstawi na dzień zawarcia umowy jako załącznik polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
§9
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

· za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto obejmującego koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia

· za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio za całość lub jego część w zależności od tego jakiego zakresu dotyczy odstąpienie od umowy.

· za zwłokę w usunięciu wad w projekcie w wysokości l % ustalonego wynagrodzenia brutto, obejmującego koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją strat poniesionych przez Zamawiającego ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

§10
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń i zrzeka się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich.
§11

1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy

         wyznacza się: .............................................................................................................

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

         wyznacza się: ...............................................................................................................

§12

Zamawiający będzie korzystał z uprawnień z tytułu rękojmi za wady projektu, które wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za roboty wykonane na jego podstawie.

§13
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieważne z mocy ustawy o zamówieniach publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego lub odbiegały od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§14
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

§15                                       
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§16
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA
WARIANTOWY PROJEKT KONCEPCYJNY URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY ZESPOŁU ZABUDOWY SOCJALNEJ PLANOWANY DO REALIZACJI W ELBLĄGU UL.ŁĘCZYCKA 29, DZIAŁKA 17/5 I 17/1 OBRĘB NR 19 
znajduje  się  w  pliku samorozpakowującego archiwum o nazwie: 

· Łęczycka 29  







PAGE  

